Łosice, dnia 29 grudnia 2020r.

HKN.6032.20.2020.AB

Wod.publ. Chotycze

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.z 2019r.poz.59 z póź.zm. ),

- §19 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r.poz.2028),

- §23.1 pkt.5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz. U. z 2017r. poz.2294).

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach z poboru próbek wody oraz sprawozdaniach z badań wody wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika Nr 1 w/w rozporządzenia w roku 2020 z urządzenia wodociągowego o produkcji od 100 do 1000 m3/d Chotycze przedstawionych w poniższej tabeli:

| Data poboru | Punkt poboru próbki wody | Nr protokółu poboru próby wody | Nr sprawozdania z badań wody | Ocena Jakości wody | Laboratorium wykonujące badanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.02.2020r. | Lok. mieszk. Łuzki 13 | ŁOŚ/HKN/20/20/KW | OL-LBW.6211.232/z.2020 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 04.03.2020r. | Szkoła Podstawowa Czuchleby | ŁOŚ/HKN/17/20/N | OL-LBW.6210.196/n.2020 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 06.05.2020r. | Szkoła Podstawowa Czuchleby | ŁOŚ/HKN/46/20/KW | OL-LBW.6211.614/z.2020 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 03.06.2020r. | Lok. mieszk. Łuzki 13 | ŁOŚ/HKN/32/20/N | OL-LBW.6210.470/n.2020 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 07.07.2020r. | Hydrofornia Chotycze | Łoś.HKN 81/20/KW | OL- LBW.6211.1013/z,1014/z,1015/z,1016/z.2020 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 02.09.2020r. | Szkoła Podstawowa Czuchleby | ŁOŚ/HKN/101/20/KW | OL-LBW.6211.1383/z. 2020 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 08.09.2020r. | Lok. mieszk. Łuzki 13 | Łoś.HKN/55.2020/N | OL-LBW.6210.762/n.2020,763/n,764/n,765/n.2020 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 08.09.2020r. | Lok. mieszk. Łuzki 13 | Łoś.HKN/55.2020/N | HKL.9052.1.04125.2020 | dobra | Dział Laboratoryjny WSSE w Warszawie |
| 08.09.2020r. | Lok. mieszk. Łuzki 13 | Łoś.HKN/55.2020/N | 725 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Radom |
| 17.11.2020r. | Szkoła Czuchleby | Łoś.HKN.66/20/N | OL-LBW.6210.991/n. 2020 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 09.12.2020r. | Szkoła Czuchleby | Łoś.HKN.121/20/ KW | OL- LBW.6211.1848/z/. 2020 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 09.12.2020r. | Hydrofornia Chotycze | Łoś.HKN 74/20/N | OL- LBW.6210.1117/n. 2020 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach stwierdza przydatność  wody do spożycia przez ludzi z urządzenia wodociągowego o produkcji  od 100 do 1000 m3/d w Chotyczach gm. Łosice  administrowanego przez ”KOM-GAZ”Sp.z.o.o w Łosicach

Uzasadnienie

Na podstawie powyższych  protokołów z poboru próbek wody i sprawozdań z przeprowadzonych badań wody w roku 2020 z urządzenia  wodociągowego o produkcji od 100  -  1000 m3/d  Chotycze, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach stwierdził przydatność wody   do spożycia przez ludzi.

W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 ÷ 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz.U. z  2017r. poz.2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urządzenia.

Ocenę z urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę Chotycze wydano w celu poinformowania                    o  jakości wody  konsumentów.

Do wiadomości:

- Administrator wodociągu

- Urząd Miasta i Gminy Łosice

ul. Piłsudskiego 6

3.    a/a

4.    strona internetowa: www.losice.psse.waw.pl