Garwolin, dnia 21.12.2023 r.

HK.9027.1.139.2023

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

* art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z  2023 r. poz. 338, z późn. zm.)
* art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, z późn. zm.)
* § 21 ust. 1 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 18.02.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej z **wodociągu Ryczyska;**

SUW Ryczyska - woda podawana do sieci

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr: Ł/0/01/2023/2848/FM/3 z dnia 16.02.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.24.2023 z poboru próbek wody dokonanego w dniu 21.03.2023 r. z sieci ww. wodociągu /monitoring przeglądowy/:

Szkoła – Łąki

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdania z badań OL-LBW.9051.1.241/n.2023 z dnia 24.03.2023 r., OL-LBW.9051.1.242/n.2023 z dnia 28.03.2023 r.,

OL-LBW.9051.1.243/n.2023 z dnia 17.04.2023 r., Sprawozdanie z badań NR BP/1271/P/2023 z dnia 28.03.2023 r; Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia nr 265 z dnia 29.03.2023 r; wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 13.04.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej z sieci ww. wodociągu**;**

Szkoła - Miastków Kościelny

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr: Ł/0/01/2023/3078/FM/2 z dnia 19.04.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.38.2023 z poboru próbek wody dokonanego w dniu 09.05.2023 r. z sieci ww. wodociągu:

Szkoła – Miastków Kościelny

Szkoła – Łąki

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań OL-LBW.9051.1.396/n-397/n.1.2023 z dnia 12.05.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 01.06.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu Ryczyska / monitoring przeglądowy/;

SUW Ryczyska - woda podawana do sieci

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr: Ł/0/01/2023/3075/FM/14 z dnia 13.06.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 29.08.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu Ryczyska;

SUW Ryczyska - woda podawana do sieci

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr: Ł/0/01/2023/3260/FM/10 z dnia 04.09.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.96.2023 z poboru próbek wody dokonanego w dniu 24.10.2023 r. z sieci i ww. wodociągu:

SUW Ryczyska - woda podawana do sieci

Szkoła – Miastków Kościelny

Szkoła – Łąki

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań   
OL-LBW.9051.1.1146/n-1147/n.2023 z dnia 27.10.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 22.11.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej z sieci ww. wodociągu:

Szkoła – Miastków Kościelny

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr: Ł/0/01/2023/3269/FM/2 z dnia 28.11.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie**

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi**

**z wodociągu publicznegoRyczyska**

**zarządzanego przez Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych Sp. z o.o., Miętne, ul. Garwolińska 3, 08-400 Garwolin**

**Otrzymują:**

1. Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych Sp. z o. o. Miętne,

ul. Garwolińska 3, 08-400 Garwolin

2. Urząd Gminy, ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny;

3. Aa.