**Ocena stanu sanitarnego bloków i terenów sportowych w szkołach wyższych**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kontrolowane zagadnienia** | **Podstawa prawna** |
|
| **Budynek:** |  |
| pomieszczenia spełniają wymagania w zakresie wysokości | (Dz.U.2022.1225) § 72 |
| sufity, ściany, podłogi, posadzki w dobrym stanie technicznym | (Dz.U.2003.169.1650) § 14 i § 16 ust.1. |
| stolarka okienna, drzwiowa w dobrym stanie technicznym | (Dz.U.2003.169.1650) §14 i § 15 ust.1 |
| poziom podłogi w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi znajduje się, co najmniej 30cm powyżej terenu urządzonego przy budynku | (Dz.U.2022.1225) § 73 ust. 2 |
| **Wyposażenie techniczne budynku:** |  |
| bieżąca zimna woda zapewniona | (Dz.U.2022.1225) § 45 |
| bieżąca ciepła woda zapewniona | (Dz.U.2022.1225) § 46 |
| odprowadzanie ścieków: | (Dz.U.2022.1225) § 47 |
| kanalizacja centralna |  |
| miejscowa |  |
| inne …………………………………………………………….. |  |
| ogrzewanie: | (Dz.U.2022.1225) § 49 |
| centralne własne: |  |
| węglowe, |  |
| gazowe, |  |
| olejowe |  |
| centralne z sieci ciepłowniczej |  |
| inne .................................................................... |  |
| grzejniki centralnego ogrzewania osłonięte lub zabezpieczone | (Dz.U.2018.2090) § 7 ust. 1 |
| **Mikroklimat pomieszczeń:** |  |
| we wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna | (Dz.U.2022.1225) § 147 ust. 2, § 150 ust. 3 (Dz.U.2003.169.1650) § 32 ust. 1 |
| wentylacja mechaniczna w ustępach ogólnodostępnych z ilością kabin większą niż jedna lub nie posiadających okien | (Dz.U.2022.1225) §85 ust.2 |
| wentylacja mechaniczna zapewniona w sali gimnastycznej | (Dz.U.2022.1225) § 147 ust. 2 (Dz.U.2003.169.1650) § 2 ust. 1 |
| co najmniej 50% powierzchni okien ma konstrukcję umożliwiającą otwieranie | (Dz.U.2022.1225) § 155 ust.1 |
| temperatura powietrza w sali gimnastycznej co najmniej 16°C | (Dz.U.2022.1225) § 134 |
| oświetlenie sztuczne: zapewnione i czynne we wszystkich pomieszczeniach | (Dz.U.2003.169.1650) § 26 ust. 2 |
| przeprowadzono pomiary natężenia oświetlenia sztucznego *(jeśli tak – należy podać datę i wynik pomiaru ) .............................................................................................................* | (Dz.U.2003.169.1650) § 26 ust. 2 (Dz.U.2022.1225) § 59 ust. 1 |
| **Zaplecze sanitarne** |  |
| zaplecze sanitarne w sąsiedztwie sali gimnastycznej |  |
| zaplecze sanitarne wyposażone w ustępy |  |
| zaplecze sanitarne wyposażone w umywalnie |  |
| zaplecze sanitarne wyposażone w natryskownie  *(jeśli tak - podać po jakich zajęciach są wykorzystywane) …………………………………………………………………………………* |  |
| standardy dostępności do urządzeń sanitarnych zachowane | (Dz.U.2022.1225) § 84 ust. 2 |
| ściany zmywalne i odporne na działanie wilgoci | (Dz.U.2022.1225) § 78 ust. 1 (Dz.U.2003.169.1650) zał. 3 §2 ust.2 |
| posadzki zmywalne, nienasiąkliwe i nieśliskie | (Dz.U.2022.1225) § 78 ust. 2 (Dz.U.2003.169.1650) zał. 3 § 2 ust. 2 |
| pomieszczenia sanitarne wyposażone w środki higieny osobistej | (Dz.U.2003.169.1650) § 115 |
| pomieszczenia i wyposażenie w dobrym stanie technicznym | (Dz.U.2003.169.1650) zał. 3 § 2 ust. 1 |
| **Warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rekreacji** |  |
| pomieszczenia sportowe (*podać* *jakie*) ………................................................................. |  |
| sprzęt sportowy i gimnastyczny składowany w: …………………………. ……………………………..……………………………………………… |  |
| sprzęt i urządzenia sportowe w dobrym stanie sanitarno-technicznym | (Dz.U.2018.2090) § 7 ust. 1 |
| punkty świetlne, szyby w oknach, inne elementy wyposażenia sali gimnastycznej oraz sprzęt i urządzenia sportowe spełniają wymogi bezpieczeństwa | (Dz.U.2003.169.1650) § 24 ust. 1 (Dz.U.2018.2090) § 7 ust. 1 |
| obiekt posiada boiska *(jeśli tak – podać jakie)* …………………………. …………………………………………………………………………… |  |
| nawierzchnie boisk i placów w dobrym stanie technicznym |  |
| bramki, inne konstrukcje przymocowane na stałe do podłoża, spełniają wymogi bezpieczeństwa |  |
| **System pierwszej pomocy** |  |
| w obiekcieznajduje się co najmniej jedna apteczka, odpowiednio wyposażona oraz instrukcja udzielania pierwszej pomocy | (Dz.U.2018.2090) § 6 ust. 5 |
| **Teren obiektu:** |  |
| nawierzchnia dróg, przejść równa i utwardzona | (Dz.U.2022.1225) § 16 ust. 1 |
| otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia trwale zabezpieczone | (Dz.U.2003.169.1650) § 6 ust. 3 |
| **Gromadzenie odpadów stałych:**  *( rodzaj urządzeń) …………………………………………………………* |  |
| miejsce gromadzenia odpadów oddalone co najmniej 10 m od okien i drzwi budynku oraz co najmniej 3 m od granicy z sąsiednią działką | (Dz.U.2022.1225) § 23 ust. 1 |
| miejsce i w/w urządzenia w dobrym stanie sanitarno-higienicznym i technicznym | (Dz.U.2022.1297) art. 5 ust.1 (Dz.U.2022.1657) art. 22 ust.1 |
| **Palenie tytoniu:** |  |
| na terenie uczelni przestrzegany zakaz palenia tytoniu | (Dz.U.2021.276) art. 5 ust. 1 |
| w widocznych miejscach umieszczono odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych na terenie placówki | (Dz.U.2021.276) art. 5 ust. 1a |
| **Stan** **sanitarno-higieniczny otoczenia oraz pomieszczeń obiektu** |  |
| otoczenie oraz wszystkie pomieszczenia placówki utrzymane w czystości i porządku | (Dz.U.2022.1657) art. 22 ust. 1 (Dz.U.2022.1297) art. 5 ust. 1 |