**Ocena stanu sanitarnego bloków i terenów sportowych w szkołach wyższych**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kontrolowane zagadnienia** | **Podstawa prawna** |
|
| **Budynek:** |  |
| pomieszczenia spełniają wymagania w zakresie wysokości | (Dz.U.2022.1225) § 72 |
| sufity, ściany, podłogi, posadzki w dobrym stanie technicznym | (Dz.U.2003.169.1650) § 14 i § 16 ust.1.  |
| stolarka okienna, drzwiowa w dobrym stanie technicznym | (Dz.U.2003.169.1650) §14 i § 15 ust.1 |
| poziom podłogi w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi znajduje się, co najmniej 30cm powyżej terenu urządzonego przy budynku | (Dz.U.2022.1225) § 73 ust. 2  |
| **Wyposażenie techniczne budynku:** |   |
| bieżąca zimna woda zapewniona | (Dz.U.2022.1225) § 45 |
| bieżąca ciepła woda zapewniona | (Dz.U.2022.1225) § 46 |
| odprowadzanie ścieków:  | (Dz.U.2022.1225) § 47 |
|  kanalizacja centralna  |   |
|  miejscowa |   |
|  inne …………………………………………………………….. |   |
| ogrzewanie:  | (Dz.U.2022.1225) § 49 |
|  centralne własne:  |   |
|  węglowe, |   |
|  gazowe, |   |
|  olejowe |   |
|  centralne z sieci ciepłowniczej |   |
|  inne .................................................................... |   |
| grzejniki centralnego ogrzewania osłonięte lub zabezpieczone  | (Dz.U.2018.2090) § 7 ust. 1 |
| **Mikroklimat pomieszczeń:** |   |
| we wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna | (Dz.U.2022.1225) § 147 ust. 2, § 150 ust. 3(Dz.U.2003.169.1650) § 32 ust. 1 |
| wentylacja mechaniczna w ustępach ogólnodostępnych z ilością kabin większą niż jedna lub nie posiadających okien  | (Dz.U.2022.1225) §85 ust.2  |
| wentylacja mechaniczna zapewniona w sali gimnastycznej  | (Dz.U.2022.1225) § 147 ust. 2(Dz.U.2003.169.1650) § 2 ust. 1  |
| co najmniej 50% powierzchni okien ma konstrukcję umożliwiającą otwieranie | (Dz.U.2022.1225) § 155 ust.1 |
| temperatura powietrza w sali gimnastycznej co najmniej 16°C | (Dz.U.2022.1225) § 134 |
| oświetlenie sztuczne: zapewnione i czynne we wszystkich pomieszczeniach  | (Dz.U.2003.169.1650) § 26 ust. 2  |
| przeprowadzono pomiary natężenia oświetlenia sztucznego*(jeśli tak – należy podać datę i wynik pomiaru ) .............................................................................................................* | (Dz.U.2003.169.1650) § 26 ust. 2(Dz.U.2022.1225) § 59 ust. 1 |
| **Zaplecze sanitarne**  |   |
| zaplecze sanitarne w sąsiedztwie sali gimnastycznej |   |
| zaplecze sanitarne wyposażone w ustępy  |   |
| zaplecze sanitarne wyposażone w umywalnie  |   |
| zaplecze sanitarne wyposażone w natryskownie *(jeśli tak - podać po jakich zajęciach są wykorzystywane) …………………………………………………………………………………* |   |
| standardy dostępności do urządzeń sanitarnych zachowane  | (Dz.U.2022.1225) § 84 ust. 2 |
| ściany zmywalne i odporne na działanie wilgoci | (Dz.U.2022.1225) § 78 ust. 1(Dz.U.2003.169.1650) zał. 3 §2 ust.2 |
| posadzki zmywalne, nienasiąkliwe i nieśliskie | (Dz.U.2022.1225) § 78 ust. 2(Dz.U.2003.169.1650) zał. 3 § 2 ust. 2 |
| pomieszczenia sanitarne wyposażone w środki higieny osobistej | (Dz.U.2003.169.1650) § 115 |
| pomieszczenia i wyposażenie w dobrym stanie technicznym | (Dz.U.2003.169.1650) zał. 3 § 2 ust. 1 |
| **Warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rekreacji** |   |
| pomieszczenia sportowe (*podać* *jakie*) ………................................................................. |   |
| sprzęt sportowy i gimnastyczny składowany w: ………………………….……………………………..……………………………………………… |   |
| sprzęt i urządzenia sportowe w dobrym stanie sanitarno-technicznym | (Dz.U.2018.2090) § 7 ust. 1 |
| punkty świetlne, szyby w oknach, inne elementy wyposażenia sali gimnastycznej oraz sprzęt i urządzenia sportowe spełniają wymogi bezpieczeństwa | (Dz.U.2003.169.1650) § 24 ust. 1 (Dz.U.2018.2090) § 7 ust. 1 |
| obiekt posiada boiska *(jeśli tak – podać jakie)* ………………………….…………………………………………………………………………… |   |
| nawierzchnie boisk i placów w dobrym stanie technicznym  |   |
| bramki, inne konstrukcje przymocowane na stałe do podłoża, spełniają wymogi bezpieczeństwa |   |
| **System pierwszej pomocy** |   |
| w obiekcieznajduje się co najmniej jedna apteczka, odpowiednio wyposażona oraz instrukcja udzielania pierwszej pomocy  | (Dz.U.2018.2090) § 6 ust. 5 |
| **Teren obiektu:**  |   |
| nawierzchnia dróg, przejść równa i utwardzona | (Dz.U.2022.1225) § 16 ust. 1 |
| otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia trwale zabezpieczone | (Dz.U.2003.169.1650) § 6 ust. 3 |
| **Gromadzenie odpadów stałych:** *( rodzaj urządzeń) …………………………………………………………* |  |
| miejsce gromadzenia odpadów oddalone co najmniej 10 m od okien i drzwi budynku oraz co najmniej 3 m od granicy z sąsiednią działką | (Dz.U.2022.1225) § 23 ust. 1 |
| miejsce i w/w urządzenia w dobrym stanie sanitarno-higienicznym i technicznym | (Dz.U.2022.1297) art. 5 ust.1 (Dz.U.2022.1657) art. 22 ust.1 |
| **Palenie tytoniu:** |  |
| na terenie uczelni przestrzegany zakaz palenia tytoniu | (Dz.U.2021.276) art. 5 ust. 1 |
| w widocznych miejscach umieszczono odpowiednie oznaczenia słownei graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych na terenie placówki | (Dz.U.2021.276) art. 5 ust. 1a |
| **Stan** **sanitarno-higieniczny otoczenia oraz pomieszczeń obiektu** |  |
| otoczenie oraz wszystkie pomieszczenia placówki utrzymane w czystości i porządku | (Dz.U.2022.1657) art. 22 ust. 1 (Dz.U.2022.1297) art. 5 ust. 1 |