Maków Mazowiecki, dnia 2020-12-23

HKN.4300.87.2020.GC

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.  z 2019 r., poz. 59 ze zm.),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028),

- § 21 ust. 1 pkt 1, § 22  rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po  rozpatrzeniu danych zawartych w protokole nr: 28/N/Mak sporządzonym w dniu  11.03.2020 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww.  próbki  nr sprawozdania:  HKL.501.555.2020   z dnia 16.03.2020 r.,

oraz protokołu z poboru próbki wody nr 52/S/Mak   sporządzonego w dniu 17.06.2020 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdań: HKL.501.1125.2020  z dnia 19.06.2020 r.,

oraz sprawozdania z badań nr 293127/20/WAW/1 z dnia 25.06.2020 r.,

oraz protokole nr: 92/N/Mak sporządzonym dnia 25.09.2020 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdań: HKL.9052.1943.2020  z dnia 29.09.2020 r.,

oraz protokole nr: 79/S/Mak sporządzonym dnia 06.10.2020 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdań: HKL.9052.2065.2020  z dnia 12.10.2020 r.,

oraz protokole nr: 85/S/Mak sporządzonym dnia 09.10.2020 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdań: HKL.9052.2097.2020  z dnia 12.10.2020 r.,

oraz protokole nr: 78/S/Mak sporządzonym dnia 06.10.2020 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdań: HKL.9052.2064.2020  z dnia 22.10.2020 r.,

oraz protokole nr: 100/N/Mak sporządzonym dnia 04.11.2020 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdań: HKL.9052.2305.2020  z dnia 24.11.2020 r.,

z punktów  zgodności w :

- Stacja Uzdatniania Wody w Magnuszewie Dużym gm. Szelków

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Szelkowie

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww.  rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu  o produkcji <100 m 3/d Szelków gm. Szelków

zarządzanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Makowie Mazowieckim

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Makowie Mazowieckim

mgr inż. Anna Załęska-Napiórkowska

Otrzymuje:

1. Wójt  Gminy Szelków, 06-220 Szelków.

2. Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 5,

06-200 Maków Mazowiecki.

3.  a/a.