Maków Mazowiecki, dnia  2018-12-28

HKN.4300.67.2018.GC

OCENA  JAKOŚCI  WODY

Na podstawie:

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r., poz. 1261 ze zm.),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1152),

- § 21 ust. 1 pkt 1  rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach nr : 16/N/Mak, 17/N/Mak i 18/N/Mak sporządzonych w dniu  07.02.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww.  próbek  nr sprawozdań:  HKL.501.250.2018, HKL.501.251.2018  i HKL.501.252.2018  z dnia 13.02.2018 r.,

oraz po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole nr : 54/S/Mak sporządzonym w dniu  18.04.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww.  próbki  nr sprawozdania:  HKL.501.805.2018 z dnia 23.04.2018 r.,

oraz po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole nr : 39/S/Mak sporządzonym w dniu  10.04.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww.  próbki  nr sprawozdania:  HKL.501.724.2018 z dnia 23.04.2018 r.,

oraz protokołach nr: 97/S/Mak, 98/S/Mak i 99/S/Mak sporządzonych dnia 09.05.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: HKL.501.915.2018, HKL.501.916.2018  i  HKL.501.917.2018  z dnia  15.05.2018 r.,

oraz na podstawie sprawozdania z badań nr: SB/44095/05/2018 a dnia 21.05.2018 r.,

oraz po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole nr : 59/N/Mak sporządzonym w dniu  03.07.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww.  próbki  nr sprawozdania:  HKL.501.1377.2018 z dnia 16.07.2018 r.,

oraz protokołach nr: 81/N/Mak, 82/N/Mak i 83/N/Mak sporządzonych dnia 29.08.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: HKL.501.1779.2018, HKL.501.1780.2018  i HKL.501.1781.2018 z dnia 03.09.2018 r.,

oraz protokołach nr: 147/S/Mak, 148/S/Mak, 149/S/Mak i 150/S/Mak sporządzonych dnia 17.10.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: , HKL.501.2249.2018, HKL.501.2250.2018, HKL.501.2251.2018  i  HKL.501.2252.2018 z dnia 22.10.2018 r. ,

oraz protokołach nr: 163/S/Mak, 164/S/Mak, 165/S/Mak i 166/S/Mak sporządzonych dnia 06.11.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: , HKL.501.2373.2018, HKL.501.2374.2018, HKL.501.2375.2018  i  HKL.501.2376.2018 z dnia 13 i 22.11.2018 r. ,

oraz sprawozdania z badań nr 46/W/2018 z dnia 18.12.2018 r.

z punktów  zgodności w :

_          KPPSP ul. Moniuszki 6A,

- Przedszkole Samorządowe Nr 1, ul. Przasnyska 9,

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Gen. Pułaskiego 15,

- Stacja Uzdatniania Wody w Makowie Mazowieckim ul. Przemysłowa

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww.  rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim

stwierdza  przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu  o produkcji 1000-10000 m3/d Maków Mazowiecki ul. Przemysłowa

zarządzanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Makowie Mazowieckim

Otrzymuje:

1. Burmistrz Miasta Makowa Mazowieckiego, ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki.

2. Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 5,

06-200 Maków Mazowiecki.

3. A/a.