- Załącznik nr 2

- DOTYCZY: Znak ZP.2721.8.2022

- SPECYFIKACJA TECHNICZNO-FUNKCJONALNA

| MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-FUNKCJONALE | PARAMETRY OFEROWANE | UWAGI |
| --- | --- | --- |
| Pojemność komory – 300 l |  |  |
| Wymiary zewnętrzne sz x gł x wys. (mm) 620x650x1500) |  |  |
| Regulacja temperatury co 0,1 °C |  |  |
| Zakres temperatury 0°C do +10°C |  |  |
| Ochrona nadtemperaturowa klasy 1.0 zgodna z DIN 12880 |  |  |
| Półki druciane INOX- 4 |  |  |
| Niski poziom hałasu pracy urządzenia |  |  |
| Otwór do wprowadzenia czujnika temperatury |  |  |
| Sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem LED |  |  |
| Materiał komory: aluminium |  |  |
| Materiał obudowy: blacha malowana proszkowo |  |  |
| Drzwi pełne |  |  |
| Wymuszony obieg powietrza |  |  |
| Wzorcowanie wykonane w 9 punktach pomiarowych urządzenia (naroża + środek geometryczny) w jednej temperaturze (+5°C ) |  |  |
| Rok produkcji 2022 |  |  |
| WYPOSAŻENIE: |  |  |
| Jednokanałowy moduł rejestracji temperatury do systemu monitorowania temperatury QM System. Dokładność pomiaru co 0,1 °C. Moduł bez usługi wzorcowania |  |  |
| INNE: |  |  |
| Wzorcowanie urządzenia |  |  |
| Gwarancja min. 24 miesiące |  |  |
| Instrukcja w języku polskim |  |  |
| Klasa energetyczna |  |  |

PO WYPEŁNIENIU DOŁĄCZYĆ DO OFERTY

………………………………..                    ……………………………………………………………

(miejscowość, data)                                 (podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)