Garwolin, dn. 18.12.2024 r.

HK.9027.1.130.2024

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

* art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z  2024 r. poz. 572)
* art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757)
* § 21 ust. 1 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych z poboru próbki wody, dokonanego w dniu 09.08.2024 r., z**wodociągu Żelechów PGR,** w ramach kontroli wewnętrznej: Punkt Przedszkolny, ul. Piłsudskiego 47, Żelechów, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr SB/98157/08/2024 z dnia 16.08.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach Nr HK.903.1.59.2024 z poboru próbek wody, dokonanego w dniu 06.08.2024 r. z ww. wodociągu: Piekarnia GS, ul. Piłsudskiego 38a, Żelechów, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr OL‑LBW.9051.1. 756/n.2024 z dnia 09.08.2024 r., Sprawozdanie z badań Nr OL‑LBW.9051.1.757/n.2024 z dnia 21.08.2024 r., Sprawozdanie z badań Nr OL‑LBW.9051.1.758/n.2024 z dnia 13.08.2024 r., Sprawozdanie z badań Nr OL‑LBW.9051.1.759/n.2024 z dnia 22.08.2024 r., Sprawozdanie z badań fizykochemicznych wody Nr HKL.05570/2024 z dnia 12.08.2024 r., Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia nr 870 z dnia 13.08.2024 r., Sprawozdanie z badań Nr BP/3711/P/2024 z dnia 22.08.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych z poboru próbki wody, dokonanego w dniu 23.10.2024 r., w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu: SUW Żelechów PGR – woda podawana do sieci, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr SB/133213/10/2024 z dnia 29.10.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.93.2024 z poboru próbek wody, dokonanego w dniu 19.11.2024 r., z sieci ww. wodociągu: Punkt Przedszkolny, ul. Piłsudskiego 47, Żelechów; Piekarnia GS, ul. Piłsudskiego 38a, Żelechów, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr OL‑LBW.9051.1.1186/n-1187/n.2024 z dnia 22.11.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie**

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi**

**z wodociągu Żelechów PGR**

**zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej Żelechów**

**ul. Waisenberga 1, 08-430 Żelechów**

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Waisenberga 1, 08-430 Żelechów

2. Gmina Żelechów, ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów

3. Aa.