Załącznik nr 1

ZAMAWIAJĄCY

Prokuratura Okręgowa w Łomży

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem elektronicznych depozytorów kluczy dla prokuratur okręgu łomżyńskiego

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

- Depozytory kluczy wiszące, montowane na ścianie, kolor do uzgodnienia – 3 szt.

- Pojemność depozytorów:

80 gniazda na klucze z brelokami oraz 20 skrytek depozytowych  o wymiarach  wysokość minimum 7cm szerokość  15cm  głębokość  20cm lub szerokość 20cm i głębokość 15cm depozytowe -1 sztuka

20 gniazda na klucze z brelokami oraz 5 skrytek depozytowych  o wymiarach  wysokość minimum 7cm szerokość  15cm  głębokość  20cm lub szerokość 20cm i głębokość 15cm depozytowe -2 sztuk

- Obudowa metalowa, wyposażona w drzwiczki przeszklone, otwierane zamkiem elektromechanicznym z możliwością użycia kluczy awaryjnych (min. dwa). Drzwi: automatycznie otwierane i blokowane po zamknięciu elektro-zamkiem, posiadające czujnik wyrwania. Dostęp awaryjny za pomocą kluczy patentowych w klasie min. 6 z kartą bezpieczeństwa, brak możliwości dorobienia kluczy bez karty bezpieczeństwa.

- Budowa modułowa, zapewniająca możliwość rozbudowy pojedynczego depozytora oraz stworzenia centralnie zarządzanego systemu wielu depozytorów. Zarządzanie depozytorami możliwe zarówno ze stanowiska administratora jak i bezpośrednio z panelu sterowania na urządzeniu.

- Oprogramowanie depozytora powinno umożliwić obsługę urządzenia w języku polskim oraz wyświetlać polskie znaki diakrytyczne.

- Terminal służący do zarządzania powinien posiadać kolorowy, min. 7 calowy ekran dotykowy.

- Bezterminowa licencja na oprogramowanie do zarządzania, bez limitu stanowisk.

- Zasilanie depozytora – 230V.

- Wbudowany system zasilania awaryjnego, działający min. 24 godziny.

- Możliwość mechanicznego (awaryjnego) otwarcia depozytora oraz zwolnienia wszystkich kluczy. Połączenie urządzenia z systemem ppoż (automatyczne zwalnianie kluczy) oraz systemem alarmowym.

- Autoryzacja użytkownika przy pomocy karty magnetycznej lub PIN, ewentualnie  poprzez jednoczesne użycie karty i PIN. Wykorzystanie kart magnetycznych pracowników, obecnie używanych w obiektach do kontroli dostępu.

- Identyfikacja kluczy w gniazdach za pomocą załączonych breloków metalowych.

- Możliwość podpięcia do pojedynczego breloka kilku kluczy.

- Dostęp użytkowników do kluczy w zależności od nadanych im uprawień.

- Możliwość pobrania i zwrotu klucza przez różnych użytkowników.

- Zapewnienie gromadzenia (archiwizowania) wszystkich zdarzeń związanych z działaniem depozytora.

- Tworzenie kopii bazy danych z możliwością eksportu zdarzeń i danych użytkowników.

- Tworzenie, edycja i usuwanie uprawnień dla użytkowników, grup i kluczy.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, montażu oraz wdrożenia depozytora do pracy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników w pełnym zakresie funkcjonalności depozytora.

- Wykonawca udzieli bezpłatnego serwisu gwarancyjnego w miejscu zamontowania depozytora, przez okres min. 24 miesięcy od daty jego odbioru.

- Wykonawca zapewni stały dostęp do serwisu. Czas reakcji serwisowej do 12 godzin od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.

- Wykonawca w okresie trwania gwarancji dokona co najmniej dwóch przeglądów gwarancyjnych - w 10 oraz 22 miesiącu obowiązywania umowy.

- Wykonawca zapewni serwis pogwarancyjny.

- Depozytor winien być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, posiadać trwale naniesione oznaczenie nazwy, modelu, producenta i roku produkcji.

- Wykonawca załączy do oferty wykaz realizacji minimum trzech dostaw w okresie ostatnich trzech lat o wartości 100 000 zł każda.