**Załącznik nr 2.4 do SWZ**

**Nr postępowania ADM.272.1.2024**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /**

**FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ**

**Chłodziarka**

UWAGA !

Niniejszy dokument prezentuje minimalne wymagania Zamawiającego dla **Części nr 1** Przedmiotu Zamówienia. Stanowi on równocześnie bazę dla sporządzenia przez Wykonawcę własnej specyfikacji technicznej oferowanego urządzenia.

Przy sporządzaniu przez Wykonawcę własnej specyfikacji technicznej oferowanego urządzenia, składając oświadczenia w kolumnie 3 należy podkreślić znacznik TAK, jeśli oferowane urządzenie spełnia minimalny wymóg sformułowany przez Zamawiającego. Jeżeli zamiast minimalnego wymogu sformułowanego przez Zamawiającego Wykonawca zapewnia wyższe wymagania należy to opisać w wolnych rubrykach w kolumnie 4 „Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia”.

Sporządzona przez Wykonawcę własna specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Opis** | **Wymagania minimalne Zamawiającego** | **Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. System | Chłodziarka laboratoryjna | tak |  |
| 2. Wymiary | Wymiary zewnętrzne Szerokość/Głębokość/Wysokość): 650x~~7500~~ 750x1900mm +/-100mm- Pojemność brutto / netto: 430 l/ 330 l +/- 50l- Liczba półek: 5 (z możliwością regulacji)- Alarm braku zasilania (optyczny i dźwiękowy) |  |  |
| 3. Temperatura | - Zakres temperatury komory chłodniczej: +3°C do +16°C +/- 1 °C- Oświetlenie wewnętrzne | tak |  |
| 4. Instalacja elektryczna | - zasilanie 230V | tak |  |
| 5. Dodatkowo | - transport, rozładunek, wniesienie i rozmieszczenie- gwarancja minimum 24 m-ce- dostępność serwisu i przeglądów okresowych po okresie gwarancyjnym | tak |  |

Wypełnia Wykonawca przy sporządzaniu własnej specyfikacji technicznej oferowanego urządzenia:

Nazwa, typ, model oferowanego urządzenia: ……………………………………………………….