HK.90820.10.10.2021.KT

Prudnik, 16.07.2021 r.

O C E N A

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

pochodzącej z wodociągu publicznego w Prudniku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Prudniku, na podstawie sprawozdań z badań wody nr 170/W/Z/2021 i 237/W/Z/2021, pobranej z wodociągu publicznego w Prudniku 
(ul. Dąbrowskiego – szkoła i ul. Nyska – lecznica zwierząt) w dniu 11.05.2021 r. 
i 22.06.2021 r. w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Jednoosobową Spółkę Gminy Prudnik z o.o.

s t w i e r d z a

że jakość wody w zakresie wykonywanych oznaczeń bakteriologicznych i fizykochemicznych odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), i tym samym woda pochodząca z wodociągu publicznego w Prudniku jest przydatna do spożycia.

Powyższą ocenę wydaje się zgodnie z  § 21.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

Otrzymuje:

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o.

ul. Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik

- Burmistrz Prudnika, Urząd Miejski w Prudniku, ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik

- a/a

Sprawę prowadzi:

Krzysztof Tomczyk-kierownik Oddziału Higieny Komunalnej

Tel. 077 436 20 74 wew. 24