- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

- Nazwa przedmiotu zamówienia

- Wykonanie projektu na remont Sali Obsługi Interesantów w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości przy ul. Czerniakowskiej 100.

- Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji Sali Obsługi Interesantów w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie w celu poprawy warunków obsługi interesantów ze szczególnym uwzględnieniem  wymogów ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 t.j.

Projekt powinien przewidywać w szczególności:

1) dostosowanie stanowisk obsługi dla interesantów na wózkach poprzez obniżenie lady przy

okienkach obsługi wraz z odpowiednim oznakowaniem;

2) zapewnienie wygodnego wjazdu do sali osób na wózkach;

3) oznakowanie dla osób niedowidzących oraz niedosłyszących;

4) montaż ścianek dźwiękochłonnych przy stanowiskach obsługi interesantów;

5) wykonanie robót malarskich zarówno na sali obsługi jak i na zapleczach stanowisk.

W ramach przedmiotu zamówienia wyszczególnia się:

- Opracowanie projektu architektoniczno – budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami w 3 egz. w wersji papierowej, w 2 egz. w wersji elektronicznej - etap I

- Opracowanie projektu technicznego w 3 egz. w wersji papierowej, w 2 egz. w wersji elektronicznej - etap II

- Przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz STWiOR w 2 egz. w wersji papierowej, w 2 egz. w wersji elektronicznej – etap III.

- Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji prac – etap IV.

Kod CPV: 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego, 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

- Przedmiot zamówienia

- Opracowanie należy wykonać na podstawie uzgodnień z Zamawiającym.

- Termin realizacji zamówienia:

realizacja przedmiotu zamówienia powinna nastąpić:

- dla etapu I – w terminie do 15 dni roboczych od zawarcia stosownej umowy,

- dla etapu II – w terminie do 30 dni roboczych od akceptacji uzgodnień etapu I,

- dla etapu III – w terminie do 15 dni roboczych od akceptacji etapu II,

- dla etapu IV – w terminie realizacji prac, lecz nie dłuższym niż 24 miesiące od odbioru etapu III.

- Projekt powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 
7 lipca 1994 – Prawo budowlane oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.0.1065 t.j.) i posiadać stosowne uzgodnienia w szczególności w zakresie ochrony p.poż. i bhp oraz przepisów w zakresie warunków technicznych.

- Projekt powinien zawierać co najmniej:

  - opis techniczny,

  - rysunki i szkice charakterystycznych elementów instalacji i urządzeń towarzyszących,

  - wykaz materiałów.

- Projekt powinien spełniać wymagania norm i przepisów prawa powszechnie obowiązującego w obszarze ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem warunków ewakuacji.

- Przedmiary i kosztorysy inwestorskie mają być wykonane w sposób zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,

- Opracowanie ma służyć jako opis przedmiotu zamówienia na wykonanie prac oraz podstawa oszacowania jego wartości, zostanie wykonane zgodnie z właściwymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w projekcie optymalne rozwiązania techniczno – materiałowe, w celu optymalizacji kosztów realizacji robót.

- Opracowanie zostanie przekazane Zamawiającemu w formie papierowej w ilości jak wskazano na wstępie oraz w formie elektronicznej w pliku źródłowym edytowalnym (word, xls, ath, kst, dwg, cad lub inne umożliwiające edycję) oraz w pliku pdf.

- Dodatkowe wymagania Zamawiającego

- Termin płatności 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej  faktury/rachunku i potwierdzonej protokołem odbioru zatwierdzonym przez Zamawiającego.

- Wynagrodzenie Wykonawcy w formie ryczałtu.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia do pracy skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia osób, których wstęp do budynku Zamawiającego służby ochrony uznają za niepożądany bez podania przyczyn. Z tego względu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia 
i skieruje on do realizacji przedmiotu zamówienia inne osoby.

- Wykonawca będzie zobowiązany do informowania Zamawiającego o zaistnieniu sytuacji zagrażających niedotrzymaniem terminu realizacji przedmiotu zamówienia;

- Wykonawca będzie odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady dokumentacji projektowej zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony 
w zamówieniu, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne 
z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno -budowlanych oraz 
w uzgodnieniach z właściwymi organami, jeśli takie będą konieczne.

- Wynagrodzenie za wykonanie zmówienia musi obejmować wszelkie koszty potrzebne dla prawidłowej i całkowitej realizacji zamówienia;

- Termin gwarancji: 3 lata;