Tarnobrzeg, 14.04.2023 r.

Znak sprawy: OA-XII.272.15.2023

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

#### I. Zamawiający – Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów,                   ul. Grunwaldzka 15.

##### II. Opis przedmiotu zamówienia:

- Wykonanie remontu Dźwiękowego Systemu Ostrzegania w budynku Delegatury  Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4a.

- Termin wykonania zamówienia: 31.07.2023 r.

- Okres gwarancji: 36 miesięcy

- Warunki płatności: przelew 30 dni

- Kryteria oceny ofert: 100 % cena

- Okres związania ofertą: 21 dni.

- Wykonawca zrealizuje zadanie pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy  
o pracę – zgodnie z art. 22 Kodeksu Pracy (nie dotyczy kadry zarządzającej Wykonawcy, tj. kierownik budowy / kierownik robót.).

- Przedmiotem zamówienia jest remont dźwiękowego systemu ostrzegania w budynku Delegatury PUW w Tarnobrzegu przy ul. 1 Maja 4a, poprzez naprawę lub wymianę elementów istniejącego systemu. Wymienione elementy i urządzenia (fabrycznie nowe) muszą:

- być kompatybilne z pozostałymi elementami istniejącego systemu,

- zapewnić ciągłość i stabilność jego pracy oraz sprawność techniczną zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i wymaganiami norm,

- posiadać wymagane przepisami certyfikaty, aprobaty techniczne i dopuszczenia do użytkowania,

- spełniać parametry nie niższe (równoważne) niż dla urządzeń serii PAVIRO firmy Bosch (rozwiązanie jest wskazaniem wymaganego przez Zamawiającego minimalnego poziomu jakościowego jakiego oczekuje od zaoferowanych urządzeń, 
w tym wskazane w § 6 ,,projektu umowy” wymagania dot. serwisu i przeglądów,

- brak możliwości zlecania serwisu pogwarancyjnego innym autoryzowanym przez producenta podmiotom, jest równoznaczne z odrzuceniem oferty.

- Istniejący system DSO wykonany został w oparciu o system Sinaps firmy Ultrak Security System. Głównymi jego elementami są: szafa zasilająca wraz z zasilaczem 
i akumulatorami, kontroler sieciowy, rozdzielacz linii, wzmacniacze mocy, 
pulpit – mikrofon strażaka, wyniesiony mikrofon strażaka, głośniki naścienne. Zastosowano cztery wzmacniacze każdy po 4 wyjścia o mocy 250w dla linii głośnikowych, natomiast piąty wzmacniacz stanowi rezerwę i zapewnia działanie linii głośnikowych, w przypadku uszkodzenia  któregokolwiek  ze wzmacniaczy.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest  przeprowadzenie wizji lokalnej systemu

w  budynku Zamawiającego.

Wytyczne dot. realizacji zadania:

- Prace wykonawcze, oraz użyte materiały muszą być zgodne z przepisami obowiązującego prawa o ochronie przeciwpożarowej oraz spełniać wszystkie normy 
i przepisy polskie oraz europejskie związane z elektroenergetyką, instalacjami wewnętrznymi i telekomunikacyjnymi.

- W przypadku powstałych szkód w toku realizacji zamówienia z winy Wykonawcy, Wykonawca dokona niezwłocznej likwidacji powstałych szkód.

- Wykonawca odpowiada za pełne zabezpieczenie warunków BHP i p.poż. przy wykonywaniu prac.

- Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami. Do wykonania prac należy stosować materiały posiadające wymagane przepisami atesty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty, instrukcje obsługi, itp.

- Wykonawca zutylizuje na własny koszt wymienione elementy, zgodnie 
z przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska. Po zakończeniu prac Wykonawca uporządkuje teren.

- Oferta Wykonawcy powinna uwzględniać całość kosztów związanych z realizacją przedmiotowego zakresu prac.

- Niezbędną do złożenia oferty wizję lokalną, Wykonawca wykonana we własnym zakresie i na swój koszt.

III. Kryteria oceny ofert

Cena – 100 % (znaczenie kryterium 1 % =  1 pkt)

- opis sposobu wyboru zwycięskiej oferty: Dostawca zostanie wyłoniony spośród ofert spełniających warunki udziału w niniejszym postępowaniu w oparciu 
o kryterium ceny według poniższego wzoru:

cena najniższa spośród badanych ofert

C= ----------------------------------------------------  x 100

cena oferty badanej

gdzie: „C” stanowi wartość punktową określonego kryterium, do wzoru zostanie podstawiona łączna wartość brutto wskazana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym

- jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej wartości punktowej, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych (oferty te nie mogą mieć ceny wyższej),

###### IV. Forma złożenia oferty

1. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.

2.	Ofertę należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego (zał. do niniejszego ogłoszenia).

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

4. Oferta musi być czytelna.

- Ofertę na formularzu należy złożyć w terminie do dnia 24.04.2023 r. do godz. 10.00 
w formie pisemnej na adres:

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4a, 
39-400 Tarnobrzeg, w Kancelarii Ogólnej pok. 606.

Dotrzymanie ww. terminu dotyczy również ofert składanych drogą pocztową (liczy się moment wpływu oferty do Kancelarii Ogólnej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu (ul. 1 Maja 4a, 39-400 Tarnobrzeg).

Koperta zawierająca ofertę winna być zaklejona i opisana w następujący sposób:

„Oferta dotycząca zamówienia publicznego na remontu Dźwiękowego Systemu Ostrzegania w budynku Delegatury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4a (znak sprawy: OA-XII.272.15.2023)”

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej na adres e-mail: dgt@rzeszow.uw.gov.pl (tytuł maila zawierającego ofertę winien być opisany w sposób określony w zdaniu wcześniejszym).

V. Kontakt z zamawiającym

Pytania można składać: elektronicznie na adres e-mail: jwisniowski@rzeszow.uw.gov.pl
(w tytule należy wskazać przedmiot zamówienia). Kontakt telefoniczny w godz. 8-15:

- w sprawach technicznych: p. Jarosław Wiśniowski, tel. 17 867 11 58;

- w sprawie wizji lokalnej systemu: p. Zbigniew Marek, tel. 15 822 15 95 w. 295, 15 822 61 34.

###### VI. Istotne postanowienia przyszłej umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania, a także zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru w przypadku, gdy:

1)    nie zostanie złożona żadna oferta,

2) procedura wyboru oferty obarczona jest wadą niemożliwą do usunięcia 
       uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy,

3)  jeżeli cena oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na realizację 
       zamówienia.

2. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zobowiązania Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Rzeszowie do zawarcia umowy.

3. Jeśli Wykonawca uchyli się od zawarcia umowy, wtedy Zamawiający wybierze kolejną najkorzystniejszą ofertę, jeśli ten Wykonawca spełnił wszystkie wymagania.

4. W przypadku jeżeli oferta Wykonawcy będzie podlegała uzupełnieniu lub wymagać będzie wyjaśnienia, Zamawiający wezwie Wykonawcę, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia uzupełnień lub wyjaśnień do oferty.

5.  Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

Oferta musi zostać podpisana przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy.

DYREKTOR GENERALNY

URZĘDU

( - )

Marcin Zaborniak

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Załącznikami do niniejszego ogłoszenia są:

- formularz oferty

- projekt umowy

- klauzula informacyjna RODO