Zgodnie z zapisem § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia

z dnia 7  grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej                     do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2294) – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej przedstawia                  ocenę obszarową jakości wody do spożycia                                                                      z wodociągów  zbiorowego zaopatrzenia funkcjonujących na terenie  gminy Cielądz za rok 2021

OCENA   OBSZAROWA  JAKOŚCI   WODY   DO  SPOŻYCIA                    na terenie Gminy Cielądz za rok 2021

Mieszkańcy gminy Cielądz zaopatrywani są w wodę do spożycia

z 3 wodociągów publicznych, która jest uzdatniana w 3 stacjach uzdatniania wody. Stan sanitarno-techniczny budynków stacji uzdatniania wody jest dobry. Na bieżąco prowadzone są prace konserwacyjne urządzeń wodnych.

Jakość wody w nadzorowanych wodociągach publicznych odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku            w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2294)  i nadaje się do spożycia.

Wszystkie wodociągi oparte są na 5 studniach głębinowych, które ujmują czwartorzędowe i jurajskie warstwy wodonośne charakteryzujące się dużą czystością i stabilnością składu. Przekroczenia dopuszczalnych stężeń

w 5 studniach głębinowych dotyczą jedynie żelaza i manganu, które usuwane są w procesie uzdatniania wody.

Z terenu gminy Cielądz do UE nie są raportowane  wodociągi publiczne. Nie produkują ponad 1000m³ wody/dobę i nie zaopatrują więcej niż 5 tysięcy mieszkańców.

W ramach monitoringu jakości wody  państwowy powiatowy inspektor sanitarny pobiera próbki wody do badań, wykonuje badania wody                            w zintegrowanym merytorycznie laboratorium PIS woj. łódzkiego –                          w laboratorium PSSE w Skierniewicach i w laboratorium WSSE w Łodzi, prowadzi wykaz urządzeń wodociągowych i miejsc pobierania próbek wody objętych monitoringiem jakości wody. Ponadto pozyskuje od producenta wody wyniki badań jakości wody przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej, które gromadzi, weryfikuje, analizuje, ocenia i przekazuje do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Dopuszczalna wartość żadnego z badanych parametrów nie jest przekroczona.

Oceny stwierdzające przydatność wody do spożycia otrzymuje  właściciel              wodociągów, który zobowiązany jest do informowania mieszkańców na swoim terenie o jakości wody do spożycia.

Producentem wody na terenie Gminy Cielądz jest

- Urząd Gminy – Cielądz – nadzorujący 3 wodociągi publiczne (Cielądz, Kuczyzna, Sierzchowy).

Na terenie gminy Cielądz uzdatnianie wody polega głównie na odżelazianiu                 i odmanganianiu.

W ramach urzędowej kontroli jakości wody w roku 2021 pobrano do badań laboratoryjnych ogółem 13 próbek wody do spożycia przez ludzi.

Woda do spożycia z wodociągów publicznych na terenie gminy Cielądz badana była w ramach nadzoru sanitarnego - kontroli urzędowej jak i w ramach tzw. kontroli wewnętrznej przez producenta wody w zakresie: mikrobiologicznym, organoleptycznym oraz fizyko-chemicznym. Częstotliwość poboru próbek wody uzależniona jest od ilości produkowanej wody. Z wodociągów publicznych               w Gminie Cielądz woda do badania pobierana jest 1 raz na kwartał - wodociągi produkujące od 100 – 1000 m³/dobę. Z taką samą częstotliwością badana jest woda przez producenta wody. Na podstawie sprawozdań z badań wody – PPIS    w Rawie Mazowieckiej wydał 15 ocen stwierdzających przydatność wody do spożycia.

Celem ograniczenia ryzyka zdrowotnego związanego ze spożyciem złej jakości wody przez ludzi prowadzono bieżącą ocenę jej jakości, a ponadto

w trakcie rutynowych kontroli zwracano uwagę na utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarno-technicznego stacji uzdatniania wody, właściwe zabezpieczenie ujęć wody, kwalifikacje i stan zdrowia pracowników zajmujących się konserwacją i eksploatacją urządzeń i instalacji służących do przesyłania wody. Prowadzono również nadzór nad materiałami i wyrobami stosowanymi do uzdatniania i dystrybucji wody.

Tabela . Charakterystyka zaopatrzenia w wodę w gminie Cielądz  za rok 2021

| Nazwa gminy | Ludność gminy ogółem w tys. | Ludność zaopatrywana w wodę przez wodociągi zbiorowego zaopatrzenia | Liczba wodociągów zbiorowego zaopatrzenia na terenie gminy | Produkcja wody w 2021r. w m3/rok | Długość sieci wodociągowej w km. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gmina Cielądz | 3 967 | 3 958 | 3 | 263 201,5 | 106,00 |

Zaopatrzenie w wodę w poszczególnych wodociągach w 2021 roku na terenie gminy Cielądz

| Lp. | Producent wody /nazwa, adres/ | Eksploatowany wodociąg, (zaopatrywane miejscowości) | Produk-cja wody [m3/d] | Liczba zaopatry-wanej ludności [tys.] | Uzdatnianie wody (metody)* | Kwestionowa- ne parametry – ilość dni przekroczeń w roku ** | Jakość wody na koniec 2021r. – kwestiono- wany parametr *** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urząd Gminy w Cielądzu | 1.WP-Cielądz (Cielądz, Łaszczyn, Komorów, Komorów Nowy, Zuski, Niemgłowy, Ossowice) 2.WP-Sierzchowy (Sierzchowy, Mała Wieś, Nowa Mała Wieś, Mroczkowice, Gortatowice, Sanogoszcz, Brzozówka). 3.WP-Kuczyzna ( Kuczyzna, Wylezinek, Grabice, Stolniki, Wisówka, Gułki ), | 271,7 316,7 132,7 | 2 100 1100 758 | Odżelazianie, odmanganianie Odżelazianie odmanganianie Odżelazianie odmanganianie | Brak brak brak | Przydatna do spożycia Przydatna do spożycia Przydatna do spożycia. |