Garwolin, dn. 21.12.2023 r.

HK.9027.1.134.2023

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

* art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z  2023 r. poz. 338, z późn. zm.)
* art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, z późn. zm.)
* § 21 ust. 1 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych z poboru próbki wody, dokonanego w dniu 01.02.2023 r., z**wodociągu Piastów** w ramach kontroli wewnętrznej: SUW Piastów – woda podawana do sieci, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z pobierania i badań Nr SB/11400/02/2023 z dnia 06.02.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych z poboru próbki wody, dokonanego w dniu 09.02.2023 r., w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu: SUW Piastów – woda surowa, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z pobierania i badań Nr SB/35262/03/2023 z dnia 29.03.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.25.2023 z poboru próbek wody, dokonanego w dniu 28.03.2023 r, z sieci ww. wodociągu: Szkoła Podstawowa – Stefanów; Szkoła Podstawowa – Wola Żelechowska, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr OL-LBW.9051.1.276/n-277/n.2023 z dnia 03.04.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych z poboru próbki wody, dokonanego w dniu 21.04.2023 r., w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu: Szkoła Podstawowa – Stefanów, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z pobierania i badań Nr SB/48458/04/2023 z dnia 27.04.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych z poboru próbki wody, dokonanego w dniu 28.04.2023 r., w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu: Szkoła Podstawowa – Stefanów, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z pobierania i badań Nr SB/50118/05/2023 z dnia 02.05.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.41.2023 z poboru próbki wody, dokonanego w dniu 23.05.2023 r, z sieci ww. wodociągu: Szkoła Podstawowa – Stefanów, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr OL-LBW.9051.1.463/n.2023 z dnia 29.05.2023 r., Sprawozdanie z badań Nr OL‑LBW.9051.1.464/n.2023 z dnia 29.05.2023 r., Sprawozdanie z badań Nr OL-LBW. 9051.1.465/n.2023 z dnia 23.06.2023 r., Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia nr 476 z dnia 15.06.2023 r., Sprawozdanie z badań fizykochemicznych wody Nr HKL 03508/2023 z dnia 12.06.2023 r., Sprawozdanie z badań Nr BP/2442/P/2023 z dnia 31.05.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych z poboru próbki wody, dokonanego w dniu 29.06.2023 r., w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu: SUW Piastów – woda podawana do sieci, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z pobierania i badań Nr SB/81271/07/2023 z dnia 05.07.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych z poboru próbki wody, dokonanego w dniu 31.08.2023 r., w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu: Szkoła Podstawowa – Stefanów, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z pobierania i badań Nr SB/109427/09/2023 z dnia 08.09.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych z poboru próbki wody, dokonanego w dniu 18.09.2023 r., w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu: SUW Piastów – woda podawana do sieci, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z pobierania i badań Nr SB/116979/09/2023 z dnia 25.09.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.4.18.2023 z poboru próbki wody, dokonanego w dniu 03.10.2023 r., w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu: SUW Piastów – woda podawana do sieci, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badańNr OL-LBW.9051.2.1131/z.2023 z dnia 09.10.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.89.2023 z poboru próbek wody, dokonanego w dniu 03.10.2023 r., z sieci ww. wodociągu: Szkoła Podstawowa – Stefanów; Szkoła Podstawowa – Wola Żelechowska, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badańNr OL-LBW.9051.1.1033/n-1034/n.1.2023 z dnia 06.10.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych z poboru próbki wody, dokonanego w dniu 20.10.2023 r., w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu: Szkoła Podstawowa – Wola Żelechowska, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z pobierania i badań Nr SB/132408/10/2023 z dnia 23.10.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych z poboru próbki wody, dokonanego w dniu 12.12.2023 r., w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu: SUW Piastów – woda podawana do sieci, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z pobierania i badań Nr SB/159965/12/2023 z dnia 18.12.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie**

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi**

**z wodociągu Piastów**

**zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej Żelechów**

**ul. Waisenberga 1, 08-430 Żelechów**

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Waisenberga 1, 08-430 Żelechów

2. Urząd Miejski w Żelechowie, ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów

3. Aa.