## Arkusz 1
EA-ZP.272.14.2017 | [9 empty] | zał. 2.5
Dostawa odczynników do badań laboratoryjnych na rok 2018
Wzorce LGC - ZMIANA 2
LP | Nazwa (dokładny opis, wielkośc opakowania) | j.m. | LBŻiPU | LMiP | LB-AS | ilość | Oferowany produkt (wypełnia Wykonawca)
[7 empty] | Cena jednostkowa | Wartość netto | VAT [%] | Wartośc brutto | Producent Nr katalogowy
1 | 2,4' - DDD 100 μg/ml in methanol 1ml | op. |  | 1 |  | 1
2 | Aflatoxin M1 0,5 ug/ml In acetonitryl, op. 2 ml Certyfikat z podaną niepewnością oraz metodą badawczą HPLC-UV potwierdzającą zawartość wzorca | op. |  |  | 2 | 2
3 | HCB 1000ug/ml w acetonie, op. 1x1ml | op. |  | 1 |  | 1
4 | Kwas Askorbinowy – witamina C op. 0,25g Certyfikat - czystość nie mniejsza niż 99,5% z podaną niepewnością . Czystość potwierdzona co najmniej jedną metodą (wymagana metoda HPLC) | op. |  |  | 2 | 2
5 | Kwas Sorbowy op. 0,25g Certyfikat - Zawartość nie mniejsza niż 99,9% z podaną niepewnością . Czystość potwierdzona co najmniej trzema metodami (jedna z metod to HPLC | op. |  |  | 1 | 1
6 | MIXTURE FO 7 op. 100 mg MIXTURE weight % Methyl miristate 1.0 % Methyl palmitate 4.0 % Methyl stearate 3.0 % Methyl oleate 60.0 % Methyl linoleate 12.0 % Methyl linolenate 5.0 % Methyl arachidate 3.0 % Metyl 11-eicosenoate1.0 % Methyl decosanoate 3.0 % Methyl erucate 5.0 % Methyl tetracosanoate3.0 % Certyfikat zawierający chromatogram i warunki chromatograficzne na kolumnie DB-Wax | op. |  |  | 2 | 2
7 | Patulin Standard Solution 100 µg/ml w acetonitrylu op.1ml Certyfikat z podaną niepewnością oraz metodą badawczą HPLC-UV potwierdzającą zawartość wzorca | op. |  |  | 2 | 2
8 | Spinach Puree -nitrate 1568 mg/kg materiał referencyjny. Certyfikat z niepewnością lub zakres ± | op. |  |  | 1 | 1
9 | Wzorzec sprawdzający WWA (op. 1x1 ml) mieszanina benzo(b)fluoranteny, benzo(k)fluorantenu,benzo(a)pirenu, benzo(g,h,i)pirylenu, indeno(1,2,3-c,d)pirenu, fluorantenu o stężeniu 10ug/ml każdy w acetonitrylu | op. |  | 4 |  | 4
10 | Fumonisin mixture , F1 ok. 50ug/ml, F2 ok. 50ug/ml w acetonitrylu op. 5 ml Certyfikat z podaną niepewnością oraz metodą badawczą HPLC-FLD potwierdzającą zawartość wzorca | op. |  |  | 1 | 1
11 | Ochratoksyna A w acetonitrylu, 10ug/ml op. 5ml Certyfikat z podaną niepewnością oraz metodą badawczą HPLC-FLD potwierdzającą zawartość wzorca | op. |  |  | 2 | 2
12 | Tomato Paste op. 50g Cd 0,112mg/kg Pb 0,316mg/kg Sn 225 mg/kg | op. | 2 |  |  | 2
13 | Mieszanina Aflatoksyny w Acetonitrylu B1+B2+G1+G2, 5ug/ml op.5ml Certyfikat z podaną niepewnością oraz metodą badawczą HPLC-UV potwierdzającą zawartość wzorca | op. |  |  | 2 | 2
14 | Wzorzec deoksyniwalenol (DON) roztwór 100ug/ml w acetonitrylu op.5ml Certyfikat z podaną niepewnością oraz metodą badawczą HPLC-UV potwierdzającą zawartość wzorca | op. |  |  | 2 | 2
15 | 2,4-diaminotoluen 100mg | op. | 1 |  |  | 1
16 | 2,5-diaminotoluen 250mg | op. | 1 |  |  | 1
17 | 2,4-diaminofenol 25g | op. | 1 |  |  | 1
18 | Hydrochinon 0,25g | op. | 1 |  |  | 1
19 | Pirogallol op.1g | op. | 1 |  |  | 1
20 | Kapusta – Cabbage Puree nitrate 357 mg/kg op.70g Certyfikat z niepewnością lub zakres ± maksymalny okres trwałości | op. |  |  | 1 | 1
21 | Aspartam op. 500mg Certyfikat - Zawartość nie mniejsza niż 99,5% z podaną niepewnością . Czystość potwierdzona co najmniej jedną metodą (wymagana metoda HPLC) | op. |  |  | 1 | 1
22 | Sweet digestive bisciut (RM)SWEET DIGESTIVE BISCUIT 7103 (RM)-50g - woda 3,3 wag - tłuszcz 22,0% wag - popiół 2,17% wag - sacharoza 15,8% wag - glukoza 0,33% wag - fruktoza 0,32% wag - skrobia 44,8% wag - Ca 788 mg/kg - Cl 0,54% wag - K 1330 mg/kg - Mg 225 mg/kg - Mn 5,7 mg/kg - N 1,08% wag - Na 6770 mg/kg - P 937 mg/kg - Zn 6,3 mg/kg | op. | 1 |  |  | 1
23 | Processed cheese 55% f.i.d.m.Proximates op.200g tłuszcz 22,69±0,39g/100g s. masa 43,71 ±0,72g/100g białko 15,08±0,17g/100g NaCl 1,46± 0,04g/100g ph 5,48 ± 0,02 Na 11286 ±607 mg/kg K 492 ±74 mg/kg popiół 492 ±74 mg/kg azotany 4,7±0,8 mg/kg | op. | 1 |  |  | 1
24 | Wzorzec Zearalenon r-r 100ug/ml w acetonitrylu op. 2ml Certyfikat z podaną niepewnością oraz metodą badawczą HPLC-UV potwierdzającą zawartość wzorca | op. |  |  | 2 | 2
25 | 2,4-Diaminotoluene op. 0,25g | op. | 1 |  |  | 1
26 | Bis-(4-aminophenyl)methane (4,4`-Diaminodiphenylmethane) op. 0,25g | op. | 1 |  |  | 1
27 | Aniline op. 1g | op. | 1 |  |  | 1
28 | MADEIRA CAKE - proximates op.160 g woda 25,9g/100g, tłuszcz 13,4g/100g, popiół ogólny 1,76g/100g, sacharoza 28,1g/100g, laktoza 0,9g/100g azot.og.0,66g/100g | op. | 1 |  |  | 1
29 | Processed MEAT Proximates op.180g woda 618g/kg azot 23,0g/kg tłuszcz 151g/kg popiół ogólny 33,2 g/kg Cl 14,5 g/kg azotany 0,209 g/kg | op. | 1 |  | 1 | 2
30 | Materiał referencyjny – Cola Drink op.150ml kwas benzoesowy ok. 140 mg/l, kofeina ok. 90mg/l | op. |  |  | 1 | 1
31 | Materiał referencyjny – Tonic Water , op.150 ml Acesulfam K ok. 300mg/l, Aspartam ok. 300 mg/l, Kwas benzoesowy ok. 130 mg/l | op. |  |  | 1 | 1
32 | Biksyna op. 50mg Masa cząsteczkowa 394.5 Certyfikat – analytical standard , podana zawartość, wyniki analityczne z metodami badań | op. |  |  | 1 | 1
33 | Materiał referencyjny OTA - op.min. 55g, Certyfikat -Żywność dla dzieci, zawartość OTA ~0,5µg/kg | op. |  |  | 1 | 1
34 | Materiał referencyjny OTA - op.min 55g Produkty zbożowe, zawartość OTA 1-3µg/kg, | op. |  |  | 1 | 1
35 | Materiał referencyjny DON - op. min. 55g Certyfikat - Produkty zbożowe, zawartość DON-u 100-1000µg/kg | op. |  |  | 1 | 1
36 | Materiał referencyjny ZEA- op. min 55g Certyfikat - Produkty zbożowe, zawartość ZEA 20-75µg/kg, | op. |  |  | 1 | 1
37 | Materiał referencyjny Fumonizyny-, op. min. 55g Certyfikat - produkty kukurydziane, zawartość Fumonizyn 200-2000µg/kg | op. |  |  | 1 | 1
38 | Materiał referencyjny Aflatoksyna B1 - op.min. 55g Certyfikat - Żywność dla dzieci, zawartość Afla B1 ~0,1µg/kg | op. |  |  | 1 | 1
39 | Materiał referencyjny Aflatoksyny op.min 55g Certyfikat -Orzechy, zawartość Afla B1 1-3µg/kg, | op. |  |  | 1 | 1
40 | Materiał referencyjny Aflatoksyny –op.min 55g Certyfikat - Przyprawy, zawartość Afla B1 ~5 µg /kg, | op. |  |  | 1 | 1
41 | Materiał referencyjny Histamina-Ryby i przetwory, op. min. 150 g Certyfikat - zawartość Histaminy ~100 mg/kg, | op. |  |  | 1 | 1
42 | 1-Propanol 1ml Certyfikat –Czystość nie mniej niż 99.06 % z podaną niepewnością | op. |  |  | 2 | 4
43 | n-Butanol 2 ml Certyfikat –Czystość nie mniej niż 99.96 % z podaną niepewnością | op. |  | 2 | 2 | 4
44 | 2- Butanol 2 ml Certyfikat –Czystość nie mniej niż 99.5 % z podaną niepewnością | op. |  |  | 2 | 4
45 | Izobutanol 2 ml Certyfikat –Czystość nie mniej niż 98,97 % z podaną niepewnością | op. |  |  | 2 | 4
46 | 1-Pentanol 2 ml Certyfikat –Czystość nie mniej niż 99.5 % z podaną niepewnością | op. |  |  | 2 | 1
47 | Alkohol izoamylowy 2 ml Certyfikat –Czystość nie mniej niż 99.6 % z podaną niepewnością | op. |  |  | 2 | 4
48 | Methyl eicosapentaenoate op. l00mg(LA20-2005-9) Certyfikat zawierający chromatogram i warunki chromatograficzne na kolumnie DB-Wax | op. |  |  | 1 | 1
49 | Methyl docosahexaenoate op. l00mg (LA-20-22-06-9) Certyfikat zawierający chromatogram i warunki chromatograficzne na kolumnie DB-Wax | op. |  |  | 1 | 1
50 | gamma-Linolenic acid methyl ester op. l00mg Zawartość nie mniej niż 98.9% z podaną niepewnością | op. |  |  | 1 | 1
51 | wzorzec fenoli (2-chloro-3-metylofenol, 2-chlorofenol, 2,4-dichlorofenol, 2,4-dimetylofenol, 2,4-dinitrofenol, 2-metylo-4,6-dinitrofenol, 2-nitrofenol, 4-nitrofenol, pentachlorofenol, fenol, 2,4,6-trichlorofenol) o stężeniu 2000 ug/ml w metanolu lub acetonitrylu, opakowanie jednostkowe 1 ml | op. |  | 1 |  | 1
52 | Certyfikowany materiał referencyjny, roztwór formaldehydu i aldehydu octowego o stężeniu 1000 mg/l każdy, opakowanie jednostkowe zawierające 1 ml roztworu. Produkt ULTRASCIENTIFIC lub równoważny | op. |  | 1 |  | 1
53 | Epichlorohydryna 1000 ug/ml w metanolu, opakowanie jednostkowe 1 ml | op. |  | 1 |  | 1
54 | wzorzez kalibracyjny pestycydów chloroorganicznych (alpha-BHC, gamma-BHC (Lindane), beta-BHC, delta-BHC, Heptachlor, Aldrin, Heptachlor epoxide (isomer B), 4,4'-DDE, Endosulfan I, Dieldrin, Endrin, 4,4'-DDD, Endosulfan II, 4,4'-DDT, Endrin aldehyde, Methoxychlor, Endosulfan sulfate) mix 2000 μg/ml w metanolu lub octanie etylu,opakowanie jednostkowe 1ml | op. |  | 1 |  | 1
55 | wzorzec kalibracyjny ftalanów (Dimethylphtalate, Diethylphtalate, Di-n-butylphthalate, benzyl butyl phthalate, Bis(2-ethylhexyl)phthalate, Di-n-octyl phthalate) 2000 μg/ml w metanolu opakowanie jednostkowe 1ml | op. |  | 1 |  | 1
56 | wzorzec wapń min 500 ml, 1000 mg/l | op. |  | 1 |  | 1
57 | wzorzec magnez min 500 ml, 1000 mg/l | op. |  | 1 |  | 1
58 | wzorzec chloranów ml, 1000 mg/l op. 100-150ml | op. |  | 1 |  | 1
59 | wzorzec chlorynów op. 100-150 ml, 1000 mg/l okres przydatności min 6 mc. | op. |  | 2 |  | 2
60 | Wzorzec chlorków 1000mg/l op. 500 ml | op. |  | 1 |  | 1
61 | Wzorzec potasu 1000mg/l op. Min 100 ml | op. |  | 1 |  | 1
62 | Wzorzec krzemu 1000mg/l op. 100 ml | op. |  | 1 |  | 1
63 | Rtęć, wzorzec do ICP/MS, 10 mg/l Hg , op.100 ml | op. |  | 1 | 1 | 2
64 | Certyfikowany materiał referencyjny metali w wodzie do spożycia (woda miękka), op. Min. 250 ml. Materiał odniesienia powinien zawierać metale ujęte w Rozp. Min. Zdrowia z dn. 29.03.2007 r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2007 r., Nr 61, zm. Dz. U. 2010 r Nr 72) o stężeniach odpowiadających lub zbliżonych do NDS-u | op. |  | 1 |  | 2
65 | Benzen op. 5ml | op. |  |  | 5 | 5
66 | Toluen op. 5ml | op. |  |  | 5 | 5
67 | o-Xylene op. 5ml | op. |  |  | 5 | 5
68 | m-Xylen op. 5 ml | op. |  |  | 5 | 5
69 | p-Xylen op. 5ml | op. |  |  | 5 | 5
70 | aceton op. 5 ml | op. |  |  | 3 | 3
71 | metanol op. 5ml | op. |  |  | 3 | 3
72 | Etanol op. 5ml | op. |  |  | 3 | 3
73 | 2-Propanol op. 5ml | op. |  |  | 3 | 3
74 | n-Pentan op. 5ml | op. |  |  | 3 | 3
75 | Acetic acid-methyl ester op. 5ml | op. |  |  | 3 | 3
76 | 1-butanol op. 5ml | op. |  | 2 | 3 | 5
77 | Cyclohexane op. 5ml | op. |  |  | 3 | 3
78 | 1-Pentanol op.5ml | op. |  |  | 3 | 3
79 | Dichlorometan op 5ml | op. |  |  | 3 | 3
80 | 1,1,2,2-Tetrachloroetan op. 1ml | op. |  |  | 3 | 3
81 | Ethylbenzene op. 1ml | op. |  |  | 3 | 3
82 | Styren op.1ml | op. |  |  | 3 | 3
83 | 1,2,4-Trimetylobenzen op. 1ml | op. |  |  | 3 | 3
84 | Ethyleneglycol op. 1ml | op. |  |  | 3 | 3
85 | Iron – Fe@ 1000ug/mL in 5% HNO3 op. 100ml | op. |  | 1 |  | 1
86 | SDWA Volatiles Mixture op. 1ml | op. |  | 1 |  | 1
87 | Organophosphorus Pesticide Mixture 200 μg/mL in Hexane/Acetone, | op. |  | 1 |  | 1
88 | 2,4 methoxychlor 100 μg/ml in methanol 1ml | op. |  | 1 |  | 1
89 | RICE Trace Elements NIM- GBW 10010 Materiał Referencyjny -As 0,102 mg/kg -Cd 0,087 mg/kg -Cu 4,9 mg/kg -Fe 7,5 mg/kg -Hg 5,3µg/kg - Zn 13,0 mg/kg - Pb 0,08 mg/kg | op. | 2 |  |  | 2
90 | WHEAT FLOUR Trace Elements NIM -GBW 10011 Materiał Referencyjny -As 0,031 mg/kg -Cd 0,018 mg/kg -Cu 2,4 mg/kg -Fe 20,0 mg/kg -Hg 2,2 µg/kg - Zn 12,4 mg/kg - Pb 0,065 mg/kg | op. | 2 |  |  | 2 | x | x | x | x | x
91 | CARROT ROOT POWDER IC-CS-CR-2 Materiał Referencyjny -As 0,050 mg/kg -Cd 0,196 mg/kg -Cu 4,1 mg/kg -Fe 148 mg/kg -Hg 0,0043 mg/kg - Zn 11,2 mg/kg - Pb 0,579 mg/kg | op. | 2 |  |  | 2
92 | CELERY NCS ZC 73032 Materiał Referencyjny -As 0,39 mg/kg -Cd 0,092 mg/kg -Cu 8,2 mg/kg -Fe 597 mg/kg Hg -Hg 14,6 µg/kg - Zn 26 mg/kg - Pb 2,7 mg/kg | op. | 4 |  |  | 4
93 | TEA NCS ZC NIM-GBW 10016 Materiał Referencyjny -As 0,09 mg/kg -Cd 62 µg/kg -Cu 24 mg/kg -Fe 322 mg/kg -Hg 3,8 µg/kg - Zn 35 mg/kg - Pb 0,1.5 mg/kg | op. | 2 |  |  | 2
94 | Materiał referencyjny patulina . Certyfikat - Sok jabłkowy zawartość ok.10-50 ug/kg | op. |  |  | 1 | 1
95 | Sudan Red I op. 1g C.I. No. 12150 masa cząsteczkowa 278,1,0 Certyfikat analitycal standard, podana zawartość z niepewnością λmax UV-VIS-492 nm w acetonie.Identyfikacja przeprowadzona met. GC/MS | op. |  |  | 1 | 1
96 | Materiał referencyjny DON w żywności dla dzieci op. 55g T22105QC | op. |  |  | 1 | 1
97 | Materiał referencyjny OTA Instant Coffee op. 55g, Certyfikat, zawartość ~ 5-10 µg /kg | op. |  |  | 1 | 1
98 | Materiał referencyjny OTA –op.min 60g Certyfikat - Suszone owoce, zawartość OTA ~ 6-10 µg /kg, | op. |  |  | 1 | 1
99 | Materiał referencyjny OTA –op.min 50g Certyfikat - Przyprawy, zawartość OTA ~15 µg /kg | op. |  |  | 1 | 1
100 | p,p-Methoxychlor op. 0,25g Certyfikat - Zawartość nie mniejsza niż 99,6% z podaną niepewnością . Czystość potwierdzona co najmniej trzema metodami (jedna z metod to GC ) | op. |  | 1 |  | 1
101 | Para Red C.I.12070 Masa cząsteczkowa 293,28 Certifikat analitical standard ,zawartość podana z niepewnością dł. fali maxUV-VIS 486nm w toluenie Identyfikacja przeprowadzona met.GC/MS | op. |  |  | 1 | 1
102 | Materiał referencyjny – Soft Drink op.150ml kwas sorbowy ok. 140 mg/l, sacharyna ok. 15mg/l | op. |  |  | 1 | 1
103 | Coffein op. 0,25g Certyfikat - Zawartość nie mniejsza niż 99,0% z podaną niepewnością . Czystość potwierdzona co najmniej jedną metodą (wymagana metoda HPLC) | op. |  | 2 | 1 | 3
104 | Mieszanina lotnych związków organicznych DW-VOC MIX#2 2000ug/ml 1op. - 1ml, nr kat. Restek 30220 | op. |  | 1 |  | 1
105 | Mieszanina Trihalometanów 2000 ug/ml op. - 1ml, nr kat. Restek 30211 | op. |  | 1 |  | 1
106 | Mieszanina lotnych związków organicznych DW-VOC MIX#1A 2000 ug/ml 1op. - 1ml, nr kat. Restek 30219 | op. |  | 1 |  | 1
107 | Wzorzec sprawdzający pestycydów chloroorganicznych. 508.1 Calibration Mix#1 mixture 500 μg/ml in ethyl acetate, nr kat. Restek 32094 | op. |  | 1 |  | 1
108 | Mieszanina pestycydów chloroorganicznych: Appendix IX Organochlorine Pesticide Mix 2000 μg/ml in toluene:hexane (50:50), nr kat. Supelco 46960-U | op. |  | 1 |  | 1
109 | Wzorzec sprawdzający: 2,4' - DDD 1000 μg/ml in methanol 1ml, nr. kat. Restek 32098 | op. |  | 1 |  | 1
110 | Wzorzec sprawdzający: HCB 1000 μg/ml in acetone 1ml, nr kat. Restek 32231 | op. |  | 1 |  | 1
111 | Wzorzec sprawdzający: Phtalate esters calibration mix 2000 μg/ml, nr kat. Restek 31031 | op. |  | 1 |  | 1
112 | Wzorzez kalibracyjny pestycydów fosforoorganicznych. R8140/8141 OP Pesticide Calibration Mix A 200 μg/mL of each analyte in Hexane/Acetone, nr kat. Restek 32277 | op. |  | 1 |  | 1
113 | Wzorzez kalibracyjny pestycydów fosforoorganicznych. 8141 OP Pesticide Calibration Mix B 200 μg/mL of each analyte in Hexane/Acetone, nr kat. Restek 32278 | op. |  | 1 |  | 1
114 | CIL-ULM-7403-1.2 Epichlorhydrin (unlabelled) 100 μg/mL in Acetonitrile nr kat. LGC CIL-ULM-7403-1.2 | op. |  | 1 |  | 1
115 | Wzorzec kalibracyjny fenoli. Restek 31029, 604 Phenols Calibration, 2000 ug/ml każdy, op.1 ml | op. |  | 2 |  | 2
116 | Wzorzec certyfikowany do oznaczania WWA op. 5x1.2 ml NIST-1647d, | op. |  | 1 |  | 1
117 | 2,6-dichlorofenol 10ug/ml w metanolu op. 1ml | op. |  | 1 |  | 1
118 | 1,2,3-Trimethylbenzene op. 250mg | op. |  |  | 3 | 3
119 | 1,2,5-Trimethylbenzene op. 1ml | op. |  |  | 3 | 3
120 | Alachlor solution: 41089; 1000ug/ml in metanol, op. 1ml | op. |  | 1 |  | 1
121 | Chlorenwinfos solution: 45828 200ug/ml in cyclohexane, op. 2ml | op. |  | 1 |  | 1
122 | Diuron solution: 45851 100ug/ml in acetonitrile op. 2ml | op. |  | 1 |  | 1
123 | Chloropiryfos: 31553 100ug/ml in acetonitrile op. 2ml | op. |  | 1 |  | 1
124 | Isoproturon: 36137 op. 100mg | op. |  | 1 |  | 1
125 | Simazin solution: 36588 100ng/ul in methanol op.2ml | op. |  | 1 |  | 1
126 | Trifluralin solution: 45913 100ng/ul in acetonitrile op.2ml | op. |  | 1 |  | 1
127 | Dicofol solution: 45848 100ng/ul in methanol op. 2ml | op. |  | 1 |  | 1
128 | Aclonifen 36792 op. 50mg | op. |  | 1 |  | 1
129 | Bifenox 31477 op. 50mg | op. |  | 1 |  | 1
130 | Dichlorfos 45441 op. 250mg | op. |  | 1 |  | 1
131 | Terbutryn 45677 op. 250mg | op. |  | 1 |  | 1
132 | Atrazine solution : 31212 100ng/ul in methanol op. 2ml | op. |  | 1 |  | 1
133 | Diflufenican 45751 op. 100mg | op. |  | 1 |  | 1
134 | Dimethoate solution: 48371 200mg/ml in methylene chloride 1 ml | op. |  | 1 |  | 1
135 | Dimethomorph 46027 op. 100mg | op. |  | 1 |  | 1
136 | Dimoxystrobin 33499 op. 100mg | op. |  | 1 |  | 1
137 | Epoxiconazole 36848 op. 100mg | op. |  | 1 |  | 1
138 | Ethofumesate 45479 op. 250mg | op. |  | 1 |  | 1
139 | Fenhexamid 31713 op. 100mg | op. |  | 1 |  | 1
140 | Linuron solution: 45868 100ng/ul in methanol op. 2ml | op. |  | 1 |  | 1
141 | Metamitron 36154 op. 100mg | op. |  | 1 |  | 1
142 | Metconazole 37909 op. 100mg | op. |  | 1 |  | 1
143 | Metalochlor solution: 45883 100ng/ul in acetonitrile op. 10ml | op. |  | 1 |  | 1
144 | Metalaxyl M 32808 op. 100mg | op. |  | 1 |  | 1
145 | Monolinuron 45590 op. 250mg | op. |  | 1 |  | 1
146 | Napropamid 36175 op. 100mg | op. |  | 1 |  | 1
147 | Omethoate 36181 op. 100mg | op. |  | 1 |  | 1
148 | Picoxystrobin 33658 op. 100mg | op. |  | 1 |  | 1
149 | Propazine 45640 op. 250mg | op. |  | 1 |  | 1
150 | Spiroxamine 46443 op. 100mg | op. |  | 1 |  | 1
151 | Sulfometuron methyl 34224 op. 100mg | op. |  | 1 |  | 1
152 | Simazine solution: 36588 100ng/ul in methanol op 2ml | op. |  | 1 |  | 1
153 | Tiabendazole 45684 op. 250mg | op. |  | 1 | 1 | 2
154 | Thiacloprid 37905 op. 100mg | op. |  | 1 |  | 1
155 | Tolylfluanid 32060 op. 250mg | op. |  | 1 |  | 1
156 | Trifloxystrobin 46447 op. 100mg | op. |  | 1 |  | 1
157 | Boscalid 33875 op. 100mg | op. |  | 1 |  | 1
158 | metazachlor 36155 op. 100mg | op. |  | 1 |  | 1
159 | nicosulfuron 34210 op. 100mg | op. |  | 1 |  | 1
160 | pethoxamid 32528 op. 50mg | op. |  | 1 |  | 1
161 | propiconazole N13576 op. 250mg | op. |  | 1 |  | 1
162 | sulcotrion 46318 op. 100mg | op. |  | 1 |  | 1
163 | tebuconazol 32013 op. 250mg | op. |  | 1 |  | 1
164 | thiamethoxam 37924 op. 100mg | op. |  | 1 |  | 1
165 | mirex solution : 100ng/ul in acetonitile op. 10ml | op. |  | 1 |  | 1
166 | EPA 508.1 Herbicides Mix; 1 ml 1000ug/ml each in acetone: Alachlor, attrazine, butachlor, hexachlorocyclopentadiene, | op. |  | 1 |  | 1
167 | Organophosphorus Pestidees Mix A; 48391; 1 ml 2000 ug/ml each component in hexane: acetone (9:1) Azinphos-metyl, chlorpyrifos, dichlovos, disulfoton, ethoprophos, fenchlorphos, parathion-methyl, prothifos | op. |  | 1 |  | 1
168 | Octan Butylu op. 1ml | op. |  |  | 3 | 3
169 | Octan Etylu op. 5ml | op. |  |  | 3 | 3
170 | Kumen op. 2ml | op. |  |  | 3 | 3
171 | Wzorzec cyny 1000ug/ml op. 125ml | op. |  | 1 |  | 1
172 | Resorcinol 0,25g | op. | 1 |  |  | 1
173 | m-fenylenodiamina 5g | op. | 1 |  |  | 1
174 | p-fenylenodiamina 5g | op. | 1 |  |  | 1
175 | 1- naftol | op. | 1 |  |  | 1
176 | Fish protein materiał ref. NRCDORM - 4 AS- 6,80 mg/kg Cd 0,306 mg/kg Hg 0,410mg/kg Pb 0,416 mg/kg op. 20g | op. | 2 |  |  | 2
177 | Brown Rice Flour Mat. Ref. NMIJ CRM 7532 - a As 0,320 mg/kg aresnite +arsenate 0,298 mg/kg Dimethylarsinic acid 0,0186 mg/kg op.20g | op. | 2 |  |  | 2
178 | Control Material CS- M- 3 Mushroom Powder As 0,651mg/kg Cd 1,229 mg/kg Hg 2,849 mg/kg Pb 2,37 mg/kg op.20g | op. | 2 |  |  | 2
179 | Milk Powder ERM - BD 151 op.20g Cd 0,106 mg/kg Hg 0,52 mg/kg Pb 0,207 mg/kg | op. | 2 |  |  | 2
180 | Material Referencyjny T14138QC Fish Oil op.30ml ALA 1,29 % EPA 8,10% DPA 1,04% DHA 9,44% LA 2,08% eicosadienoic acid 0,368% ARA 0,426% Oleic acid 15.53% Erucic Acid 0,735% Nervonic Acid 0,632 | op. |  |  | 1 | 1
181 | Hot Pepper Sauce op. 50ml | op. |  |  | 1 | 1
182 | Eter metylowo tert-butylowy op. 5ml | op. |  | 2 |  | 2
183 | 1,3-phenylenediamine op. 100mg | op. | 1 |  | 1 | 2
184 | Phthalates Mixture 1000 ug/ml In isooctane op. 1x1ml | op. |  | 1 |  | 1
185 | benzene-d6 2000 ug/ml in methanol op. 1 x 1 ml Restek 30025 | op. |  | 1 |  | 1
186 | 1,4-difluorobenzene 2000 ug/ml in methanol op. 1 x 1 ml Restek 30032 | op. |  | 1 |  | 1
187 | chlorobenzene-d5 2000 ug/ml in methanol op. 1 x 1 ml Restek 30223 | op. |  | 1 |  | 1
188 | 1,2- dichlorobenzene-d4 2000 ug/ml in methanol op. 1 x 1 ml Restek 30049 | op. |  | 1 |  | 1
189 | hexachlorobenzene 13C6 100 ug/ml in acetone op. 1 x 1 ml DRE-XA 14160100AC | op. |  | 1 |  | 1
190 | Alachlor D13 100 ug/ml in acetone op. 1 x 1 ml DRE-XA 10060100AC | op. |  | 1 |  | 1
191 | alpha-endosulfan D4 100 ug/ml in acetone op. 1 x 1 ml DRE-XA 13121100AC | op. |  | 1 |  | 1
192 | 2,4' - DDT 13C12 100 ug/ml in acetone op. 1 x 1 ml DRE-XA 12081200AC | op. |  | 1 |  | 1
193 | 4,4' - DDT 13C12 100 ug/ml in acetone op. 1 x 1 ml DRE-XA 12082200AC | op. |  | 1 |  | 1
194 | Materiał referencyjny OTA Roasted Coffee op. 55 g ~ 5 µg /kg | op. |  |  | 1 | 1
195 | Materiał referencyjny OTA w mące op. 55 g | op. |  |  | 1 | 1
196 | Materiał referencyjny Aflatoksyna M1 op. min. 55 g Certyfikat - Mleko w proszku, zawartość Afla M1 ~ 0,1 µg /kg | op. |  |  | 1 | 1
197 | Materiał referencyjny Aflatoksyny op. min. 55 g Suszone owoce zawartość Afla B1 ~ 6 µg /kg | op. |  |  | 1 | 1
198 | Benzoic Acid op. 0,25g czystość 99,9% z podana niepewnościa Czystość potwierdzona co najmniej trzema metodami (jedna z metod to HPLC ) | op. |  |  | 1 | 1
199 | Acesulfame potassium op. 0,25g Certyfikat - Zawartość nie mniejsza niż 99,5% z podaną niepewnością . Czystość potwierdzona co najmniej jedną metodą (wymagana metoda HPLC) | op. |  |  | 1 | 1
200 | Chloroform op. 2ml | op. |  |  | 3 | 3
201 | Heksan op. 2ml | op. |  |  | 3 | 3
202 | 2-Metylopentan op. 1ml | op. |  |  | 3 | 3
203 | 3-Metylopentan op. 1ml | op. |  |  | 3 | 3
204 | 2,2-Dimetylobutan op. 0,1g | op. |  |  | 3 | 3
205 | 2,3-Dimetylobutan op. 0,1g | op. |  |  | 3 | 3
206 | Kwas octowy op. 5ml | op. |  |  | 3 | 3
207 | Metylocykloheksan op. 1ml | op. |  |  | 3 | 3
208 | 1-Metoksy-2-propanol op. 0,5g | op. |  |  | 3 | 3
209 | Octan-2-metoksy-1-metyloetylu op. 0,25g | op. |  |  | 3 | 3
210 | 1,3-Butadien op. 1ml | op. |  |  | 3 | 3
211 | Sacharin Calcium Saltop. 1g czystość 99,2% z podana niepewnością Czystość potwierdzona co najmniej trzema metodami (jedna z metod to HPLC ) | op. |  |  | 1 | 1
212 | Muva - MP- 0210 Dried Whole MILK Powder - Fat 26,12 g/100g, Dry matter 96,00 g/100g , Protein 26,70g/100g, Lactose 37.31g/100g, Ash 5,68g/100g, Nitrate 4,1 mg/kg. LGC op.80g | op. | 2 |  |  | 2
213 | FAPAS - RM Powdered Rice TET 041RM Inorganic As 212 ug/kg, Total As 282 ug/kg, Cd 255ug/kg, Pb 195ug/kg , Hg 170ug/kg op. 50g | op. | 2 |  |  | 2
214 | FAPAS QC Material Offal LIVER TO 7243 QC - Total As 939 ug/kg, Cd 800 ug/kg, Pb 616 ug/kg, Hg 707 ug/kg op.50g | op. | 2 |  |  | 2
215 | FAPAS QC Material Chilli PowderTO 7262 QC - Total As 1599 ug/kg, Cd 290 ug/kg, Pb 1347ug/kg, op.50g | op. | 2 |  |  | 2
216 | FAPAS QC Material Vegetable Puree TO 72651 QC - Cd 242 ug/kg, Pb 245 ug/kg, Tin 387 mg/kg op.50g | op. | 2 |  |  | 2
217 | LGC QC CS- M- 2 Pieczarka szlachetna As 0,151 mg/kg , Cd 0,092 mg/kg, Hg 0,164 mg/kg, Pb 0,111 mg/kg op. 25g | op. | 2 |  |  | 2
218 | 2-Butanone op. 5ml | op. |  |  | 3 | 3
219 | n-Heptane op. 5ml | op. |  |  | 3 | 3
220 | n-Octane op. 5ml | op. |  |  | 3 | 3
221 | Acefat op. 0,25g Certyfikat - Zawartość nie mniejsza niż 99,4% z podaną niepewnością . Czystość potwierdzona co najmniej trzema metodami (jedna z metod to GC ) | op. |  |  | 1 | 1
222 | Bromopropylat op. 0,25g Certyfikat - Zawartość nie mniejsza niż 99,0% z podaną niepewnością . Czystość potwierdzona co najmniej trzema metodami (jedna z metod to GC ) | op. |  |  | 1 | 1
223 | Cyprodinil op. 0,25g Certyfikat - Zawartość nie mniejsza niż 99,7% z podaną niepewnością . Czystość potwierdzona co najmniej trzema metodami (jedna z metod to GC ) | op. |  |  | 1 | 1
224 | p,p-DDD op. 0,25g Certyfikat - Zawartość nie mniejsza niż 99,8% z podaną niepewnością . Czystość potwierdzona co najmniej trzema metodami (jedna z metod to GC ) | op. |  |  | 1 | 1
225 | Dichlorvos op. 0,25g Certyfikat - Zawartość nie mniejsza niż 99,6% z podaną niepewnością . Czystość potwierdzona co najmniej trzema metodami (jedna z metod to GC ) | op. |  |  | 1 | 1
226 | Dieldrin op. 0,25g Certyfikat - Zawartość nie mniejsza niż 99,9% z podaną niepewnością . Czystość potwierdzona co najmniej trzema metodami (jedna z metod to GC ) | op. |  |  | 1 | 1
227 | Fenpropathrin op. 0,25g Certyfikat - Zawartość nie mniejsza niż 99,0% z podaną niepewnością . Czystość potwierdzona co najmniej trzema metodami (jedna z metod to GC ) | op. |  |  | 1 | 1
228 | Fenvalerate op. 0,25g Certyfikat - Zawartość nie mniejsza niż 98,6% z podaną niepewnością . Czystość potwierdzona co najmniej trzema metodami (jedna z metod to GC ) | op. |  |  | 1 | 1
229 | Folpet op. 0,25g Certyfikat - Zawartość nie mniejsza niż 99,8% z podaną niepewnością . Czystość potwierdzona co najmniej trzema metodami (jedna z metod to GC ) | op. |  |  | 1 | 1
230 | Heptachlor op. 0,1g Certyfikat - Zawartość nie mniejsza niż 99,0% z podaną niepewnością . Czystość potwierdzona co najmniej trzema metodami (jedna z metod to GC ) | op. |  |  | 1 | 1
231 | Kresoxim Metylowy op. 0,1g Certyfikat - Zawartość nie mniejsza niż 99,9% z podaną niepewnością . Czystość potwierdzona co najmniej trzema metodami (jedna z metod to GC ) | op. |  |  | 1 | 1
232 | Malthion op. 0,25g Certyfikat - Zawartość nie mniejsza niż 99,3% z podaną niepewnością . Czystość potwierdzona co najmniej trzema metodami (jedna z metod to GC ) | op. |  |  | 1 | 1
233 | Methamidofos op. 0,25g Certyfikat - Zawartość nie mniejsza niż 99,5% z podaną niepewnością . Czystość potwierdzona co najmniej trzema metodami (jedna z metod to GC ) | op. |  |  | 1 | 1
234 | Methiocarb op. 0,25g Certyfikat - Zawartość nie mniejsza niż 99,7% z podaną niepewnością . Czystość potwierdzona co najmniej trzema metodami (jedna z metod to GC ) | op. |  |  | 1 | 1
235 | o,p-Metoksychlor op. 0,1g Certyfikat - Zawartość nie mniejsza niż 99,7% z podaną niepewnością . Czystość potwierdzona co najmniej trzema metodami (jedna z metod to GC ) | op. |  |  | 1 | 1
236 | Propyzamide op. 0,25g Certyfikat - Zawartość nie mniejsza niż 99,7% z podaną niepewnością . Czystość potwierdzona co najmniej trzema metodami (jedna z metod to GC ) | op. |  |  | 1 | 1
237 | Triadimefon op. 0,25g Certyfikat - Zawartość nie mniejsza niż 99,8% z podaną niepewnością . Czystość potwierdzona co najmniej trzema metodami (jedna z metod to GC ) | op. |  |  | 1 | 1
238 | Triadimenol op. 0,25g Certyfikat - Zawartość nie mniejsza niż 99,6% z podaną niepewnością . Czystość potwierdzona co najmniej trzema metodami (jedna z metod to GC ) | op. |  |  | 1 | 1
239 | Vinklozolin op. 0,25g Certyfikat - Zawartość nie mniejsza niż 99,1% z podaną niepewnością . Czystość potwierdzona co najmniej trzema metodami (jedna z metod to GC ) | op. |  |  | 1 | 1
240 | Azinofos Metylowy op. 0,25g Certyfikat - Zawartość nie mniejsza niż 99,0% z podaną niepewnością . Czystość potwierdzona co najmniej trzema metodami (jedna z metod to GC ) | op. |  |  | 1 | 1
241 | Azinofos Etylowy op. 0,25g Certyfikat - Zawartość nie mniejsza niż 99,0% z podaną niepewnością . Czystość potwierdzona co najmniej trzema metodami (jedna z metod to GC ) | op. |  |  | 1 | 1
242 | Disulfoton op. 0,25g Certyfikat - Zawartość nie mniejsza niż 97,0% z podaną niepewnością . Czystość potwierdzona co najmniej trzema metodami (jedna z metod to GC ) | op. |  |  | 1 | 1
243 | Ethoprofos op. 0,1g Certyfikat - Zawartość nie mniejsza niż 99,0% z podaną niepewnością . Czystość potwierdzona co najmniej trzema metodami (jedna z metod to GC ) | op. |  |  | 1 | 1
244 | Fensulfoton op. 0,1g Certyfikat - Zawartość nie mniejsza niż 98,0% z podaną niepewnością . Czystość potwierdzona co najmniej trzema metodami (jedna z metod to GC ) | op. |  |  | 1 | 1
245 | Fonofos op. 0,25g Certyfikat - Zawartość nie mniejsza niż 99,0% z podaną niepewnością . Czystość potwierdzona co najmniej trzema metodami (jedna z metod to GC ) | op. |  |  | 1 | 1
246 | Pirimifos Etylowy op. 0,1g Certyfikat - Zawartość nie mniejsza niż 98,5% z podaną niepewnością . Czystość potwierdzona co najmniej trzema metodami (jedna z metod to GC ) | op. |  |  | 1 | 1
247 | Terbufos op. 0,1g Certyfikat - Zawartość nie mniejsza niż 99,0% z podaną niepewnością . Czystość potwierdzona co najmniej trzema metodami (jedna z metod to GC ) | op. |  |  | 1 | 1
248 | Sudan II C.I.No 12140 op. 1g Masa cząsteczkowa 276,1 Certyfikat - analytical standard , zawartość podana z niepewnością, λmax UV-VIS-484 nm w acetonie.Identyfikacja przeprowadzona met. GC/MS | op. |  |  | 1 | 1
249 | Sudan IV C.I.No.26105 op. 1g Masa cząsteczkowa 380.2 Certyfikat analytical standard , podana zawartość z niepewnością, λmax UV-VIS-520 nm w acetonie Identyfikacja przeprowadzona met. GC/MS | op. |  |  | 1 | 1
250 | Orange II C.I.No.15510 op. 1g Masa cząsteczkowa 350.33 Certyfikat analytical standard , podana zawartość z niepewnością, λmax UV-VIS -492nm w wodzie Podane warunki identyfikacji | op. |  |  | 1 | 1
251 | Sudan Orange G C.I.No.11920 op. 1g Certyfikat – analytical standard , podana zawartość, dł.λmax UV-VIS -384 nm w metanolu Identyfikacja przeprowadzona met. TLC, UV-VIS spectrophotometric | op. |  |  | 1 | 1
252 | Para Red C.I.12070 Masa cząsteczkowa 293,28 Certifikat analitical standard ,zawartość podana z niepewnością dł. fali maxUV-VIS 486nm w toluenie Identyfikacja przeprowadzona met.GC/MS | op. |  |  | 1 | 1
253 | Sudan III C.I.26100 | op. |  |  | 1 | 1
254 | Sudan I op. 1 g C.I.12055 | op. |  |  | 1 | 1
255 | Sudan Red 7B op. 1g C.I.No.26050 Masa cząsteczkowa 379,0 Certyfikat analytical standard , podana zawartość z niepewnością, λmax UV-VIS-536 nm w acetonie Identyfikacja przeprowadzona met. GC/MS | op. |  |  | 1 | 1
256 | Błękit brylantowy FCF cz.d.a op. 1g C.I.No.42090 E 133 Masa cząsteczkowa 792,9 Certyfikat – analytical standard , zawartość podana z niepewnością ±0,5% , λmax UV-VIS -630 nm w wodnym roztworze Identyfikacja przeprowadzona met. spektrofotometryczną, podana zawartość wody, NaCl i zanieczyszczeń | op. |  |  | 1 | 1
257 | Błękit patenowy cz.d.a op. 1g C.I.No.42051 E 131 Masa cząsteczkowa 582,7 Certyfikat – analytical standard , zawartość podana z niepewnością ±0,5% , λmax UV-VIS -638 nm w wodnym roztworze Identyfikacja przeprowadzona met. | op. |  |  | 1 | 1
258 | Czerń brylantowa cz.d.a. op. 1g C.I.No.28440 E 151 Masa cząsteczkowa 867,7 Certyfikat – analytical standard , zawartość podana z niepewnością ±0,5% , λmax UV-VIS -570 nm w roztworze wodnym, Identyfikacja przeprowadzona met. spektrofotometryczną, podana zawartość wody, NaCl i zanieczyszczeń | op. |  |  | 1 | 1
259 | Czerwień Allura AC C.I.No.16035 E 129 cz.d.a. op. 1g Masa cząsteczkowa 496,4 Certyfikat – analytical standard , zawartość podana z niepewnością ±0,5% , λmax UV-VIS -504 nm w wodnym roztworze Identyfikacja przeprowadzona met. spektrofotometryczną, podana zawartość wody, NaCl i zanieczyszczeń | op. |  |  | 1 | 1
260 | Czerwień koszenilowa C.I.No.16255 E 124 cz.d.a. op. 1g Masa cząsteczkowa 604,5 Certyfikat – analytical standard , zawartość podana z niepewnością ±0,5% , λmax UV-VIS -505 nm w wodnym roztworze Identyfikacja przeprowadzona met. spektrofotometryczną, podana zawartość wody, NaCl i zanieczyszczeń | op. |  |  | 1 | 1
261 | Indygotyna C.I.No.73015 E 132 cz.d.a. op. 1g Certyfikat – analytical standard , zawartość podana z niepewnością ±0,5% , λmax UV-VIS -610 nm w wodnym roztworze Identyfikacja przeprowadzona met. spektrofotometryczną, podana zawartość wody, NaCl i zanieczyszczeń | op. |  |  | 1 | 1
262 | Tartazyna C.I.No.19140 E 102 cz.d.a. op. 1g Masa cząsteczkowa 534,4 Certyfikat – analytical standard , zawartość podana z niepewnością ±0,5% , λmax UV-VIS -520 nm w roztworze wodnym, Identyfikacja przeprowadzona met. spektrofotometryczną, podana, zawartość wody, NaCl i zanieczyszczeń | op. |  |  | 1 | 1
263 | Zieleń Brylantowa C.I.No.44090 E 142 cz.d.a 25g Masa cząsteczkowa 576,6 Certyfikat – analytical standard , zawartość podana z niepewnością ±0,5% , λmax UV-VIS -632 nm w roztworze wodnym, Identyfikacja przeprowadzona met. spektrofotometryczną, podana zawartość wody, NaCl i zanieczyszczeń | op. |  |  | 1 | 1
264 | Żółcień chinolinowa E 104 C.I.No.47005 cz.d.a. op. 1g Masa cząsteczkowa 477,4 Certyfikat – analytical standard , zawartość podana z niepewnością ±0,5% , λmax UV-VIS -411 nm w roztworze wodnym, Identyfikacja przeprowadzona met. spektrofotometryczną, podana zawartość wody, NaCl i zanieczyszczeń | op. |  |  | 1 | 1
265 | Żółcień pomarańczowa C.I.No.15985 E 110 cz.d.a. op. 1g Masa cząsteczkowa 452,4 Certyfikat – analytical standard , zawartość podana z niepewnością ±0,5% , λmax UV-VIS -485 nm w roztworze wodnym, Identyfikacja przeprowadzona met. spektrofotometryczną, podana zawartość wody | op. |  |  | 1 | 1
266 | Azorubin E 122 C.I.No. 14720 Op. 1g Masa cząsteczkowa 502,4 Certyfikat – analytical standard , zawartość podana z niepewnością ±0,5% , λmax UV-VIS -516 nm w wodnym roztworze Identyfikacja przeprowadzona met. spektrofotometryczną, podana zawartość wody, NaCl i zanieczyszczeń | op. |  |  | 1 | 1
267 | Amaranth E 123 C.I.No.16185 Op. 1g Masa cząsteczkowa 604,5 Certyfikat – analytical standard , zawartość podana z niepewnością ±0,5% , λmax UV-VIS -520 nm w roztworze wodnym, Identyfikacja przeprowadzona met. spektrofotometryczną UV-VIS w roztworze wodnym, podana zawartość wody, NaCl i zanieczyszczeń | op. |  |  | 1 | 1
268 | Wzorzec barwnika Brillant Green BS C.I. No. 44090 op. 1g | op. |  |  | 1 | 1
269 | Combined Quality Control Standard op. 125ml | op. |  |  | 1 | 1
270 | Aminomethylphosphonic acid (AMPA) (Parent pesticide: glyphosate) 1066-51-9 op. 50mg | op. |  | 1 |  | 1
271 | Atrazin 1912-24-9 op. 50mg | op. |  | 1 |  | 1
272 | Atrazin-desethyl (metabolite of Atrazin) 6190-65-4 op. 250mg | op. |  | 1 |  | 1
273 | Bentazon 25057-89-0 op. 250mg | op. |  | 1 |  | 1
274 | Chloradizon 1698-60-8 op. 250mg | op. |  | 1 |  | 1
275 | Desethylterbutylazine [Desisopropyl-atrazine] (Parent pesticide: e.g. Atrazine or Terbuthylazine) 30125-63-4 op. 250mg | op. |  | 1 |  | 1
276 | Diuron 330-54-1 op. 250mg | op. |  | 1 |  | 1
277 | Glyphosate 1071-83-6; 1071-83-67 op. 250mg | op. |  | 1 |  | 1
278 | Hexazinone 51235-04-2 op. 100mg | op. |  | 1 |  | 1
279 | Isoproturon 34123-59-6 op. 100mg | op. |  | 1 |  | 1
280 | MCPA 94-74-6 op. 250mg | op. |  | 1 |  | 1
281.1 | Mechlorprop 7085-19-0 op. 100mg | op. |  | 1 |  | 1
281.2 | Mecoprop (MCPP) 93-65-2 op. 100mg | op. |  | 1 |  | 1
282.1 | Metalaxyl 57837-19-1 op. 100mg | op. |  |  |  | 1
282.1 | Metalaxyl-M 70630-17-0 op. 100mg | op. |  | 1 |  | 1
283 | Metamitron 41394-05-2 op. 100mg | op. |  | 1 |  | 1
284 | Metazachlor 67129-08-2 op. 100mg | op. |  | 1 |  | 1
285 | Metazachlor ESA Metazachlor-SA (BH 479-8) (classified as non-relevant metabolite) Metazachlorsulfone acid, Metazachlor-sulfonic acid 172960-62-2 | op. |  | 1 |  | 1
286 | Methyl-desphenyl-chloridazon (Metabolite B1) (metabolite of chloridazon) 17254-80-7 | op. |  | 1 |  | 1
287 | Metribuzin 21087-64-9 op. 100mg | op. |  | 1 |  | 1
288 | Simazine 122-34-9 op. 250mg | op. |  | 1 |  | 1
289 | Terbuthylazine 5915-41-3 op. 250mg | op. |  | 1 |  | 1
290 | Wzorzec stężenia DNA Standard Reference Material 2372 | op. | 1 |  |  | 1
291 | Chrom (VI), certyfikowany materiał referencyjny, stężenie ok. 182 µg/l w wodzie, op. 500 ml | op. |  |  |  | 2
………………………………………………………..
/podpisy osób upoważnionych/