Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Załącznik nr 1 (część 1) – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Zakup usług serwisowych dla infrastruktury sprzętowej klimatyzacji serwerowni SIG

1	Słownik	3

2	Przedmiot Zamówienia	3

3	Wykaz dostarczanych usług	4

3.1	Serwis urządzeń klimatyzacji precyzyjnej Emerson Network Power (obecnie Vertiv)	4

4	Weryfikacja Produktów i Warunki Odbioru	5

# Słownik

| Pojęcie/Skrót | Opis |
| --- | --- |
| Dzień roboczy | 8 Godzin roboczych. |
| Godzina robocza | Okres trwający godzinę zegarową w ramach Godzin pracy Zamawiającego. |
| Godziny pracy Zamawiającego | Od 8.15 do 16.15, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |
| Strony | Zamawiający i Wykonawca |
| Umowa | Umowa, która zostanie podpisana na realizację niniejszego Zamówienia. |
| Wykonawca | Podmiot, który zawrze z Zamawiającym umowę sprawie wykonania niniejszego Zamówienia. |
| Zamawiający | Główny Urząd Geodezji i Kartografii. |
| Zamówienie | Zamówienie publiczne, którego przedmiot w sposób szczegółowy został opisany w niniejszej specyfikacji. |

# Przedmiot Zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostarczenie usług serwisowych dla infrastruktury sprzętowej klimatyzacji serwerowni SIG, wyspecyfikowanych w Rozdziale nr 3 Wykaz dostarczanych usług.

Lokalizacja urządzeń podlegających serwisowi:

Główny Urząd Geodezji i Kartografii

ul. Króla Jana I Olbrachta 94B

01-102 Warszawa

Wszystkie dostawy określone przedmiotem zamówienia podlegają procedurom odbioru zgodnie z rozdziałem nr 4 Weryfikacja Produktów i Warunki Odbioru.

# Wykaz dostarczanych usług

W niniejszej części zawarty został opis usług serwisowych dla infrastruktury sprzętowej jaki zobowiązany jest dostarczyć Wykonawca.

## Serwis urządzeń klimatyzacji precyzyjnej Emerson Network Power (obecnie Vertiv)

Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie usługi serwisu następujących urządzeń klimatyzacji precyzyjnej zamontowanej w 2 korytarzach zimnych Serwerowni SIG, pracujących w cyklu 1 szafa pracująca + 1 szafa rezerwowa oraz w cyklu 2 szafy pracujące + 1 szafa rezerwowa, posiadanych przez Zamawiającego, na okres 12 miesięcy:

| L.P. | Opis: | Typ: | Model: | S/N: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szafa klimatyzacyjna | Libert CRV | CR020RA | 11059330002 |
| 2 | Szafa klimatyzacyjna | Libert CRV | CR020RA | 11059330001 |
| 3 | Szafa klimatyzacyjna | Libert CRV | CR035RA | 11059300001 |
| 4 | Szafa klimatyzacyjna | Libert CRV | CR035RA | 11059300003 |
| 5 | Szafa klimatyzacyjna | Libert CRV | CR035RA | 11059300002 |
| 6 | Skraplacz chłodzony powietrzem | Libert HCR | HCR033 | CG201201199 |
| 7 | Skraplacz chłodzony powietrzem | Libert HCR | HCR033 | CG201201201 |
| 8 | Skraplacz chłodzony powietrzem | Libert HCR | HCR051 | CG201201176 |
| 9 | Skraplacz chłodzony powietrzem | Libert HCR | HCR051 | CG201201211 |
| 10 | Skraplacz chłodzony powietrzem | Libert HCR | HCR051 | CG201201212 |

- Wykonawca zobowiązany jest do  wykonywania przeglądów serwisowych  3  razy  w  roku. Wykonawca ponosi     wszelkie koszty  związane  z  wykonaniem  w/w  przeglądów,                     w szczególności: materiałów  eksploatacyjnych, utrzymania  gotowości  serwisowej  (czas reakcji zgodnie ze złożoną ofertą jednak nie dłuższy niż  w ciągu 5 godzin od zgłoszenia). Gwarantowany czas  naprawy  najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych, licząc od dnia, w którym dokonano zgłoszenia awarii.

- W przypadku braku możliwości wykonania przez Wykonawcę, naprawy w miejscu i w terminie, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na czas naprawy urządzenie zastępcze o nie gorszych parametrach niż naprawiane urządzenie i zapewnić jego prawidłowe działanie. Po uruchomieniu urządzenia zastępczego zostanie spisany protokół, w którym zostanie określony ostateczny termin usunięcia usterki.

- Koszty dojazdu ekipy serwisowej na przegląd lub ewentualną naprawę, oraz koszty robocizny ekipy serwisowej   pokrywa   Wykonawca.

- W przypadku awarii, której usunięcie wymaga użycia części zamiennych, koszt części zamiennych użytych  do  naprawy  pokrywa  Wykonawca.

- Naprawa zostanie dokonana w miejscu instalacji urządzeń.

- Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania co najmniej 2 osobami, które odbyły stosowne szkolenie i posiadają aktualny (nie starszy niż 3 lata)  wystawiony przez producenta urządzeń klimatyzacji precyzyjnej Emerson Network Power (obecnie Vertiv), lub autoryzowanego przedstawiciela producenta w Polsce dokument, upoważniający je do świadczenia usług w zakresie ich serwisowania.

# Weryfikacja Produktów i Warunki Odbioru

Procedura przekazania oraz odbioru przedmiotu zamówienia będzie opierała się na poniższych zasadach:

- Faktury za świadczone usługi będą wystawiane z dołu po upływie miesiąca kalendarzowego, za miesiąc poprzedni, zgodnie z miesięczną ceną jednostkową.

- Warunkiem wystawiania faktury VAT przez Wykonawcę jest wcześniejsze podpisanie bez zastrzeżeń przez obie Strony Protokołu Odbioru za okres jednego pełnego miesiąca zgodnie z ust. 10. Wzór Protokołu Odbioru określa załącznik nr 3 do Umowy. Podpisania Protokołu Odbioru dokonują upoważnieni przedstawiciele Stron.

- Wypełniony Protokół Odbioru jest przekazywany przez Wykonawcę Zamawiającemu w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym. Zamawiający w terminie 3 dni od dnia otrzymania Protokołu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zobowiązany jest do jego podpisania lub sporządzenia protokołu rozbieżności.

- W przypadku sporządzenia przez Zamawiającego protokołu rozbieżności Zamawiający przekazuje go Wykonawcy, który zobowiązany jest do przedstawienia nowego Protokołu Odbioru uwzględniającego zastrzeżenia Zamawiającego w terminie 3 dni od daty otrzymania protokołu rozbieżności.

- Po zakończeniu realizacji Umowy i świadczenia usług, zostanie podpisany Protokół Odbioru Przedmiotu Umowy, którego wzór określa załącznik nr 2 do Umowy.