Łosice, dnia 04 stycznia 2022r.

HKN.6032.3.2022.AB

Wod.publ. Sarnaki

OKRESOWA  OCENA JAKOŚCI WODY

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.z 2021r.poz.195),

- §19 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r.poz.2028),

- §23.1 pkt.5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz. U. z 2017r. poz.2294).

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokółach z poboru próbek wody oraz sprawozdaniach z badań wody wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika Nr 1 w/w rozporządzenia w roku 2021 z urządzenia wodociągowego o produkcji od 100 do 1000 m3/d Chybów  przedstawionych w poniższej tabeli:

| Data poboru | Punkt poboru próbki wody | Nr protokółu poboru próby wody | Nr sprawozdania z badań wody | Ocena jakości wody | Laboratorium wykonujące badanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.01.2021r. | Lokal mieszkalny Chybów 10 | ŁOŚ.HKN/2/21/N | OL-LBW.6210.3/n.2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 27.01.2021r. | Przedszkole Samorządowe Sarnaki, ul.Dzikowa | ŁOŚ.HKN/4/21/KW | OL-LBW.6211.34/z.2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 08.06.2021r. | Przedszkole Samorządowe Sarnaki, ul.Dzikowa | ŁOŚ.HKN/29/21/N | BP/1965/P/2021 HKL 02331/2021 | dobra | Dział Laboratoryjny WSSE Warszawa |
| 08.06.2021r. | Przedszkole Samorządowe Sarnaki, ul.Dzikowa | ŁOŚ.HKN/29/2/N | 513 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Radom |
| 08.06.2021r. | Przedszkole Samorządowe Sarnaki, ul.Dzikowa | ŁOŚ.HKN/29/21/N | OL-LBW.6210-475/n.2021,476/n,477/n478/n.,.2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 08.06.2021r. | Hydrofornia Chybów | ŁOS.HKN/40/21/KW | OL-LBW.6211.572/z,573/z,574/z,575/z.2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 14.07.2021r. | Lokal mieszkalny Chybów 10 | ŁOŚ.HKN.42/21/N | OL-LBW.6210.689/n.2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 14.07.2021r. | Hydrofornia Chybów | Łoś.HKN/67/21/KW | OL-LBW.6211.839/z.2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 29.09.2021r. | Przedszkole Samorządowe Sarnaki, ul.Dzikowa | Łoś.HKN/106/21/KW | OL-LBW.6211.1325/z.2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 29.09.2021r. | Hydrofornia Chybów | Łoś.HKN/55/21/N | OL-LBW.6210.1051/n. 2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 03.11.2021r. | Lokal mieszkalny Chybów 10 | ŁOS.HKN/128/21/KW | OL-LBW.6211.1556/z. 2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach stwierdza przydatność  wody do spożycia przez ludzi z  urządzenia wodociągowego o produkcji  od 100 do 1000 m3/d w Chybowie gm. Sarnaki, którego właścicielem jest Gmina Sarnaki.

Uzasadnienie

Na podstawie powyższych  protokołów z poboru próbek wody i sprawozdań z przeprowadzonych badań wody w roku 2021 z urządzenia  wodociągowego o produkcji od 100  -  1000 m3/ w Chybowie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach stwierdził przydatność wody  do spożycia przez ludzi.

W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 ÷ 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  07grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz.U. z 2017r. poz.2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urządzenia.

Ocenę z urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę Chybów wydano w celu poinformowania  o  jakości wody  konsumentów.

Do wiadomości:

1.    Gmina Sarnaki

2.    a/a

3.    strona internetowa: www.losice.psse.waw.pl