Załącznik nr 13

…………………………….. Data……………...…………………

 Dane Wykonawcy

**OEA.272.1.6.2024**

**FORMULARZ OFERTY CENOWEJ**

dla Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznejw Gnieźnie

**CZĘŚĆ 13** – Pakiet 13 **–** Sprzęt jednorazowy część 2

CPV-33141000-0

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Nazwa handlowa** | **Opis** | **Numer katalogowy** | **Wielkość opakowania** | **Cena** **netto** | **%****VAT** | **Cena** **Brutto**  | **Ilość** | **Wartość zamówienia** |
| **netto****(bez VAT)** | **brutto****(z VAT)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11a** | **11b** |
| 1. | Ezy mikrobiologiczne jednorazowe |  | Ezy jednorazowewykonane z polistyrenu.Gładkie i elastyczne, sterylne, pakowane w woreczki.Druga strona ezy możesłużyć jako igła do pracyz pojedynczymi koloniami.**Objętość 1ul,**pakowane po 20 szt. |  | op. 100 szt.(konfekcjonowanie opakowania:20 szt. x 5) |  |  |  | 140 |  |  |
| 2. | Ezy mikrobiologiczne jednorazowe |  | Ezy jednorazowewykonane z polistyrenu.Gładkie i elastyczne, sterylne, pakowane w woreczki.Druga strona ezy możesłużyć jako igła do pracyz pojedynczymi koloniami.**Objętość 10 ul,**pakowane po 5 szt. |  | op. 100 szt.(konfekcjonowanie opakowania:5 szt. x 20) |  |  |  | 10 |  |  |
| 4. | Końcówki jednorazowedo pipet automatycznych  |  | Końcówki do mikropipeto charakterze uniwersalnym,typ Eppendrof. **Objętość 5-200 ul.** |  | op. 1000 szt. |  |  |  | 10 |  |  |
| 5. | Końcówki jednorazowedo pipet automatycznych |  | Końcówki do mikropipeto charakterze uniwersalnym,typ Eppendrof. **Objętość 100-1000 ul.** |  | op. 1000 szt. |  |  |  | 1 |  |  |
| **RAZEM** |  |  |

**WARUNKI GRANICZNE:**

Certyfikat jakości dołączony do każdego dostarczonego produktu, Zamawiający dopuszcza również udostępnienie świadectw (certyfikatów) jakości oraz ulotek w bibliotece technicznej Wykonawcy dostępnej pod adresem www. wskazanym przez Wykonawcę.

Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z akceptacją warunków granicznych i potwierdzeniem spełnienia wymagań opisanych przez Zamawiającego w kolumnie nr 4 formularza oferty cenowej – „Opis”, oraz posiadania przez Wykonawcę aktualnych certyfikatów jakości, potwierdzających spełnienie wymagań Zamawiającego dla każdego oferowanego produktu. Zamawiający może żądać dokumentów oraz wyjaśnień potwierdzających spełnienie przez oferowane wyroby wymagań opisanych przez Zamawiającego w kol. 4 formularza oferty cenowej – „Opis”. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy dokumenty/certyfikaty kontroli jakości/karty charakterystyki lub udostępni Zamawiającemu adres strony internetowej, z której Zamawiający będzie mógł bezpłatnie pobrać w/w dokumenty.

Produkt w momencie dostawy o dacie ważności nie krótszej niż 75% czasu jej trwania.

Realizacja zamówienia nie później niż 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.