Garwolin, dn. 10.07.2024 r.

HK.9027.2.35.2024

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

* art. 4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z  2024 r. poz. 416)
* § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie

stwierdza, że woda z niecek basenowych należących do

 Pałacu Żelechów Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe Dorota Podolak,

ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 36, 08-430 Żelechów

jest przydatna do kąpieli

U Z A S A D N I E N I E

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie wydaje ww. ocenę jakości wody w oparciu o wyniki badań wody z niecek basenowych należących do Pałacu Żelechów Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe Dorota Podolak, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 36, 08‑430 Żelechów; nr sprawozdań:

niecka basenu zewnętrznego:

* Ł/0/12/2023/2225/FM/1, próbki wody pobrane w dniu 03.04.2024 r.;
* Ł/0/12/2023/2227/FM/1, próbki wody pobrane w dniu 18.04.2024 r.;
* Ł/0/12/2023/2228/FM/2, próbki wody pobrane w dniu 09.05.2024r.;
* Ł/0/12/2023/2229/FM/1, próbki wody pobrane w dniu 23.05.2024 r.;
* Ł/0/12/2023/2236/FM/1, próbki wody pobrane w dniu 06.06.2024 r.;
* Ł/0/12/2023/2238/FM/1, próbki wody pobrane w dniu 20.06.2024 r.;

niecka basenu rekreacyjnego:

* Ł/0/12/2023/2225/FM/3, próbki wody pobrane w dniu 03.04.2024 r.;
* Ł/0/12/2023/2227/FM/C/3, Ł/0/12/2023/2227/M/C/6 próbki wody pobrane w dniu 18.04.2024 r.;
* Ł/0/12/2023/2228/FM/3, próbki wody pobrane w dniu 09.05.2024r.;
* Ł/0/12/2023/2229/FM/5, próbki wody pobrane w dniu 23.05.2024 r.;
* Ł/0/12/2023/2236/FM/3, próbki wody pobrane w dniu 06.06.2024 r.;
* Ł/0/12/2023/2238/FM/5, próbki wody pobrane w dniu 20.06.2024 r.;

brodzik:

* Ł/0/12/2023/2225/FM/2, próbki wody pobrane w dniu 03.04.2024 r.;
* Ł/0/12/2023/2227/FM/2, próbki wody pobrane w dniu 18.04.2024 r.;
* Ł/0/12/2023/2228/FM/1, próbki wody pobrane w dniu 09.05.2024r.;
* Ł/0/12/2023/2229/FM/2, próbki wody pobrane w dniu 23.05.2024 r.;
* Ł/0/12/2023/2236/FM/2, próbki wody pobrane w dniu 06.06.2024 r.;
* Ł/0/12/2023/2238/FM/2, próbki wody pobrane w dniu 20.06.2024 r.;

Wyniki wskazują, że woda w nieckach basenowych należących do Pałacu Żelechów Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe Dorota Podolak, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 36, 08-430 Żelechów w zakresie zbadanych parametrów spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

*Z up. Państwowego*

*Powiatowego Inspektora Sanitarnego*

*w Garwolinie*

*Grażyna Pełka*

Otrzymują:

1. Pałac Żelechów Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe Dorota Podolak,

ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 36, 08-430 Żelechów.

1. Aa.