[Tabela 1 Szpitale 1](#_Toc176522031)

[Tabela 2 Zakłady opiekuńczo-lecznicze, opiekuńczo-pielęgnacyjne, hospicja 15](#_Toc176522032)

[Tabela 3 Inne podmioty lecznicze 22](#_Toc176522033)

[Tabela 4 Stacje pogotowia ratunkowego 24](#_Toc176522034)

## 

Tabela 1 Szpitale

|  | **Nazwa podmiotu leczniczego** | **Rezonans magnetyczny** | **Tomografia komputerowa** | **PET** | **Stoły** | **Łóżka** | **Fotele** | **Transport sanitarny** | **Ambulanse ratownictwa medycznego** | **Inne** | **Sprzęt dla dzieci z otyłością** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie | Signia Hdxt 1,5 T śred gantry 60 cm nośność stołu 160 kg | tomograf komputerowy Aquilion PRIME SP - udźwig do 315 kg średnica gantry 78 cm | -------------- | Stoły operacyjne 6 szt  350 kg w środkowym położeniu blatu | łóżko bariatryczne udźwig do 320 kg 2 szt | Udźwig 180 kg 1 szt | Jedna karetka transportowa nosze nośność 250 kg | -------------- | 1. Waga bariatryczna – nośność 300kg  2. Angiograf Azurion 7 – nośność 250 kg szt 2 | -------------- |
|  | 6 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ Dęblin | -------------- | -------------- | -------------- | stół operacyjny 1szt.do 360 kg | łóżka szpitalne 2 szt do 230 kg; | -------------- | Wózek transportowy  1 szt. do 150 kg | -------------- | -------------- | -------------- |
|  | ARION Szpitale sp. z o.o. w restrukturyzacji Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju | -------------- | 1. Tomograf komputerowy średnica 70 cm do 200 kg 1 szt.,  2. Aparat rentgenowski do 150 kg 1 szt. | -------------- | -------------- | 1. Łóżko rehabilitacyjne NOVERA do 150 kg 8 szt.,  2. Łóżko VOLKER do 185 kg 1 szt. | 1. Fotel toaletowo prysznicowy Carendo do 135 kg 1 szt. | 1. Leżanki do przewozu chorych do 150 kg 2 szt.,  2. Leżanki do przewozu chorych do 200 kg 2 szt.,  3. Podnośnik chorych Invacare do 175 kg 1 szt.,  4. Podnośnik elektryczny chorego Reliont do 175 kg 1 szt.,  5. Podnośnik Maxi Move do 227 kg 1 szt. | --------------- | 1. Waga WPT100/200 OW do 200 kg 2 szt.,  2. Waga ze wzrostomierzem WE200 do 200 kg 1 szt.,  3. Waga do 200 kg 1 szt.,  4. Waga ze wzrostomierzem ZOT-3 do 150 kg 1 szt.,  5. Mankiet do pomiaru ciśnienia 33-47 cm do 140 kg 1 szt. | --------------- |
|  | Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli ul. K. Jaczewskiego 7 20-090 Lublin | - Aparat do rezonansu magnetycznego 3T obciążenie do 227 kg, średnica gantry 70 cm. | - Aparat do tomografii komputerowej obciążenie do 220 kg, średnica gantry 78 cm.  - Aparaty do tomografii komputerowej z systemem wirtualnej symulacji do radioterapii 2 szt. obciążenie do 227 kg, średnica gantry 82 cm. | -------------- | - Stoły do wykonywania RTG 2 szt. obciążenie 200 kg.  - Stół do endoskopii obciążenie do 226 kg.  - Stoły do endoskopii (przezierne do RTG) 2 szt. obciążenie do 200 kg.  - Stoły operacyjne 7 szt. do 360 kg, 2 szt. do 350 kg. | - Łóżka szpitalne: 185 szt. do 250 kg, 191 szt. do 170 kg, 30 szt. do 230 kg.  - Łóżka wyposażające OIOM 4 szt. do 250 kg. | - Fotele ginekologiczne 2 szt. do 200 kg, 2 szt. do 175 kg.  - Fotele do dializ 11 szt. do 180 kg, 22 szt. do 200 kg.  - Fotele do zbiegów urologicznych 2 szt. do 200 kg.  - Fotel okulistyczny do 160 kg.  - Fotele laryngologiczne 2 szt. do 160 kg. | - Podnośnik transportowy obciążenie do 180 kg.  - Krzesło transportowe obciążenie do 150 kg.  - Transportery blatów operacyjnych wraz z pacjentem 7 szt. do 360 kg. | -------------- | - Akcelerator liniowy 5 szt. obciążenie do 200 kg.  - Akcelerator (Tomoterapia) obciążenie do 200 kg, średnica gantry 85 cm.  - Densytometr rentgenowski obciążenie do 150 kg.  - Wanna najazdowa mycia chorych obciążenie do 175 kg.  - Podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem udźwig do 175 kg.  - Materace przeciwodleżynowe 4 szt. do 200 kg.  - Wagi: 8 szt. do 300 kg, 10 szt. do 200 kg.  - Rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa): 33-47 cm 1 szt., 22-42 cm 7 szt. | -------------- |
|  | Instytut Medycyny Wsi Im. Witolda Chodźki  Ul Kazimierza Jaczewskiego 2  20-090 LUBLIN | -------------- | -------------- | -------------- | stół do wykonywania RTG 1 szt. do 265 kg max  stół operacyjny  1 szt.250 kg, max | łóżka szpitalne 215-250 kg;21.szt  łóżka szpitalne 185-250 kg, 15 szt.  łóżka szpitalne bariatryczne  250-350 kg 2. szt.  Łóżko szpitalne  200 kg 32 szt  Łóżko szpitalne 165-200 kg 9 szt  Łóżko szpitalne 135-170 kg 14 szt | -------------- | wózki do transportu pacjentów  12 szt. do 120 kg;  2 szt., do 200 kg | -------------- | wagi 8 szt 200 kg.,w tym 150-max 300 kg 5 szt.  rękawy do pomiarów ciśnienia  szt. - obwód 32-45 2 szt. | -------------- |
|  | NU-MED Centrum Diagnostyki I Terapii Onkologicznej Sp. z o.o.  ul. Jana Pawła II 10  22-400 Zamość | -------------- | CT SYMULATOR  SIEMENS  SOMATOM DEFINITION AS 20 OPEN NOŚNOŚĆ POW. 200KG | PET- TK  SIEMENS  BIOGRAPHMCT  NOŚNOŚĆ POW. 200KG | -------------- | ŁÓŻKO INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ (ŁÓŻKO ZE SZTYWNYM, MOBILNYM PODŁOŻEM UMOŻLIWIAJĄCYM ZMIANĘ UŁOŻENIA PACJENTA O ZWIĘKSZONEJ NOŚNOŚCI DO 250 KG) | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- |
|  | Powiatowe Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim – oddział rehabilitacji | Stół dł 240 cm,  266 kg bez ograniczeń użytkowania-  do 323 kg z ograniczeniem użytkowania (badania statyczne) | Średnica 70 cm,  180 kg bez ograniczeń użytkowania-  205 kg przy zachowaniu dok ładności ruch+-25mm | -------------- | -------------- | Komórka podmiotu:  Szpital w Poniatowej, oddz. Anestezjologii i Intensywnej Terapii:  Łóżko szpitalne do intensywnej terapii o zwiększonym udźwigu 250 kg – 3 szt. | -------------- | -------------- | Karetka S - Nosze – udźwig 225 kg  Karetka P - Nosze – udźwig 225 kg | 1. Elektryczny podnośnik pacjenta sztuk 2 2. Kozetka regulowana o zwiększonym udźwigu sztuk 3 | -------------- |
|  | Samodzielne Publiczne Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej | -------------- | -------------- | -------------- | Stół do RTG – nośność do 250kg (1szt) | łóżko szpitalne nośność do 200kg - 52szt; łóżko szpitalne nośność do 170kg - 22szt; łóżko szpitalne nośność do 360kg - 2szt | fotel diagnostyczny nośność do 150kg – 2szt | wózek transportowy (pozycja siedząca) nośność do 130kg – 2szt | -------------- | leżanka nośność do 250kg – 2szt;  waga nośność do 300kg – 3szt;  rękaw do pomiaru RR obwód 46-66cm – 1szt | -------------- |
|  | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim | Aparat do Rezonansu Medycznego 100kgx 1 brak gantry | Aparat do Tomografii Komputerowej 205kgx 75 cm | -------------- | Stół operacyjny 200 kgx1  Stół do pionizacji 200kg x1  Stół do RTG 240kgx1 | Łóżka szpitalne 280kg x 10, 250kg x 29, 230 kg x 5, 225 kg x 7, 215 kg x 41, 210 kg x 7, 180 kg x 8, 150 kg x 10 | Fotel ginekologiczny 160kg x1 | 2 karetki transportowe obie posiadają:  Nosze Mondial - obciążenie maksymalne 250 kg, transporter Mondial – obciążenia maksymalne 250 kg,  krzesełko transportowe – nośność 159 kg | 4 karetki w systemie SWD PRM:  Nosze Mondial, transporter Mondial – obciążenia maksymalne 250 kg,  2 krzesełka transportowe schodołaz – nośność 250 kg.  2 krzesełka transportowe – obciążenia 159 kg | Wózek transportowy – 2 szt – 150 kg.  Waga Seca – do 250 kg.  Chodziki do 110 kg.  Materace p/odleżynowe - 135 kg | -------------- |
|  | Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu | max obciążenie stołu – 250 kg, średnica otworu gantry – 60cm | max obciążenie stołu – 227 kg średnica otworu gantry – 70cm | -------------- | stoły operacyjne do 360 kg, stół do RTG do 220 kg, stół do endoskopii do 225 kg | łóżka szpitalne do 260 kg,  łóżka porodowe do 255 kg, łóżka OIOM do 250 kg | fotele do dializ do 180 kg, fotele do zabiegów urologicznych do 150 kg, fotele ginekologiczne do 180 kg, przystosowane do badania osób z niepełnosprawnością narządu ruchu | wózki do transportu w pozycji leżącej do 160 kg,  wózki do przewozu pacjentów w pozycji siedzącej do 130 kg | -------------- | materace przeciwodleżynowe do 200 kg; wagi medyczne  do 150 kg;  deski ortopedyczne do 160 kg, mankiety do pomiaru ciśnienia - maksymalny rozmiar kończyny 66cm (mankiet na udo) | -------------- |
|  | Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy |  |  | - |  | Łóżka szpitalne szt 162 do max 250 kg  Łóżka szt 5 max do 360 kg |  | Wózki do przewozu pacjentów szt 2 do 120kg |  | Waga szt 1 do 300 kg  Waga szt 5 do 150 kg  Łóżka kąpielowe szt 2 do 120 kg  Podnośniki do podnoszenia pacjentów szt 2 do 120kg |  |
|  | Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie | Rezonans magnetyczny do 150kg, średnica otworu gantry 60cm | Tomograf komputerowy do 225 kg, średnica otworu gantry 70cm | -------------- | Stół operacyjny do 270 kg – 3 szt  Stół operacyjny do 220 kg - 1szt | Łóżka porodowe do 220kg – 4 szt  Łóżka OIT do 250kg 8szt  Łóżka OIT do 240 kg – 10 szt  Łóżko wielofunkcyjne do 250 kg – 33szt  łóżka ortopedyczne do 210kg – 40szt  Łóżko szpitalne do 200 kg -71szt  Łóżko szpitalne do 185 kg 18szt.  Łóżko szpitalne rehabilitacyjne do 220 kg-2szt  Łóżko szpitalne do 180 kg-5szt  Łóżko szpitalne do 140 kg–6szt  Łóżko szpitalne do 150 kg-10szt | Fotel ginekologiczny do 200 kg – 3 szt | Krzesło do transportu pacjentów do 170 kg 1szt  Wózek transportowy do 180 kg -3szt  Wózek inwalidzki ręczny do 150kg – 4szt  Wózek inwalidzki do 190kg  Wózek inwalidzki do 220kg  Łóżko do przewożenia chorych do 250kg – 2szt  wózek do transportu pacjenta do 170 kg – 1szt  Wóżki do transportu pacjenta siedzące do 125 kg – 3szt  Leżanka do transportu pacjenta do 170 kg -5szt  Wózki do transportu pacjenta do 250kg – 5szt  Wózek do przewożenia chorych do 190 kg 1 szt  Nosze do 250kg | Ambulans wyposażony w nosze z obciążeniem do 250 kg | Waga łóżkowa do 500 kg – 1 szt  Waga do 200 kg -1szt  Waga do 150kg – 10szt  Aparaty do pomiaru ciśnienia z rękawem: 25x35cm 1 szt;  33x47cm 4szt  42x54cm 1szt  22-42cm2szt  30-60cm 1szt  Materace przeciwodleżynowe:  do 200kg-3szt  do 160kg- 1szt  do 150 kg-3szt  do 130kg 3szt  do 120 kg 6szt  do 110kg 10szt  Krzesło prysznicowe do 120kg  Łatwo ślizg do 150 kg  Przenośnik taśmowo-rolkowy do 160kg 1szt  do 150kg 1szt  Podnośnik elektryczny pacjenta do 125kg -2szt  Wózek transportowo-kąpielowy do 180kg – 2szt  Podnośnik Indywidualny do 175kg -2szt  Bieżnia do 200kg  Podnośnik do 230 kg -1szt  Krzesło prysznicowe do 200kg 1szt | Waga do 180kg  Łóżka szpitalne do 180 kg |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowia w Parczewie | -------------- | Aparat do tomografii komputerowej, szt. 1 – 220 kg, otwór gentry 78 cm. | -------------- | Stoły do endoskopii:  1 szt. – 130kg, 1 szt. – 300 kg;  Stół operacyjny, 1 szt. – 200 kg, stoły zabiegowe: 2 szt. – 180 kg, 1 szt. – 270 kg. | Łóżka regulowane elektrycznie, 5 szt.-250 kg;  Łóżka: 10 szt. 250 kg, 4 szt. 220 kg. | Fotel ginekologiczny, szt. 1 – 150 kg,  Fotel kąpielowy, szt. 2 – 150 kg | Wózki siedzące:  5 szt. – 170 kg, 1 szt. – 200 kg,  Wózki leżące, 8 szt. 320 kg | -------------- | Waga: 1 szt. – 200 kg, 1 szt. – 150 kg; materac, 3 szt. – 220 kg; mankiet do pomiaru ciśnienia do 47 cm , 3 szt. | -------------- |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu | -------------- | -------------- | -------------- | stół do wykonywania RTG 1 szt. do 270 kg;  stół rehabilitacyjny do bronchoskopii 1 szt. do 150 kg | łóżka szpitalne 2 szt. do 136 kg;  łóżka szpitalne dwusegmentowe B-21-1 5 szt. do 180 kg | -------------- | wózki do transportu pacjentów 7 szt. do 136 kg;  nosze 1 szt. do 160 kg | -------------- | waga 1 szt. do 200 kg;  materace szpitalne 15 szt. do 150 kg | -------------- |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw wewnętrznych i Administracji w Lublinie | 1 szt. – nośność do stołu 204 kg, średnica gantry – 70 cm | 1 szt. – nośność stołu do 250 kg, średnica gantry – 70 cm | -------------- | 4 szt. – nośność stołu 250 kg | 6 szt. – nośność do 250 kg | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach | -------------- | 1 szt. – udźwig 220 kg , 75 cm szerokość gantry | -------------- | 2 szt. stół operacyjny– udźwig 200 kg, długość 205 cm, szerokość 55 cm  1 szt.- stół operacyjny udźwig 460 kg, długość 210 cm, szerokość 60 cm,  1 szt. stół zabiegowy - udźwig 200 kg, długość 200, szerokość- 55 cm. | 28 szt. – udźwig 200 kg, długość 200 cm , szerokość 98 cm  2 szt. – 190 kg, długość 200 cm, szerokość 96,  16 szt. –udźwig: 280 kg, szerokość 104 cm, długość 222 cm,  19 szt.- udźwig -200kg, szerokość 95 długość 212,  4 szt. 170 kg, długość 220 cm, szerokość 96 cm,  Łożka metalowe- brak danych o maksymalnym obciążeniu | 2 szt. fotel ginekologiczny – do 150 kg | Wózek inwalidzki -10 szt. udźwig 120 kg., szerokość siedziska 45- 47 cm.  Wózek do transportu pacjenta z funkcją toalety do 175 kg. | 2 szt. – do 250 kg,  2szt. Deska ortopedyczna do 160 kg. | Mankiety do 43 cm | -------------- |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 26/28/30, 23-100 Bychawa  REGON 431020977  NIP 713-24-50-206 |  |  |  | stół operacyjny do 160 kg;  stół operacyjny 180 kg;  stół do badań 180 kg;  stoły do masażu elektryczne - dopuszczalne obciążenie do 160 kg;  stoły do elektroterapii drewniane - dopuszczalne obciążenia 240 kg;  stoły do wykonywania rtg 210-375 kg;  stoły do endoskopii do 150 kg; | łóżka szpitalne do 150 kg, do 160 kg, do 170 kg, do 175 kg | fotel ginekologiczny - obciążenie do 200 kg;  fotel laryngologiczny do 150 kg; | wózki transportowe do 130 kg, do 180 kg;  nosze transportowe 250 kg;  mata transportowa ratownicza 150 kg; | nie posiadamy karetek bariatrycznych | aparat usg;  materace p/odleżynowe do 110 kg; waga 200 kg; mankiety do mierzenia ciśnienia 23-33 cm;  podnośnik ułatwiający opiekę nad pacjentem do 180 kg;  aparat jezdny przyłóżkowy RTG;  aparat do pola magnetycznego niskiej częstotliwości - średnica 40 cm;  leżanka do aparatu pola magnetycznego niskiej częstotliwości - dopuszczalne obciążenie do 160 kg;  krzesła ISO 24H-BL-T1001 - obciążenie do 160 kg;  atlas treningowy pro action - obciążenia do 100 kg; rowerek treningowy kettler - obciążenie do 100 kg;  bieżnia treningowa -obciążenie do 120 kg;  schody dwustronne do nauki chodzenia - obciążenia do 160kg;  krzesełko kardiologiczne 180 kg;  waga dla dorosłych max. obciążenie 150 kg;  mankiety do mierzenia ciśnienia obwód 24-32 cm, obwód 50-55cm; | waga dla niemowląt - max. obciążenie do 20 kg, |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie | -------------- | Tomograf do 260 kg, średnica gantry 7 0cm  aparaty RTG 227 kg x 1 szt.  280 kg x 1 szt. | -------------- | 1 szt. Stół leżanka do 180 kg  1 szt. Stół operacyjny do 185kg  Stoły operacyjne 2 szt. do 450 kg  Stoły operacyjne 2szt. rdo 200 kg  Stół do endoskopii 1szt. do 225 kg  Stół do endoskopii 1szt. do 250 kg | 10 szt. Łóżek do 280 kg  85 szt. Łóżek do 250 kg  8 szt. Łóżek do 230 kg  10 szt. Łóżek do 230 kg  17szt łóżek do 170 kg | 2 Fotele ginekologiczne do 150 kg | 23 Wózki do przewozu chorych do 170 kg | ambulanse do transportu sanitarnego 5 szt. X 270 kg  krzesełko kardiologiczne do X 180 kg | Podnośniki elektryczny do 250 kg x 1 szt.  170 kg x 1 szt  Leżanka lekarska do 200 kg x 2szt.  4 szt. UGUL z wyposażeniem do 200 kg  Stół leżanka do 180 kg  Rower do 180 kg  2 szt. Wagi lekarskie do 200 kg  Tor do nauki chodzenia do 150 kg | Łóżka dla dzieci dużych do 200 kg Łóżka dla niemowląt do 60 kg |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku,  ul. Chopin 13,  23-200 Kraśnik | -------------- | Tomograf komputerowy 227kg,  Ø gantry 70 cm | -------------- | Stół operacyjny do 300 kg | Łóżko szpitalne do 170 kg Łóżko elektryczne do 185 kg | Fotel ginekologiczny 200 kg | Ambulans transportu sanitarnego 200 kg Krzesło  150 kg  Nosze  180 kg | -------------- | Wózek inwalidzki  125 kg  USG | -------------- |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej w Lubartowie | Średnica gantry 70 cm, obciążenie stołu 250 kg | Średnica gantry 70 cm, obciążenie stołu 205 kg | -------------- | Blok operacyjny:  1 stół do 360 kg, 2 stoły do 250 kg | OIT: 6 szt. do 250 kg Chirurgia Ogólna: 3 szt. do 150 kg, 17 szt. do 250 kg  Ginekologiczno-położniczy:  3 szt. do 250 kg  34 szt. do 170 kg  Urologiczny:  23 szt. do 230 kg, 3 szt do 250 kg  Urazowo-ortopedyczny:  10 szt. do 230 kg, 7 szt. do 250 kg  Chorób wewnętrznych z pododdziałem chorób płuc:  3 szt. do 230 kg, 20 szt. do 250 kg,  Neurologiczny:  11 szt. do 250 kg, 5 szt. do 280 kg  SOR:  2 szt. do 270 kg, 4 szt. o 250 kg | Fotele ginekologiczne 3 szt. do 150 kg | OIT:  2 szt. 170kg  Urazowo-ortopedyczny:  3 szt. do 170 kg  Ginekologiczno-położniczy:  2 szt. do 170 kg  Chorób wewnętrznych z pododdziałem chorób płuc:  5 szt. do 170 kg,  Chirurgia Ogólna: 2 szt. do 170 kg Neurologiczny:  2 szt. do 170 kg  Blok operacyjny:  3 szt. do 170 kg  SOR:  4 szt. do 170 kg  Zakład Diagnostyki Endoskopowej:  1 szt. do 170 kg | Krzesełka transportowe:  4 szt. do 228 kg  nosze:  4 szt. do 250 kg | Neurologiczny:  Podnośnik transportowy elektryczny nośność do 180 kg | -------------- |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Łęcznej | Aparat do rezonansu magnetycznego do 200 KG średnica gantry 60 cm | Aparat do tomografii komputerowej do 300 KG średnica gantry 70 cm,  Aparaty RTG do 295 kg x 2 szt.  Aparat RTG do 272 kg szt. 1 | -------------- | Stół operacyjny do 181 KG szt. 1,  Stół do wykonywania RTG do 295 kg x 2 szt.,  Stół do wykonywania RTG do 272 kg x 1 szt. | Łóżka szpitalne do 260 kg x 104 szt.,  Łóżko szpitalne do 230 kg szt. 2 | Fotel na kółkach do 250 kg szt. 1,  Fotel ginekologiczny do 205 kg, | -------------- | -------------- | Podnośnik do 185 KG szt. 1,  Leżanka do 250 kg szt. 1,  Waga do 300 kg szt. 1,  Rękaw do pomiaru ciśnienia – obwód do 40 cm – szt. 5, | -------------- |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie | 1 szt ,  nośność stołu 250 kg, średnica gantry 74 cm | 1 szt, nośność stołu 200 kg, średnica gantry 70 cm | -------------- | Operacyjne do 250 kg, do wykonywania RTG 250 kg, do endoskopii 140 kg, | Szpitalne 140 kg, porodowe 170 kg, łóżka OAIT 250 kg, łóżka rehabilitacyjne 170 kg | Ginekologiczne 120 kg, okulistyczne 140 kg, laryngologiczne 140 kg, | Ambulanse transportu sanitarnego 230 kg | Karetki pogotowia 230 kg | Wago 150 -300 kg, deski ortopedyczne 320 kg,, krzesła transportowe 180 kg, materace przeciwodleżynowe 200 kg, | Rękawy do pomiaru ciśnienia krwi 25-44 cm, 32-43 cm, 40-55 cm |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim | Rezonans magnetyczny Philips Prodiva 1.5T CX Średnica otworu 60 cm obciążenie do 200kg | Tomograf komputerowy OPTIMA CT 540 średnica otworu 70 cm obciążenie do 227kg | -------------- | Stoły operacyjne/zabiegowe/ginekologiczne SU-02 do 200kg szt 5 | łóżka Stryker sv2 do 250kg szt 20 | Stoły operacyjne/zabiegowe/ginekologiczne SU-02 do 200kg szt 5 | WP-020 Famed do 250 kg szt 1  Nosze transportowe max 230 kg  Krzesełko kardiologiczne- max 150 kg | -------------- | Waga WPT 100/200 OW do 200kg  Waga łóżkowa WPT8B 300C do 300kg | -------------- |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku | -------------- | Tomograf komputerowy - 1 szt.  Średnica otworu gantry ( cm ) – 78 cm;  Maksymalna nośność aparatu ( kg ), maksymalna waga pacjenta – 250 kg  Maksymalne obciążenia wagi. Pomimo dużej nośności stołu i średnicy otworu gantry, mała pojemność cieplna lampy uniemożliwia badanie pacjentów otyłych. | -------------- | - stół zabiegowy do 150 kg- 1 szt.  - stoły operacyjne 225-250 kg – 4 szt  Stół do RTG 1 szt. do 200 kg – Pracownia RTG w Szpitalu.  Stół do RTG 1 szt. do 200 kg – Pracownia RTG w Przychodni Specjalistycznej | - łóżko szpitalne 170- 112 szt.  - łóżko szpitalne do 250 kg. – 1 szt.  - łóżko bariatryczne – 1 szt.  - łóżka porodowe do 250 kg – 3 szt. | - fotele ginekologiczne do 175 kg.- 1 szt.  - fotele ginekologiczne do 180 kg. – 1 szt.  - fotele ginekologiczne do 200 kg. – 1 szt.  Przychodnia Specjalistyczna Poradnia Położniczo - Ginekologiczna:  - fotele ginekologiczne do 175 kg.- 1 szt.  - fotele ginekologiczne do 180 kg. – 1 szt.  - fotele ginekologiczne do 200 kg. – 1 szt. | - wózki transportowe 180-185 kg.- 6szt.  - wózki inwalidzkie 120-150 kg.- 7 szt.  - krzesło do transportu do 150 kg.-1 szt.  - wózek pooperacyjny do 170 kg. – 1 szt. | -------------- | - rolki do przenoszenia pacjenta – 7 szt.  - podnośniki do 230 kg – 3 szt.  - podnośniki do 175 kg – 2 szt. | -------------- |
|  | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie | Szt. 1  Gantry 60 cm  Stół do 159 kg | Szt. 1  Gantry 70 cm  Stół do 200 kg | -------------- | Szt. 3  Do 250 kg | Szt. 14  Do 250 kg  Szt. 7  Do 230 kg | -------------- | Szt. 3  Do 200 kg (nosze) | -------------- | -------------- | -------------- |
|  | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie | -------------- | Tomograf komputerowy max obciążenie 180kg, średnica otworu gantry wynosi 70 | -------------- | -stoły do wykonywania RTG : aparat RTG kostno-płucny (stół) maksymalne obciążenie stołu Bucky BK-120MK wynosi 160 kg  - stoły do endoskopii:  stół endoskopowy SSHO1 max obciążenie 150 kg  - stół operacyjny Stris C max obciążenie do 500 kg w centralnym położeniu nad kolumną, lub do 270 kg poza kolumną,  - stół operacyjny Himax 500 kg udźwigu w pozycji centralnej i 270 kg w każdej innej. | - łóżko szpitalne max obciążenie 200 kg.  - Enterprise 5000X (E5X) max obciążenie pacjenta 185 kg. -5 szt.  -Famed Żywiec LE-02.0 max obciążenie 170kg  - Famed Żywiec LR 12.0 max obciążenie 185kg  - łóżko HR „405” max obciążenie 200kg  - łóżka rehabilitacyjne Famed Stolno NOVERA obciążenie robocze 175 kg.  - Łóżko transportowo obserwacyjne max obciążenie 170 kg. | - Fotel ginekologiczny Wenus-Mars dopuszczalne obciążenie 220kg – 1szt.  - fotel do badań ginekologicznych 150 kg | - wózek inwalidzki stalowy Basic HO11-B max obciążenie 115 kg  - wózek do przewożenia chorych max obciążenie 150 kg,  - wózek do przewożenia chorych max obciążenie 200 kg  - wózek do transportu pacjenta max obciążenie 180 kg.  nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) 115/150kg  - krzesełko transportowe 115 kg.,  - nosze płachtowe 115kg/150kg | VW Crafter ambulans do transportu sanitarnego, nośność noszy 318 kg. | - Podnośnik maxi move combi z wagą udźwig 227 kg  - Materac przeciwodleżynowy Revita max waga pacjenta 260 kg.  - Materac przeciwodleżynowy Autoogic 110 max waga pacjenta 200kg.  - rękawy do pomiarów ciśnienia  obwód rękawa do 52  - wagi: FAWAG S.A. Max obciążenie 200 kg., Bobas „Lubelskie Fabryki Wag” max obciążenie 15kg  - waga krzesełkowa max 300 kg | -------------- |
|  | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim | udźwig 200kg. Średnica gantry 63 cm | Udźwig 220 kg.  Średnica gantry 78 cm | -------------- | Stoły operacyjne 2 x 250 kg. | -------------- | -------------- | Nosze i wózki z transportowe 4x 250 kg. | -------------- | RTG- udźwig stołu 200 kg  Wózki transportowe 2x do 250kg | -------------- |
|  | SPZOZ w Puławach | 1 szt do 150kg | 2szt –  do 250 kg | -------------- | Stoły operacyjne-7 szt – do 250 kg | 10 szt do 170 kg;10 szt do 200 kg;25 szt do 240 kg;30 szt do 250 kg, 65 szt do 280 kg | Fotel okulistyczny- 1szt do 160 kg;Fotel ginekologiczny- 2 szt- do 175 kg | 1 szt do 250 kg | 7 szt do 250 kg | -------------- | -------------- |
|  | Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, ul. Abramowicka 2 | do 140 kg, średnica gantry 60 cm | do 200 kg, średnica gantry 70 cm | -------------- | stoły RTG do 150 kg | szpitalne do 250 kg,  OIOM do 180 kg,  rehabilitacyjne do 225 kg | -------------- | wózki inwalidzkie do 175 kg,  transportery do 160 kg | ambulans transportu sanitarnego do 159 kg | podnośniki do 175 kg,  materace do 150 kg,  wagi do 200 kg | -------------- |
|  | Szpital Powiatowy w Rykach Sp.zo.o. | 1 szt. Rezonans Magnetyczny - nośność ok 200 kg. średnica gantry 60 cm. | 1 szt. Tomograf Komputerowy - nośność 227 kg średnica gantry 70 cm. | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- |
|  | Uniwersytecki Szpital Dziecięcy  w Lublinie | 1 sztuka:  250 kg  Średnica  gantry 70 cm | 2 sztuki:  - 227 kg  - 306 kg  Średnica  gantry 70cm | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- |
|  | Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie | Aparaty rezonansu magnetycznego – maksymalne obciążenie 227 kg, szerokość otworu gantry – 70 cm | Aparaty TK -maksymalne obciążenie 227 kg, szerokość otworu gantry – 70 cm | -------------- | Stół operacyjny – maksymalne obciążenie 360 kg | Łóżka szpitalne – maksymalne obciążenie 227 kg,  Łóżka bariatryczne – maksymalne obciążenie 454 kg | Fotele/siedziska – maksymalne obciążenie 350 kg | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- |
|  | Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie  Adres: ul. Dr K. Jaczewskiego 8, 20-090 Lublin | - 1 szt. MAGNETOM AERA XQ średnica gantry 70 cm, obciążenie 250 kg – (Pracownia Rezonansu Magnetycznego) | -1 szt. CT średnica gantry 70 cm, obciążenie 306 kg (Zakład Radiologii Lekarskiej) | -1 szt. Skaner PET/CT BIOGRAPH mCT-40 średnica gantry 70 cm, obciążenie 223 kg (Zakład Medycyny Nuklearnej) | - 3 szt. Stoły operacyjne  max obciążenie 360 kg (Blok Operacyjny Neurochirurgii)  - 13 szt. Stoły operacyjne  max obciążenie 270 kg (Blok Operacyjny) | -3 szt. max obciążenie 265 kg ( 1 szt. O. Gastroenterologii, 2 szt. O. Endokrynologii)  -39 szt. Max obciążenie 215 kg ELEGANZA I (O. Elektrokardiologii, O. Neurochirurgii)  - 14 szt. Max obciążenie 185 kg ELEGANZA II (O. Elektrokardiologii 5szt., O. kardiochirurgii 4 szt., OIT Kardiochirurgii 5 szt.)  -12 szt. Łóżko elektryczne, model Carena max obciążenie 330 kg ( Kliniczny Oddział Sztucznej Nerki)  - 7 szt. Łóżko elektryczne, model Evario max obciążenie 400 kg ( Kliniczny Oddział Sztucznej Nerki)  -19 szt. model, Eleganza 3XC Max obciążenie 230 kg (Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii)  - 38 szt. Łóżko specjalistyczne, model PLEX-N85-T EXCELLENT Max obciążenie 215 kg (O. Ortopedii i Traumatologii) | -1 szt. Fotel ginekologiczny Max obciążenie 150 kg (O. Ginekologii)  -1 szt. . Fotel ginekologiczny Max obciążenie 175 kg (O. Ginekologii Operacyjnej) | - 2szt. Wózek transportowy o zwiększonej nośności: Rozmiar 61 cm, max obciążenie: 225 kg - (O. Nefrologii i O. Chirurgii Ogólnej)  - 4szt. Wózek transportowy o zwiększonej nośności: Rozmiar 56 cm, max obciążenie: 225 kg (O. Gastrologii, Ginekologii Operacyjnej, Perinatologii, Urologii)  - 2 szt. Wózek transportowy o większej nośności do 318 kg, model PS P8000 (KOR, O. Chirurgii Ogólnej)  - 2 szt. Schodołazy osobowe do przenoszenia pacjentów, max obciążenie 130kg (Poradnie Specjalistyczne Poradnie Specjalistyczne) | -------------- | -------------- | -------------- |
|  | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBLINIE | średnica otworu gantry (cm) 70  Max. nośność aparatu (kg); maksymalna waga pacjenta 226 KG | TOMOGRAF KOMPUTEROWY  1\_średnica otworu gantry (cm) 70  Max. nośność aparatu (kg); maksymalna waga pacjenta 250 KG  TOMOGRAF KOMPUTEROWY  2\_ średnica otworu gantry (cm) 70  Max. nośność aparatu (kg); maksymalna waga pacjenta 306 KG  TOMOGRAF KOMPUTEROWY  3\_ średnica otworu gantry (cm) 78  Max. nośność aparatu (kg); maksymalna waga pacjenta 300 KG  TOMOGRAF KOMPUTEROWY  4\_ średnica otworu gantry (cm) 70  Max. nośność aparatu (kg); maksymalna waga pacjenta 227 KG  TOMOGRAF KOMPUTEROWY  5\_ średnica otworu gantry (cm) 78  Max. nośność aparatu (kg); maksymalna waga pacjenta 300 KG | -------------- | 1szt – 135 kg  3 szt– 150 kg (2 szt – pracownia endoskopii)  1 szt – 165 kg  1 szt– 170 kg  1 szt– 180 kg – pracownia endoskopii  1 szt– 181 kg  1 szt– 200 kg – pracownia endoskopii  1 szt– 225 kg  1 szt– 227 kg – pracownia endoskopii  6 szt – 320 kg  5 szt– 360 kg | 18 szt - 136  30 szt– 150 kg  54 szt – 169  40 szt – 185 kg  2 szt– 190 kg  64 szt– 200 kg  71 szt– 204 kg  6 szt– 210 kg  12 szt– 220 kg  6 szt– 230 kg  124 szt – 250 kg  1 szt– 350 kg | FOTEL GINEKOLOGICZNY  1 szt – 200 kg | 1 deska ortopedyczna – 159 kg  Nosze (ambulans) – 2 szt – 227 kg, 3 szt – 230 kg  Krzesełko schodowe (ambulans) – 4 szt – 159 kg, 1 szt – 250 kg  Nosze podbierające – 1 szt – 159 kg  Materac podciśnieniowy – 1 szt | -------------- | WÓZKI TRANSPORTOWE  9 szt – 170 kg  2 szt – 180 kg  22 szt – 190 kg  2 szt – 200 kg  6 szt – 250 kg  5 szt – 265 kg  WÓZKI INWALIDZKIE  6 szt – 120 kg  1 szt – 130 kg  1 szt – 160 kg  2 szt – 170 kg  11 szt – 200 kg  4 szt – 300 kg  WAGI  1 szt – 130 kg  2 szt – 140 kg  1 szt – 150 kg  1 szt – 200 kg  5 szt – 300 kg  APARATY DO MIERZENIA CIŚNIENIA  19 szt  LEŻANKI  1 szt – 140 kg  2 szt – 150 kg  1 szt – 170 kg  1 szt – 215 kg  APARATY USG Z ODPOWIEDNIMI GŁOWICAMI  7 szt  PODNOŚNIKI  2 szt – 150 kg  1 szt – 180 kg  2 szt – 190 kg  2 szt – 250 kg  ŁÓŻKO PORODOWE  4 szt – 190 kg  3 szt – 227 kg  2 szt -250 kg  MATERACE PRZECIWODLEŻYNOWE  17 szt – 200 kg  1 szt – 350 kg  INNY SPRZĘT  1 szt – EBUS  1 szt – Holter EKG z mankietem XXL  1 szt – respirator  Maty i rolki do podnoszenia pacjenta  1 szt – EKG  STÓŁ REHABILITACYJNY  1 szt – 200 kg  APARATY RENTGENOWSKIE  1 szt – 220 kg  1 szt – 225 kg  1 szt – 300 kg | -------------- |
|  | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej | śr. gantry 60 cm, 250 kg;  śr. gantry 70 cm, 227 kg | śr. gantry 70 cm, 227 kg;  śr. gantry 70 cm, 205 kg ;  śr. gantry 70 cm, 227 kg ;  śr. gantry 75 cm, 227 kg | -------------- | Stoły operacyjne - 454 kg;  stoły operacyjne – 300 kg;  stół do badań RTG – 272 kg :  stół do badań RTG – 295 kg:  stół angiograficzny – 380 kg:  stół operacyjny okulistyczny - 250kg | Łóżko bariatryczne – 454kg;  łóżka szpitalne - 250 kg;  łóżko porodowe – 213 kg | **Fotele ginekologiczne** z regulacją wysokości (560-860cm) – 200 kg;  fotel ginekologiczny z regulacją wysokości (561-1011mm) – 250 kg;  fotel do chemioterapii - 220 kg;  **fotel ginekologiczny** z regulacją wysokości 561—1011mm, pozycja startowa fotela umożliwiająca pacjentce łatwe zajęcie miejsca bez potrzeby stosowania schodka, bezpieczne obciążenie fotela 250kg | Wózki do transportu w pozycji leżącej – 250kg;  wózek do transportu w pozycji leżącej – 320 kg;  wózek inwalidzki – 325 kg;  podnośniki transportowo-kąpielowe- 300 kg;  fotel do przewozu chorych z funkcją ustawiania w pozycji lezącej - 240 kg;  schodołaz gąsienicowy z krzesełkiem- 160kg | Nosze – 230 kg | Krzesło prysznicowe elektrycznie sterowane– 200 kg;  materace przeciwodleżynowe – 270 kg;  kozetki lekarskie z elektryczną regulacją wysokości – 250 kg;  waga platformowa- 300 kg;  wagi krzesełkowe- 300 kg;  krzesało prysznicowe- 325 kg;  wózek sanitarny – 325 kg; | Mankiety do mierzenia ciśnienia w rozmiarach XS, S, M, L, XL, waga osobowa - 200 kg; |
|  | Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o., 22-400 Zamość,  ul. Peowiaków 1 | -------------- | TK BrightSpeed Elite 16 rzędowy  nośność 227 kg | -------------- | 1 szt.-CMAX 3  Steris SA/2023  udźwig 500 kg | Nexo  Famed Żywiec -10 szt.  nośność 280 kg  Hill-Room -3 szt.  nośność 250 kg | -------------- | Własny transport -nosze 2 szt nośność 250 kg  Wózek transportowy -1 szt -nośność 250 kg | -------------- | Elektroniczna waga medyczna  obciążenie maksymalne 200 kg,  wózek inwalidzki RF-1 -2 szt-maksymalne obciążenie 120 kg,  podnośnik hydrauliczny 1szt -obciążenie do 130 kg | -------------- |

Tabela 2 Zakłady opiekuńczo-lecznicze, opiekuńczo-pielęgnacyjne, hospicja

|  | **Nazwa podmiotu leczniczego** | **Rezonans magnetyczny** | **Tomografia komputerowa** | **PET** | **Stoły** | **Łóżka** | **Fotele** | **Transport sanitarny** | **Ambulanse ratownictwa medycznego** | **Inne** | **Sprzęt dla dzieci z otyłością** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lubelskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych HOSPICJUM DOBREGO SAMARYTANINA w Lublinie | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | Łózko szpitalne „SETA – LINO” EM4-11 z wyposażeniem Maksymalna waga pacjenta ok. 220-250 kg – szt. 4 | -------------- | -------------- | -------------- | Podnośnik  ułatwiający opiekę  nad pacjentem:  1szt. waga do  170kg;  Materace przeciwodleżynowe Quattro PLUS szt. 5 do 200 kg | -------------- |
|  | Michalina Łukasiewicz ZPO „GAWRA” | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | - do 170 kg:  4szt.  - do 175 kg:  72szt.  - do 185 kg:  8szt.  - do 200 kg:  1szt.  - do 215 kg:  1szt.  - do 270 kg:  1szt. | -------------- | -------------- | -------------- | Wózki kąpielowe z max obciążeniem 130 kg | -------------- |
|  | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  TULMED | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -łóżko bariatryczne-1szt. | -------------- | -------------- | -------------- | -materace przeciw-odlężynowe zmienno-ciśnieniowe powyżej 150kg.-5szt. | -------------- |
|  | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim | -------------- | -------------- | -------------- | Stół do pionizacji – powyżej 150 kg. | 14 łóżek – do 135 kg. | -------------- | Wózek transportowy – 3 szt. (2 szt. – do 160 kg; 1 szt. – do 150 kg).  Wózek transportowy - - sedes – 150 kg. | -------------- | Podnośnik – 1 szt. do 150 kg.  Waga Seca - do 250 kg.  Przyłóżkowe urządzenie rehabilitacyjne – powyżej 150 kg.  Materace p/odleżynowe – z obciążeniem 135 kg. | -------------- |
|  | Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Celejowie  Celejów 68,  24-120 Kazimierz Dolny | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | Łóżka szpitalne do 215kg. | -------------- | -------------- | -------------- | - materace przeciwodleżynowe  do 140 kg  - wózki do transportu chorych do 200kg  - podnośniki do 175kg  -waga do 300kg  -rękawy do pomiaru ciśnienia krwi o obwodzie 22-42cm. | -------------- |
|  | Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  w Chełmie | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | Łóżko szpitalne do 210 kg 68szt | -------------- | Wózek do transportu chorych do 150 kg -9szt  Wózek do transportu chorych do 130kg-4szt  Wózek do transportu chorych do 120kg-6szt | -------------- | Podnośnik mobilny elektryczny z nosidłem kąpielowym i transportowym do 200kg 2szt  Podnośnik mobilny elektryczny z nosidłem kąpielowym i transportowym z wagą do 230kg  Waga przyłóżkowa do 500kg  Materac przeciwodleżynowy do 150kg – 12 szt  Materac przeciwodleżynowy do 130kg-3szt. Aparaty do mierzenia ciśnienia (obwód ramienia do 38 cm) 2szt  Krzesło toaletowe do 120 kg | -------------- |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach  Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | 28 szt. – udźwig 200 kg, długość 200 cm , szerokość 98 cm  16 szt. –udźwig: 280 kg, szerokość 104 cm, długość 222 cm,  4 szt.  170 kg, długość 220 cm, szerokość 96 cm, | -------------- | Wózek inwalidzki -18 szt. udźwig 120 kg., szerokość siedziska 45- 47 cm.  1 szt. Podnośnik dla osób niepełnosprawnych udźwig -ok 150 kg. ( brak dokładnych danych) | -------------- | Mankiety do 43 cm | -------------- |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | 31 szt. Łóżek do 250 kg | -------------- | 3 Wózki do przewozu chorych do 170 kg | -------------- | Waga lekarska do 150 kg  Podnośnik elektryczny do 170 kg  5 szt. Materac p/odleżynowy do 140 kg  Wózki inwalidzkie do 125 kg  krzesło przysznicowo-toaletowe do 125kg | -------------- |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | 31 szt. Łóżek do 250 kg  11 szt. do 180 | -------------- | 3 Wózki do przewozu chorych do 170 kg | -------------- | Waga lekarska do 150 kg  Podnośnik elektryczny do 170 kg  Materace p/odleżynowe do 140 kg x 5 szt.  do 125 x 2 szt.  Wózki inwalidzkie do 125 kg x 2 szt. do 115 x 3 szt.  krzesło przysznicowo-toaletowe do 125kg x 2 szt. | -------------- |
|  | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZNEJ | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | TAK  DO 260 KG | -------------- | -------------- | -------------- | PODNOŚNIKI  DO 185 KG | -------------- |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Łęcznej | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | Łóżka szpitalne  do 260 kg 121 szt | -------------- | -------------- | -------------- | Podnośnik do 185 kg szt 5,  Podnośnik do 230 kg szt 1 | -------------- |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku  Zakład opiekuńczo-Leczniczy | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | - łóżka do 170 kg.;  - łóżka do 250 kg. | -------------- | - wózki inwalidzkie do 120 kg.;  - wózki inwalidzkie do 135 kg. | -------------- | - podnośnik do przenoszenia chorych do 230 kg.;  - rolki do przenoszenia pacjenta  - rower stacjonarny do ćwiczeń do 150 kg.;  - wanna kąpielowa do 130 kg.;  - krzesło do mycia do 150 kg. | -------------- |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | - łóżka do 170 kg. – 35 szt.  - łóżka do 250 kg.- 3 szt. | -------------- | - wózki inwalidzkie do 120 kg.- 14 szt.  - wózki inwalidzkie do 135 kg. – 4 szt. | -------------- | - podnośnik do przenoszenia chorych do 230 kg. – 2 szt.  - rolki do przenoszenia pacjenta - 2 szt.  - rower stacjonarny do ćwiczeń do 150 kg.- 1 szt.  - wanna kąpielowa do 130 kg.- 1 szt.  - krzesło do mycia do 150 kg. – 1 szt. | -------------- |
|  | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | Szt. 10  Do 250 kg | -------------- | -------------- | -------------- | - | -------------- |
|  | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | - Łóżko szpitalne zwykłe max obciążenie 200 kg.  - Enterprise 5000X (E5X) max obciążenie pacjenta 185 kg. -20 szt.  - Łóżko szpitalne SK014 max waga pacjenta 250 kg. 6szt.  - LR.12.0 Famed Żywiec max obciążenie 170 kg – 3 szt. | -------------- | -------------- | -------------- | - podnośnik elektryczny Vermeiren max obciążenie 150 kg.  - Podnośnik maxi move combi z wagą udźwig 227 kg  - Materac przeciwodleżynowy Revita max waga pacjenta 260 kg.  - Materac przeciwodleżynowy AutoLogic 110 max waga pacjenta 200kg.  - Materac przeciwodleżynowy Real max waga pacjenta 200 kg. | -------------- |
|  | SPZOZ w Puławach  ZOL | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | 10 szt do200 kg | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- |
|  | Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, ul. Abramowicka 2 | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | szpitalne do 250 kg,  rehabilitacyjne do 225 kg | -------------- | wózki inwalidzkie do 175 kg | -------------- | podnośniki do 175 kg,  materace do 150 kg,  wagi do 200 kg | -------------- |
|  | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBLINIE | średnica otworu gantry (cm) 70  Max. nośność aparatu (kg); maksymalna waga pacjenta 226 KG | 1\_średnica otworu gantry (cm) 70  Max. nośność aparatu (kg); maksymalna waga pacjenta 250 KG  2\_ średnica otworu gantry (cm) 70  Max. nośność aparatu (kg); maksymalna waga pacjenta 306 KG  3\_ średnica otworu gantry (cm) 78  Max. nośność aparatu (kg); maksymalna waga pacjenta 300 KG  4\_ średnica otworu gantry (cm) 70  Max. nośność aparatu (kg); maksymalna waga pacjenta 227 KG  5\_ średnica otworu gantry (cm) 78  Max. nośność aparatu (kg); maksymalna waga pacjenta 300 KG | -------------- | -------------- | 8 szt – 210 kg  36 szt – 250 kg | -------------- | -------------- | -------------- | WÓZEK TRANSPORTOWY  1 szt – 150 kg  PODNOŚNIK  1 szt – 150 kg  STÓŁ REHABILITACYJNY  1 szt – 300 kg  ROTORY DO TRENINGU PASYWNEGO  2 szt – 120 kg | -------------- |
|  | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | Łóżka szpitalne - 250kg | -------------- | Wózki inwalidzkie - 160kg | -------------- | **Materace przeciwodleżynowe**- dla osób o wadze do 255kg;  **wanna uchylna** z regulowaną wysokością, pozycjonowanie wanny od pozycji pionowej do poziomej, 210kg;  **podnośniki transportowo-kapielowe** – 230kg;  **fotele kąpielowe**, elektrycznie sterowane, z regulacją wysokości 535-935mm, 200kg;  **wagi krzesełkowe**- 300 kg; | -------------- |
|  | Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Bychawie  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 26/28/30,  23-100 Bychawa | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | łóżka szpitalne do 150 kg, do 160 kg do 170 kg, łóżka do 250 kg – 5 szt. | -------------- | -------------- | -------------- | wózki transportowe do 170 kg;  materace p/odleżynowe do 110 kg; waga ze wzrostomierzem do 150 kg; mankiety do mierzenia ciśnienia 23-33 cm;  podnośnik ułatwiający opiekę nad pacjentem do 180 kg,  wózko - wanna obciążenie do 150 kg;  materace p/odleżynowe do 200 kg – 10 szt. | -------------- |
|  | Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy,  SP ZOZ w Kraśniku | -------------- | Tomograf komputerowy 227kg,  Ø gantry 70 cm | -------------- | Stół operacyjny do 300 kg | Łóżko szpitalne do 170 kg Łóżko elektryczne do 185 kg | Fotel ginekologiczny 200 kg | Ambulans transportu sanitarnego 200 kg Krzesło  150 kg  Nosze  180 kg | -------------- | Wózek inwalidzki  125 kg  USG | -------------- |
|  | Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy „Pod Złotym Liściem” Klimusin 24 21-050 Piaski | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | 2 | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- |
|  | Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Janowie Lubelskim | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | Do 180kg - 73  Do 185kg - 3  do 200kg - 6  do 240kg – 2  do 290kg - 1 | 1 | -------------- | -------------- | Krzesło kąpielowe 2x  Podnośnik elektryczny 3x  Materace  Wózkowana 2x | -------------- |
|  | Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.,  22-400 Zamość,  ul. Peowiaków 1  *-Oddział Medycyny Paliatywnej* | -------------- | TK BrightSpeed Elite 16 rzędowy  nośność 227 kg | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | Własny transport -nosze 2 szt nośność do 250 kg,  Wózek transportowy -1 szt -nośność 250 kg | -------------- | Podnośnik hydrauliczny1 szt. z obciążeniem max. do 130 kg | -------------- |
|  | Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.,  22-400 Zamość  , ul. Peowiaków 1  *-Zakład Opiekuńczo-Leczniczy* | -------------- | TK BrightSpeed Elite 16 rzędowy  nośność 227 kg | -------------- | -------------- | 19 szt -łóżko rehabilitacyjne elektryczne PB 325,Elbur  maksymalna waga użytkownika 165 kg,  Bezpieczne obciążenie robocze 200 kg | -------------- | Własny transport -nosze 2 szt nośność 250 kg,  Wózek transportowy -1 szt -nośność 250 kg | -------------- | Wózek transportowo-kąpielowy z hydrauliczną regulacją wysokości-  nośność 180 kg,  wózki inwalidzkie D200- 3szt -obciążenie dopuszczane 130 kg,  podnośnik hydrauliczny 3 szt : 1 z max. obciążeniem do 230 kg,  2 z max. obciążeniem 130 kg | -------------- |

Tabela 3 Inne podmioty lecznicze

|  | **Nazwa podmiotu leczniczego** | **Rezonans magnetyczny** | **Tomografia komputerowa** | **PET** | **Stoły** | **Łóżka** | **Fotele** | **Transport sanitarny** | **Ambulanse ratownictwa medycznego** | **Inne** | **Sprzęt dla dzieci z otyłością** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY CENTRUM PROFILAKTYCZNO-LECZNICZE W LUBLINIE | -------------- | -------------- | -------------- | - STÓŁ OPERACYJNY SU-02  Ws-01,5  Max. Obciążenie do 200 KG  - STÓŁ REHABILITACYJNY Sigma SA  Max. 150 kg  - STÓŁ REHABILITACYJNY STEROWANY ELEKTRYCZNIE SR –II PRIM – TechMed  Max obciążenie do 306 kg | -------------- | FOTEL GINEKOLOGICZNY Golem 6E max obciążenie do 150 kg  FOTEL ZABIEGOWY FoZa-Surgi - max obciążenie 250 kg | -------------- | -------------- | - ROWER TRENINGOWY B11 max obciążenie do 150 kg  - BIEŻNIA REHABILITACYJNA GR1 Led max. obciążenie 180 kg  - STÓŁ DO RTG max obciążenie do 160 kg  - RĘKAWY DO POMARU CIŚNIENIA XL  - WAGI DO 200 KG | -------------- |
|  | Agencja Opieki POMOC Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "PIELG-MED" | -------------- | -------------- | -------------- | 2 | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- |
|  | Uniwersyteckie Centrum Stomatologii w Lublinie | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | Fotele/Unity stomatologiczne  max do 226kg | -------------- |
|  | Gyncentrum Sp. z o.o. | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | Łóżko 1 szt. Udźwig 180 kg | Fotel ginekologiczny 3 szt. Udźwig 175 kg | Wózek inwalidzki 1 szt. Udźwig 125 kg | -------------- | -------------- | -------------- |
|  | Polmed Diagnostyka Sp .z o.o. | Tak | -------------- | -------------- | 250 kg | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- |
|  | CENTRUM MEDYCZNE INTERNUS SP. Z O.O. W PUŁAWACH | -------------- | -------------- | -------------- | - stół Metalowiec typ SEP01 udźwig do 180 kg | -------------- | - 4 szt. trzysekcyjnych foteli elektrycznych wielofunkcyjnych np. do pobierania krwi, badań, kroplówki i z możliwością leżanki udźwig do 150 kg - fotel ginekologiczny Golem z udźwigiem do 150 kg | -------------- | -------------- | - ciśnieniomierz z mankietem 19-46 cm  - Waga Radwag ze wzrostomierzem udźwig do 150 kg  - wózek inwalidzki do transportu pacjentów udźwig do 120 kg | - sprzęt ten sam co dla dorosłych pacjentów |
|  | SCANMED S.A.  (GASTROMED ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  UL.ONYKSOWA 10,  20-582 LUBLIN) | -------------- | tomograf BRIGHTSPEED 16 SELECT (średnica gantry 700mm +/-5mm, nośność 180kg) | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- |

Tabela 4 Stacje pogotowia ratunkowego

|  | **Nazwa podmiotu leczniczego** | **Rezonans magnetyczny** | **Tomografia komputerowa** | **PET** | **Stoły** | **Łóżka** | **Fotele** | **Transport sanitarny** | **Ambulanse ratownictwa medycznego** | **Inne** | **Sprzęt dla dzieci z otyłością** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | Krzesła transportowe:  Medirol ze zjazdem do 180 kg, 10szt. Ferno compact do 200 kg , 10 szt. Ferno EZGlide do 220 kg , 5 szt. Stryker do 228 kg 5 szt.  Deski ortopedyczne:  Millena do 160 kg 30 szt.  Nosze:  -ferno mondial do 230 kg, 20 szt. ferno efx do 181kg  ferno mondial do 270 kg, 10 szt. ferno efx do 181kg  5 szt. | Ambulans typ C. Dopuszczalna masa całkowita do 3,5 tony. 30 szt.  Ambulans ,,N” Dopuszczalna masa całkowita do 3,5 tony 1 szt. | Mankiet do pomiaru ciśnienia:  Large Adult 12. Długość rękawa 67 cm. 50 szt. | -------------- |
|  | SAMODZIELNA PUBLICZNA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO W ZAMOŚCIU | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | 1 szt. Ambulans TS. Na jego wyposażeniu:  - nosze główne - nośność 150÷250 kg  -transporter główny - nośność 150÷270 kg  - krzesełko kardiologiczne - nośność 150÷250 kg  - krzesełko ewakuacyjne elektryczne – nośność  max.210kg | 14 ambulanse w tym:  9 ambulanse "P";  3 ambulansów "S";  1 ambulans TS;  1 ambulans TM  14 noszy głównych - nośność 150÷250 kg  14 transporterów głównych - nośność 150÷270 kg  13 desek ortopedycznych - nośność do 159 kg  14 krzesełek kardiologicznych - nośność 150÷250 kg  13 noszy podbierających - nośność do 159 kg  12 mankietów NIBP – obwód ramienia 42-54 cm  12 materacy próżniowych do 150 kg  12 płacht ratunkowych – nośność do 200kg | -------------- | -------------- |
|  | Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie – SP ZOZ | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | 4 sztuki noszy elektrycznych o wzmocnionej nośności do 318 kg.  13 szt. noszy o nośności do 228 kg  4 krzesełka elektryczne schodowłazy o nośności do 160 kg.  17 szt. krzesełek kardiologicznych z systemem płozowym o nośności do 160 kg | -------------- |