Maków Mazowiecki, dnia 2018-12-17

HKN.4300.54.2018.GC

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r., poz. 1261 ze zm.),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1152),

- § 21 ust. 1 pkt 1  rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole nr: 6/N/Mak sporządzonym w dniu  17.01.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww.  próbki  nr sprawozdania:  HKL.501.102.2018   z dnia 24.01.2018 r.,

oraz protokole nr: 29/N/Mak sporządzonym dnia 28.02.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania : HKL.501.388.2018  z dnia 14.03.2018 r.,

oraz protokołów z poboru próbek wody nr 30/S/Mak i 31/S/Mak  sporządzonych w dniu 10.04.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdań: HKL.501.715.2018  i HKL.501.716.2018  z dnia 16 i 27.04.2018 r.,

oraz na podstawie sprawozdania: 94438/18/SOK  z dnia 08.03.2018 r.,

oraz protokole nr: 69/N/Mak sporządzonym dnia 11.07.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania : HKL.501.1468.2018  z dnia 17.07.2018 r.,

oraz protokole nr: 143/S/Mak sporządzonym dnia 10.10.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdań: HKL.501.2185.2018  z dnia 16.10.2018 r.

z punktów  zgodności w :

- Stacja Uzdatniania Wody  Załęże Sędzięta  gm. Różan

- Świetlica Wiejska  Załęże Wielkie  gm. Różan

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww.  rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu  o produkcji <100 m 3/d Załęże Sędzięta

zarządzanego przez  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Różanie

Otrzymuje:

1. Burmistrz Gminy Różan ul. Plac Obrońców Różana 4,  06-230 Różan.

2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Dolna 19,  06-230 Różan.

3.  A/a.