Kielce, 2022-07-15

NHS.9020.5.13.2022

Bieżąca ocena jakości wody

w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli

## Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, działając na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14.03.1985r. o Państwowej  Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 195 z późniejszymi zmianami),  art. 344 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20.07.2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021r. poz. 2233 z późniejszymi zmianami), § 2, § 3 oraz zał. Nr 1 część A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.01.2019r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019r. poz. 255),

stwierdza, że woda w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli

na zbiorniku wodnym w miejscowości Cedzyna (1) strona wschodnia zalewu

jest przydatna do kąpieli

Uzasadnienie

## Po przeanalizowaniu sprawozdań Nr LHS.9051.2.777.2022, kod próbki Nr 802/OBŚ/SP/22 oraz Nr LHS.9051.2.778.2022, kod próbki Nr 803/OBŚ/SP/21 dotyczących badań mikrobiologicznych jakości wody z ww. miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 13.07.2022r. (data wpływu do PSSE 15.07.2022r.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach informuje, że odpowiada ona wymaganiom zawartym w części A załącznika Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.01.2019r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019r. poz. 255).

## .

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Górno, Górno 169, 26-008 Górno.

2. aa.

GB/JJ