**STYCZEŃ 2021r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195), § 21 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), art. 12, ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020r. poz. 2028) po zapoznaniu się z wynikami badań wody:

**1.** z PPPW zlokalizowanych na sieci wodociągu z ujęciem w Bogucinie-Rościęcinie:

-Rościęcino (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 04/02/2021/NLW i 40/02/2021/NLW z dnia 01.02.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1w Bogucinie,

-Bogucino (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 02/02/2021/NLW i 38/02/2021/NLW z dnia 01.02.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1w Bogucinie,

-Kołobrzeg, ul. Artyleryjska 3 - MWiK Sp. z o.o. po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 08/02/2021/NLW i 26/02/2021/NLW z dnia 01.02.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1w Bogucinie,

- Stacja Pomp Ząbrowo po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 12/02/2021/NLW i 28/02/2021/NLW z dnia 01.02.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1w Bogucinie,

- Stacja Pomp Kamica po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 11/02/2021/NLW i 29/02/2021/NLW z dnia 01.02.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1w Bogucinie,

- Stacja Pomp Gościno po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 10/02/2021/NLW i 30/02/2021/NLW z dnia 01.02.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1w Bogucinie,

**2.** z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Bagiczu:

- Bagicz (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 20/02/2021/NLW i 42/02/2021/NLW z dnia 01.02.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1w Bogucinie,

- Kołobrzeg, ul. Lwowska 7 działka 4/10 obr. 8 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 09/02/2021/NLW i 27/02/2021/NLW z dnia 01.02.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1w Bogucinie,

**3.** z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem we Włościborzu:

- Włoscibórz (woda surowa – woda przeznaczona do spożycia) po rozpatrzeniu danych zawartych sprawozdaniu z badań Nr 21/02/2021/NLW i 43/02/2021 z dnia 01.02.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

**4.** z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Gorawinie:

- Gorawino (hydrant przy posesji nr 25) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 07/02/2021/NLW i Nr 24/02/2021/NLW z dnia 01.02.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

**5.** z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Rymaniu:

- Rymań, ul. Szkolna 2 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 06/02/2021/NLW i Nr 25/02/2021/NLW z dnia 01.02.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

**Stwierdza**

przydatność wody do spożycia w wodociągach: z ujęciem w Bogucinie-Rościęcinie,

Bagiczu, Włościborzu, Gorawinie oraz Rymaniu.