Garwolin, dnia 05.10.2024 r.

HK.903.1.78.2024

**KOMUNIKAT**

**w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi**

**z wodociągu Gończyce o produkcji 100-1000 m3/d,**

**który zaopatruje w wodę około 4000 mieszkańców miejscowości Gończyce, Chotynia, Sokół, Kownacica, Trzcianka, Ostrożeń Pierwszy, Ostrożeń Drugi, Anielów, Przyłęk w gminie Sobolew, Władysławów w gminie Żelechów oraz Potaszniki, Gąsów w gminie Górzno**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu Gończyce stwierdzono obecność bakterii grupy coli w przebadanych próbkach wody w punktach poboru: Szkoła Podstawowa Gończyce, Szkoła Podstawowa Anielów wg sprawozdania z badań:

- OL‑LBW.9051.1.969/n-970/n.2024 z dnia 04.10.2024 r.

Mając na uwadze szczególną ostrożność w korzystaniu z wody z wodociągu Gończyce Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie informuje, że **bez przegotowania woda z kranu tymczasowo nie nadaje się do picia, przygotowywania zimnych napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, wytwarzania lodu, mycia naczyń kuchennych i sztućców oraz do mycia zębów i kąpieli.** **Wodę należy doprowadzić do wrzenia i gotować przez dwie minuty.** Woda bez przegotowania może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC

W związku z prowadzeniem działań naprawczych w obrębie wodociągu Gończyce i prowadzeniu dezynfekcji urządzeń i sieci wodociągowej stosowany chlor może stanowić uciążliwość zapachową i smakową dla konsumentów.

**Powyższy komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.**