PRAKTYCZNE  SPRAWDZENIE ORGANIZACJI

ORAZ WARUNKÓW EWAKUACJI

PODSTAWA PRAWNA:

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 7 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

(Dz. U. z 2010 Nr 109, poz. 719)

§ 17

- Właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzić praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.

- W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników,                      w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać – co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.

- Właściciel lub zarządca obiektu powiadamia właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia działań, o których mowa w ust. 1, nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem.

………………………………….., dnia ………………… r.

Sprawozdanie

z praktycznego sprawdzenia organizacji

oraz warunków ewakuacji z obiektu szkolnego

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 961) i § 17 rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010  Nr 109, poz. 719)

w dniu …………………………….…. przeprowadzono praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji

………………………………………………………………………..……………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..…………………………………………..

(nazwa i adres obiektu)

Przyjęte założenia do przeprowadzenia ewakuacji.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewakuacji

………………………………………………………………………………………………………………………………

Osoba dokonująca oceny prawidłowości przeprowadzenia sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji

…………………………………………………………………………………………………………………………….

- Charakterystyka ogólna obiektu:

- Przeznaczenie obiektu i dane charakterystyczne dla obiektu.

………………………………………………………………………………………………………………………..

powierzchnia …………………………………………………………………………………………………………

wysokość …………………………………………………………………………………………………………….

liczba kondygnacji ……………………………………………………………………………………………………

ilość klatek schodowych ……………………………………………………………………………………………..

ilość wyjścia z obiektu ……………………………………………………………………………………………….

ilość osób mogąca przebywać w obiekcie oraz na poszczególnych kondygnacjach

………………………………………………………………………………………………………………………..

- Warunki ewakuacji

- ilość i szerokość wyjść ewakuacyjnych, kierunek otwierania drzwi,

………………………………………………………………………………………………………………………..

- czy na drogach ewakuacyjnych znajdują się palne elementy wyposażenia/wykładziny, boazerie z materiałów palnych, palne sufity podwieszane/

………………………………………………………………………………………………………………………..

- dostępność kluczy do wszystkich wyjść z obiektu/oznakowanie, miejsc przechowywania, dostępność

………………………………………………………………………………………………………………………..

- możliwość wyjścia na dach/właz, drabinka, rodzaj zamknięcia/

………………………………………………………………………………………………………………………..

- drożność dróg ewakuacyjnych/zastawianie dojścia do drzwi i ograniczenie szerokości korytarzy/

………………………………………………………………………………………………………………………..

- Oznakowanie obiektu pożarniczymi znakami informacyjnymi, ostrzegawczymi i ewakuacyjnymi /miejsca umieszczenia gaśnic, miejsca szczególnie niebezpieczne, kierunki i wyjścia ewakuacyjne, główne wyłączniki prądu i gazu/.

……………………………………………………………………………………………………………………….

- Wyposażenie obiektu w urządzenia przeciwpożarowe

- sieć hydrantowa/ilość hydrantów, stan wyposażenia oraz jego kompletność, ostatnie badania i ich wyniki/

……………………………………………………………………………………………………………………….

- urządzenie do usuwania dymów i gazów pożarowych/lokalizacja i sposób uruchomienia

……………………………………………………………………………………………………………………….

- instalacja oświetlenia ewakuacyjnego/sposób i czas załączenia, protokoły z ostatniego sprawdzenia/

……………………………………………………………………………………………………………………….

- gaśnice /ilość sztuk, rodzaj, rozmieszczenie, data ostatniej konserwacji/

……………………………………………………………………………………………………………………….

- Czy dla obiektu opracowano kartę informacyjno – alarmową /jej aktualność/

………………………………………………………………………………………………………………………...

- Inne elementy wynikające z warunków budowlanych mające wpływ na bezpieczeństwo użytkowników /terminy ostatnich przeglądów instalacji elektrycznych, odgromowych, gazu itp./

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

- Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

- Czy obiekt posiada instrukcję bezpieczeństwa pożarowego i czy jej zakres jest zgodny z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych terenów /data opracowania lub aktualizacji/

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Czy z instrukcją określa szczegółowe zasady postępowania nauczycieli i personelu w przypadku wystąpienia zagrożenia /czy wyznaczono miejsce ewakuacji dostosowane do pory roku i warunków pogodowych, czy nie koliduje ono z dojazdem dla służb ratowniczych, kolejność ewakuacji poszczególnych klas, osoby odpowiedzialne za sprawdzanie stanów/

………………………………………………………………………………………………………………………..

- Czy z instrukcją zostali zapoznani wszyscy pracownicy, uczniowie i użytkownicy obiektu.

………………………………………………………………………………………………………………………..

- Sprawdzenie warunków i organizacji ewakuacji

- Prawidłowość ogłoszenia alarmu lub rozpoczęcia ewakuacji /sposób przekazania informacji nauczycielom, uczniom i innym pracownikom oraz jej prawidłowość/

…………………………………………………………………………………………………………………………

- Ocena zachowania się nauczyciel, uczniów i pracowników po ogłoszeniu ewakuacji (zgodność postępowania  z wymaganiami instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, prawidłowość pozostawienia pomieszczeń                               i prowadzenia ewakuacji, znajomość wyznaczonego miejsca/

………………………………………………………………………………………………………………………..

- Ocena zachowania się nauczycieli po ewakuacji w wyznaczone miejsca /sprawdzanie stanu poszczególnych klas i oraz osób ewakuowanych z innych pomieszczeń szkolnych, ewidencja osób brakujących, sprawdzenie np. dzienników lekcyjnych, na podstawie których można określić skład grup ewakuowanych/

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- Ocena pracowników odpowiedzialnych za likwidację zagrożenia np. gaszenie powstałego pożaru, wyłącznie dopływu energii elektrycznej, zabezpieczenie pomieszczeń i dokumentów /sprawdzenie umiejętności obsługi            i lokalizacji gaśnic, hydrantów i innych urządzeń przeciwpożarowych/

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Ocena osób odpowiedzialnych za sprawdzenie pomieszczeń po ewakuacji /prawidłowość sprawdzenia wszystkich pomieszczeń, znajomość ilości ewakuowanych przez nauczycieli/

…………………………………………………………………………………………………………………………

- Ocena osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie ewakuacji /prawidłowość kierowania ewakuacją                          i działaniami ratowniczymi do momentu przybycia jednostek PSP/

………………………………………………………………………………………………………………………..

- Całkowity czas ewakuacji ………………………………………………………………………………………..

- Uwagi do przeprowadzonej ewakuacji /zauważone nieprawidłowości, utrudnienia w ewakuacji/

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- IV. Dodatkowo w trakcie prowadzonego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji stwierdzono

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Na tym sprawozdanie zakończono.

………………………………………					……………………………………

podpis z podaniem imienia, nazwiska					podpis z podaniem imienia, nazwiska

zarządzającego obiektem						osoby sporządzającej sprawozdanie