**Formularz stanu technicznego środka trwałego**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Dane identyfikacyjne środka trwałego
 |  **Rozdzielnica Niskonapięciowa wraz pulpitem sterowniczym** |
| 1. Marka, typ
 | **ZPH ELEKS sp.zoo/ RN-05/250/5** |
| 1. Numer fabryczny/seryjny
 | **935/2013** |
| 1. Numer inwentarzowy
 | **RN/3** |
| 1. Rok produkcji/budowy
 | **2013** |
| 1. Informacja o sprawności / uszkodzeniu środka trwałego
 | **brak** |
| 1. Historia napraw środka trwałego
 | **Urządzenie serwisowane przy udziale służb producenta**  |
| 1. Czy środek trwały wymaga niezbędnych napraw (jeżeli tak to jakich?)
 | **Urządzenie wymaga remontu kapitalnego wraz z modernizacja** |
| 1. Czy środek trwały miał wypadek /kolizję? Specyfikacja naprawy.
 | **nie** |
| 1. Data ostatniego serwisu
 | **grudzień 2016** |
| 1. Data kolejnego przeglądu technicznego
 | **-**  |
| 1. Czy środek trwały wymaga wkładu pieniężnego?
 | **tak** |
| 1. Czy środek trwały posiada wady ukryte? Jeżeli tak to jakie?
 | **nie** |
| 1. Czy środek trwały jest kompletny?
 | **tak** |
| 1. Czy środek trwały ma usterki? Jeżeli tak to jakie?
 | **nie** |
| 1. Uwagi
 | **Urządzenie zdeponowane w magazynie PeBeKa S.A. / Polkowice** |