Maków Mazowiecki, dnia 27.12. 2021 r.

HKN.9027.01.97.2021.GC

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

* Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.  z 2021 r., poz. 195),
* art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028),
* § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach nr 7/N/Mak i 8/N/Mak sporządzonych w dniu  27.01.2021 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek wody; nr sprawozdań: **HKL.9052.121.2021 i HKL.9052.122.2021 z dnia 01.02.2021 r.,**

oraz protokole nr: 27/N/Mak sporządzonym w dniu 02.03.2021 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdań: **HKL.9052.314.20201 z dnia 22.03.2021 r.,**

oraz protokole nr: 21/S/Mak sporządzonym w dniu 27.04.2021 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: **HKL.9052.645.2021 z dnia 30.04.2021 r.,**

oraz protokołach nr: 51/N/Mak i 52/N/Mak sporządzonych w dniu 07.07.2021 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdań: **HKL.9052.1236.2021 i HKL.9052.1237.2021 z dnia 12.07.2021 r.,**

oraz protokole nr: 103/S/Mak i 104/S/Mak sporządzonych w dniu 13.10.2021 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdań: **HKL.9052.2148.2021 i HKL.9052.2149.2021 z dnia 19.10.2021 r.**

oraz protokole nr: 131/S/Mak sporządzonym w dniu 30.11.2021 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdań: **HKL.9052.2469.2021 z dnia 22.12.2021 r.**

**- sporządzonych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 06-300 Ostrów Maz.**

*oraz sprawozdaniu* nr: **SB/121309/11/2021 z dnia 04.11.2021 r. - sporządzonego przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa, ul. Cieszyńska 52 A, 43-200 Pszczyna**

z punktów zgodności**:**

**- Przychodnia Lekarska „EMED” w Krasnosielcu gm. Krasnosielc,**

**- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Krasnosielcu gm. Krasnosielc,**

**- Stacja Uzdatniania Wody w Krasnosielcu gm. Krasnosielc**

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim**

**stwierdza przydatność** **wody do spożycia przez ludzi**

**z wodociągu**  **o produkcji 100-1000 m 3/d Krasnosielc**

**zarządzanego przez Gminę Krasnosielc**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Makowie Mazowieckim

mgr inż. Anna Załęska-Napiórkowska

**Otrzymuje:**

1. Wójt Gminy Krasnosielc, ul. Rynek 40, 06-212 Krasnosielc,
2. **aa.**