Maków Mazowiecki, dnia  2018-12-28

HKN.4300.69.2018.GC

OCENA  JAKOŚCI  WODY

Na podstawie:

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r., poz. 1261 ze zm.),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1152),

- § 21 ust. 1 pkt 1  rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole nr: 31/N/Mak sporządzonym w dniu  28.02.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww.  próbki  nr sprawozdania:  HKL.501.390.2018   z dnia 14.03.2018 r.,

oraz sprawozdaniu z badań nr: 101459/18/SOK i 101458/18/SOK z dnia 14.03.2018 r.,

oraz protokole nr: 66/S/Mak sporządzonym dnia 09.05.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdań: HKL.501.920.2018  z dnia 15.05.2018 r.,

oraz sprawozdaniu z badań nr: 220133/18/SOK z dnia 28.05.2018 r.,

oraz protokołu z poboru próbki wody nr 58/N/Mak sporządzonym w dniu 03.07.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania: HKL.501.1376.2018  z dnia 16.07.2018 r.,

oraz sprawozdaniu z badań nr: 376744/18/SOK z dnia 30.08.2018 r.,

oraz protokole nr: 84/N/Mak sporządzonym dnia 29.08.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania: HKL.501.1782.2018  z dnia 03.09.2018 r.,

oraz sprawozdaniu z badań nr: SB/103951/10/2018 z dnia 18.10.2018 r.,

oraz sprawozdania z badań nr: 422975/18/SOK z dnia 04.10.2018 r.,

oraz protokole nr: 171/S/Mak sporządzonym dnia 06.11.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdań: HKL.501.2381.2018  z dnia 09.11.2018 r.,

oraz sprawozdaniu z badań nr: 529659/18/WAW z dnia 26.11.2018 r.,

oraz protokole nr: 170/S/Mak sporządzonym dnia 06.11.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdań: HKL.501.2380.2018  z dnia 22.11.2018 r.,

oraz sprawozdaniu z badań nr: 46/W/2018 z dnia 18.12.2018 r.,

z punktów  zgodności w :

- Publiczna szkoła Podstawowa Nr  1 w Makowie Mazowieckim ul. Sportowa 9,

- Stacja Uzdatniania Wody w Makowie Mazowieckim ul. Leśna 38

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww.  rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim

stwierdza  przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu  o produkcji < 100 m3/d Maków Mazowiecki ul. Leśna 38

zarządzanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Makowie Mazowieckim

Uzasadnienie

Na podstawie przytoczonych sprawozdań z badań próbek wody z wodociągu o produkcji < 100 m3/d Maków Mazowiecki ul. Leśna 38 stwierdzono, że woda w zakresie przebadanych parametrów na koniec 2018 roku spełnia wymagania określone w rozporządzeniu  Ministra  Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

Jedynie w kilku próbkach stwierdzono przekroczenie zalecanej ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 0 C oraz  w 1 próbce podwyższoną zawartość jonu amonu.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim wydał 2018-08-09 decyzję HKN.4300.D.4.2018.GC, która dotyczyła warunkowej przydatności wody, ze względu na podwyższoną zawartość manganu. Po podjętych działaniach naprawczych próbka wody pobrana 2018-11-06 wykazała, iż zawartość manganu jest zgodna z wymaganiami określonymi w w/w rozporządzeniu.

Otrzymuje:

1. Burmistrz Miasta Makowa Mazowieckiego, ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki.

2. Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 5,

06-200 Maków Mazowiecki.

3. A/a.