- Załącznik nr 6

- do umowy

- nr …………..

- Zakres usług konserwacyjnych

- w budynku przy ul. Pięknej 1B w Warszawie

System nadzoru telewizyjnego

- czyszczenie obiektywów kamer - 2 szt.;

- regulacja kamer w celu zmiany obszarów oglądanych - na życzenie Zamawiającego;

- sprawdzenie poprawności funkcjonowania systemu;

- sprawdzenie aktualizacji oprogramowania systemu;

- usuwanie usterek nie wymagających nakładu materiałowego – na bieżąco.