# Załącznik nr 6

# do umowy

# nr …………..

## Zakres usług konserwacyjnych

## w budynku przy ul. Pięknej 1B w Warszawie

System nadzoru telewizyjnego

- czyszczenie obiektywów kamer - 2 szt.;

- regulacja kamer w celu zmiany obszarów oglądanych - na życzenie Zamawiającego;

- sprawdzenie poprawności funkcjonowania systemu;

- sprawdzenie aktualizacji oprogramowania systemu;

- usuwanie usterek nie wymagających nakładu materiałowego – na bieżąco.