PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
                  w Białymstoku
  15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3
                          -9-

OK-III.272.1.2022.JP

Białystok, 2022.03.08

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z. 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) na remont rampy pod wiatami i muru ogrodzeniowego na drogowym przejściu granicznym Kuźnica Białostocka – Bruzgi

W toku postępowania do Zamawiającego wpłynęły pytania, na które udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1: „Prosimy o wskazanie materiału wyprawy elewacyjnej:

W opisie na rampie 17I  jest wyprawa cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2cm na: schodach, rampie, podeście, natomiast na elewacji jest tynk mozaikowy gr.2cm

Na rampie 17B jest wyprawa cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2cm na : schodach, podeście i elewacji, natomiast na rampie jest tynk mozaikowy gr. 2 cm.

W przedmiarze uwzględniono jedynie wyprawę z cienkowarstwowego tynku mineralnego.”.

Odpowiedź: Wyprawa elewacyjna powinna zostać wykonana z tynku silikatowego cienkowarstwowego gr. 2mm.

Pytanie 2: „Przedmiar robót i dokumentacja uwzględnia jedynie wymianę odbojów poziomych, czy wymianie podlegają pionowe zabezpieczenia na narożach na obu rampach.”.

Odpowiedź: Wymianie podlegają także zabezpieczenia pionowe na narożach obu ramp. W ofercie należy to uwzględnić.

Pytanie 3: „W przedmiarze robót w poz. 41 uwzględniono demontaż i w poz. 43 montaż orynnowania pcv od strony zachodniej ramp - w ilości 127,35 mb, czy demontażowi i montażowi pcv podlega też orynnowanie od strony wschodniej w ilości 27 mb.”.

Odpowiedź: Orynnowanie od strony wschodniej nie podlega wymianie.

Pytanie 4: „W przedmiarze robót w poz. 42 uwzględniono demontaż rur spustowych w ilości 44,8 mb, przedmiar nie przewiduje montażu rur spustowych PCV. Prosimy o podanie prawidłowego obmiaru rur spustowych.”.

Odpowiedź: W ofercie należy ująć montaż rur spustowych o dł. 44,8mb (bez rur spustowych od strony wschodniej).

Pytanie 5: „Dokumentacja techniczna wymaga czyszczenia muru oporowego z obu stron, przedmiar przewiduje mycie i czyszczenie muru jedynie od strony DGP.”.

Odpowiedź: Mycie ciśnieniowe i oczyszczenie mechaniczne należy przeprowadzić od strony DPG włączając: całą powierzchnię przęseł od strony DPG, całą powierzchnię słupów od strony DPG oraz całą dostępną powierzchnię cylindrycznych nakryw żelbetowych po obu stronach ogrodzenia.

Pytanie 6: „- odbojnice - w specyfikacji technicznej jest mowa o odbojnicach: "Montaż nowych odbojnic gumowych 20x3mm."  Mam rozumieć, że 3 mm to grubość tego "odboju". Proszę o doprecyzowanie o jakie odboje chodzi ??.”.

Odpowiedź: Nowe odbojnice gumowe powinny mieć wymiary 20x3cm o dł. 2m, czyli odbój o 3cm grubości.

Pytanie 7: „- kątownik - 100 x 100 x 8 mm. Czy na pewno grubość 8mm ??  Czy ma być ocynkowany czy może być malowany ??.”.

Odpowiedź: Tak, grubość kątownika to 8mm. Kątowniki mogą być malowane.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

/-/ Ewa Stachowicz

Dyrektor Wydziału Infrastruktury