# Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

# **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest stałe 24 – godzinne monitorowanie pożarowe obiektów położonych w Rzeszowie przy al. J. Piłsudskiego 38 oraz al. J. Piłsudskiego 38a   
   a Państwową Strażą Pożarną w Rzeszowie przy ul. Mochnackiego oraz okresowe przeglądy, konserwacje, naprawy instalacji i urządzeń sygnalizacji pożarowej.
2. Budynek jest wyposażony w:
3. centrala sygnalizacji pożaru POLON CSP 35 – 1 szt.,
4. awaryjne źródło zasilania Akumulator 7Ah´12V – 2 szt.,
5. czujka jonizująca dymu DIO31A2 – 40 szt.,
6. czujka optyczna dymu DOR 40 – 6 szt.,
7. czujka temperaturowa TUP 35 – 8 szt.,
8. ręczny ostrzegacz ROP 40H – 8 szt.,
9. wskaźnik zadziałania WZ 31 – 45 szt.,
10. czujka liniowa dymu DOP 35 – 1 szt.,
11. centrala oddymiająca klatki schodowej MERCOR MCR 9705 – 1 szt.,
12. awaryjne źródło zasilania Akumulator 1,2Ah´12V – 2 szt.,
13. siłownik okna oddymiającego 24V – 1 szt.
14. Konserwacja, przeglądy, naprawy:
15. okresowe przeglądy sprawności, konserwacje oraz naprawy instalacji zgodnie z Polską Normą Systemy Alarmowe jeden raz w kwartale,
16. okresowe badania szczelności izotopowych czujek dymu jeden raz w kwartale, a także na życzenie Zamawiającego oraz w każdym przypadku, gdy zachodzi podejrzenie o rozhermetyzowanie źródła,
17. ewidencja izotopowych czujek dymu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
18. konserwacja nie obejmuje usuwania uszkodzeń powstałych wskutek naturalnego zużycia elementów, nieprzewidzianych zjawisk oraz niewłaściwej obsługi przez Zamawiającego lub osoby trzecie,
19. Zamawiający ponosi koszty związane z naprawą lub wymianą niesprawnych urządzeń oraz unieszkodliwieniem odpadów promieniotwórczych,
20. wymiana urządzeń będzie uzgadniana z Zamawiającym,
21. materiały do wymiany i napraw dostarcza Wykonawca,
22. Wykonawca w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego – formularzu oferty określi kwotę za 1 roboczogodzinę zleconych napraw bieżących i wymiany sprzętu.
23. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie wykonywał usługi w zakresie podłączenia/modernizacji/napraw nowych urządzeń do systemu sygnalizacji przeciwpożarowej. W ramach ww. usług:
24. Zamawiający zleci wykonanie konkretnej usługi,
25. materiały do wymiany i napraw dostarczy Wykonawca,
26. Wykonawca w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego – formularzu oferty określi kwotę za 1 roboczogodzinę zleconych usług.