PSSE-AT-262/7/2021                                                                                            załącznik nr 1

Przedmiot zamówienia :  zakup i dostawa spektrofotometru GENESIS 40 Vis

| Lp. | Parametr wymagany | Tak/Nie | Parametr oferowany Oferuję: (wypełnia wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spektrofotometr GENESIS 40 Vis w zakresie spektralnym 325-1100 nm | Tak |  |
| 2. | Układ optyczny z wiązką dwudzielną | Tak |  |
| 3. | Źródło światła: lampa halogenowa (>1000 godz. pracy) | Tak |  |
| 4. | Zakres fotometryczny od -3 do ±3,5 Abs | Tak |  |
| 5. | Zakres wyświetlany od -3 do + 5 Abs | Tak |  |
| 6. | Dokładność długości fali: ± 0,5nm | Tak |  |
| 7. | Zapasowa lampa halogenowa do spektrofotometru Genesis do samodzielnej wymiany przez użytkownika | Tak |  |
| 8. | Uchwyt na kuwety prostokątne o drodze optycznej do 100 mm | Tak |  |
| 9. | Świadectwo wzorcowania przez laboratorium akredytowane w zakresie: Dla filtrów G-125-I, G-125-II, G-125-III, G-125-IV, dla długości fali: 410 nm, 520 nm, 570nm, 720nm | Tak |  |
| 10. | Dopuszczalny błąd ±5% | Tak |  |
| 11. | Filtr G-125-D, wartość odniesienia 493 nm, 527 nm | Tak |  |
| 12. | Gwarancja 2 lata | Tak |  |
| 13. | Instrukcja w języku polskim | Tak |  |
| 14. | Transport z wniesieniem na wskazane miejsce | Tak |  |

Cena netto  ………………………………

(stawka VAT ………. %)

Cena brutto: …………………….