INSTRUKCJA

postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii przemysłowej

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t. j. Dz. U. 2024 poz. 54 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2145) podaje się do publicznej wiadomości „Instrukcję o postępowaniu mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii przemysłowej w **Zakładzie** Uzdatniania Wody Goczałkowice ul. Jeziorna 5 43-230 Goczałkowicach Zdroju

Prowadzącym Zakład Uzdatniania Wody Goczałkowice jest Zarząd Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach w składzie zgodnym z KRS:

* z siedzibą: 40-026 Katowice, ul. Wodociągowa 19
* telefon: +48 326038861, fax: +48 326038614
* strona internetowa: [www.gpw.katowice.pl](http://www.gpw.katowice.pl) e-mail: [gpw@gpw.katowice.pl](mailto:gpw@gpw.katowice.pl)   
  Zakład jest identyfikowany jako:
* Zakład Uzdatnia Wody Goczałkowice

Kierującym Zakładem jest Kierownik Zakładu Uzdatniania Wody Goczałkowice

* Agnieszka Cabanowska-Siudy

Adres zakładu: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Zakład Uzdatniania Wody Goczałkowice ul. Jeziorna 5 43-230 Goczałkowicach Zdroju

tel.: +48 322103051

1. Rodzaje zagrożeń możliwych do wystąpienia w zakładach o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej

Zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym, Prowadzący Zakład dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 250 ust. 1 POŚ, i przekazał program zapobiegania awariom do Komendy Powiatowej PSP w Pszczynie oraz Śląskiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Zakład został zakwalifikowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych o zaliczeniu do zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej z dnia 29.01.2016r.( Dz.U. z 2016r. poz.138)/ do kategorii zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ze względu na ilość substancji niebezpiecznej zmagazynowanej w instalacji:

1/ Chlor

Numer CAS (Chemical Abstract Service): 7782-50-5

Numer ONZ - 1017

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H270 Może spowodować lub intensyfikować pożar,

H280 zawiera gaz pod ciśnieniem, ogrzewanie grozi wybuchem,

H315 działa drażniąco na skórę,

H319 działa drażniąco na oczy,

H330 wdychanie grozi śmiercią,

H335 może spowodować podrażnienie dróg oddechowych, H 400 działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H 400 działa bardzo toksycznie na organizmy wodne

2/ Podchloryn Sodu

Numer CAS (Chemical Abstract Service): 7681-52-9

numer ONZ - 1971

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H314 powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu,

H 400 działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

II. Sposoby powiadamiania i alarmowania mieszkańców na wypadek wystąpienia zagrożenia

Istnieje kilka form ,w jakie społeczeństwo może być informowane o zagrożeniach; tj.:

|  |  |
| --- | --- |
| Interwencyjnie (presja czasu) | * Systemy nagłośnieniowe (stałe i mobilne) * system wczesnego ostrzegania SMS (powiat, gmina) * Przekazy radiowe i telewizyjne |
| Informacja bieżąca /  podejmowane  działania | * Internet (strony podmiotów publicznych, w tym KP PSP Pszczyna, pless.pl, pszczynska.pl itp.) * Media (telewizja, radio, prasa) |

III. Sposoby zachowania się mieszkańców na wypadek wystąpienia zagrożenia

Po usłyszeniu sygnału o zagrożeniach:

1. Nie zbliżaj się do rejonu zagrożenia
2. Przebywając na terenie otwartym:

* zwróć uwagę na kierunek wiatru o opuść zagrożony teren prostopadle do kierunku wiatru
* nie zbliżaj się do rejonu katastrofy.
* postępuj zgodnie z poleceniami zawartymi w komunikatach radiowych, telewizyjnych lub przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające

1. Przebywając w pomieszczeniu, domu, biurze, sklepie itd.:

* włącz telewizor lub radioodbiornik na częstotliwość stacji lokalnej o wysłuchaj nadawanych komunikatów i zasad postępowania w zaistniałej sytuacji
* bezwzględnie wykonaj przekazywane polecenia wydawane przez lokalne
* władze lub służby ratownicze o wygaś i nie używaj otwartych źródeł ognia (junkersy, piece, papierosy itp.)
* w razie potrzeby uszczelnij otwory okienne i wentylacyjne oraz drzwi o przygotuj się do ewentualnej ewakuacji (przygotuj niezbędny bagaż, zapas żywności, leki, dokumenty osobiste, latarkę itp.)

1. Po ogłoszeniu komunikatu o ewakuacji wyłącz wszystkie urządzenia elektryczne, zabierz przygotowany bagaż, zamknij mieszkanie i udaj się we wskazane miejsce
2. Nie utrudniaj dojazdu służb ratowniczych na miejsce zdarzenia
3. BEZWZGLĘDNIE stosuj się do poleceń przekazywanych przez Kierującego Działaniem Ratowniczym.

IV. Wykaz telefonów alarmowych oraz adresów i telefonów wojewódzkich, powiatowych i gminnych organów i służb odpowiedzialnych za podjęcie działań operacyjno - ratowniczych

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Telefon alarmowy ogólny: 112 | | | |
| PRM - pogotowie ratunkowe | 999 | pogotowie wodociągowe | 994 |
| Państwowa Straż Pożarna | 998 | pogotowie gazowe | 992 |
| Policja | 997 | pogotowie energetyczne | 991 |

Wykaz adresów i telefonów wojewódzkich, powiatowych i gminnych organów i służb odpowiedzialnych za podjęcie działań operacyjno - ratowniczych

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. 1 | Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach  ul. Jagiellońska 25 40-032 Katowice | WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO  Adres  40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25 [wzk@katowice.uw.gov.pl](javascript:sm('wzk','katowice.uw.gov.pl',1);)  Sekretariat Wydziału (tel/fax) 32 2510432, tel.32 2077700 WCZK dyżury pełni całodobowo pod telefonem 32 2077101, 32 2565601, 32 2552195 |
| 1. 2 | Starostwo Powiatowe w Pszczynie ul. 3 Maja 10 43-200 Pszczyna  tel.: 32 449 23 00 tel./fax: 32 449 23 45  e-mail: [powiat@powiat.pszczyna.pl](mailto:powiat@powiat.pszczyna.pl) | Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. 32 449 23 31 |
| 1. 3 | Urząd Miejski w Pszczynie Rynek 2 43-200 Pszczyna | Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Pszczynie - tel.(32)4470800, |
| 1. 4 | Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój ul. Szkolna 13 43-230 Goczałkowice-Zdrój | Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy w Goczałkowicach - Zdroju - tel. (32) 2107185, |
| 1. 5 | Komenda Wojewódzka  Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach,  ul. Wita Stwosza 36 40-042 Katowice | Stanowisko Kierowania  Komendanta Wojewódzkiego  tel. 478515200 |
| 1. 6 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie  ul. Górnośląska 7, 43-200 Pszczyna | Stanowisko Kierowania KP  tel. 478518420 |
| 1. 11 | Komenda Powiatowa Policji  ks. Biskupa Bogedaina 18, 43-200 Pszczyna | Oficer Dyżurny  tel. 478552200 |
|  | Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach  40-026 Katowice, ul. Wodociągowa 19 | Zakład Uzdatniania Wody Goczałkowicach - Zdroju - tel. (32) 2103051,  Główny Dyspozytor GPW S.A. Katowice - tel. 326038600 |