Załącznik nr 3

Zakres rzeczowy

wykonania badania, pomiarów urządzeń i instalacji elektrycznej, komputerowej, odgromowej oraz natężenia oświetlenia w  obiektach Prokuratury Okręgowej w Szczecinie

1.	Budynek przy ul. Stoisława 6 w Szczecinie

1)	Dane budynku:

-	powierzchnia działki	-      1 728,00 m2

-	powierzchnia zabudowy	-      1 239,10 m2

-	powierzchnia użytkowa	-      5 108,51 m2

-	kubatura	-    22 523,00 m3

-	ilość kondygnacji nadziemnych:

-	budynek główny:	-  4 kondygnacje + poddasze użytkowe,

-	skrzydło boczne:	-  2 kondygnacje + dwupoziomowe poddasze użytkowe

-	ilość kondygnacji podziemnych:	-  1 kondygnacja (pełne podpiwniczenie)

2)	Wyposażenie w instalacje:

-	elektryczna [oświetlenie jarzeniowe z rastrem, oświetlenie ewakuacyjne, gniazda wtykowe z uziomem, gniada siłowe w pomieszczeniu nr -1.16 dla niszczarki, w pomieszczeniach WC wentylacja wspomagana wentylatorkami jednofazowymi,

-	elektryczna – zasilanie UPS-a o mocy 120KVA oraz zasilanie tablic rozdzielczych komputerowych,

-	odgromowa,

-	telefoniczna,

-	komputerowa,

-	wentylacja mechaniczna – piwnica [pomieszczenia magazynowe i archiwalne],

-	wody lodowej – poddasze użytkowe,

-	klimatyzacji typu SPLIT – gabinety oraz serwerownie: [piwnica – pom. nr -1.17, II piętro skrzydło boczne – pom. nr 207, poddasze użytkowe budynku głównego – pom. nr 419],

-	systemu sygnalizacji alarmu pożaru SAP – czujki dymu,

-	część pomieszczeń wyposażona w instalację kontroli dostępu, np. kancelarie tajne, itp.,

-	telewizji przemysłowej [kamery],

-	telewizji RTV.

2.	Budynek garażowo-warsztatowy przy ul. Owocowej 8-10 w Szczecinie

1)	Dane budynku:

-	rodzaj nieruchomości	- budynek warsztatowo – garażowy w kształcie litery C

-	ilość garaży	- 7 [siedmiostanowiskowy]

-	rok budowy	- lata 70 XX w.

-	wysokość	- 3,20-4,40 m

-	długość 	- 27,50 m

-	szerokość	- 23,50 m

-	powierzchnia działki	- 0,1227  ha

-	powierzchnia zabudowy	- 442,00 m2

-	powierzchnia użytkowa	- 359,00 m2

-	kubatura	- 1 366,00 m3

-	ilość kondygnacji nadziemnych:	- 1 kondygnacja,

-	średnia wysokość pomieszczeń: 	- parter:	2,60-3,80 m

2)	Wyposażenie w instalacje:

-	wodno–kanalizacyjna,

-	instalacja c.o.

-	gazowa – przyłącze gazowe tylko do podłączenia kotła gazowego w kotłowni – piec nieużytkowany

-	instalacja elektryczna,

-	instalacja odgromowa,

-	wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniach sanitarnych i kotłowni.

3)	Badanie rezystancji izolacji urządzeń elektrycznych lub instalacji n.n.

-	WLZ rozdzielnia R3 		– pomieszczenie nr 10

-	Zasilanie transformatora SBi II 	– pomieszczenie nr 10

-	Zasilenie części socjalnej

-	Gniazdo wtykowe 3b. 16 A/Z 	– pomieszczenie nr 10

-	Gniazdo wtykowe 2b. 10 A/Z 	– WC i myjnia

-	Gniazdo wtykowe 2b. 10 A/Z 	– pomieszczenie

-	Gniazdo wtykowe 2b. 10 A/Z 	– pomieszczenie nr 10

-	Oświetlenie warsztatu		– pomieszczenie nr 10

-	Oświetlenie WC, myjnia i pomieszczenie

-	WLZ rozdzielnia RG

-	Gniazdo wtykowe 3b. 16 A/Z 	– pomieszczenie nr 1

-	Gniazdo wtykowe 3b. 16 A/Z 	– pomieszczenie nr 2

-	Gniazdo wtykowe 2b. 10 A/Z 	– pomieszczenie nr 1-4

-	Oświetlenie garaży 1-2

-	Oświetlenie garaży 3-4

-	WLZ rozdzielnia R2 		– pomieszczenie nr 7

-	Zasilanie transformatora SBi II 	– pomieszczenie nr 7

-	Oświetlenie garaży 5-7

-	Oświetlenie garażu nr 7 i kotłowni

-	Gniazdo wtykowe 2b. 10 A/Z 	– pomieszczenie nr 1-5

-	Gniazdo wtykowe 3b. 16 A/Z 	– pomieszczenie nr 7

-	Zasilanie pompy wody nr 1

-	Zasilanie pompy wody nr 2

-	Oświetlenie kotłowni

-	Gniazdo wtykowe 2b. 10 A/Z 	– kotłownia

4)	Sprawdzenie skuteczności ochrony urządzeń z zabezpieczeniem przetężeniowym

-	Rozdzielnica RG

-	Rozdzielnica R2 			– garaż nr 7

-	Rozdzielnica R3 			– garaż nr 10

-	Rozdzielnica z transformatorem 	– garaż nr 7

-	Rozdzielnica z transformatorem  	– garaż nr 1

-	Rozdzielnica z transformatorem 	– garaż nr 10

-	Rozdzielnica kotłowni 		– pomieszczenie nr 8

-	Pompa wody nr 1 			– pomieszczenie nr 8

-	Pompa wody nr 2 			– pomieszczenie nr 8

-	Gniazdo wtykowe 2b. 10 A/Z 	– garaż nr 1

-	Gniazdo wtykowe 3b. 16 A/Z 	– garaż nr 1

-	Gniazdo wtykowe 2b. 10 A/Z 	– garaż nr 2

-	Gniazdo wtykowe 3b. 16 A/Z 	– garaż nr 2

-	Gniazdo wtykowe 2b. 10 A/Z 	– garaż nr 3

-	Gniazdo wtykowe 2b. 10 A/Z 	– garaż nr 4

-	Gniazdo wtykowe 2b. 10 A/Z 	– garaż nr 5

-	Gniazdo wtykowe 2b. 10 A/Z 	– garaż nr 6

-	Gniazdo wtykowe 2b. 10 A/Z 	– garaż nr 7

-	Gniazdo wtykowe 2b. 10 A/Z 	– garaż nr 7

-	Gniazdo wtykowe 2b. 10 A/Z 	– garaż nr 7

-	Gniazdo wtykowe 2b. 10 A/Z 	– pomieszczenie nr 1

-	Gniazdo wtykowe 2b. 10 A/Z 	– pomieszczenie nr 2

-	Gniazdo wtykowe 2b. 10 A/Z 	– pomieszczenie nr 10

-	Gniazdo wtykowe 3b. 16 A/Z 	– pomieszczenie nr 10

-	Gniazdo wtykowe 2b. 10 A/Z 	– wartownia

-	Gniazdo wtykowe 2b. 10 A/Z 	– WC

-	Gniazdo wtykowe 2b. 10 A/Z 	– myjnia

-	Gniazdo wtykowe 2b. 10 A/Z 	– myjnia

-	Gniazdo wtykowe 2b. 10 A/Z 	– myjnia

5)	Badanie instalacji odgromowej		-  3 zwody

3.	Budynek przy ul. Wawrzyniaka 14 i 14a w Szczecinie

1)	Dane budynku:

-	rodzaj nieruchomości		- budynek biurowy

-	ilość garaży			- 	brak

-	rok budowy			- 	1 972

-	wysokość budynku do kalenicy	-	31,50 m

-	długość budynku			-	25,18 m

-	szerokość budynku			-	11,00 m

-	powierzchnia działki		-      1 349,00 m2

-	powierzchnia zabudowy		-      276,00 m2

-	powierzchnia użytkowa		-      2 162,65 m2

-	kubatura				-    8 689,00 m3

-	ilość kondygnacji nadziemnych:	- 9 kondygnacji

-	ilość kondygnacji podziemnych:	- 1 kondygnacja

-	średnia wysokość pomieszczeń:

a)	piwnica:			2,11 m

b)	parter:				3,01 m

c)	piętro I-VIII:			2,71 m

-	zakwalifikowanie obiektu pod względem pożarowym  -  klasa odporności pożarowej B,

-	zapotrzebowanie na energię cieplną:	- 109 kW

2)	Wyposażenie w instalacje:

-	wodno – kanalizacyjna,

-	elektryczną,

-	odgromowa,

-	telefoniczną,

-	komputerową,

-	systemu sygnalizacji alarmu pożaru SAP,

-	systemu sygnalizacji włamania i napadu - SWiN, kontroli dostępu - KD, telewizji dozorowej – CCTV,

-	hydrantową ppoż.,

-	wentylacji grawitacyjną,

-	centralnego ogrzewania – SEC

3)	Instalacja odgromowa		-  4 zwody,

4)	Oświetlenie awaryjne: portiernia, kl. schodowa oraz korytarz prawa i lewa strona ( parter, piętro 1-8 )	-	28 szt.

5)	Badanie rezystancji izolacji urządzeń elektrycznych lub instalacji n.n.:

-	WLZ między: TG a TK-O, TKO a TK1, TK1 a TK2, TK1 a TK2, TK2 a TK3, TK3 a TK4, TK4 a TK5, TK5 a TK6, TK6 a TK7, TK7 a TK8, TG a TB-O, TG a TB-1÷8, TG a TO-O, TG a TO-3, TG a TO-6, TOO a TO1, TO1 a TO2, TO3 a TO4, TO4 a TO5, TO5 a TO6, TO6 a TO7, TO7 a TO8, TG a TA-O, TA1 a TA2, TA2 a TA3, TA3 a TA4, TA4 a TA5, TA5 a TA6, TA6 a TA7, TA7 a TA8, WLZ went. wyciągu, WLZ między: TG a CT, TG a CSKD, TG a CSP, TG a RK, TG a ZH, TG a RP, WLZ wył. dźwigu nr 1, WLZ wył. dźwigu nr 2, WLZ wył. dźwigu nr 1 a maszynownią, WLZ wył. dźwigu nr 2 a maszynownią, WLZ przyciski hydrantów  na kl. schodowej, WLZ do klapy dymowej,

-	Piętro 8 - Tablica TO-8 ośw. pom. 808-809, Tablica TO-8 ośw. pom. 810-811, Tablica TO-8 ośw. pom. 806-807, Tablica TO-8 ośw. pom. 803-804, Tablica TO-8 ośw. na dachu, Tablica TO-8 ośw. na holu, Tablica TB-8 Gn. 2b10A/Z  pom. 808-809, Tablica TB-8 Gn. 2b10A/Z  pom. 804-805, Tablica TB-8 Gn. 2b10A/Z  pom. 806-807, Tablica TB-8 Gn. 2b10A/Z  pom. 810-811, Tablica TB-8 Gn. 2b10A/Z  pom. WC, 2*Tablica TB-8 Gn. 2b10A/Z  pom. 803, Tablica TK-8 Gn. 2b10A/Z komp. pom. 804-805, Tablica TK-8 Gn. 2b10A/Z komp. pom. 806-807, Tablica TK-8 Gn. 2b10A/Z komp. pom. 808-809, Tablica TA-8 oświetlenie awaryjne,

-	jw. piętro 7÷1

6)	Pomiar skuteczności ochrony urządzeń z zabezpieczeniem przetężeniowym:

-	Tablica TG – parter, Tablica TKO – parter, Tablica TK1 – I piętro, Tablica TK2 – II piętro, Tablica TK3 – III piętro, Tablica TK4 – IV piętro, Tablica TK5 – V piętro, Tablica TK6 – VI piętro, Tablica TK7 – VII piętro, Tablica TK8 – VIII piętro, Tablica TBO – parter, TB1 – I piętro, Tablica TB2 – II piętro, Tablica TB3 – III piętro, Tablica TB4 – IV piętro, Tablica TB5 – V piętro, Tablica TB6 – VI piętro, Tablica TB7 – VII piętro, Tablica TB8 – VIII piętro, Tablica TOO – parter, TO1 – I piętro, Tablica TO2 – II piętro, Tablica TO3 – III piętro, Tablica TO4 – IV piętro, Tablica TO5 – V piętro, Tablica TO6 – VI piętro, Tablica TO7 – VII piętro, Tablica TO8 – VIII piętro, Tablica TAO – parter, TA1 – I piętro, Tablica TA2 – II piętro, Tablica TA3 – III piętro, Tablica TA4 – IV piętro, Tablica TA5 – V piętro, Tablica TA6 – VI piętro, Tablica TA7 – VII piętro, Tablica TA8 – VIII piętro, Tablica CT – parter, Tablica CSKD – parter, Tablica CSP – parter,

-	Oprawy oświetleniowe 2x36 i 2x18 MERAK, 2x36 4x18 MONZA SLA CNR, 2x36 ROMA CNR SLA – piwnica, parter, piętro 1÷8 oraz korytarz (18+18+50+39+37+39+39+39+39+39+39=396 szt.),

-	Gniazda 2b 10A/Z – piwnica, parter, piętro 1÷8 oraz korytarz (26+48+50+46+55+60+55+49+54=443 szt.),

-	Gniazda 2b 10A/Z komputerowe – piwnica, parter, piętro 1÷8 (8+12+11+13+12+11+12+12+10=89 szt.) ,

4.	Budynek przy ul. Niedziałkowskiego 16 w Choszcznie

1)	Dane budynku:

-	rodzaj nieruchomości		- budynek biurowy [budynek willowy]

-	ilość garaży			-  1 [jednostanowiskowy]

-	rok budowy			- 1 960

-	wysokość budynku do kalenicy	-  6,90 m

-	długość budynku			-  10,45 m

-	szerokość budynku			-  8,70 m

-	powierzchnia działki		-   0,0619  ha

-	powierzchnia zabudowy bud.	-   89,20 m2

-	powierzchnia zabudowy garażu	-   37,50 m2

-	powierzchnia użytkowa bud.	-  209,96 m2

-	powierzchnia użytkowa garażu	-   37,50 m2

-	kubatura budynku			-   618,40 m3

-	kubatura garażu			-   115,00 m3

-	ilość kondygnacji nadziemnych:	- 2 kondygnacje,

-	ilość kondygnacji podziemnych:	- 1 kondygnacja

-	średnia wysokość pomieszczeń:

a)	piwnica:	2,20 m

b)	parter:		2,70 m

c)	I piętro:	2,70 m

-	zakwalifikowanie obiektu pod względem pożarowym   -   kat. ZL III,

2)	Wyposażenie w instalacje:

-	wodno – kanalizacyjna,

-	instalacja c.o.

-	ciepła woda użytkowa – elektryczny przepływowy ogrzewacz wody,

-	gazowa – przyłącze gazowe tylko do podłączenia kotła gazowego w kotłowni,

-	kotłownia gazowa – kocioł gazowy ARISTON GPV 31RI 31kW / Nr fab. 26120687344

-	instalacja elektryczna,

-	instalacja odgromowa,

-	instalacja telefoniczna,

-	instalacja komputerowa,

-	wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniach sanitarnych i kotłowni.

3)	Piętro

pomieszczenia					-	5 szt.

-	gniazda komputerowe podwójne		-	7 szt.

-	gniazda elektryczne podwójne		-	13 szt.

-	lampy oświetleniowe			-	16 szt.

korytarz

-	gniazda elektryczne pojedyncze		-	1 szt.

-	lampy oświetleniowe			-	2szt.

4)	Parter

pomieszczenia					-	5 szt.

-	gniazda komputerowe podwójne		-	5 szt.

-	gniazda elektryczne podwójne		-	6 szt.

-	lampy oświetleniowe			-	15 szt.

korytarz

-	gniazda elektryczne pojedyncze		-	1 szt.

-	lampy oświetleniowe			-	2szt.

5)	Piwnica

-	pomieszczenia			-	3 szt.

-	korytarz				-	3 szt.

-	gniazda elektryczne podwójne	-	10 szt.

-	lampy oświetleniowe		-	17 szt.

6)	Instalacja odgromowa			-	2 zwody,

5.	Budynek przy ul. Dworcowej 2 w Goleniowie

1)	Dane budynku:

-	rodzaj nieruchomości			- budynek biurowy

-	ilość garaży				- 	2 [dwustanowiskowy]

-	rok budowy				- lata 30-te XX wieku

-	wysokość budynku do kalenicy		-	m

-	długość budynku				-	m

-	szerokość budynku				-	m

-	powierzchnia działki			-      0,0510  ha

-	powierzchnia zabudowy bud.		-      325,05 m2

-	powierzchnia zabudowy garażu		-      	m2

-	powierzchnia użytkowa bud.		-      411,53 m2

-	powierzchnia użytkowa garażu		-      	m2

-	kubatura budynku				-    2 408 m3

-	kubatura garażu				-    	m3

-	ilość kondygnacji nadziemnych:		- 2 kondygnacje + poddasze nieużytkowe,

-	ilość kondygnacji podziemnych:		- częściowe podpiwniczenie

-	średnia wysokość pomieszczeń:

a)	piwnica:		2,03 m

b)	parter:			3,10 m

c)	I piętro:		3,10 m

-	zakwalifikowanie obiektu pod względem pożarowym	- kat. ZL III,

2)	Wyposażenie w instalacje:

-	wodno – kanalizacyjna,

-	instalacja c.o. – węzeł cieplny [sieć miejska]

-	ciepła woda użytkowa – wodociąg miejski,

-	instalacja elektryczna,

-	instalacja telefoniczna,

-	instalacja komputerowa,

-	wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniach sanitarnych i kotłowni.

3)	gniazda elektryczne			-	109szt.

4)	gniazdo elektryczne komputerowe	-	40 szt.

5)	lampy oświetleniowe jarzeniowe	-	99 szt.

6)	gniazdo elektryczne 380 V		-	2 szt.

7)	Instalacja odgromowa			-	5 zwody,

8)	ilość pomieszczeń użytkowych		-	32 szt.

6.	Budynek przy ul. Grunwaldzkiej 2 w Gryfinie

1)	Dane budynku:

Prokuratura Rejonowa w Gryfinie znajduje się na 2 piętrze budynku Sądu Rejonowego w Gryfinie położonym przy ul. Grunwaldzkiej 2. Prokuratura dysponuje także garażem wolnostojącym. W związku z powyższym przedmiot zamówienia obejmuje tylko ww. elementy budynku i garaż.

2)	Instalacje elektryczne wewnętrzne obejmują:

-	tablice rozdzielcza piętrowa, garaż,

-	instalacje gniazd wtykowych,

-	zasilanie gniazd komputerowych,

-	instalację oświetlenia podstawowego,

-	instalacja elektryczna w garażu,

-	wyłączniki różnicowo- prądowe,

3)	Zakres przedmiotu zamówienia.

-	liczba gniazd wtykowych : 68 szt.

-	liczba obwodów : 8 szt.

-	liczba wyłączników różnicowo- prądowych : 4 szt.

-	liczba opraw oświetleniowych: 47 szt.

7.	Budynek przy ul. Moniuszki 1 w Kamieniu Pomorskim

1)	Dane budynku:

-	rodzaj nieruchomości		- budynek biurowy  w kształcie litery „L”

-	ilość garaży			- 	1 [jednostanowiskowy]

-	rok budowy			- pierwsza połowa XX w.

-	wysokość budynku do kalenicy	-	10,10 m

-	długość budynku			-	16,90 m

-	szerokość budynku			-	12,61 +  7,22 m

-	powierzchnia działki		-      0,0377  ha

-	powierzchnia zabudowy bud.	-      253,25 m2

-	powierzchnia zabudowy garażu	-      21,90 m2

-	powierzchnia użytkowa bud.	-      554,84 m2

-	powierzchnia użytkowa garażu	-      17,28 m2

-	kubatura budynku			-    1 900 m3

-	kubatura budynku			-    63,50 m3

-	ilość kondygnacji nadziemnych:	- 2 kondygnacje + poddasze użytkowe,

-	ilość kondygnacji podziemnych:	- częściowo podpiwniczony

-	średnia wysokość pomieszczeń:

a)	piwnica:		2,20 m

b)	parter:			3,00 m

c)	I piętro:		2,85 m

d)	poddasze użytkowe:	od 1,80 m do 3,00 m

-	zakwalifikowanie obiektu pod względem pożarowym -  klasa odporności pożarowej D,

2)	Wyposażenie w instalacje:

-	wodno – kanalizacyjna,

-	instalacja c.o.

-	ciepła woda użytkowa dostarczana z zasobnikowego podgrzewacza wody

-	kotłownia gazowa - kocioł gazowy Vaillant eco VIT/4 z zasobnikiem VIH K 300, rok prod. 2015

-	instalacja elektryczna,

-	instalacja odgromowa,

-	instalacja telefoniczna,

-	instalacja komputerowa,

-	wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniach sanitarnych i kotłowni,

-	część pomieszczeń wyposażona w instalację kontroli dostępu, np. kancelarie tajne, itp.,

3)	gniazda elektryczne podwójne			-	84 szt.

4)	gniazda elektryczne pojedyncze		-	17 szt.

5)	gniazdo elektryczne komputerowe		-	12 szt.

6)	gniazdo elektryczne 380 V			-	2 szt.

7)	lampy oświetleniowe jarzeniowe		-	109 szt.

8)	lampy oświetlenia awaryjnego			-	19 szt.

9)	Instalacja odgromowa				-	5 zwody,

10)	Ilość pomieszczeń użytkowych			-	35 szt.

8.	Budynek przy ul. Sienkiewicza 4 w Łobzie – (budynek Gminy)

1)	Dane budynku:

-	rodzaj nieruchomości			- budynek biurowy

-	ilość garaży				- 	2 [dwustanowiskowy]

-	rok budowy				- pierwsza połowa XX w.

-	wysokość budynku do kalenicy		-	11,00m

-	długość budynku				-	26,20m

-	szerokość budynku				-	12,70m

-	powierzchnia użytkowa bud.		-      448,23 m2

-	kubatura budynku				-    3 318m3

-	ilość kondygnacji nadziemnych:		- 2 kondygnacje + poddasze użytkowe,

-	ilość kondygnacji podziemnych:		- piwnica -  pom. węzeł c.o.

-	średnia wysokość pomieszczeń:

a)	piwnica:			2,17m

b)	parter:				3,30m

c)	I piętro:			3,00m

d)	poddasze użytkowe:		od 0,90m do 2,70 m

2)	Wyposażenie w instalacje:

-	wodno – kanalizacyjna,

-	instalacja c.o. - SEC – węzeł c.o.,

-	ciepła woda użytkowa – podgrzewacz wody,

-	instalacja elektryczna,

-	instalacja odgromowa,

-	instalacja telefoniczna,

-	instalacja komputerowa,

9.	Budynek przy ul. ks. M. Sopoćki 2 w Myśliborzu

1)	Dane budynku:

-	rodzaj nieruchomości		- budynek biurowy  typu willowego, wolnostojący,

-	ilość garaży			- 	1 [jednostanowiskowy]

-	rok budowy			- 	1970 r..

-	wysokość budynku			-	max. 7,55m, min. 6,54m

-	długość budynku			-	36,99 m

-	szerokość budynku			-	11,93 m i 16,16 m

-	powierzchnia działki		-      0,2826ha

-	powierzchnia zabudowy		-      512,96 m2

-	powierzchnia użytkowa		-      833,21 m2

-	kubatura				-    3 456 m3

-	ilość kondygnacji nadziemnych:	- 2 kondygnacje,

-	ilość kondygnacji podziemnych:	- częściowe podpiwniczenie [100,61m2]

-	średnia wysokość pomieszczeń:

a)	piwnica:		2,23 m

b)	parter:			2,90 m i 2,43 m

c)	I piętro:		2,85 m i 3,30 m [sala konferencyjna]

-	zakwalifikowanie obiektu pod względem pożarowym	- ZL III,

2)	Wyposażenie w instalacje:

-	wodno – kanalizacyjna,

-	ciepła woda użytkowa – przepływowe podgrzewacze wody w pomieszczeniach sanitarnych,

-	centralne ogrzewania - kotłownia gazowa - piec gazowy UNICAL

-	instalacja elektryczna,

-	instalacja odgromowa,

-	instalacja telefoniczna,

-	instalacja komputerowa,

-	wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniach sanitarnych i kotłowni,

-	część pomieszczeń wyposażona w instalację kontroli dostępu, np. kancelaria tajna, itp.,

10.	Budynek przy Kościuszki 34 w Pyrzycach – ( budynek Policji )

1)	Dane budynku:

-	rodzaj nieruchomości			- budynek biurowy

-	rok budowy				- lata siedemdziesiąte XX w.

-	powierzchnia użytkowa bud.		-      227,17 m2

-	ilość kondygnacji nadziemnych:		- 2 kondygnacje,

-	ilość kondygnacji podziemnych:		- 1 kondygnacja,

-	średnia wysokość pomieszczeń:

a)	piwnica:	2,40m

b)	parter:		2,70m

c)	I piętro:	2,70m

2)	Wyposażenie w instalacje:

-	wodno – kanalizacyjna,

-	instalacja c.o. - miejskie

-	instalacja elektryczna,

-	instalacja odgromowa,

-	instalacja telefoniczna,

-	instalacja komputerowa,

11.	Budynek przy ul. Czarnieckiego 32 w Stargardzie

1)	Dane budynku:

-	rodzaj nieruchomości			- budynek biurowy  typu willowego, wolnostojący

-	ilość garaży				- 	1 [jednostanowiskowy]

-	rok budowy					- przed 1945 r..

-	wysokość budynku do kalenicy		-	16,45 m

-	długość budynku				-	18,32 m

-	szerokość budynku				-	16,51 m

-	powierzchnia działki			-      0,0989 ha

-	powierzchnia zabudowy			-      194,00+26,00 m2

-	powierzchnia użytkowa			-      425,30 m2

-	kubatura					-    2 267,00 m3

-	ilość kondygnacji nadziemnych:		- 2 kondygnacje,

-	ilość kondygnacji podziemnych:		- 1 - całkowicie podpiwniczony

-	średnia wysokość pomieszczeń:

a)	piwnica:		2,41 m

b)	parter:			3,20 m

c)	I piętro:		3,20 m

-	zakwalifikowanie obiektu pod względem pożarowym - klasa odporności pożarowej D,

-	zapotrzebowanie na energię:	- 27 kW

2)	Wyposażenie w instalacje:

-	wodno – kanalizacyjna,

-	instalacja c.o.,

-	kotłownia gazowa – kocioł gazowy SCHAFER DOMOMAX DXN 78, rok prod. 1994

-	instalacja elektryczna,

-	instalacja odgromowa,

-	instalacja telefoniczna,

-	instalacja komputerowa,

-	wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniach sanitarnych i kotłowni,

-	część pomieszczeń wyposażona w instalację kontroli dostępu, np. kancelarie tajne, itp.,

3)	Piwnica

pomieszczenia						-	12 szt.

-	gniazda elektryczne pojedyncze			-	2 szt.

-	gniazda elektryczne podwójne			-	2 szt.

-	lampy oświetleniowe jarzeniowe pojedyncze	-	7 szt.

-	Lampy oświetleniowe jarzeniowe podwójne		-	12 szt.

korytarz

-	gniazda elektryczne pojedyncze			-	1 szt.

-	lampy oświetleniowe jarzeniowe pojedyncze	-	1 szt.

-	Lampy oświetleniowe jarzeniowe podwójne		-	5 szt.

4)	Parter

pomieszczenia						-	8 szt.

-	gniazda komputerowe podwójne			-	40 szt.

-	gniazda elektryczne podwójne			-	20 szt.

-	lampy oświetleniowe jarzeniowe podwójne		-	24 szt.

-	Lampy oświetleniowe – żarówka			-	1 szt.

korytarz

-	gniazda elektryczne pojedyncze			-	1 szt.

-	lampy oświetleniowe jarzeniowe pojedyncze	-	1 szt.

-	Lampy oświetleniowe jarzeniowe podwójne		-	5 szt.

5)	Piętro I

pomieszczenia						-	9 szt.

-	gniazda komputerowe podwójne			-	36 szt.

-	gniazda elektryczne podwójne			-	20 szt.

-	lampy oświetleniowe jarzeniowe podwójne		-	24 szt.

-	Lampy oświetleniowe – żarówka			-	2 szt.

korytarz

-	gniazda elektryczne pojedyncze			-	1 szt.

-	lampy oświetleniowe jarzeniowe pojedyncze	-	4 szt.

6)	Instalacja odgromowa					-	4 zwody,

7)	Oświetlenie zewnętrzne	– żarówka		-	3 szt.

12.	Budynek ul. Słowackiego 8 w Świnoujściu

1)	Dane budynku:

-	rok budowy budynku - I połowa XX wieku

-	budynek trzykondygnacyjny, w zabudowie wolno stojącej,

-	powierzchnia działki 1032,00m2

-	powierzchnia zabudowana - 304,80 m2

-	kubatura budowlana budynku- 3146,00 m2

-	powierzchnia użytkowa budynku- 644,40m2

-	parter 238,70 m2

-	I piętro 203,80 m2

-	II piętro 201,90 m2

2)	Wyposażenie w instalacje:

-	tablice rozdzielcze piętrowe, garaż, kotłownia i wewnętrzne linie zasilające,

-	instalacje gniazd wtykowych,

-	zasilanie gniazd komputerowych i UPS,

-	instalację oświetlenia podstawowego,

-	instalacja ppoż. (3 przyciski ppoż. i oświetlenie awaryjne),

-	instalację połączeń wyrównawczych ( wyłączniki różnicowo-prądowe i ochronniki),

-	instalacja oddymiająca (centralka, czujnik dymu, przycisk alarmowy i przewietrzania, klapa dymowa),

-	instalację piorunochronna (układ nie naprężany, 8 złączy kontrolnych),

-	instalacja sygnalizacji alarmowej obecności gazu w kotłowni (moduł alarmowy, czujnik gazu, lampka sygnalizacyjna z syreną alarmową),

-	zasilanie tablicy TG ze złącza kablowo pomiarowego ZKP,

-	oświetlenie zewnętrzne terenu ( 8 słupów, wyłącznik zmierzchowy),

-	zewnętrzne instalacje elektryczne,

-	instalacje połączeń wyrównawczych,

-	tablicę TG z wyłącznikiem głównym,

-	instalacja gazowa - kotłownia gazowa - piec Dedietrich DTG 139,

3)	gniazd pojedynczych - 11 szt.,

4)	gniazd podwójnych- 158 szt.,

5)	gniazdo potrójne- 1 szt.,

6)	gniazda 3-fazowe- 4 szt.,

7)	liczba obwodów - 116 szt.

8)	liczba wyłączników różnicowo-prądowych - 41 szt.

9)	liczba złączy kontrolnych- 8 szt.

UWAGA !!!

1.	Dla każdego obiektu należy sporządzić (w postaci pisemnej):

1)	Protokół  z badania rezystancji izolacji urządzeń elektrycznych lub instalacji elektrycznej n.n.,

2)	Protokół ze sprawdzenia skuteczności ochrony urządzeń z zabezpieczeniem przetężeniowym,

3)	Protokół z badania natężenia oświetlenia,

4)	Protokół z badania, pomiarów instalacji odgromowej.

2.	Protokół wraz z wynikami pomiarów powinien zawierać nw. dane:

1)	Nr protokołu,

2)	Datę wykonania badania, pomiarów, itp.,

3)	Imię i nazwisko, nazwę firmy wykonującej badania, pomiaru, - numer uprawnień osoby dokonującej pomiary elektryczne,

4)	Nazwę i adres Wykonawcy,

5)	Nazwę i adres obiektu, w którym zostały wykonane badania, pomiary, itp.,

6)	Nazwę przyrządu wraz z numerem,

7)	Termin ważności protokołu - datę wykonania następnego badania, pomiarów, itp.,

8)	Wyniki badania, pomiarów, itp.,

9)	Informację czy badane instalacje elektryczne odpowiadają przepisom Budowy Urządzeń Energetycznych i czy nadają się do dalszej eksploatacji. Proszę podać obowiązujące przepisy na podstawie których wykonano badania, pomiary.

10)	Podpis wraz z pieczątką osoby dokonującej badania, pomiaru.