Zał. nr 3

Opis Przedmiotu Zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu systemu oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) „Hybryd” zainstalowanego w budynku Ministerstwa Rozwoju i Technologii przy Pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie, składającego się z następujących elementów:

  - Centrala H – 300PC – 1 szt.;

  - Interfejs H – 303Int – 1 szt.;

  - Rozdzielacz H – 302/R – 14 szt.;

  - Oprawy oświetlenia awaryjnego – 631 szt.;