OGŁOSZENIE - dla laboratoriów, które przeprowadzą w 2022 r. międzylaboratoryjne pomiary porównawcze, organizowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego 
na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 1593, z późn. zm.)

Główny Inspektor Sanitarny zwraca się z prośbą o zgłaszanie się laboratoriów pomiarowych (LPP), które przeprowadzą w 2022 r. międzylaboratoryjne pomiary porównawcze dla laboratoriów, które na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 1593, z późn. zm.) będą mogły wykonywać pomiar średniorocznego stężenia promieniotwórczego radonu w powietrzu budynku, lokalu lub pomieszczenia na zlecenie właściciela/zarządcy budynku, lokalu lub pomieszczenia.

Zgodnie z art. 23d ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 poz. 1941) zbywca budynku, lokalu lub pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi oraz wynajmujący budynek, lokal lub pomieszczenie, przeznaczone na pobyt ludzi, przekazuje na żądanie nabywcy lub najemcy takiego budynku, lokalu lub pomieszczenia informację o wartości średniorocznego stężenia promieniotwórczego radonu w powietrzu odpowiednio w budynku, lokalu lub pomieszczeniu.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej w terminie 5 lat od dnia jej wejścia w życie pomiarów, o których mowa w art. 23d ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe, mogą dokonywać także laboratoria, które posiadają system zapewnienia jakości wykonywanych badań, wyposażenie, warunki lokalowe i środowiskowe, zapewniające prawidłowość dokonywania pomiarów, oraz uczestniczą, na koszt własny, w międzylaboratoryjnych pomiarach porównawczych organizowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

WAŻNE Dopuszcza się, aby międzylaboratoryjne pomiary porównawcze były przeprowadzane przez Zespół laboratoriów spełniających wymagania stawiane LPP. Zapewni to realizację pomiarów porównawczych poprzez równoczesne prowadzenie ekspozycji detektorów/ mierników w dostępnych w Polsce komorach radonowych.

I. Wymagania konieczne dla laboratorium (LPP) przeprowadzającego pomiary porównawcze średniorocznego stężenia promieniotwórczego radonu wewnątrz pomieszczeń

1) Wymagania konieczne

Laboratorium przeprowadzające pomiary porównawcze (LPP) posiada:

- osobowość prawną lub osobowość prawną posiada jednostka nadrzędna, której LPP jest częścią;

- certyfikat akredytacji PCA lub sygnatariusza porozumienia o wzajemnym uznawaniu równoważności i wiarygodności usług akredytacyjnych: EA MLA (European cooperation for Accreditation, Multilateral Agreement) lub ILAC MRA (International Laboratory Accreditation Cooperation, Mutual Recognition Arrangement) w zakresie pomiarów stężenia promieniotwórczego radonu w powietrzu lub certyfikat akredytacji PCA lub sygnatariusza porozumienia o wzajemnym uznawaniu równoważności i wiarygodności usług akredytacyjnych: EA MLA  (European cooperation for Accreditation, Multilateral Agreement) lub ILAC MRA (International Laboratory Accreditation Cooperation, Mutual Recognition Arrangement) laboratorium wzorcującego w zakresie stężenia promieniotwórczego radonu w powietrzu;

- kompetencje (doświadczenie) do przeprowadzania porównań międzylaboratoryjnych oraz dostęp do wiedzy specjalistycznej potwierdzone oświadczeniem LPP zawierającym informacje na temat:

- prowadzonych badań naukowych w tematyce radonowej,

- udziału w projektach międzynarodowych/krajowych organizowanych/ współorganizowanych porównań międzylaboratoryjnych,

- udziału w krajowych/międzynarodowych międzylaboratoryjnych pomiarach porównawczych,

- wdrożony system zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, poparty certyfikatem akredytacji w zakresie pomiarów stężenia promieniotwórczego radonu w powietrzu lub certyfikatem akredytacji laboratorium wzorcującego w zakresie stężenia promieniotwórczego radonu w powietrzu,

- doświadczenie w organizacji lub udział w międzylaboratoryjnych pomiarach porównawczych laboratoriów krajowych lub zagranicznych w zakresie pomiarów stężeń radonu,

- wiedzę umożliwiającą przeprowadzenie oceny wyników badań porównawczych,

- procedurę identyfikacji i dystrybucji detektorów oraz archiwizacji wyników.

2) Szczegółowe wymagania odnośnie wyposażenia, jakie powinno posiadać lub zapewnić laboratorium LPP, tj. urządzenia pomiarowe i oprogramowanie, które jest wymagane do prawidłowej realizacji pomiarów porównawczych i które może mieć wpływ na wyniki:

- komora radonowa (z możliwością monitoringu temperatury, wilgotności powietrza, ciśnienia) o objętości umożliwiającej ekspozycję detektorów/mierników dostarczonych przez co najmniej 20 uczestników porównania międzylaboratoryjnego,

- przyrząd referencyjny (np. AlphaGuard lub inny system pomiarowy) zapewniający spójność pomiarową, z certyfikatem potwierdzającym wzorcowanie w akredytowanym laboratorium, wydane nie później niż 5 lat przed terminem pomiarów porównawczych, służący do wyznaczenia wartości referencyjnej stężenia aktywności radonu w komorze,

- źródło(a) radonu umożliwiające uzyskanie kontrolowanego stężenia w czasie przeprowadzania międzylaboratoryjnych pomiarów porównawczych.

3) Laboratorium LPP powinno zapewnić warunki lokalowe odpowiednie dla działalności i niemające negatywnego wpływu na ważność wyników. W szczególności LPP powinno posiadać:

- pomieszczenia zapewniające przechowywanie wyposażenia pomiarowego zgodnie z wymaganiami producenta,

- pomieszczenia do przechowywania detektorów przed i po ekspozycji, zapewniające ochronę przed fizycznym uszkodzeniem lub zagubieniem detektorów i zabezpieczone przed dostępem niepowołanych osób,

- zezwolenia na pracę, z komorą radonową i źródłami radonu, zgodną z podstawowymi zasadami ochrony radiologicznej wymaganymi w ustawie Prawo atomowe oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.

4) Laboratorium LPP powinno zapewnić warunki środowiskowe odpowiednie do prowadzonej działalności w szczególności zapewniające przechowywanie wyposażenia pomiarowego zgodnie z wymaganiami producenta. Warunki środowiskowe nie mają wpływu na pomiar i nie muszą być monitorowane.

Wymaganie dodatkowe

- Certyfikat udziału w badaniach biegłości/porównaniach międzylaboratoryjnych.

Laboratorium LPP zobowiązuję się do podpisania oświadczenia o zachowaniu poufności informacji pozyskanych w związku z prowadzeniem międzylaboratoryjnych pomiarów porównawczych średniorocznego stężenia promieniotwórczego radonu, z każdym podmiotem uczestniczącym w międzylaboratoryjnych pomiarach porównawczych

*Oświadczenie o zachowaniu poufności informacji pozyskanych w związku z prowadzeniem  międzylaboratoryjnych pomiarów porównawczych średniorocznego stężenia promieniotwórczego radonu, w przypadku zespołu laboratoriów, podpisuje każde z laboratoriów z podmiotem uczestniczącym w międzylaboratoryjnych pomiarach porównawczych średniorocznego stężenia promieniotwórczego radonu.

II. Wymagane dokumenty

          - Dokument potwierdzający status jednostki, np. dane z wpisu w rejestrze REGON, KRS, RIN (nazwa laboratorium i dane teleadresowe, numer NIP, REGON, KRS, itp.).

- Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań koniecznych dla laboratoriów pomiarowych (LPP) przeprowadzającego pomiary porównawcze średniorocznego stężenia promieniotwórczego radonu wewnątrz pomieszczeń.

- Kopia certyfikatu akredytacji PCA lub sygnatariusza porozumienia o wzajemnym uznawaniu równoważności i wiarygodności usług akredytacyjnych: EA MLA (European cooperation for Accreditation, Multilateral Agreement) lub ILAC MRA (International Laboratory Accreditation Cooperation, Mutual Recognition Arrangement) stosowanych metod pomiaru stężenia promieniotwórczego radonu w powietrzu.

- Oświadczenie o zachowaniu poufności informacji pozyskanych w związku z prowadzeniem międzylaboratoryjnych pomiarów porównawczych średniorocznego stężenia promieniotwórczego radonu.

Dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim.

III. Zgłoszenia (wraz z dokumentacją) proszę złożyć do dnia 10 czerwca 2022 r.

Wszelkie pytania dotyczące niniejszego zapytania należy kierować na adres: sekretariat.hsr@gis.gov.pl