Wykaz podmiotów leczniczych dla których Województwo Mazowieckie jest podmiotem tworzącym lub w których posiada udziały posiadających sprzęt o największej nośności

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **nazwa podmiotu leczniczego** | **rezonans magnetyczny** | **tomografia komputerowa** | **PET** | **stoły** | **łóżka** | **fotele** | **transport sanitarny** | **ambulanse ratownictwa medycznego** | **Inne (np. materace przeciwodleżynowe, wagi, rękawy do pomiaru ciśnienia, podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem, deski ortopedyczne, itp.)** | **sprzęt dla dzieci z otyłością** |
|  | Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie | 1 szt. – 227 kg obciążenia roboczego, 70cm średnica | 2 szt. – 306 kg obciążenia roboczego, 70cm średnica |  | 1 szt. - stół operacyjny 500kg obciążenia,  1 szt. - stół operacyjny 310 kg obciążenia przezierny dla RTG | 1 szt.- łóżko bariatryczne 360 kg  5 szt. – łóżka bariatryczne 320 kg  2 szt. – łóżka z wagą 250 kg |  | 1 szt. - wózek leżący 220 kg  2 szt. – wózek siedzący 325 kg | 1 szt. ambulans do transportu sanitarnego –  1 szt. nosze transportowe 250kg  1 szt. – krzesło schodowe 250 kg |  |  |
|  | Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. Z o. o. ul. Juliana Aleksandrowicza |  |  |  | 2 szt. - stoły operacyjne 450 kg | 3 szt. - Łóżka szpitalne 300kg  4 szt.- łóżko intensywnej opieki medycznej z wagą do 200 kg |  | 8 szt. - nosze do przewożenia chorych do 200 kg |  | 30 szt.- materace przeciwodleżynowe  8 szt. - rękawy do pomiaru ciśnienia  1 szt.- waga do 300 kg  3 szt. -rolki poślizgowe podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem |  |
|  | Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku | 2 szt. - 200 kg obciążenia roboczego, 70 cm | 1 szt.- 227 kg  obciążenia roboczego, 70cm |  | 1 szt.-stoły do wykonywania RTG 295 kg  3 x 210 kg  1x270 kg 1x150/200 kg  1 szt.-stół operacyjny 350 kg  2 szt.- stoły do endoskopii 250 kg | 4 szt.- łóżka porodowe 150 kg   2 szt. - łóżka szpitalne 320 kg  1 szt.-łóżko szpitalne 350 kg  12 szt. - łóżka OAiIT 250 kg | 2 szt.-fotel ginekologiczny 230kg   5 szt.- fotele do dializ 180kg   1 szt. - fotel do zabiegów urologicznych 220kg   2 szt. - fotele okulistyczne 150kg.  1 szt. - fotel stomatologiczny 150 kg | 4 szt. - wózki transportowe 230 kg  1 szt.- wózki transportowe 250 kg  17 szt. nosze 160 kg  2 szt.- nosze do przewożenia chorych/z karetek pogotowia/  250 kg. | 2 ambulans do transportu sanitarnego 200 kg | 9 szt.-podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem  200 kg   4 szt.-deski ortopedyczne  450 kg   30 szt.-mankiety XXL do mierzenia ciśnienia    2 szt. - materace p. odleżynowe  200 kg  1 szt. - materace p. odleżynowe 500 kg  1 szt.-podpórka czterokołowa bariatryczna,  1 szt. - chodzik   2 szt. - komplet narzędzi laparoskopowych |  |
|  | Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. | 2 szt.- aparaty do rezonansu magnetycznego 250 kg, obciążenia roboczego, 70 cm | 2 szt.- aparaty do tomografii komputerowej 306 kg obciążenia roboczego  70 cm |  | 4 szt.- stoły do wykonywania RTG 250-300 kg.  1 szt. - densytometr 204 kg  1 szt. - stoły do endoskopii 450 kg  12 szt.- stoły operacyjne  300-420 kg | 360 szt.-łóżko szpitalne do 120 kg.  1 szt.-łóżko szpitalne o zwiększonym udźwigu 250 kg  4 szt. - łóżko porodowe 200 kg  1 szt. - łóżko OiT 570 kg  6 szt. - łóżko rehabilitacyjne 200 kg | 2 szt.- fotele ginekologiczne 120 kg  1 szt. - fotel okulistyczny 180 kg  5 szt. - fotele laryngologiczne 145-200 kg | 4 szt. - krzesło transportowe 230 kg  7 szt. - wózki do transportu pacjenta 230 kg | 1 szt. - ambulanse do transportu sanitarnego | 1 szt. podnośnik pacjenta 120 kg.  35 szt.-materace przeciwodleżynowe 120 kg  1 szt.-waga krzesełkowa 300 kg  14 szt. - rękaw do pomiaru ciśnienia duży |  |
|  | Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o.  Centrum Attis |  |  |  | 1 szt.-stoły do wykonywania RTG 175 kg  1 szt. - stół operacyjny 150 kg  2 szt. - stół operacyjny 200 kg.  1 szt.-stół zabiegowy 170 kg.  1 szt.-Stół zabiegowy 230 kg | 3 szt.-łóżka szpitalne  170 kg  28 szt.-łóżka szpitalne 178 kg  37 szt. – łóżko szpitalne 230 kg | 2 szt. - fotele ginekologiczne 135 kg  2 szt.-fotele ginekologiczne 180 kg | 1 szt. - wózki do transportu pacjentów (krzesełko) 250 kg  1 szt.- wózki do transportu pacjentów (leżącego) 230 kg  2 szt.-nosze do przewożenia chorych  250 kg | 2 szt. - ambulanse do transportu sanitarnego | 2 szt.-podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem 175 kg  1 szt. - stół rehabilitacyjny  150 kg  9 szt. - materace przeciwodleżynowe 200 kg  2 szt. - waga 200 kg |  |
|  | Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce | 1 szt. - aparat rezonans magnetyczny do 250 kg | 2 szt**. -** tomograf komputerowy do 306 kg |  | 1 szt. **-** stół do endoskopi  do 250 kg  6 szt. - stoły operacyjne  do 200 kg  1 szt**. -** stół operacyjny  do 250 kg | 154 szt. - łóżka szpitalne  do 230 kg  6 szt. - łóżka porodowe  do 250 kg  13 szt**. -** łóżka OIOM do 230 kg  11 szt. - łóżka rehabilitacyjne do 175 kg  4 szt. -  **ł**óżka OIT z wagą | 8 szt.-fotel ginekologiczny do 180 kg  2 szt.- fotel urologiczny do 180 kg  3 szt. - fotel okulistyczny do 120 kg  2 szt.- fotel laryngologiczny do 120 kg  1 szt.- fotel laryngologiczny szt. 180 kg | Ambulans sanitarny  2 szt. - nosze do 235 kg |  | 5 szt. **-**  wózki do transportu pacjentów  do 250 kg  10 szt. - wózki do transportu pacjentów  do 200 kg  7 szt. - podnośniki ułatwiające pracę nad pacjentem  do 180 kg  34 szt. - materace p/odleżynowe  do 180 kg  100 szt. - rękawy do pomiarów ciśnienia 52 cm |  |
|  | Międzyleski Szpital Specjalistyczny  w Warszawie | 1 szt. - aparat rezonansu magnetyczne do 160 kg  60 cm | 1 szt. - aparat tomografii komputerowej do 180 kg  1 szt.- angiograf do 225 kg |  | 4 szt. - stoły do wykonywania RTG  -do 160 kg -do 210 kg -do 220 kg -do 272 kg | 482 szt. - łóżka szpitalne do 17 kg  w tym:  4 łóżka porodowe do 250 kg  8 łóżka OIOM do 250 kg  6 łóżka OIOM Kardiologiczny do 250 kg  2 łóżka bariatryczne do 320 kg | 8 szt. - fotele ginekologiczne 135-165 kg  2 szt. - fotele ginekoloczno-urologiczne 135-165 kg  5 szt. - fotele okulistyczne-laryngologiczne do 160 kg | 17 szt. - wózki do transportu pacjentów do 170 kg  12 szt. - od 227 do 317 kg  8 szt. - od 180 do 250 kg  3 szt. - krzesła transportowe do 227 kg |  | 1 szt. - podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem do 250 kg  41 szt. - materace przeciwodleżynowe do 200 kg  33 szt. - rękawy do pomiarów ciśnienia 47cm |  |
|  | Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. | 3 szt. -aparaty do rezonansu magnetycznego  227 kg, 70 cm 121 kg, 60cm,  250 kg, 70 cm, | 4 szt. -aparaty do tomografii komputerowej  227 kg, 70 cm,  227 kg, 80 cm  227 kg, 70 cm  375 kg 70 cm | 1 szt.- aparat PET  227 kg  80 cm, | Stoły operacyjne : S8 -240 kg  Lojer Scandia SC330-350 kg  Himax 2502 W-270 kg  CMAX S2l413W-270 kg  stół do endoskopii 227 kg  3 szt.-stół do wykonywania badań 300 kg | Łóżka Szpitalne : Image 3B 320 kg SOR Chirurgia , Urologia , Eleganza 1;Eleganza 2 -250 kg 231 szt. ; Multicare 300 kg -10 szt. ;  Letare 200 kg -60 szt. ;  OIOM 7 szt. 200 kg ;  łózka porodowe 5 szt. 227 kg . | 3 szt. fotel ginekologiczny 210 kg | 55 szt.-nosze 160 kg | 2 szt.-ambulans do transportu Sanitarnego 230 kg | 5 szt.-podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem 150 kg  2 szt. - 300 kg  42 szt.- deski ortopedyczne 350 kg  Materace przeciwodleżynowe 13 szt.- 140 kg  16 szt. - 150 kg  3 szt. - 160 kg  2 szt. -225 kg  42 szt. 180 kg  19 szt. - 210 kg  34 szt.- wagi :  14 szt.-150 kg  20 szt. - 200 kg  Rękawy do pomiaru ciśnienia obwód ręki 10 szt. 33-47 cm  5 szt. 42-54 cm |  |
|  | SZPZOZ im. Dzieci Warszawy W Dziekanowie Leśnym |  | 1 szt. - aparat do tomografii komputerowej,  nośność do 307 kg  70 cm |  | 3 szt.- stół do wykonywania RTG, nośność  - 250,  - 220,  - 300 kg  3 szt. - stół do endoskopii  - 200 kg,  - 325 kg,  - 220 kg | 54 szt.-lóżka szpitalne do 250 kg  2 szt.- łóżka OIOM do 240 kg    2 szt. - łóżka rehabilitacyjne do 250 kg | 1 szt.- fotel ginekologiczny do 250 kg  2 szt.-fotel do dializ do 150 kg  1 szt.- fotel do zabiegów urologicznych max 220 kg  3 szt.- fotele laryngologiczne do 150 kg | wózki transportu pacjentów :  - 1 szt. do 150 kg  1 szt. do 250 kg  1 szt. do 180 kg  1 szt. do 225 kg  4szt. - do 175 kg  2 szt.- wózki inwalidzkie do 120 kg  5 szt.- wózki inwalidzkie do 100 kg  1 szt.- krzesełko transportowe do 228 kg  2 szt.- krzesełko transportowe  do 159 kg  1 szt. - nosze podbierakowe w karetce do 170 kg  1 szt.- nosze podbierakowe do 159 kg  nosze do przewożenia chorych w karetkach  - do 250 kg 2 szt.  - do 270 kg. 1szt.    3 szt.- karetki  całkowita dopuszczalna masa całkowita karetek:  2 szt.- 3500 kg  1 szt.- 3010 kg |  | 12 szt. - wagi  do 200 kg  2 szt.-wagi  do 300 kg  6 szt.-wagi do 150 kg    rękawy do pomiarów: - 1szt.- obwód mankietu (52-54)  - 2 szt.-obwód (31-40)    1 szt.- obwód  ( 23-33)  3 szt.- obwód (25-35)    8 szt. - obwód mankietu (32-43)  1 szt.-deski ortopedyczne do 160 kg    1 szt. - podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem do 170 kg |  |
|  | Szpital Dziecięcy im. Prof. Dr. Med. Jana Bogdanowicza, SPZOZ |  | 1szt.- aparat do tomografii komputerowej 307 kg |  | 2 szt.- Stoły do wykonywania RTG 180 kg  Stoły operacyjne  8 x 270 kg  1 x 250 kg | Łózka szpitalne/rehabilitacyjne: 24 x 300 kg,  16 x 214 kg  42 x 225 kg  56 x 250 kg  14 x 170 kg  Łózka OIT:  2 x 220 kg  3 x 240 kg  3 x 250 kg | 2 szt. - fotele laryngologicze 150 kg | 1 szt. - Karetka  18 szt. - wózki do transportu pacjentów 150 kg,  1 szt. - nosze do przewożenia chorych 250 kg |  | 2 szt.- podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem  150kg;  3 szt.- deski ortopedyczne  150kg;  materace przeciwodleżynowe 18 x 180kg  2 x 230kg  Wagi:  10 x 250kg  7 x 200kg  2x 150kg  mankiety do pomiaru ciśnienia (obwód max)  10 szt x 42 cm  3 szt x 47 cm  1 szt x 50 cm |  |
|  | Wojewódzki Szpital Zakaźny  W Warszawie |  | 1 szt.- aparat do tomografii komputerowej 205 kg obciążenia roboczego,  70 cm |  | 1 szt. stół do wykonywania RTG 180 kg  1 szt.- stół do endoskopii 120 kg | 45 szt. - łóżka szpitalne 200 kg  6 szt.-łóżka OIOM 250 kg  155 szt. - łóżka rehabilitacyjne 250 kg |  | 14 szt. - wózki do transportu pacjentów 125 kg;  2 szt.-krzesła transportowe 120 kg;  2 szt.-nosze 150 kg;  1 szt. - nosze do przewożenia chorych transportery250 kg; |  | 1 szt.-podnośnik ułatwiający opiekę nad pacjentem 190 kg  1 szt.-podnośnik ułatwiający opiekę nad pacjentem 200 kg  4 szt.- podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem 160 kg  25 szt. -materace przeciwodleżynowe x 200 kg  23 szt. -materace przeciwodleżynowe  140 kg  6 szt.-wagi do 200 kg |  |
|  | Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku |  | aparat do tomografii komputerowej 240 i 220 kg  78 cm |  | 2 szt. - stoły do RTG 250 i 295 kg  stoły operacyjne 275 kg | 150 szt.-łóżka szpitalne 180 kg  OIOM, blok oper. 230 kg  135 szt.- Hospicjum 175 kg | wózki do transportu pacjenta 230 kg  fotele zabiegowe 220 kg  wózki inwalidzkie 120 kg |  |  | Podnośnik ułatwiający opiekę nad pacjentem 150 kg  materace przeciwodleżynowe 120 kg.  Oiom 200 kg  Wagi lekarskie 200 kg  rękawy do pomiaru ciśnienia 33-47 cm |  |
|  | Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera  w Pruszkowie |  | 1 szt. - aparat do tomografii komputerowej 250 kg, 68 cm | 1 szt. -aparat PET 200 kg | 1 szt. - stoły do endoskopii 175 kg    1szt. – stoły operacyjne 180 kg  1 szt. stoły operacyjne 250 kg    1 szt.-stoły operacyjne 200 kg | łóżka szpitalne  29x230 kg 23x200 kg 3x185 kg 26x160 kg 8x150 kg  łóżka wyposażające OIOM  4x195 kg  4x185 kg 2x 170 kg  5x 150 kg  1 szt. -łóżka rehabilitacyjne 160 kg | 1 szt. - fotele ginekologiczne150kg | wózki do transportu pacjentów: 1x250 kg  1x 160 kg 1x150 kg 3x125 kg 3x120 kg |  | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem  1x200 kg  1x170 kg  materace przeciwodleżynowe  2x200 kg 5x150 kg 6x130 kg 2x120 kg  nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery)  5x 150 kg  2x 150 kg  rękawy do pomiarów ciśnienia:  4x36,5 cm  6x40 cm  5x46 cm  3x40 cm |  |
|  | Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o., w Konstancinie-Jeziornej | 1 szt.- aparat rezonas magnetycznydo 250 kg,  70 cm | 1 szt.- aparat tomograf komputerowy do 205 kg |  | RTG DO 200 kg  78 cm  ERGO do 130 kg;  stół operacyjny AXIS do 360 kg | 8 szt.- Łóżka bariatryczne z wagą do 250 kg;  1 szt.-łóżko bariatryczne do 350 kg |  | 1 szt.-wózek do transportu pacjentów do 130 kg |  | Rękaw do pomiaru ciśnienia 23 x 33 cm |  |
|  | Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie | 1 szt.-250 kg obciążenia roboczego, 70cm średnica |  |  | 1 szt - stół do RTG 295 kg obciążenia roboczego | 296 szt. - łóżka (od 170 do 280 kg)  1 szt.- łóżko na OIOM 250 kg  32 szt. materace przeciwodleżynowe 200 kg. | 4 szt.- fotel kąpielowy 200 kg  1 szt.- fotel kąpielowy 159 kg | 4 szt.- wózki do transportu pacjentów 160 kg  4 szt. - wózki do transportu pacjentów 250 kg  18 szt. -wózki inwalidzkie 160 kg  1 szt. -  wózki inwalidzkie 200 kg  1 szt. - krzesło transportowe 159 kg | 3 szt. -ambulans do transportu sanitarnego 150 kg –  40 szt. - nosze transportowe 250k | 1 szt. – podnośnik ułatwiający opiekę nad pacjentem  200 kg  1 szt.- podnośnik ułatwiający opiekę nad pacjentem  225 kg  1 szt. – podnośnik kąpielowy 150 kg  32 szt. - materace przeciwodleżynowe  24 szt. wagi (od 150 do 220 kg)  12 szt. – rękawy do pomiaru ciśnienia (42 cm – 47 cm) |  |
|  | Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie |  |  |  | 2 szt. - stół rehabilitacyjny z regulowaną wysokością min. 200 kg | 7 szt. - łóżka bariatryczne 250 kg  24 szt. - łóżko rehabilitacyjne do 225 kg  2 szt. - łóżko rehabilitacyjne z regulacją hydrauliczną do 225 kg  80 szt.- łóżka szpitalne do 178 kg  1 szt. - łóżko rehabilitacyjne 200 kg | 4 szt. - fotel kąpielowy 200kg; | 3 szt. - wózek rehabilitacyjny z szerokim siedziskiem min. 200 kg  1 szt. - wózek inwalidzki max. 250 kg; | 1 szt. - nosze monoblokowe transportowe  do 275 kg  1 szt. - fotel transportowy do 250 kg | 1 szt. - podnośnik bariatryczny do 205 kg  1 szt. - podnośnik elektryczny mobilny 230 kg  4 szt. - rękawy do pomiarów ciśnienia 40-55 cm |  |
|  | Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotne im. dr Barbary Borzym w Radomiu |  |  |  | 1 szt. - stół do pionizacji pacjentów do 150 kg  1 szt.-aparat RTG ogólnodiagnostyczny Quantum Q- Rad, do 295 kg | 30 szt.-łóżka szpitalne do 150 kg  26 szt.- łóżka rehabilitacyjne do 150 kg  57 szt.-łóżka szpitalne – szerokości 90 cm – 240 kg  184 łóżka szpitalne – szerokości 90 cm – 200 kg  6 szt. łóżka szpitalne – szerokości 115 cm – 200 kg |  | 1 szt.-nosze bariatryczne do 240 kg,  1 szt.-krzesełko kardiologiczne do 160 kg  2 szt.- łóżko transportowe – 220 kg  11 szt.- podpórki dwukołowe – 100 kg  5 szt.-chodziki – 120 kg  28 szt.-wózek inwalidzki siedzący – siedzisko o szerokości 48 cm - 160 kg  1 szt.-wózek inwalidzki siedzący –siedzisko o szerokości 52 cm - 180 kg  1 szt.- wózek inwalidzki siedzący –siedzisko o szerokości 60 cm - 200 kg  4 szt. - nosze składane – 200 kg. |  | 1 szt.-rękaw do pomiarów ciśnienia 22-42 cm  6 szt. - rękaw do pomiarów ciśnienia 23 – 33cm  15 szt. - aparaty do pomiaru ciśnienia – obwód rękawa od 32 do 40 cm.  4 szt. - podnośnik ułatwiający opiekę nad pacjentem do 150 kg,  2 szt.-podnośnik ułatwiający pracę z pacjentem do 230 kg  6 szt.-materace przeciwodleżynowe do 150 kg  40 szt. -materace przeciwodleżynowe zmiennociśnieniowe – 120 kg  4 szt. - waga lekarska – 200 kg,  1 szt. - waga do 150 kg  2 szt. - wózek prysznicowy – 180 kg  2 szt.-wózek – wanna – 200 kg |  |
|  | Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o. |  |  |  | 1 szt. - stół do wykonywania RTG 170 kg | 250 szt.-łóżka szpitalne 230 kg  2 szt.-łóżka bariatryczne  400 kg  30 szt.- łóżka rehabilitacyjne  300 kg | 1 szt.-fotel ginekologiczny  180 kg  1 szt.- fotel stomatologiczny 180kg | 10 szt.- wózki do transportu pacjentów  125 kg,    1 szt. -wózki do transportu pacjentów  180 kg  12 szt.-wózki inwalidzkie  150 kg  1 szt.-wózek bariatryczny  325 kg | 1 szt.-ambulans do transportu sanitarnego 250 kg | 13 szt. waga 150 kg  1 szt. waga 300 kg  40 szt. mankiety do ciśnieniomierzy  22-42 cm |  |
|  | Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie |  |  |  |  |  |  | 1 szt. - wózki inwalidzkie do transportu pacjentów do 130 kg  5 szt. - wózek do transportu typu multipleks do 150 kg |  | 9 szt. - podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem do 150 kg,  11 szt. - materace p/odleżynowe do 120-140 kg  8 szt. - rękawy do pomiaru ciśnienia rozm.32-33 cm. |  |
|  | Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o. o. Zagórze |  |  |  | 1 szt. - stół do masażu przenośny 250 kg  1 szt. - stół do rehabilitacji 225-350 kg  Stół rehabilitacyjny 180 kg | 3 szt.-łóżka szpitalne 250kg  80 szt. -łóżka szpitalne 178kg  6 szt.- łóżka  rehabilitacyjne 200 kg  8 szt.-łóżka rehabilitacyjne 175 kg  3 szt.-łóżka szpitalne 230 kg  20 szt.- łóżka szpitalne 200 kg |  | 1 szt.- wózki do transportu pacjentów 170 kg; | 1 szt. - ambulanse do transportu sanitarnego | wagi x3 200 kg  wagi x2 180 kg  wagi x2 150 kg  wagi x2 140 kg  wagi x1 130 kg  rękawy do pomiarów ciśnienia 1x 45 cm  1x 33-43 cm  1x 14,5-53,2 cm |  |
|  | Mazowieckie Centrum Stomatologii |  |  |  |  | 4 szt. - łóżko transportowe do 250 kg  1 szt. - łóżko transportowe 210-240 kg | 54 szt. - unity stomatologiczne 130 do 190 kg | 1 szt. wózek do wybudzeń 230kg  1 szt.- wózek inwalidzki do 115 kg  1 szt. - wózek inwalidzki do 225kg |  | 3 szt. - rękawy do pomiarów ciśnienia 22-33 cm  1 szt. - rękaw do pomiaru ciśnienia 22-42 cm |  |
|  | Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego ,,Meditrans” SPZOZ w Warszawie |  |  |  |  |  |  |  | 1 ambulans bariatryczny | Nosze główne zintegrowane z transporterem elektrycznym, obciążenie dopuszczalne noszy 318kg. |  |
|  | Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach |  |  |  |  |  |  |  | 9 ambulansów wyposażonych w nosze elektryczne z udźwigiem równym lub powyżej 300 kg,  9 ambulansów posiada nosze manualne o maksymalnym obciążeniu do 230 kg. |  |  |
|  | SP ZOZ WSPRiTS w Płocku |  |  |  |  |  |  |  | 1 ambulans bariatryczny | Nosze główne zintegrowane z transporterem elektrycznym, obciążenie dopuszczalne noszy 318 kg. |  |