Wykaz podmiotów leczniczych dla których Województwo Mazowieckie jest podmiotem tworzącym lub w których posiada udziały posiadających sprzęt o największej nośności

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.**  | **nazwa podmiotu leczniczego** | **rezonans magnetyczny** | **tomografia komputerowa** | **PET** | **stoły** | **łóżka** | **fotele** | **transport sanitarny** | **ambulanse ratownictwa medycznego** | **Inne (np. materace przeciwodleżynowe, wagi, rękawy do pomiaru ciśnienia, podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem, deski ortopedyczne, itp.)**  | **sprzęt dla dzieci z otyłością** |
|  | Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie | 1 szt. – 227 kg obciążenia roboczego, 70cm średnica | 2 szt. – 306 kg obciążenia roboczego, 70cm średnica |  | 1 szt. - stół operacyjny 500kg obciążenia,1 szt. - stół operacyjny 310 kg obciążenia przezierny dla RTG | 1 szt.- łóżko bariatryczne 360 kg5 szt. – łóżka bariatryczne 320 kg2 szt. – łóżka z wagą 250 kg |  | 1 szt. - wózek leżący 220 kg2 szt. – wózek siedzący 325 kg | 1 szt. ambulans do transportu sanitarnego – 1 szt. nosze transportowe 250kg1 szt. – krzesło schodowe 250 kg |  |  |
|  | Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. Z o. o. ul. Juliana Aleksandrowicza  |  |  |  | 2 szt. - stoły operacyjne 450 kg | 3 szt. - Łóżka szpitalne 300kg4 szt.- łóżko intensywnej opieki medycznej z wagą do 200 kg  |  | 8 szt. - nosze do przewożenia chorych do 200 kg  |  | 30 szt.- materace przeciwodleżynowe8 szt. - rękawy do pomiaru ciśnienia1 szt.- waga do 300 kg 3 szt. -rolki poślizgowe podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem  |  |
|  | Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku | 2 szt. - 200 kg obciążenia roboczego, 70 cm | 1 szt.- 227 kg obciążenia roboczego, 70cm |  | 1 szt.-stoły do wykonywania RTG 295 kg 3 x 210 kg1x270 kg 1x150/200 kg1 szt.-stół operacyjny 350 kg2 szt.- stoły do endoskopii 250 kg  | 4 szt.- łóżka porodowe 150 kg 2 szt. - łóżka szpitalne 320 kg 1 szt.-łóżko szpitalne 350 kg12 szt. - łóżka OAiIT 250 kg  | 2 szt.-fotel ginekologiczny 230kg 5 szt.- fotele do dializ 180kg 1 szt. - fotel do zabiegów urologicznych 220kg 2 szt. - fotele okulistyczne 150kg.1 szt. - fotel stomatologiczny 150 kg  | 4 szt. - wózki transportowe 230 kg 1 szt.- wózki transportowe 250 kg17 szt. nosze 160 kg2 szt.- nosze do przewożenia chorych/z karetek pogotowia/250 kg.  | 2 ambulans do transportu sanitarnego 200 kg | 9 szt.-podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem 200 kg 4 szt.-deski ortopedyczne 450 kg 30 szt.-mankiety XXL do mierzenia ciśnienia  2 szt. - materace p. odleżynowe 200 kg1 szt. - materace p. odleżynowe 500 kg1 szt.-podpórka czterokołowa bariatryczna,1 szt. - chodzik 2 szt. - komplet narzędzi laparoskopowych  |  |
|  | Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. | 2 szt.- aparaty do rezonansu magnetycznego 250 kg, obciążenia roboczego, 70 cm | 2 szt.- aparaty do tomografii komputerowej 306 kg obciążenia roboczego 70 cm |  | 4 szt.- stoły do wykonywania RTG 250-300 kg.1 szt. - densytometr 204 kg1 szt. - stoły do endoskopii 450 kg12 szt.- stoły operacyjne  300-420 kg | 360 szt.-łóżko szpitalne do 120 kg.1 szt.-łóżko szpitalne o zwiększonym udźwigu 250 kg4 szt. - łóżko porodowe 200 kg1 szt. - łóżko OiT 570 kg6 szt. - łóżko rehabilitacyjne 200 kg | 2 szt.- fotele ginekologiczne 120 kg1 szt. - fotel okulistyczny 180 kg5 szt. - fotele laryngologiczne 145-200 kg | 4 szt. - krzesło transportowe 230 kg7 szt. - wózki do transportu pacjenta 230 kg | 1 szt. - ambulanse do transportu sanitarnego | 1 szt. podnośnik pacjenta 120 kg.35 szt.-materace przeciwodleżynowe 120 kg1 szt.-waga krzesełkowa 300 kg14 szt. - rękaw do pomiaru ciśnienia duży |  |
|  | Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o.Centrum Attis |  |  |  | 1 szt.-stoły do wykonywania RTG 175 kg1 szt. - stół operacyjny 150 kg 2 szt. - stół operacyjny 200 kg.1 szt.-stół zabiegowy 170 kg.1 szt.-Stół zabiegowy 230 kg  | 3 szt.-łóżka szpitalne  170 kg28 szt.-łóżka szpitalne 178 kg  37 szt. – łóżko szpitalne 230 kg        | 2 szt. - fotele ginekologiczne 135 kg2 szt.-fotele ginekologiczne 180 kg | 1 szt. - wózki do transportu pacjentów (krzesełko) 250 kg1 szt.- wózki do transportu pacjentów (leżącego) 230 kg2 szt.-nosze do przewożenia chorych 250 kg  | 2 szt. - ambulanse do transportu sanitarnego | 2 szt.-podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem 175 kg 1 szt. - stół rehabilitacyjny 150 kg9 szt. - materace przeciwodleżynowe 200 kg2 szt. - waga 200 kg |  |
|  | Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce | 1 szt. - aparat rezonans magnetyczny do 250 kg | 2 szt**. -** tomograf komputerowy do 306 kg |  | 1 szt. **-** stół do endoskopi do 250 kg6 szt. - stoły operacyjne do 200 kg1 szt**. -** stół operacyjny do 250 kg | 154 szt. - łóżka szpitalne do 230 kg6 szt. - łóżka porodowe do 250 kg13 szt**. -** łóżka OIOM do 230 kg11 szt. - łóżka rehabilitacyjne do 175 kg 4 szt. -  **ł**óżka OIT z wagą | 8 szt.-fotel ginekologiczny do 180 kg2 szt.- fotel urologiczny do 180 kg3 szt. - fotel okulistyczny do 120 kg2 szt.- fotel laryngologiczny do 120 kg1 szt.- fotel laryngologiczny szt. 180 kg | Ambulans sanitarny 2 szt. - nosze do 235 kg |  | 5 szt. **-**  wózki do transportu pacjentów do 250 kg10 szt. - wózki do transportu pacjentów do 200 kg7 szt. - podnośniki ułatwiające pracę nad pacjentem do 180 kg34 szt. - materace p/odleżynowe do 180 kg100 szt. - rękawy do pomiarów ciśnienia 52 cm |  |
|  | Międzyleski Szpital Specjalistycznyw Warszawie | 1 szt. - aparat rezonansu magnetyczne do 160 kg 60 cm | 1 szt. - aparat tomografii komputerowej do 180 kg1 szt.- angiograf do 225 kg |  | 4 szt. - stoły do wykonywania RTG -do 160 kg-do 210 kg-do 220 kg-do 272 kg | 482 szt. - łóżka szpitalne do 17 kgw tym:4 łóżka porodowe do 250 kg8 łóżka OIOM do 250 kg 6 łóżka OIOM Kardiologiczny do 250 kg 2 łóżka bariatryczne do 320 kg | 8 szt. - fotele ginekologiczne 135-165 kg2 szt. - fotele ginekoloczno-urologiczne 135-165 kg 5 szt. - fotele okulistyczne-laryngologiczne do 160 kg | 17 szt. - wózki do transportu pacjentów do 170 kg12 szt. - od 227 do 317 kg8 szt. - od 180 do 250 kg3 szt. - krzesła transportowe do 227 kg  |  | 1 szt. - podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem do 250 kg 41 szt. - materace przeciwodleżynowe do 200 kg33 szt. - rękawy do pomiarów ciśnienia 47cm |  |
|  | Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.  | 3 szt. -aparaty do rezonansu magnetycznego227 kg, 70 cm 121 kg, 60cm, 250 kg, 70 cm,  | 4 szt. -aparaty do tomografii komputerowej 227 kg, 70 cm,227 kg, 80 cm227 kg, 70 cm375 kg 70 cm  | 1 szt.- aparat PET 227 kg80 cm,  | Stoły operacyjne : S8 -240 kg Lojer Scandia SC330-350 kg Himax 2502 W-270 kg CMAX S2l413W-270 kg stół do endoskopii 227 kg 3 szt.-stół do wykonywania badań 300 kg | Łóżka Szpitalne : Image 3B 320 kg SOR Chirurgia , Urologia , Eleganza 1;Eleganza 2 -250 kg 231 szt. ; Multicare 300 kg -10 szt. ; Letare 200 kg -60 szt. ; OIOM 7 szt. 200 kg ; łózka porodowe 5 szt. 227 kg . | 3 szt. fotel ginekologiczny 210 kg | 55 szt.-nosze 160 kg | 2 szt.-ambulans do transportu Sanitarnego 230 kg | 5 szt.-podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem 150 kg 2 szt. - 300 kg42 szt.- deski ortopedyczne 350 kgMaterace przeciwodleżynowe 13 szt.- 140 kg 16 szt. - 150 kg 3 szt. - 160 kg 2 szt. -225 kg 42 szt. 180 kg 19 szt. - 210 kg 34 szt.- wagi : 14 szt.-150 kg 20 szt. - 200 kg Rękawy do pomiaru ciśnienia obwód ręki 10 szt. 33-47 cm5 szt. 42-54 cm  |  |
|  | SZPZOZ im. Dzieci Warszawy W Dziekanowie Leśnym  |  | 1 szt. - aparat do tomografii komputerowej,nośność do 307 kg 70 cm  |  | 3 szt.- stół do wykonywania RTG, nośność - 250, - 220, - 300 kg 3 szt. - stół do endoskopii - 200 kg, - 325 kg, - 220 kg  | 54 szt.-lóżka szpitalne do 250 kg 2 szt.- łóżka OIOM do 240 kg 2 szt. - łóżka rehabilitacyjne do 250 kg | 1 szt.- fotel ginekologiczny do 250 kg2 szt.-fotel do dializ do 150 kg 1 szt.- fotel do zabiegów urologicznych max 220 kg 3 szt.- fotele laryngologiczne do 150 kg  | wózki transportu pacjentów : - 1 szt. do 150 kg 1 szt. do 250 kg 1 szt. do 180 kg1 szt. do 225 kg 4szt. - do 175 kg 2 szt.- wózki inwalidzkie do 120 kg5 szt.- wózki inwalidzkie do 100 kg 1 szt.- krzesełko transportowe do 228 kg  2 szt.- krzesełko transportowe do 159 kg 1 szt. - nosze podbierakowe w karetce do 170 kg  1 szt.- nosze podbierakowe do 159 kgnosze do przewożenia chorych w karetkach - do 250 kg 2 szt. - do 270 kg. 1szt.  3 szt.- karetki całkowita dopuszczalna masa całkowita karetek: 2 szt.- 3500 kg 1 szt.- 3010 kg |  | 12 szt. - wagi do 200 kg2 szt.-wagi do 300 kg 6 szt.-wagi do 150 kg rękawy do pomiarów: - 1szt.- obwód mankietu (52-54)  - 2 szt.-obwód (31-40)  1 szt.- obwód ( 23-33)3 szt.- obwód (25-35) 8 szt. - obwód mankietu (32-43)  1 szt.-deski ortopedyczne do 160 kg  1 szt. - podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem do 170 kg  |  |
|  | Szpital Dziecięcy im. Prof. Dr. Med. Jana Bogdanowicza, SPZOZ |  | 1szt.- aparat do tomografii komputerowej 307 kg |  | 2 szt.- Stoły do wykonywania RTG 180 kgStoły operacyjne 8 x 270 kg 1 x 250 kg | Łózka szpitalne/rehabilitacyjne: 24 x 300 kg, 16 x 214 kg 42 x 225 kg 56 x 250 kg 14 x 170 kgŁózka OIT:2 x 220 kg 3 x 240 kg 3 x 250 kg | 2 szt. - fotele laryngologicze 150 kg | 1 szt. - Karetka18 szt. - wózki do transportu pacjentów 150 kg, 1 szt. - nosze do przewożenia chorych 250 kg |  | 2 szt.- podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem 150kg; 3 szt.- deski ortopedyczne 150kg;materace przeciwodleżynowe 18 x 180kg 2 x 230kgWagi: 10 x 250kg7 x 200kg2x 150kgmankiety do pomiaru ciśnienia (obwód max)10 szt x 42 cm3 szt x 47 cm1 szt x 50 cm  |  |
|  | Wojewódzki Szpital Zakaźny W Warszawie |  | 1 szt.- aparat do tomografii komputerowej 205 kg obciążenia roboczego, 70 cm |  | 1 szt. stół do wykonywania RTG 180 kg 1 szt.- stół do endoskopii 120 kg | 45 szt. - łóżka szpitalne 200 kg 6 szt.-łóżka OIOM 250 kg155 szt. - łóżka rehabilitacyjne 250 kg  |  | 14 szt. - wózki do transportu pacjentów 125 kg;2 szt.-krzesła transportowe 120 kg; 2 szt.-nosze 150 kg; 1 szt. - nosze do przewożenia chorych transportery250 kg; |  | 1 szt.-podnośnik ułatwiający opiekę nad pacjentem 190 kg 1 szt.-podnośnik ułatwiający opiekę nad pacjentem 200 kg4 szt.- podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem 160 kg25 szt. -materace przeciwodleżynowe x 200 kg23 szt. -materace przeciwodleżynowe  140 kg 6 szt.-wagi do 200 kg |  |
|  | Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku |  | aparat do tomografii komputerowej 240 i 220 kg78 cm |  | 2 szt. - stoły do RTG 250 i 295 kgstoły operacyjne 275 kg | 150 szt.-łóżka szpitalne 180 kg OIOM, blok oper. 230 kg135 szt.- Hospicjum 175 kg | wózki do transportu pacjenta 230 kgfotele zabiegowe 220 kg wózki inwalidzkie 120 kg |  |  | Podnośnik ułatwiający opiekę nad pacjentem 150 kgmaterace przeciwodleżynowe 120 kg.Oiom 200 kgWagi lekarskie 200 kgrękawy do pomiaru ciśnienia 33-47 cm |  |
|  | Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie |  | 1 szt. - aparat do tomografii komputerowej 250 kg, 68 cm | 1 szt. -aparat PET 200 kg | 1 szt. - stoły do endoskopii 175 kg 1szt. – stoły operacyjne 180 kg1 szt. stoły operacyjne 250 kg 1 szt.-stoły operacyjne 200 kg  | łóżka szpitalne29x230 kg 23x200 kg 3x185 kg 26x160 kg 8x150 kg łóżka wyposażające OIOM 4x195 kg 4x185 kg 2x 170 kg 5x 150 kg1 szt. -łóżka rehabilitacyjne 160 kg  | 1 szt. - fotele ginekologiczne150kg | wózki do transportu pacjentów: 1x250 kg1x 160 kg 1x150 kg 3x125 kg 3x120 kg |  | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem 1x200 kg1x170 kgmaterace przeciwodleżynowe 2x200 kg 5x150 kg 6x130 kg 2x120 kg nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery)5x 150 kg2x 150 kg rękawy do pomiarów ciśnienia:4x36,5 cm 6x40 cm 5x46 cm 3x40 cm |  |
|  | Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o., w Konstancinie-Jeziornej | 1 szt.- aparat rezonas magnetycznydo 250 kg, 70 cm | 1 szt.- aparat tomograf komputerowy do 205 kg |  | RTG DO 200 kg 78 cmERGO do 130 kg; stół operacyjny AXIS do 360 kg | 8 szt.- Łóżka bariatryczne z wagą do 250 kg; 1 szt.-łóżko bariatryczne do 350 kg  |  | 1 szt.-wózek do transportu pacjentów do 130 kg |  | Rękaw do pomiaru ciśnienia 23 x 33 cm |  |
|  | Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie | 1 szt.-250 kg obciążenia roboczego, 70cm średnica |  |  | 1 szt - stół do RTG 295 kg obciążenia roboczego | 296 szt. - łóżka (od 170 do 280 kg)1 szt.- łóżko na OIOM 250 kg32 szt. materace przeciwodleżynowe 200 kg. | 4 szt.- fotel kąpielowy 200 kg1 szt.- fotel kąpielowy 159 kg | 4 szt.- wózki do transportu pacjentów 160 kg4 szt. - wózki do transportu pacjentów 250 kg18 szt. -wózki inwalidzkie 160 kg1 szt. -wózki inwalidzkie 200 kg1 szt. - krzesło transportowe 159 kg | 3 szt. -ambulans do transportu sanitarnego 150 kg – 40 szt. - nosze transportowe 250k | 1 szt. – podnośnik ułatwiający opiekę nad pacjentem 200 kg1 szt.- podnośnik ułatwiający opiekę nad pacjentem 225 kg1 szt. – podnośnik kąpielowy 150 kg32 szt. - materace przeciwodleżynowe24 szt. wagi (od 150 do 220 kg)12 szt. – rękawy do pomiaru ciśnienia (42 cm – 47 cm) |  |
|  | Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie  |  |  |  | 2 szt. - stół rehabilitacyjny z regulowaną wysokością min. 200 kg | 7 szt. - łóżka bariatryczne 250 kg24 szt. - łóżko rehabilitacyjne do 225 kg2 szt. - łóżko rehabilitacyjne z regulacją hydrauliczną do 225 kg80 szt.- łóżka szpitalne do 178 kg1 szt. - łóżko rehabilitacyjne 200 kg | 4 szt. - fotel kąpielowy 200kg; | 3 szt. - wózek rehabilitacyjny z szerokim siedziskiem min. 200 kg1 szt. - wózek inwalidzki max. 250 kg; | 1 szt. - nosze monoblokowe transportowe do 275 kg1 szt. - fotel transportowy do 250 kg | 1 szt. - podnośnik bariatryczny do 205 kg1 szt. - podnośnik elektryczny mobilny 230 kg4 szt. - rękawy do pomiarów ciśnienia 40-55 cm |  |
|  | Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotne im. dr Barbary Borzym w Radomiu  |  |  |  | 1 szt. - stół do pionizacji pacjentów do 150 kg 1 szt.-aparat RTG ogólnodiagnostyczny Quantum Q- Rad, do 295 kg | 30 szt.-łóżka szpitalne do 150 kg26 szt.- łóżka rehabilitacyjne do 150 kg57 szt.-łóżka szpitalne – szerokości 90 cm – 240 kg  184 łóżka szpitalne – szerokości 90 cm – 200 kg 6 szt. łóżka szpitalne – szerokości 115 cm – 200 kg |  | 1 szt.-nosze bariatryczne do 240 kg, 1 szt.-krzesełko kardiologiczne do 160 kg 2 szt.- łóżko transportowe – 220 kg11 szt.- podpórki dwukołowe – 100 kg 5 szt.-chodziki – 120 kg 28 szt.-wózek inwalidzki siedzący – siedzisko o szerokości 48 cm - 160 kg1 szt.-wózek inwalidzki siedzący –siedzisko o szerokości 52 cm - 180 kg1 szt.- wózek inwalidzki siedzący –siedzisko o szerokości 60 cm - 200 kg4 szt. - nosze składane – 200 kg. |  | 1 szt.-rękaw do pomiarów ciśnienia 22-42 cm6 szt. - rękaw do pomiarów ciśnienia 23 – 33cm15 szt. - aparaty do pomiaru ciśnienia – obwód rękawa od 32 do 40 cm.4 szt. - podnośnik ułatwiający opiekę nad pacjentem do 150 kg,2 szt.-podnośnik ułatwiający pracę z pacjentem do 230 kg 6 szt.-materace przeciwodleżynowe do 150 kg40 szt. -materace przeciwodleżynowe zmiennociśnieniowe – 120 kg4 szt. - waga lekarska – 200 kg,1 szt. - waga do 150 kg2 szt. - wózek prysznicowy – 180 kg2 szt.-wózek – wanna – 200 kg |  |
|  | Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o.  |  |  |  | 1 szt. - stół do wykonywania RTG 170 kg | 250 szt.-łóżka szpitalne 230 kg2 szt.-łóżka bariatryczne 400 kg30 szt.- łóżka rehabilitacyjne300 kg | 1 szt.-fotel ginekologiczny 180 kg1 szt.- fotel stomatologiczny 180kg | 10 szt.- wózki do transportu pacjentów125 kg, 1 szt. -wózki do transportu pacjentów180 kg 12 szt.-wózki inwalidzkie 150 kg1 szt.-wózek bariatryczny325 kg  | 1 szt.-ambulans do transportu sanitarnego 250 kg | 13 szt. waga 150 kg1 szt. waga 300 kg40 szt. mankiety do ciśnieniomierzy 22-42 cm |  |
|  | Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. - wózki inwalidzkie do transportu pacjentów do 130 kg5 szt. - wózek do transportu typu multipleks do 150 kg |  | 9 szt. - podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem do 150 kg,11 szt. - materace p/odleżynowe do 120-140 kg 8 szt. - rękawy do pomiaru ciśnienia rozm.32-33 cm. |  |
|  | Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o. o. Zagórze |  |  |  | 1 szt. - stół do masażu przenośny 250 kg1 szt. - stół do rehabilitacji 225-350 kgStół rehabilitacyjny 180 kg | 3 szt.-łóżka szpitalne 250kg80 szt. -łóżka szpitalne 178kg 6 szt.- łóżka rehabilitacyjne 200 kg 8 szt.-łóżka rehabilitacyjne 175 kg3 szt.-łóżka szpitalne 230 kg20 szt.- łóżka szpitalne 200 kg |  | 1 szt.- wózki do transportu pacjentów 170 kg; | 1 szt. - ambulanse do transportu sanitarnego | wagi x3 200 kgwagi x2 180 kgwagi x2 150 kgwagi x2 140 kg wagi x1 130 kg rękawy do pomiarów ciśnienia 1x 45 cm 1x 33-43 cm1x 14,5-53,2 cm |  |
|  | Mazowieckie Centrum Stomatologii |  |  |  |  | 4 szt. - łóżko transportowe do 250 kg 1 szt. - łóżko transportowe 210-240 kg | 54 szt. - unity stomatologiczne 130 do 190 kg | 1 szt. wózek do wybudzeń 230kg 1 szt.- wózek inwalidzki do 115 kg1 szt. - wózek inwalidzki do 225kg |  | 3 szt. - rękawy do pomiarów ciśnienia 22-33 cm 1 szt. - rękaw do pomiaru ciśnienia 22-42 cm |  |
|  | Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego ,,Meditrans” SPZOZ w Warszawie |  |  |  |  |  |  |  | 1 ambulans bariatryczny | Nosze główne zintegrowane z transporterem elektrycznym, obciążenie dopuszczalne noszy 318kg.  |  |
|  | Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach |  |  |  |  |  |  |  | 9 ambulansów wyposażonych w nosze elektryczne z udźwigiem równym lub powyżej 300 kg,  9 ambulansów posiada nosze manualne o maksymalnym obciążeniu do 230 kg. |  |  |
|  | SP ZOZ WSPRiTS w Płocku |  |  |  |  |  |  |  | 1 ambulans bariatryczny | Nosze główne zintegrowane z transporterem elektrycznym, obciążenie dopuszczalne noszy 318 kg.  |  |