Nasz znak: HŚ.9020.1.3.2024.AK Skierniewice, dnia 19 czerwca 2024 r.

**Prezydent**

**Miasta Skierniewice**

ul. Rynek 1

96-100 Skierniewice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach działając
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U.
z 2024 r. poz. 757), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2294).

**stwierdza**

**przydatność wody wodociągu Skierniewice do spożycia**

**UZASADNIENIE**

Spółka odpowiedzialna za jakość wody wodociągu komunalnego Skierniewice czyli Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. Mokra Prawa 30 przedstawiła Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Skierniewicach wyniki badania próbek wody uzdatnionej pobranych w dniu:

- 09.04.2024 r. z wyjścia na sieć w stacji uzdatniania wody, ul. Waryńskiego 22/24
oraz z punktu na sieci w budynku Pływalni Miejskiej „NAWA”, ul. B. Prusa 6A, raporty
i sprawozdania z badań:

* Nr 47W/2024, Nr 48W/2024 z dnia 09.04.2024 r.,
* Nr 08945/ZL/24, Nr 08946/ZL/24 z dnia 15.04.2024 r.,
* Nr 101/2024 z dnia 12.04.2024 r.,

- 06.05.2024 r. z wyjścia na sieć w stacji uzdatniania wody ul. Waryńskiego 22/24
oraz z punktów na sieci w budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Pomologiczna 8B, Skierniewickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. M. Kopernika 5, Pływalni Miejskiej „NAWA”, ul. B. Prusa 6A, raporty i sprawozdania z badań:

* Nr 58W/2024, Nr 59W/2024, Nr 60W/2024, Nr 61W/2024 z dnia 07.05.2024 r.,
* Nr 11170/ZL/24, 11171/ZL/24, 11172/ZL/24, 11173/ZL/24 z dnia 10.05.2024 r.,
* Nr 11711/ZL/24, 11712/ZL/24, 11713/ZL/24, 11661/ZL/24 z dnia 16.05.2024 r.,
* Nr 123/2024, Nr 124/2024 z dnia 09.05.2024 r.,

- 10.06.2024 r. z wyjścia na sieć w stacji uzdatniania wody ul. Waryńskiego 22/24
oraz z punktu na sieci w budynku: Zespołu Szkół Nr 3, ul. Działkowa 10, raporty
i sprawozdania z badań:

* Nr 79W/2024, Nr 80W/2024 z dnia 10.06.2024 r.,
* Nr 14615/ZL/24, Nr 14616/ZL/24 z dnia 14.06.2024 r.,
* Nr 175/2024 z dnia 13.06.2024 r..

Badania zostały wykonane w zakresie parametrów grupy A oraz B w ramach kontroli wewnętrznej realizowanej na podstawie harmonogramu uzgodnionego z PPIS
w Skierniewicach.

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki analiz parametrów z powyższych raportów
i sprawozdań z badań, a także wyniki innych wcześniejszych badań wykonywanych
w ramach kontroli wewnętrznej oraz w ramach nadzoru prowadzonego przez inspekcję sanitarną stwierdza się, że jakość wody wodociągu Skierniewice odpowiada wymaganym parametrom jakości określonym w/w rozporządzeniem i jest przydatna do spożycia.

Otrzymują:

1. adresat
2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji

„WOD-KAN” Sp. z o.o.

Mokra Prawa 30

1. a/a