Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

W MIELCU

ul.  Skłodowskiej -Curie 8

39-300 Mielec

##### Mielec, 2024-03-28

- PSHK.9010.2.22.2024

Starosta Powiatu Mieleckiego

39-300 Mielec, ul. Wyspiańskiego 6

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia

przez ludzi na terenie powiatu mieleckiego za rok 2023

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U.2024.416), art. 12 ust. 1 i 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (t.j. Dz.U.2023.537 z późn.zm.)  oraz § 23 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 3, ust. 4 pkt 1 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294), w oparciu o wyniki badań laboratoryjnych próbek wody oraz po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach kontroli sanitarnych urządzeń wodociągowych i protokołach poboru próbek wody stwierdza, że w 2023 r. powiat mielecki zaopatrywany był w wodę przydatną do spożycia przez ludzi przez 13 wodociągów sieciowych oraz 1 ujęcie indywidualne w Rzemieniu, które objęte są przez Państwową Inspekcję Sanitarną stałym monitoringiem jakości wody.

Producentami wody zaopatrującymi ludność w wodę do spożycia odpowiedzialnymi za jakość produkowanej wody na terenie powiatu mieleckiego są:

- Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Wolności 44,

- Zakład Usług Wodnych, 33-150 Wola Rzędzińska 184C,

- EURO-EKO MEDIA Sp. z o.o., 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3,

- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, 39-308 Wadowice Górne, Przebendów 44,

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Przecławiu Sp. z o.o., 39-320 Przecław, ul. Przemysłowa 10,

- Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Padwi Narodowej, 39-340 Padew Narodowa ul. Księdza Jana Kica 8,

- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Borowej, 39-305 Borowa 223,

- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Jaślanach, 39-332 Jaślany 238A,

- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerminie, 39-304 Czermin 43,

- Gmina Gawłuszowice, 39-307 Gawłuszowice 5A,

- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielcu, ul. Głowackiego 5,

- JAWJA Sp. z o.o., 39-322 Rzemień 312.

Informacje o wielkości produkcji wody dostarczanej od poszczególnych producentów i sposobu jej uzdatniania, liczbie ludności zaopatrywanej w wodę, jakości wody, rodzaju ujęcia wody, sposobu jej uzdatniania i dezynfekcji, jeżeli jest stosowana, przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody zamieszczono w poniższej tabeli.

| Wodociągi sieciowe/ Producenci wody | Wielkość produkcji (m3/dobę) | Zaopatrywane miejscowości/ Gmina | Liczba ludności zaopatrywanej w wodę | Rodzaj ujęcia Sposób uzdatniania /dezynfekcja | Przekroczone wartości dopuszczalnych parametrów | Ocena jakości wody na koniec 2024 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mielec/ Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Wolności 44 | 8357,3 | miasto Mielec, w tym: ul. Sienkiewicza (część), ul. Kilińskiego (część), ul. Grabiowa (część), ul. Kolejowa (część), GMINA MIEJSKA MIELEC Złotniki (część) GMINA WIEJSKA MIELEC | 56393 | Woda powierzchniowa Napowietrzanie, Koagulacja chemiczna siarczanem glinu, Filtracja na filtrach piaskowych, Filtracja na filtrach węglowych/ Ozonowanie- stałe, Dezynfekcja chlorem- stała | brak | Przydatna do spożycia |
| Jamy/ Zakład Usług Wodnych, Wola Rzędzińska 184C | 1599,6 | Dąbie, Dąbrówka Wisłocka, Dulcza Mała, Dulcza Wielka, Janowiec, Partynia, Pień, Podborze, Radomyśl Wielki, Ruda (część), Zdziarzec, Zgórsko, Żarówka MIASTO I GMINA RADOMYŚL WIELKI Jamy (część), Wierzchowiny (część), Wola Wadowska (część), Izbiska (część) GMINA WADOWICE GÓRNE | 15345 | Woda głębinowa Napowietrzanie, Regulacja pH sodą kaustyczna płatkowaną, Filtracja, Odżelazianie chemiczne manganian (VII)potasu / Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- stała | brak | Przydatna do spożycia |
| Wampierzów/ Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, Wadowice Górne, Przebendów 44 | 1169,2 | Grzybów, Kawęczyn, Kosówka, Piątkowiec (część), Przebendów, Wadowice Górne, Wadowice Dolne, Wampierzów, Zabrnie, Jamy (część), Izbiska (część), Wola Wadowska (część), Wierzchowiny (część) GMINA WADOWICE GÓRNE Rydzów GMINA WIEJSKA MIELEC | 6656 | Woda głębinowa Napowietrzanie, Filtracja, Odżelazianie chemiczne nadmanganianem potasu/ Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- okresowa | brak | Przydatna do spożycia |
| Tuszyma/ Zakład Gospodarki Komunalnej w Przecławiu Sp. z o.o., Przecław, ul. Przemysłowa 10 | - 1021,0 | Przecław, Biały Bór, Błonie, Dobrynin, Kiełków, Łączki Brzeskie, Podole, Rzemień, Tuszyma, Wylów, Zaborcze GMINA I MIASTO PRZECŁAW ul. Grabiowa, ul. Kolejowa (część) GMINA MIEJSKA MIELEC Ruda (część) GMINA RADOMYŚL WIELKI | 12024 | Woda głębinowa Napowietrzanie, Korekta odczynu (pH) wapnem hydratyzowanym, Filtracja, Koagulacja chlorowodorotlenkiem glinu/ Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- okresowa, Dezynfekcja fizyczna promieniowaniem ultrafioletowym (UV)- stała | - Trichlorometan- 0,036 mg/l - Barwa- - 17 mg/l Pt, - 18 mg/l Pt, - 17 mg/l Pt, - 19 mg/l Pt, - 18 mg/l Pt, - 17 mg/l Pt, - 19 mg/l Pt, - 18 mg/l Pt, 16 mg/l Pt | Przydatna do spożycia |
| Rzędzianowice/ Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielcu, ul. Głowackiego 5 | 724,2 | Boża Wola, Goleszów, Książnice, Podleszany, Rzędzianowice, Wola Mielecka GMINA WIEJSKA MIELEC Piątkowiec (część) GMINA WADOWICE GÓRNE | 6652 | Woda głębinowa Napowietrzanie, Filtracja/ Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- okresowa | brak | Przydatna do spożycia |
| Borowa/ Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Borowej, Borowa 223 | 668,3 | Borowa, Gliny Małe, Gliny Wielkie, Górki, Łysakówek, Orłów, Pławo, Sadkowa Góra, Surowa, Wola Pławska GMINA BOROWA Ostrówek, Gawłuszowice (część) GMINA GAWŁUSZOWICE | 5770 | Woda głębinowa Napowietrzanie, Filtracja/ Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- okresowo, Dezynfekcja fizyczna promieniowaniem ultrafioletowym (UV)- stała | brak | Przydatna do spożycia |
| Jaślany/ Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Jaślanach, Jaślany 238A | 657,5 | Babicha, Borki Nizińskie, Dębiaki, Czajkowa, Grochowe, Jaślany, Józefów, Ławnica, Malinie (część), Pluty, Sarnów, Tuszów Mały, Tuszów Narodowy GMINA TUSZÓW NARODOWY | 8230 | Woda głębinowa Napowietrzanie/ Filtracja/ Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- okresowa | brak | Przydatna do spożycia |
| Padew Narodowa/ Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Padwi Narodowe, ul. Ks. Jana Kica 8 | 560,0 | Babule, Domacyny, Kębłów, Padew Narodowa, Piechoty, Pierzchne, Przykop, Rożniaty (część), Wojków, Zachwiejów, Zaduszniki, Zarównie GMINA PADEW NARODOWA | 5248 | Woda głębinowa Napowietrzanie, Filtracja/ Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- okresowa | Escherichia coli- 1 jtk /100 ml Bakterie grupy coli- 3 jtk/100 ml, 1 jtk/100 ml Mangan- 81,6 μg/l | Przydatna do spożycia |
| Szydłowiec/ EURO-EKO MEDIA Sp. z o.o., Mielec, ul. Wojska Polskiego 3 | 2070,0 | Szydłowiec, Trześń, Wola Chorzelowska GMINA WIEJSKA MIELEC Mielec-Osiedle Mościska i Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK Mielec GMINA MIEJSKA MIELEC | 2294 | Woda głębinowa Napowietrzanie, Filtracja/ Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- okresowa | brak | Przydatna do spożycia |
| Wola Zdakowska/ Gmina Gawłuszowice, Gawłuszowice 5A | 254,1 | Brzyście, Gawłuszowice (część), Kliszów, Krzemienica, Młodochów, Wola Zdakowska GMINA GAWŁUSZOWICE Rożniaty (część) GMINA PADEW NARODOWA | 2366 | Woda głębinowa Napowietrzanie, Filtracja/ Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- okresowa | brak | Przydatna do spożycia |
| Chorzelów-Chrząstów/ Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielcu, ul. Głowackiego 5 | 476,9 | Chorzelów, Chrząstów, Złotniki (część) GMINA WIEJSKA MIELEC Malinie (część) GMINA TUSZÓW NARODOWY ul. Sienkiewicza, ul. Kilińskiego (część) GMINA MIEJSKA MIELEC | 3529 | Woda głębinowa Napowietrzanie/ Filtracja/ Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- okresowa | - Jon amonowy – 2,26 mg/l | Przydatna do spożycia |
| Trzciana, Wola Otałęska/ Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerminie 43 | 270,4 461,0 | Breń Osuchowski, Dąbrówka Osuchowska, Czermin, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów/ GMINA CZERMIN | 7208 | SUW Trzciana: Woda głębinowa Napowietrzanie, Filtracja, Odżelazianie chemiczne manganian (VII)potasu / Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- stała SUW Wola Otałęska: Woda głębinowa Napowietrzanie, Filtracja, Odżelazianie chemiczne manganian (VII)potasu / Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- okresowa | brak brak | Przydatna do spożycia Przydatna do spożycia |

W 2023 r. skontrolowane zostały wszystkie wodociągi sieciowe na terenie powiatu mieleckiego. PPIS w Mielcu wydał decyzję w dniu 30.08.2023 r. dotyczącą doprowadzenia do właściwego stanu technicznego ścian na hali filtrów i w chlorowni oraz ścian filtrów na hali filtrów stacji uzdatniania wody w Padwi Narodowej w terminie do dnia 31.08.2024 r. Natomiast decyzja wydana 5 stycznia 2024 r., zmieniła termin wykonania obowiązków na dzień 31 grudnia 2024 r. i dotyczyła ona poprawy złego stanu technicznego sufitów i ścian na hali filtrów, w pomieszczeniu chlorowni i rozdzielni elektrycznej, toalecie oraz dyżurce na stacji uzdatniania wody w Borowej. Polepszania stanu technicznego w wodociągach należy oczekiwać w 2024 r.

Podstawę oceny w 2023 r. stanowiły wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W zakresie wymagań mikrobiologicznych wykonane były oznaczenia wymienione w załącznikach nr 1A tab. 1 i 1C tab. 1, natomiast w zakresie wskaźników fizyko-chemicznych i organoleptycznych wykonano oznaczenia wynikające z załączników nr 1B, 1C tab. 2 i 1D obowiązującego rozporządzenia.

Na przestrzeni roku 2023 jakość wody produkowanej przez 3 wodociągi sieciowe okresowo nie odpowiadała wymaganiom w/w rozporządzenia z powodu przekroczenia dopuszczalnych norm w składzie organoleptycznym/ fizyko-chemicznym oraz mikrobiologicznym wody:

- Wodociąg sieciowy Padew Narodowa, gmina Padew Narodowa - Analizując wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia w 2023 roku jeden raz stwierdzono przekroczenie manganu w próbkach wody pobranych na SUW Padew Narodowa. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych i ponownych badaniach wody odpowiadała ona warunkom rozporządzenia. Decyzją z dnia 15.05.2023 r. PPIS w Mielcu stwierdził  przydatność wody do spożycia. W dniu 17.10.2023 PPIS w Mielcu stwierdził brak przydatności wody do spożycia z wodociągu sieciowego Padew Narodowa z uwagi, na obecność Escherichia coli w ilości 1 jtk /100 ml w próbce wody pobranej na SUW Padew Narodowa. Ponadto nakazał Zakładowi Wodociągów i Usług Komunalnych w Padwi Narodowej skutecznie poinformować odbiorców wody o braku przydatności wody do spożycia oraz dopuszczeniu wody do używania do prac porządkowych, podjąć natychmiastowe skuteczne działania naprawcze zmierzające do poprawy jakości wody oraz zapewnić odbiorcom wodę przydatną do spożycia przez ludzi. PSSE w Mielcu wydała komunikat dla odbiorców wody. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych i otrzymanych dobrych wynikach wody PPIS w Mielcu w dniu 20.10.2023 r. decyzją stwierdził przydatność wody do spożycia i wygaśnięcie swojej decyzji z dnia 17.10.2023 r. Odbiorcy wody o jej przydatności zostali poinformowani w nowym komunikacie. W dniu 23.10.2023 r. PPIS w Mielcu wydał decyzję o opłacie z powodu obecności: bakterii Escherichia coli w ilości 1 jtk/100 ml, bakterii grupy coli w ilości 3 jtk /100 ml na suw oraz bakterii grupy coli w ilości 1 jtk/100 ml u odbiorcy. Na koniec 2023 r. jakość produkowanej wody odpowiadała wymaganiom rozporządzenia. Decyzją z dnia 19.12.2023 r. PPIS w Mielcu stwierdził  przydatność wody do spożycia.

- Wodociąg sieciowy Tuszyma, gmina Przecław- Podsumowując wszystkie wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia, wykonane w 2023 r., dostarczanej mieszkańcom miasta i gminy Przecław oraz mieszkańcom ul. Grabiowej i ul. Kolejowej miasta Mielca, stwierdzono 9 razy przekroczenie barwy, w próbkach wody pobranych u odbiorców. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych i ponownych badaniach wody odpowiadała ona warunkom rozporządzenia. W dniu 10 marca 2023 r. PPIS w Mielcu wydał decyzję o opłacie z uwagi na ponadnormatywną wartość parametru trichlorometanu na stacji uzdatniania wody. Zarządzający wodociągiem przeprowadził działania naprawcze i zlecił ponowne badania próbek wody. Otrzymane sprawozdania z badań wody potwierdziły dobra jakość wody. Decyzją z dnia 29.12.2023 r. PPIS w Mielcu stwierdził przydatność wody do spożycia.

- Wodociąg sieciowy Chorzelów-Chrząstów- Analizując wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia w 2023 roku stwierdzono jednorazowe przekroczenie jonu amonowego w wodzie pobranej u odbiorcy. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych i ponownych badaniach wody odpowiadała ona warunkom rozporządzenia. Decyzją z dnia 29.12.2023 r. PPIS w Mielcu stwierdził  przydatność wody do spożycia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu na koniec roku 2023 stwierdził przydatność wody do spożycia we wszystkich wodociągach sieciowych oraz w indywidualnym ujęciu wody w Rzemieniu. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę odpowiadającą wymaganiom to 131715.

- W 2023 r. producent wody w Szydłowcu unowocześnił urządzenie wodociągowe w ramach własnych inwestycji. Przedsiębiorstwo EURO-EKO Media Sp. z o.o. wykonało kolejny etap w ramach obszernej inwestycji pn.: „Modernizacja instalacji hydraulicznej studni S-1 i S-3 oraz rurociągu zasilającego budynek biurowy zlokalizowany na Hali Pomp w SUW Szydłowiec”.

W ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu w 2023 r. we wszystkich wodociągach pobrano 39 próbek wody do badań w zakresie parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią A oraz 12 próbek w zakresie wybranych parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W ramach wewnętrznej kontroli jakości wody- pobrano 78 próek wody do badań w zakresie parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią A oraz 18 próbek w zakresie wybranych parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią B załącznika nr 2 do w/w rozporządzenia. W ramach kontroli wewnętrznej, po przeprowadzonych działaniach naprawczych, dodatkowo pobrano 10 próbek wody przez przedsiębiorców. Natomiast PPIS w Mielcu dodatkowo poza harmonogramem skontrolował jakość mikrobiologiczną wody w 3 próbkach wody.

W 2023 r. PPIS w Mielcu opracował 2 komunikaty o jakości wody dla wodociągu sieciowego Padew Narodowa z zaleceniami mającymi na celu minimalizację zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Ponadto wydano 10 ocen obszarowych jakości wody dla gmin oraz 19 ocen jakości wody dla podmiotów wykorzystywanej do produkcji żywności pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej.

W powiecie mieleckim wszystkie miejscowości są zwodociągowane, jedynie Ośrodek Wypoczynkowy Rzemień posiada własne indywidualne ujęcie wody.

W 2023 r. nie było zgłoszeń dotyczące złej jakości wody.

PPIS w Mielcu prowadzi również nadzór nad ciepłą wodą użytkową pod kątem występowania bakterii z rodzaju Legionella sp. Prowadzony jest on w 3 obiektach, w których przebywają osoby przewlekle chore i o obniżonej odporności, oraz w DPS-e. W 3 zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych pobrano 12 próbek wody w kierunku Legionella sp. W DPS-ie w Mielcu przy ul. Wyszyńskiego w roku 2023 nie planowano poboru próbek wody w kierunku Legionella sp. z uwagi na przeprowadzone badanie w poprzednim roku.

W przeprowadzonych badaniach próbek wody stwierdzono przekroczenie Legionella sp. w jednym z dwóch pppw w NZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy „Przystań” w Mielcu. PPIS w Mielcu 28.07.2023 r. wydał decyzję o opłacie, ponieważ nadal obowiązywała decyzja wydana dnia 28.03.2022 r. stwierdzającą wysokie skażenie instalacji ciepłej wody użytkowej bakteriami z rodzaju Legionella sp. oraz że woda w instalacji ciepłej wody użytkowej nie nadaje się do pryszniców. Dodatkowo tut. Inspektor nakazał podjąć działania naprawcze oraz przeprowadzić kontrolne badanie w ramach kontroli wewnętrznej, które wykazało poprawę jakości wody. W dn. 05.01.2024 r. po analizie sprawozdań z badań po przeprowadzonych działaniach naprawczych PPIS w Mielcu stwierdził wygaśnięcie decyzji z dnia 28.03.2022 r. gdyż stała się ona bezprzedmiotowa, a jakość wody w zakresie bakterii Legionella sp. spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294).

Szpital Powiatowy w Mielcu w ramach kontroli wewnętrznej w 2023 r. pobrał 13 próbek wody w kierunku Legionella sp. PPIS w Mielcu w dniu 30.12.2022 r. wydał decyzję stwierdzającą wysokie skażenie instalacji ciepłej wody użytkowej bakteriami z rodzaju Legionella sp. na Oddziale Dziecięcym oraz średnie na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. W 2024 r. wpłynęły sprawozdania z badań ciepłej wody, z  których wynika, że w punktach poboru próbek wody na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz na Oddziale Dziecięcym nie wykryto bakterii z rodzaju Legionella sp.

W ocenie tutejszego Inspektora Sanitarnego częstotliwość poboru próbek i terminowość przekazywanych sprawozdań nie budziła zastrzeżeń.

Liczba próbek ciepłej wody pobranych do badania w kierunku Legionella sp. w placówkach służby zdrowia na terenie województwa podkarpackiego w 2023 r.

| Lp. | Nazwa zakładu opieki zdrowotnej w którym pobrano próbki wody (w przyp. większej liczby obiektów proszę każdy obiekt umieścić w osobnym wierszu). | Liczba próbek wody pobranych do badań laboratoryjnych. | Liczba pobranych próbek wody, w których: |  |  |  |  |  |  | Liczba wydanych decyzji w celu poprawy jakości wody | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Liczba Legionella sp. w 100 ml. < 100 | Liczba Legionella sp. w 1000 ml. < 50 | Liczba Legionella sp. w 100 ml. 100- 1000 | Liczba Legionella sp. w 1000 ml. 50- 100 | Liczba Legionella sp. w 100 ml. 1000- 10000 | Liczba Legionella sp. w 1000 ml. 100- 1000 | Liczba Legionella sp. w 100 ml. powyżej 10000 |  |  |
| 1 | Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy „Przystań” Mielec, ul. P. Skargi 9 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obowiązywała wydana decyzja w celu poprawy jakości wody z 2022 r. Wydano decyzję o opłacie w 2023 r. W ramach kontroli wewnętrznej pobrano 1 próbkę wody. |
| 2 | NZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. Św. Ojca Pio w Rożniatach | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Hospicjum Stacjonarne „Vita-Spes”, 39-340 Padew Narodowa Babule 37 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Specjalistyczny Szpital Powiatowy w Mielcu, ul. Żeromskiego 22 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badania wody w kierunku Legionella sp. pobrane były tylko w ramach kontroli wewnętrznej |
|  | Razem | 28 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Nadzorowane inne obiekty w których wykonano badanie wody w kierunku Legionella | Jak wyżej | Jak wyżej | Jak wyżej | Jak wyżej | Jak wyżej | Jak wyżej | Jak wyżej | Jak wyżej | Jak wyżej | Jak wyżej |
| 1 | DPS Mielec ul. Wyszyńskiego 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Razem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Woda pochodząca z wodociągów sieciowych będących pod nadzorem Inspekcji Sanitarnej na terenie powiatu mieleckiego była przydatna do spożycia przez ludzi. Woda zdatna do użycia, czyli wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazującą agresywnych właściwości korozyjnych i spełniającą wymagania mikrobiologiczne określone w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia i chemiczne określone w części B załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi na terenie powiatu mieleckiego nie stanowi ryzyka dla zdrowia ludzi.

Niniejszą obszarową ocenę o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu wydał celem poinformowania konsumentów.

Otrzymują:

- adresat

- a/a

Sporządził: R.S., K.H. ; .e-mail: psse.mielec@sanepid.gov.pl