Maków Mazowiecki, dnia  2018-12-15

HKN.4300.43.2018.GC

OCENA  JAKOŚCI  WODY

Na podstawie:

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r., poz. 1261 ze zm.),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1152),

- § 21 ust. 1 pkt 1  rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań próbki wody nr SB/02130/01/2018 pobranej 02.11.2017 r.

oraz rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach z poboru próbek wody  nr : 49/N/Mak i 50/N/Mak sporządzonych w dniu  21.03.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww.  próbek  nr sprawozdań:  HKL.501.600.2018 i HKL.501.601.2018  z dnia 26.03.2018 r.,

oraz protokole nr: 55/N/Mak, sporządzonym dnia 18.04.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: HKL.501.810.2018  z dnia 27.04.2018 r.,

oraz protokołach nr: 96/S/Mak i 97/S/Mak sporządzonych dnia 26.06.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: HKL.501.1324.2018 i  HKL.501.1325.2017 z dnia 03.07.2018 r.,

oraz protokole nr: 96/N/Mak, sporządzonym dnia 26.06.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: HKL.501.1323.2018  z dnia 16.07.2018 r.,

oraz protokołach nr: 105/N/Mak i 106/N/Mak sporządzonych dnia 26.09.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: HKL.501.2048.2018 i HKL.501.2049.2017 z dnia 03.10.2018 r.,

oraz protokołach nr: 188/S/Mak i 189/S/Mak sporządzonych dnia 05.12.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: HKL.501.2706.2018 i  HKL.501.2707.2018 z dnia 10.12.2018 r.

z punktów  zgodności w :

- Publiczna  Szkoła Podstawowa w  Rzewniu gm.  Rzewnie

- Przychodnia Lekarska  w Rzewniu  gm.  Rzewnie

- Stacja Uzdatniania Wody w Rzewniu gm.  Rzewnie

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww.  rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu  o produkcji 100-1000 m 3/d Rzewnie

zarządzanego przez  Gminę Rzewnie

Otrzymuje:

1. Wójt  Gminy Rzewnie, 06-225 Rzewnie.

2. A/a.