OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA (zwany dalej OPZ)

na wykonanie usługi badania jakości paliwa olej napędowy ON z 2 sztuk zbiorników agregatów prądotwórczych zlokalizowanych na dachu budynku  przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie oraz zbiornika mobilnego generatora prądotwórczego zlokalizowanego w budynku przy ul. Zwycięzców 34 w Warszawie

| Lp. | Nazwa | Lokalizacja | Ilość | Pojemność zbiornika | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Agregat prądotwórczy | ul. Czerniakowska 100 - na dachu | szt. 1 | 2 000 litrów | Zbiornik na dachu budynku |
|  | Agregat prądotwórczy | ul. Czerniakowska 100 – na dachu | szt. 1 | 2 000 litrów | Zbiornik na dachu budynku |
|  | Mobilny generator prądotwórczy | ul. Zwycięzców 34 – boks w części garażowej | szt. 1 | 170 litrów | Zbiornik przy generatorze |

ZAKRES  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Opis przedmiotu i zakresu zamówienia.

Wykonanie badania jakości paliwa ON celem określenia czy nadaje się do dalszej eksploatacji w zakresie:

- Pobór próbek z 2 sztuk zbiorników agregatów prądotwórczych zlokalizowanych na dachu budynku  przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie oraz zbiornika mobilnego generatora prądotwórczego zlokalizowanego w budynku przy ul. Zwycięzców 34 
w Warszawie.

- Wykonanie badania jakości pobranych próbek paliwa ON w laboratorium.

- Sporządzenie raportu z badania jakości paliwa oddzielnie dla każdej pobranej próbki obejmujący:

- oznaczenie zleceniodawcy,

- opis badanych próbek paliwa i informację z jakiej lokalizacji została pobrana próbki ,

- cel badania tj. badanie jakości paliwa

- oznaczenie badanych parametrów i zastosowanych metody badawczych,

- wyniki z przeprowadzonych badań i ich opis wraz z objaśnieniem,

- wnioski końcowe m.in. jednoznacznie stwierdzające dalszą dopuszczalność paliwa do eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

- Wykonywania wszystkich czynności zgodnie ze  zleceniem, obowiązującymi normami 
i przepisami prawa.

- Przestrzegania warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego (jak 
i inne osoby), a wynikające z działań lub zaniechań Wykonawcy lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność w trakcie lub w związku z realizacją przedmiotu umowy.

- Za działania lub zaniechania działania osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca odpowiada jak za własne działania i własne zaniechania.

- Wykonawca przez cały okres wykonania zamówienia musi dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się informować każdorazowo przedstawiciela Zamawiającego o okolicznościach, które mogą wpłynąć, na jakość przedmiotu umowy i opóźnienie terminu realizacji umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu wykazu osób wyznaczonych do wykonania zlecenia.

- Wykonawca przy realizacji zmówienia będzie zobowiązany:

  - oświadczyć, iż zapoznał się  z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 
27 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji Ministerstwa Sprawiedliwości (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Z 2019 r. poz. 118) i załącznikiem  do ww. zarządzenia tj. Polityka Bezpieczeństwa Informacji Ministerstwa Sprawiedliwości i zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji Ministerstwa Sprawiedliwości (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 2021 r. poz. 115) ,

  - podpisać klauzulę informacyjną - RODO, zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),

  - podpisać klauzulę o zachowaniu w tajemnicy uzyskanych w trakcie realizacji zamówienia danych od Zamawiającego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny oraz rezygnacji 
z realizacji zamówienia bez podania przyczyny rezygnacji.

Ministerstwo Sprawiedliwości zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Ministerstwie

Zamawiający prosi o przekazanie oferty cenowej w ww. zakresie na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie do dnia 23 marca 2022 r.  lub pisemnie na adres:

Ministerstwo Sprawiedliwości

Biuro Administracyjne

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

i / lub  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat.ba@ms.gov.pl