SMARTBUD-FIRMA BUDOWLANA

Ul. Ułańska 1A, 64-115 Święciechowa

tel:695-784-606, mail: biuro@smartbud.info

TOM  I 									egz. I

| Sierpień 2024r PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |  |
| --- | --- |
| REMONT LEŚNICZÓWKI LEŚNICTWA JEMIELNO Kategoria I – budynki mieszkalne jednorodzinne |  |
| INWESTOR | Nadleśnictwo Góra Śląska ul. Podwale 31, 56-200 Góra |
| ADRES OBIEKTU | Jemielno 124, 56-209 Jemielno |
| Nr ewidencji geodezyjnej działki: | dz. nr ewid. 457/2, obręb: 0008 Jemielno, jedn. ewid.: 020402_2, obręb ewid. 0008 |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY ARCHITEKTURA: mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW OLEJNIK upr.proj: 10/WPOKK/2017 w specjal. arch. KONSTRUKCJA: mgr inż. PIOTR JAROSZCZUK upr.proj: WKP/0187/POOK/06 w specjal. konstr-bud. |  |

SPIS TREŚCI

Strona tytułowa									     1

Spis zawartości projektu							               2

- DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJKETU

Oświadczenie projektantów							     3

Decyzje o nadaniu uprawnień projektowych		 	            4-7

II. CZĘŚĆ OPISOWA

I. Dane ogólne.                                                                                               8

II. Przedmiot zamierzenia budowlanego.                       	                          8

III. Istniejący stan zagospodarowania działki.                                          8

IV. Projektowane zagospodarowanie działki.                                       8-9

V. Zestawienie powierzchni. 	                                                                  9

VI. Inne informacje i dane.     					                    9-10

VII. Warunki ochrony przeciwpożarowej.				             10

VIII. Inne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego. 				             10

IX. Informacje o obszarze oddziaływania obiektu.                                11

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys.1 – Projekt zagospodarowania terenu      	1:500	          	str.12

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym oświadczam, że projekt zagospodarowania działki oraz  projekt architektoniczno-budowlany

(Dz.U z 20 grudnia 2021r., poz.2351, zmiany:poz.1986, z 2022r. poz.88)

OŚWIADCZAM, że:

„remont leśniczówki leśnictwa Jemielno”

zlokalizowanej w Jemielno 124 na działce nr 457/2, Nadleśnictwa Góra Śląska, została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

Święciechowa, sierpień 2024r.

Zespół projektowy:

|  | Imię i nazwisko | Podpis |
| --- | --- | --- |
| PROJEKTANT ARCHITEKTURY | mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW OLEJNIK upr.proj: 10/WPOKK/2017 w specjal. arch. |  |
| PROJEKTANT KONSTRUKCJI | mgr inż. PIOTR JAROSZCZUK upr.proj: WKP/0187/POOK/06 w specjal. konstr-bud. |  |

ZAŚWIADCZENIA I UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW

CZĘŚĆ OPISOWA

- Dane ogólne:

OBIEKT:	Remont leśniczówki leśnictwa Jemielno.

INWESTOR:	Nadleśnictwo Góra Śląska

Góra, ul. Podwale 31

LOKALIZACJA: Jemielno 124, dział. nr 457/2

- Przedmiot zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla remontu budynku mieszkalnego jednorodzinnego leśniczówki, kancelarii w Jemielnie na działce nr 457/2, obręb: 0008 Jemielno, jedn. ewid.: 020402_2.

- Istniejący stan zagospodarowania działki:

Właścicielem działki 457/2 położonej w Jemielnie jest Nadleśnictwo Góra Śląska.

Powierzchnia całej działki wynosi 214 732,0m².

Teren nie jest położony w strefie „W” ochrony archeologicznej.

Działka jest częściowo ogrodzona i zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym (leśniczówka), wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym, do budynku są doprowadzone istniejące przyłącza wodne, elektryczne oraz jest zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe. Na działce znajduje się jeszcze jednokondygnacyjne budynki gospodarcze w dobrym stanie technicznym.

Zgodnie z danymi wynikającymi z operatu ewidencji gruntów część, na której znajdują się już budynki stanowi działkę budowlaną, pozostałą część stanowią pastwiska o klasie PsVI i lasy Ls.

- Projektowane zagospodarowanie działki:

Na działce nr 457/2  planuję się remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego leśniczówki, kancelarii poprzez wykonanie nowego tarasu 3m x 8m z wyjściem z kuchni, zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Istniejące i przewidywane zagrożenia dla środowiska oraz dla higieny i zdrowia nie występują, a planowana inwestycja nie będzie oddziaływała na obszary chronione.

- Do budynku doprowadzone są istniejące przyłącza elektroenergetyczne, wodne oraz jest bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe.

- Odprowadzenie wód opadowych na nieutwardzony teren własnej posesji.

- Odpady stałe będą gromadzone w pojemnikach specjalistycznych na działce Inwestora i okresowo wywożone przez wyspecjalizowane służby na wysypisko gminne.

- Dojazd do posesji będzie usytuowany z drogi wojewódzkiej nr 334, dz. nr ewid. 464.

- Zestawienie powierzchni:

- istn. remontowany budynek mieszkalny

leśniczówka pow. zabudowy			-  103,10 m2		  tj. 0,05%

- nowo projektowany taras

pow. zabudowy					-  24,00 m2 	     tj. 0,01%

- istn. budynki gospodarcze

pow. zabudowy około				-  212,94 m2		  tj. 0,10%

- istn. powierzchnia utwardzona

nieprzepuszczalna około  			-  25,31 m2 	      tj. 0,01%

- zieleń ozdobna i rekreacyjna			-  214 366,65 m2  tj.99,83%

ogółem: 214 732,0 m2     tj.  100%

- Inne informacje i dane:

- o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli są wymagane:

Nie dotyczy.

- czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską:

Działka objęta inwestycją nie jest wpisana do rejestru zabytków.

- określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego – jeśli zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu górniczego:

Teren nie znajduje się w granicach wpływu eksploatacji górniczej.

- o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi:

Zamierzenie inwestycyjne projektowane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając poszanowanie występujących w zasięgu oddziaływania uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym w zakresie ochrony środowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.

- Warunki ochrony przeciwpożarowej:

Zgodnie z  Dz.U.2009.124.1030 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych,

- Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę

Budynek mieszkalny jednorodzinny zgodnie z §3.2, wymaga zapewnienia ilości wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia  pożaru  jest zapewniona w ramach ilości wody przewidywanych dla jednostek osadniczych , nie mniej jednak niż 10 dm3/s

- Drogi pożarowe

Zgodnie z §12., budynek jednorodzinny , wolnostojący nie wymaga doprowadzenia utwardzonej drogi pożarowej.

Warunek spełniony.

- Inne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego:

Nie dotyczy przedmiotowego opracowania - zamierzenie inwestycyjne projektowane jest zgodnie z powszechnie stosowanymi rozwiązaniami technicznymi.

- Informacje o obszarze oddziaływania obiektu:

Obszar oddziaływania obiektu zamyka się w granicach działki inwestora. Przedmiotowa inwestycja nie oddziałuje na przyległe tereny, nie przewiduje zagrożeń dla środowiska oraz nie oddziałuje negatywnie na środowisko. W myśl ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.) oraz Dz. U. z 2015 r. poz. 443 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw).

opracował:

mgr inż. arch. Przemysław Olejnik

PLAN ZAGOSPODAROWANIA