Płońsk, dnia 10 stycznia 2025 roku

NOUP.9020.1.133.2024

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO SZCZEPKOWO

Na podstawie:

•   art.1 pkt 1, art. 4 ust. l pkt l ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r.  poz. 416),

•   art. 12 ust. l ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),

•   § 20 ust. 1 i 3 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 8, § 21 ust. l pkt 1 i § 22 ust. 1, 2, 3 i 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294),

po  rozpatrzeniu  danych  zawartych  w  sprawozdaniach z badań  próbek  wody pobranych                w ramach nadzoru sanitarnego,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku

stwierdza przydatność  wody do spożycia  z wodociągu publicznego Szczepkowo.

Przeprowadzone badania próbek wody, pobranych w dniu 07.01.2025 r. 
w ramach nadzoru sanitarnego z punktów zgodności/monitoringowych z zakładu uzdatniania/strefy zaopatrzenia z wodociągu publicznego Szczepkowo, zgodnie 
ze sprawozdaniem z badań HKL.9051-1-8/12,13,14,15,16/2025 z dnia 10.01.2025 r. oraz pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 02.01.2025 r., zgodnie ze sprawozdaniami z badań: nr 5/25/W,  nr 7/25/W, nr 8/25/W z dnia 07.01.2024 r wykazały, że woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 część A tabela 1, część C tabela 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294) w zakresie oznaczonych parametrów.

Biorąc pod uwagę wyniki badania wody przeznaczonej do spożycia, dostarczanej mieszkańcom 8 miejscowości gminy Raciąż: Szczepkowo, Kodłutowo, Lipa, Grzybowo, Komunin Nowy, Komunin Stary, Kocięcin Tworki, Kocięcin Brodowy i 3 miejscowości gminy Strzegowo, tj. Mączewo (posesje Nr 1, 2, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 9, 11 i 12), Nowopole (posesje Nr 1, 2, 3, 4 i 5), Kolonia Mączewo (posesje Nr 1b, 14, 15, 17). Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Szczepkowo, której producentem jest Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, ul. Nowa 40, 06-500 Mława.

Otrzymuje:

- Wójt Gminy Raciąż, ul. Kilińskiego 2, 09-140 Raciąż

- Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, ul. Nowa 40, 06-500 Mława

- Wójt Gminy Strzegowo, Plac Wolności 32, 06-455 Strzegowo

- a/a