Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Sporządzenie audytu energetycznego budynku Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i budynku Prokuratury Rejonowej w Pułtusku

Charakterystyka budynków

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce, ul. Kościuszki 19, Ostrołęka, forma ogrzewania: miejskie, Świadectwo charakterystyki nr 2/PG/2015 – w załączeniu

Kubatura 5142,67 m3, powierzchnia użytkowa 1134,53 m2

Prokuratura Rejonowa w Pułtusku, ul. Daszyńskiego 6, 06, Pułtusk 19, 07-410 Ostrołęka, forma ogrzewania: kocioł gazowy Vaillant Ecotec Plus VU moc 12,2-58,2 kW, Świadectwo charakterystyki nr 5/PG/2015 – w załączeniu

Kubatura 2236 m3, powierzchnia użytkowa 556,40 m2

Audyt będzie zawierał analizę ekonomiczno-energetyczną dla wszelkich możliwych usprawnień w budynkach, przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanego zakresu prac z uwzględnieniem optymalnego zakresu prac modernizacyjnych i remontowych oraz zaleceń wskazanych w Świadectwach charakterystyki energetycznej, które przyniosą poprawę efektywności energetycznej oraz informacje   
o potencjalnych oszczędnościach energii osiągniętych w wyniku ich realizacji.

Przeprowadzana w ramach audytu analiza ma obejmować m.in.  przegrody zewnętrzne (ściany, dachy, stropodachy), okna, drzwi, instalacje grzewcze, źródło ciepła, instalacje wentylacyjne, instalacje ciepłej wody użytkowej oraz inne wskazane do poprawy efektywności energetycznej.

 Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia będzie posiłkował się wiedzą techniczną, aktualnie obowiązującym przepisami oraz obowiązującymi metodologiami audytowymi.

Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu opracowany audyt energetyczny w formie:

a) papierowej – 2 egzemplarze,

b) plików w wersji edytowalnej na płycie CD/DVD (odpowiednio w programach Microsoft Word, Microsoft Excel, formacie DWG lub kompatybilnym) – 2 egzemplarze,

c) pliki w wersji nieedytowalnej w formacie ogólnodostępnym, przeszukiwanym (z rozszerzeniem PDF) na płycie CD/DVD – 2 egzemplarze.

Audyt energetyczny ma być wykonany, w zakresie treści, jak i formy, w sposób umożliwiający Zamawiającemu aplikowanie o dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w procesie zmniejszania zużycia energii, określać zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia lub przedsięwzięć modernizacyjnych, ze wskazaniem wariantu rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia jego kosztów oraz oszczędności energii, stanowiącego jednocześnie założenia do projektu budowlanego.

Wykonawca w okresie gwarancji, który nie może być krótszy niż 48 miesięcy, zobowiązuje się do wprowadzenia wymaganych poprawek i uzupełnień związanych z merytoryczną częścią audytu w terminie 14 dni od wezwania przez Zamawiającego w formie elektronicznej lub pisemnej.