Maków Mazowiecki, dnia  2019-12-24

HKN.4300.46.2019.GC

OCENA  JAKOŚCI  WODY

Na podstawie:

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.  z 2019 r., poz. 59),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 ze zm.),

- § 21 ust. 1 pkt 1  rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

oraz rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach z poboru próbek wody  nr : 37/N/Mak i 38/N/Mak sporządzonych w dniu  06.03.2019 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww.  próbek  nr sprawozdań:  HKL.501.517.2019 i HKL.501.518.2019  z dnia 12.03.2019 r.,

oraz protokole nr: 116/S/Mak, sporządzonym dnia 04.06.2019 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania: HKL.501.1303.2019  z dnia 14.06.2019 r.,

oraz protokołach nr: 104/S/Mak i 105/S/Mak sporządzonych dnia 04.06.2019 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: HKL.501.1304.2019 i  HKL.501.1305.2019 z dnia 10.06.2019 r.,

oraz protokole nr: 103/N/Mak, sporządzonym dnia 20.11.2019 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: HKL.501.2858.2019  z dnia 09.12.2019 r.,

oraz na podstawie sprawozdania z badań nr SB/66580/06/2019 z dnia 25.06.2019 r.,

oraz protokołach nr: 88/N/Mak i 89/N/Mak sporządzonych dnia 18.09.2019 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: HKL.501.2260.2019 i HKL.501.2061.2019 z dnia 23.09.2019 r.,

oraz protokołach nr: 258/S/Mak i 259/S/Mak sporządzonych dnia 11.12.2019 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: HKL.501.3042.2019 i  HKL.501.3043.2019 z dnia 17.12.2019 r.

z punktów  zgodności w :

- Publiczna  Szkoła Podstawowa w  Młynarzach,

- Urząd Gminy Młynarze,

- Stacja Uzdatniania Wody w Młynarzach

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww.  rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu  o produkcji 100-1000 m 3/d Młynarze zarządzanego przez  Gminę Młynarze

Otrzymuje:

1. Wójt  Gminy Młynarze, 06-231 Młynarze.

2. a/a.