## WSZYSCY
PAKIET 1 KONDUKTOMETRIA i pH
L.P. | NAZWA | OLK | OLS | OLKP | OLSz | SUMA OP. JEDN. | NAZWA OP. JEDN. | POJEMNOŚĆ OP. JEDN. | MIANO OP. JEDN. | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | TERMIN WAŻNOŚCI W M-CACH | UWAGI | CENA JEDN. NETTO | CAŁKOWITA CENA NETTO | vat | CENA CAŁKOWITA BRUTTO
1 | Wzorzec konduktometryczny 1413 µS/cm |  |  | 4 |  | 4 | op. | 250 | ml | 1000 | ml | min. 12
2 | Wzorzec konduktometryczny 147 µS/cm |  |  | 5 | 2 | 7 | op. | 500 | ml | 3500 | ml | min. 12 | każdy z innym numerem serii
3 | Wzorzec konduktometryczny 500 µS/cm | 1 |  |  |  | 1 | op. | 500 | ml | 500 | ml | min. 12
4 | Wzorzec konduktometryczny 500 µS/cm |  |  |  | 2 | 2 | op. | 250 | ml | 500 | ml | min. 12 | każdy z innym numerem serii
5 | Wzorzec konduktometryczny 718 µS/cm | 1 | 2 |  |  | 3 | op. | 500 | ml | 1500 | ml | min. 12 | każdy z innym numerem serii
6 | Wzorzec konduktometryczny ok. 1409 - 1410 µS/cm | 2 |  |  | 9 | 11 | op. | 250 | ml | 2750 | ml | min. 10 | każdy z innym numerem serii
7 | Wzorzec konduktometryczny 1413 µS/cm | 2 | 3 | 4 |  | 9 | op. | 500 | ml | 4500 | ml | min. 12 | każdy z innym numerem serii
8 | Wzorzec konduktometryczny ok. 2770 µS/cm | 1 |  | 4 | 2 | 7 | op. | 500 | ml | 3500 | ml | min. 12 | każdy z innym numerem serii
9 | Wzorzec konduktometryczny 10 µS/cm | 1 |  | 2 |  | 3 | op. | 500 | ml | 1500 | ml | min. 6 miesięce od otwarcia butelki
10 | Wzorzec pH – 10,01 w 25 st. C | 3 |  |  |  | 3 | op. | 100 | ml | 300 | ml | min. 12
11 | Wzorzec pH – 10,01 w 25 st. C |  | 4 | 1 | 4 | 9 | op. | 500 | ml | 4500 | ml | min. 12 | różne numery serii
12 | Wzorzec pH – 4,01 w 25 st. C | 3 |  |  |  | 3 | op. | 100 | ml | 300 | ml | min. 12
13 | Wzorzec pH – 4,01 w 25 st. C | 4 | 4 | 4 | 8 | 20 | op. | 500 | ml | 10000 | ml | min. 12 | różne numery serii
14 | Wzorzec pH – 6,86 w 25 st. C |  | 1 |  | 2 | 3 | op. | 500 | ml | 1500 | ml | min. 12 | każdy z innym numerem serii
15 | Wzorzec pH – 7,00 w 25 st. C |  |  | 6 | 4 | 10 | op. | 250 | ml | 2500 | ml | min. 12 | każdy z innym numerem serii
16 | Wzorzec pH – 7,00 w 25 st. C | 11 | 1 | 2 |  | 14 | op. | 500 | ml | 7000 | ml | min. 12
17 | Wzorzec pH – 7,41 w 25 st. C |  |  | 4 | 6 | 10 | op. | 500 | ml | 5000 | ml | min. 12 | każdy z innym numerem serii
18 | Wzorzec pH – 9,18 w 25 st. C | 7 | 1 |  |  | 8 | op. | 500 | ml | 4000 | ml | min. 12
19 | Wzorzec pH – ok. 2,20 w 25 st. C |  | 1 |  | 2 | 3 | op. | 500 | ml | 1500 | ml | min. 12
20 | Wzorzec pH-5,00 w 25 st. C |  |  | 5 |  | 5 | op. | 500 | ml | 2500 | ml | min. 12
21 | Roztwór buforowy pH 4,6 octanowy |  | 1 |  |  | 1 | op. | 500 | ml | 500 | ml | 12
[14 empty] | SUMA | 0 | SUMA | 0
Wzorce pH i konduktometryczne ze świadectwem producenta akredytowanego na normę ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji,
PAKIET NR 2 FILTRY SĄCZKI BIBUŁA PAPIERKI WSKAŹNIKOWE
L.P. | NAZWA | OLK | OLS | OLKP | OLSz | SUMA OP. JEDN. | NAZWA OP. JEDN. | POJEMNOŚĆ OP. JEDN. | MIANO OP. JEDN. | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | TERMIN WAŻNOŚCI W M-CACH | UWAGI | CENA JEDN. NETTO | CAŁKOWITA CENA NETTO | vat | CENA CAŁKOWITA BRUTTO
1 | Bibuła filtracyjna jakościowa o średniej szybkości sączenia 450 x 560 mm |  | 2 |  |  | 2 | op. | 1 | op | 2 | op | 24
2 | Filtry membranowe, celulozowe o śr. 47 mm, wielkość porów 0,22 μm, sterylne, na taśmie do podajnika |  | 1 |  |  | 1 | op. | 150 | szt. | 150 | szt | 24
3 | Filtry membranowe, celulozowe o śr. 47 mm, wielkość porów 0,45μm, sterylne, |  |  |  | 5 | 5 | op. | 150 | szt. | 750 | szt | 24
4 | Filtry membranowe, celulozowe o śr. 47 mm, wielkość porów 0,45 μm, sterylne, na taśmie do podajnika |  | 10 |  |  | 10 | op. | 150 | szt. | 1500 | szt | 24
5 | Filtry strzykawkowe; średnica membrany 17 mm, membrana PTFE 0,45 µm |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | szt. | 100 | szt | 24
6 | Korki celulozowe do probówek mikrobiologicznych pasujące do probówek o śr. górnej wew. -10,5 mm (średnica górna korka to 14 mm, dolna 9-10 mm) |  | 2 |  |  | 2 | op. | 1000 | op | 2000 | op | 12 | korki białe, muszą podlegać sterylizacji w piecu lub autoklawie w temperaturze do 200 °C, do jednorazowego użytku - wymagane jest przesłanie próbki korków wraz z ofertą przetargową
7 | Korki celulozowe do probówek mikrobiologicznych pasujące do probówek o śr. górnej wew. -13 mm (średnica górna korka to 15 mm, dolna 11-12 mm) |  | 60 |  |  | 60 | op. | 1000 | op | 60000 | op | 12 | korki białe, muszą podlegać sterylizacji w autoklawie w temperaturze do 200 °C, do jednorazowego użytku, wymagane jest przesłanie próbki korków wraz z ofertą przetargową
8 | Sączki karbowane 125mm |  | 3 |  |  | 3 | op. | 100 | szt. | 300 | szt | 24 | Whatman kod 10311644 lub równoważne (595 1/2)
9 | Sączki karbowane 240mm |  | 2 |  |  | 2 | op. | 100 | szt. | 200 | szt. | 24 | Whatman kod 10311651 lub równoważne (595 1/2)
10 | Sączki karbowane 240mm 65g/m2 grade 3m |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | szt. | 100 | szt. | 24 | 240mm, z bibuły, miekkie
11 | Sączki jakościowe standardowe Ø 110mm |  | 3 |  |  | 3 | op. | 100 | szt. | 300 | szt. |  | Whatman no 1, nr kat. 1001 110 lub równoważne
12 | Rurki sorbentowe z węglem aktywnym 100/50 mg |  | 2 |  |  | 2 | op. | 50 | szt. | 100 | szt. |  | 24
[14 empty] | SUMA | 0 | SUMA | 0
PAKIET NR 3 ODCZYNNIKI CHEMICZNE
L.P. | NAZWA | OLK | OLS | OLKP | OLSZ | SUMA OP. JEDN. | NAZWA OP. JEDN. | POJEMNOŚĆ OP. JEDN. | MIANO OP. JEDN. | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | TERMIN WAŻNOŚCI W M-CACH | UWAGI | CENA JEDN. NETTO | CAŁKOWITA CENA NETTO | vat | CENA CAŁKOWITA BRUTTO
1 | 1-butanol |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1000 | ml | 1000 | ml | 24 | cz.d.a.
2 | 2,6-dichlorofenol |  |  |  | 1 | 1 | op. | 25 | g | 25 | g | 24 | cz.d.a
3 | 2-Nitrophenyl-beta-D-galaktopyranoside |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1 | g | 1 | g | 24 | cz.d.a.
4 | 4-Dimetyloaminobenzaldehyd |  | 1 |  |  | 1 | op. | 10 | g | 10 | g | 24 | cz.d.a.
5 | Aceton |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | 24 | cz.d.a.
6 | Aceton |  | 6 | 1 |  | 7 | op. | 1000 | ml | 7000 | ml | 24 | cz.d.a.
7 | Amoniak 25% |  | 10 |  | 1 | 11 | op. | 1000 | ml | 11000 | ml | 24 | cz.d.a.
8 | Amonu chlorek |  | 1 |  | 1 | 2 | op. | 500 | g | 1000 | g | 24 | cz.d.a.
9 | Amonu octan bezwodny |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1000 | g | 1000 | g | 24 | cz.d.a.
10 | Benzyna ekstrakcyjna |  |  | 2 |  | 2 | op. | 200 | ml | 400 | ml | 24 | cz.d.a
11 | Błękit metylenowy |  | 1 |  |  | 1 | op. | 5 | g | 5 | g | 25 | cz.d.a
12 | Celite |  | 1 |  |  | 1 | op. | 750 | g | 750 | g | 24 | cz.d.a.
13 | Chlorek cyny dwuwodny |  | 1 |  |  | 1 | op. | 500 | g | 500 | g | 24 | do ASA o zawartość rtęci poniżej 0,01 ppb
14 | Chlorek żelaza III 6-wodny |  | 1 |  |  | 1 | op. | 500 | g | 500 | g | 24 | cz.d.a.
15 | Chloroform |  | 2 |  |  | 2 | op. | 1000 | ml | 2000 | ml | 24 | cz.d.a.
16 | Cynku octan 2-wodny |  | 1 |  |  | 1 | op. | 250 | g | 250 | g | 24 | cz.d.a.
17 | Cynku siarczan 7-hydrat |  | 2 |  |  | 2 | op. | 1000 | g | 2000 | g | 24 | cz.d.a.
18 | Cynku siarczan 7-hydrat |  | 1 |  |  | 1 | op. | 250 | g | 250 | g | 24 | cz.d.a.
19 | Czerń eriochromowa T |  | 1 |  | 1 | 2 | op. | 5 | g | 10 | g | 24 | wskaźnik
20 | Czerwień fenolowa |  |  |  | 2 | 2 | op. | 5 | g | 10 | g | 24 | wskaźnik
21 | Czerwień krezolowa |  |  |  | 2 | 2 | op. | 5 | g | 10 | g | 24 | wskaźnik
22 | Czerwień metylowa wsk. |  | 1 |  |  | 1 | op. | 10 | g | 10 | g | 24 | wskaźnik
23 | D(+)-ksyloza |  |  |  | 2 | 2 | op. | 10 | g | 20 | g | 24 | cz.d.a.
24 | Denaturat |  |  | 4 |  | 4 | op. | 1000 | ml | 4000 | ml | 24
25 | Di- sodu szczawian r-r mianowany c=0,05mol/l (0,1N) |  |  | 1 |  | 1 | op. | 1000 | ml | 1000 | ml | 12 | z certyfikatem
26 | Di-potasu wodorofosforan V K2HPO4 |  | 1 |  |  | 1 | op. | 50 | g | 50 | g | 24 | cz.d.a.
27 | Disodu wodorofosforan Na2HPO4 x 12 H2O |  |  |  | 1 | 1 | op. | 250 | g | 250 | g | 24 | cz.d.a.
28 | Disodu wodorofosforan bezwodny |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | g | 100 | g | 24 | cz.d.a.
29 | Disodu wodorofosforan bezwodny |  |  | 2 |  | 2 | op. | 250 | g | 500 |  | 24 | cz.d.a.
30 | Disodu wersenian (EDTA) x2 H2O |  | 1 |  | 1 | 2 | op. | 100 | g | 200 | g | 24 | cz.d.a
31 | Disodu wersenian (EDTA) |  | 1 |  |  | 1 | op. | 10 | g | 10 | g | 24 | cz.d.a
32 | DL-Arginina |  |  |  | 2 | 2 | op. | 5 | g | 10 | g | 24
33 | Dulcytol | 1 |  | 1 | 1 | 3 | op. | 25 | g | 75 | g | 24 | cz.
34 | Eskulina |  | 1 |  |  | 1 | op. | 5 | g | 5 | g | 24 | cz.d.a.
35 | Eter etylowy |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1000 | ml | 1000 | ml | 24 | cz.d.a
36 | Eter naftowy |  | 10 |  |  | 10 | op. | 1000 | ml | 10000 | ml | 24 | cz.d.a.; zakres temperatury wrzenia 40-60°C
37 | Etylowy alkohol 96% | 2 | 59 | 3 | 9 | 73 | op. | 1000 | ml | 73000 | ml | 24 | cz.d.a.
38 | Etylu octan |  | 15 |  |  | 15 | op. | 1000 | ml | 15000 | ml | 24 | cz.d.a.
39 | Formalina 10% |  | 1 |  |  | 1 | op. | 500 | ml | 500 | ml | 24 | cz.d.a.
40 | Gliceryna bezwodna |  |  |  | 3 | 3 | op. | 1000 | ml | 3000 | ml | 24 | cz.d.a.
41 | Gliceryna bezwodna |  | 1 |  |  | 1 | op. | 500 | ml | 500 | ml | 24 | cz.d.a.
42 | Glukoza bezwodna cz.d.a. |  |  |  | 2 | 2 | op. | 500 | g | 1000 | g | 24 | cz.d.a.
43 | Hydroksyloaminy chlorowodorek |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | g | 100 | g | 24 | cz.d.a.
44 | Izooktan |  | 10 |  |  | 10 | op. | 1000 | ml | 10000 | ml | 24 | cz.d.a.
45 | Izooktan do GC |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1000 | ml | 1000 | ml | 24 | do GC
46 | Jod krystaliczny |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | g | 100 | g | 24 | cz.d.a
47 | Jod r-r mianowany 0,01 mol/dm3(0,02N) |  | 1 |  |  | 1 | op. | 500 | ml | 500 | ml | 12 | z certyfikatem
48 | Kadmu siarczan 8xhydrat |  | 1 |  |  | 1 | op. | 250 | g | 250 | g | 24 | cz.d.a
49 | Keton metyloizobutylowy |  | 37 |  |  | 37 | op. | 1000 | ml | 37000 | ml | 24 | cz.d.a.
50 | Kofeina |  |  |  | 1 | 1 | op. | 25 | g | 25 | g | 24 | cz.d.a.
51 | Kreatyna |  | 1 |  |  | 1 | op. | 5 | g | 5 | g | 24 | cz.d.a
52 | kwas salicylowy |  |  | 1 |  | 1 | op. | 250 | g | 250 | g | 24 | cz.d.a.
53 | Kwas cytrynowy 1 wodny | 1 | 1 |  | 1 | 3 | op. | 1000 | g | 3000 | g | 24 | cz.d.a
54 | Kwas L(+)-askorbinowy |  | 3 |  | 1 | 4 | op. | 50 | g | 200 | g | 24 | cz.d.a.
55 | Laktoza | 2 |  |  | 2 | 4 | op. | 250 | g | 1000 | g | 24 | cz.d.a.
56 | Lizozym |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1 | g | 1 | g | 24 | cz.d.a.
57 | L(+)Arabinoza |  |  |  | 1 | 1 | op. | 25 | g | 25 | g | 24 | cz.d.a.
58 | DL-Arabinoza |  | 1 |  |  | 1 | op. | 10 | g | 10 | g | 24 | cz.d.a.
59 | DL - Lizyna monochlorowodorek |  |  |  | 1 | 1 | op. | 100 | g | 100 | g | 24
60 | magnezu azotan 6 wodny |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1000 | g | 1000 | g | 24 | cz.d.a.
61 | Magnezu disodu wersenian hydrat |  | 1 | 1 | 1 | 3 | op. | 50 | g | 150 | g | 24 | cz.d.a.
62 | Magnezu tlenek |  | 1 |  |  | 1 | op. | 500 | g | 500 | g | 24 | cz.d.a.
63 | Magnezu siarczan 7xH2O |  | 2 |  |  | 2 | op. | 1000 | g | 2000 | g | 24 | cz.d.a.
64 | Maltoza 1-hydrat |  |  |  | 1 | 1 | op. | 100 | g | 100 | g | 24 | cz.d.a
65 | D-Mannitol |  |  |  | 1 | 1 | op. | 100 | g | 100 | g | 24 | cz.d.a
66 | Mannitol | 1 | 1 |  |  | 2 | op. | 25 | g | 50 | g | 24 | cz.d.a.
67 | Metylowy alkohol |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1000 | ml | 1000 | ml | 24 | cz.d.a
68 | miedzi (II) siarczan 5x H2O |  | 2 |  |  | 2 | op. | 100 | g | 200 | g | 24 | cz.d.a
69 | Mocznik | 1 |  |  | 2 | 3 | op. | 250 | g | 750 | g | 24 | cz.d.a
70 | Nadtlenek wodoru 30% |  | 4 |  |  | 4 | op. | 500 | ml | 2000 | ml | 12 | cz.d.a.
71 | 1-naftol |  | 1 |  |  | 1 | op. | 5 | g | 5 | g | 12 | cz.d.a
72 | DL Ornityna |  |  | 1 | 1 | 2 | op. | 25 | g | 50 | g | 24 | cz.d.a
73 | Octan talawy |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1 | g | 1 | g | 12
74 | Odczynnik Kovacsa zgodny z PN-EN ISO 6579 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | op. | 100 | ml | 700 | ml | 24
75 | Odczynnik Nesslera |  | 1 | 1 |  | 2 | op. | 100 | ml | 200 | ml | 24 | cz.d.a.
76 | o-tolidyny dichlorowodorek |  | 1 |  | 1 | 2 | op. | 25 | g | 50 | g | 48 | cz.d.a
77 | Parafina ciekła do celów mikrobiologicznych |  |  |  | 2 | 2 | op. | 1000 | ml | 2000 | ml | 24 | cz.d.a
78 | PBS - zbuforowany roztwór soli fizjologicznej z chlorkiem wapnia i magnezu |  | 10 |  |  | 10 | op. | 500 | ml | 5000 | ml | 24
79 | Piasek kwarcowy, wolny od tłuszczu, ziarnistość (0,3 – 0,9) mm, firma Büchi nr kat. 037689, lub równoważny. |  | 1 |  |  | 1 | op. | 2500 | g | 2500 | g | 24 | cz.d.a
80 | Pirolidynoditiokarnaminian amonu (APDC) (assay ≥ 98%, melting point 155-1580C, residue on ignition ≤0,05%; Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, Pb, Zn ≤ 10mg/kg; K, Na ≤ 50 mg/kg) |  | 2 |  |  | 2 | op. | 100 | g | 200 | g | 24 | cz.d.a
81 | Polimyksyna |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1 | g | 1 | g | 12 | cz.d.a
82 | Potasu chlorek | 1 |  |  | 3 | 4 | op. | 500 | g | 2000 | g | 24 | cz.d.a
83 | Potasu cyjanek |  |  | 1 |  | 1 | op. | 10 | g | 10 | g | 48 | cz.d.a
84 | Potasu dichromian |  |  |  | 1 | 1 | op. | 25 | g | 25 |  | 24 | cz.d.a.
85 | Potasu diwodorofosforan do HPLC min.99,5% do analizy GR |  | 1 |  |  | 1 | op. | 250 | g | 250 | g | 36 | do HPLC nie gorszy niż FLUKA 60221 lub równowazny
86 | Potasu diwodorofosforan KH2PO4 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | op. | 100 | g | 300 | g | 24 | cz.d.a
87 | Potasu jodek |  | 1 |  | 2 | 3 | op. | 250 | g | 750 | g | 24 | cz.d.a
88 | Potasu jodek |  | 1 | 1 |  | 2 | op. | 25 | g | 50 | g | 24 | cz.d.a.
89 | Potasu jodan |  |  | 1 | 1 | 2 | op. | 50 | g | 100 | g | 24 | cz.d.a.
90 | Potasu nadmanganian |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | g | 100 | g | 24 | cz.d.a
91 | Potasu telluryn r-r 1% | 4 |  |  |  | 4 | op. | 20 | ml | 80 | ml | 24 | cz.d.a.
92 | Purpura bromokrezolowa |  |  |  | 4 | 4 | op. | 5 | g | 20 | g | 24 | cz.d.a.
93 | Ramnoza |  | 1 | 1 | 2 | 4 | op. | 10 | g | 40 | g | 24 | cz.d.a
94 | Rezorcyna |  |  | 1 |  | 1 | op. | 50 | g | 50 | g | 24 | cz.d.a.
95 | Rezorcyna |  |  |  | 1 | 1 | op. | 100 | g | 100 | g |  | cz.d.a
96 | Rtęci (II) jodek czerwony | 1 |  |  | 2 | 3 | op. | 100 | g | 300 | g | 48 | cz.d.a
97 | Salicyna |  | 1 |  |  | 1 | op. | 5 | g | 5 | g | 24 | cz.d.a.
98 | Siarczan hydrazyny |  | 1 |  |  | 1 | op. | 50 | g | 50 | g | 24 | cz.d.a.
99 | Skrobia |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | g | 100 | g | 24 | cz.d.a.
100 | Sodu arsenin |  |  |  | 2 | 2 | op. | 10 | g | 20 | g | 24 | cz.d.a.
101 | Sodu borowodorek |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | g | 100 | g | 24 | cz.d.a.
102 | Sodu chlorek |  | 5 |  | 1 | 6 | op. | 1000 | g | 6000 | g | 24 | cz.d.a;
103 | Sodu fosforan jednozasadowy bezwodny NaH2PO4 |  |  |  | 1 | 1 | op. | 250 | g | 250 | g | 24 | cz.d.a.
104 | Sodu hipuran |  | 1 |  |  | 1 | op. | 10 | g | 10 | g | 24 | cz.d.a
105 | Sodu nitroprusydek 2 hydrat |  |  | 1 |  | 1 | op. | 100 | g | 100 | g | 24 | cz.d.a.
106 | Sodu podchloryn, roztwór (zawart. chloru akt. min 100 g/l) |  | 1 |  |  | 1 | op. | 5000 | ml | 5000 | ml | 36 | cz.
107 | Sodu podchloryn, roztwór (zawart. chloru akt. min 100 g/l) |  |  |  | 1 | 1 | op. | 1000 | ml | 1000 | ml | 36 | cz.
108 | Sodowo-potasowy winian 4x H2O |  | 1 |  | 1 | 2 | op. | 1000 | g | 2000 | g | 24 | cz.d.a
109 | Sodu tiosiarczan 5 hydrat |  | 1 |  | 1 | 2 | op. | 250 | g | 500 | g | 24 | cz.d.a.
110 | Sodu tiosiarczan bezwodny Na2S2O3 |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1000 | g | 1000 | g | 24 | cz.d.a.
111 | Sodu węglan Na2CO3 |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | g | 100 | g | 25 | cz.d.a
112 | Sodu węglan 0,5 M |  | 2 |  |  | 2 | op. | 1000 | ml | 2000 | ml | 24 | do chromatografii jonowej
113 | Sodu wodorotlenek |  |  |  | 1 | 1 | op. | 1000 | g | 1000 | g | 24 | cz.d.a
114 | Sodu wodorotlenek 0,1 mol/l r-r mianowany |  | 2 |  |  | 2 | op. | 1000 | ml | 2000 | ml | 12 | z certyfikatem
115 | Sodu wodoroweglan |  |  | 2 |  | 2 | op. | 100 | g | 200 | g | 24 | cz.d.a.
116 | Srebra azotan roztwór mianowany c=0,1mol/l (0,1N) |  | 2 |  |  | 2 | op. | 500 | ml | 1000 | ml | 12 | cz.d.a. (sprawdzany wobec wzorca NIST lub równoważny z certyfikatem)
117 | Teluryn potasu |  |  | 1 |  | 1 | op. | 10 | g | 10 | g | 24 | cz.d.a
118 | Tiosiarczan sodu bezwodny |  |  |  | 3 | 3 | op. | 100 | g | 300 | g | 24 | cz.d.a
119 | Toluen |  | 1 |  |  | 1 | op. | 500 | ml | 500 | ml | 24 | cz.d.a
120 | D (+) -Trehaloza 2 hydrat |  |  |  | 1 | 1 | op. | 25 | g | 25 | g | 24 | cz.d.a
121 | Tri-sodu cytrynian 2 hydrat |  |  | 2 |  | 2 | op. | 1000 | g | 2000 | g | 24 | cz.d.a.
122 | Trietanoloamina | 1 | 2 |  | 1 | 4 | op. | 100 | ml | 400 | ml | 24 | cz.d.a
123 | Tri-sodu fosforan 12 wodny Na3PO4X12H2O |  | 1 |  |  | 1 | op. | 500 | g | 500 | g | 24 | cz.d.a
124 | Tween 80 |  |  | 1 |  | 1 | op. | 50 | ml | 50 | ml | 24 | cz.d.a
125 | Wanadu pieciotlenek |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | g | 100 | g | 24 | cz.d.a
126 | Węgla dwusiarczek o niskiej zawartości benzenu poniżej 1ppm |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1000 | ml | 1000 | ml | 24 | do GC
127 | Woda bromowa roztwór nasycony |  | 1 |  |  | 1 | op. | 50 | ml | 50 | ml | 24 | cz.d.a. barwa czerwono-brązowa z widoczną kroplą bromu na dnie, pakowanie z dokładnie zabezpieczonym korkiem
128 | Woda wolna od RNA-zy |  | 15 |  |  | 15 | op. | 10 | ml | 150 | ml | 12
129 | Zieleń malachitowa |  | 2 |  |  | 2 | op. | 5 | g | 10 | g | 24
130 | Zieleń bromokrezolowa |  | 1 |  |  | 1 | op. | 5 | g | 5 | g | 24
131 | Żelaza II siarczan 7-wodny |  |  |  | 1 | 1 | op. | 250 | g | 250 | g | 24 | cz.d.a
132 | Fuksyna kwaśna |  |  | 1 |  | 1 | op. | 25 | g | 25 | g | 24
133 | Fuksyna kwaśna | 1 |  |  |  | 1 | op. | 10 | g | 10 | g | 24
134 | Wapnia węglan | 1 |  |  |  | 1 | op. | 100 | g | 100 | g | 24 | cz.d.a
135 | Żywica jonowymienna do układu oczyszczania wody RO 3 PLUS |  |  | 6 |  | 6 | op. | 1000 | ml | 6000 | ml | 12
[14 empty] | SUMA | 0 | SUMA | 0
PAKIET NR 4 ODCZYNNIKI CHEMICZNE DO HPLC
L.P. | NAZWA | LBŚiR | LHŻŻiPU | LBM | LEP | SUMA OP. JEDN. | NAZWA OP. JEDN. | POJEMNOŚĆ OP. JEDN. | MIANO OP. JEDN. | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | TERMIN WAŻNOŚCI W M-CACH | UWAGI | CENA JEDN. NETTO | CAŁKOWITA CENA NETTO | vat | CENA CAŁKOWITA BRUTTO
3 | *A Acetonitryl czystość gradientowa min. 99,9% zawartośc wody max 0,02%, kwasowość max. 0,0002meq/g filtrowany przez filtr 0,2µm, bez zanieczyszczeń przeszkadzających w oznaczaniu pestycydów i WWA | 15 | 2 |  |  | 17 | op. | 2500 | ml | 42500 | ml | 24
| Amoniak o czystości gradientowej 32% |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1000 | ml | 1000 | m | 24
| *A Dichlorometan (Zawartość-min 99,9% Woda-max.0,01% Kwasowość- max 0,0002 meq/g Filtrowany przez filtr 0,2 μm, bez zanieczyszczeń przeszkadzających w oznaczaniu pestycydów i WWA) | 4 |  |  |  | 4 | op. | 2500 | ml | 10000 | ml | 24
| *A Cykloheksan (bez zanieczyszczeń przeszkadzających w oznaczaniu WWA, wymagane dostarczenie próbki do zbadania przydatności ) | 2 |  |  |  | 2 | op. | 1000 | ml | 2000 | ml | 24
4 | Metanol o czystości gradientowej , min. 99,9% zawartość wody max 0,02%, kwasowość max. 0,0002 meq/g, filtrowany przez filtr 0,2µm | 6 | 2 |  |  | 8 | op. | 2500 | ml | 20000 | ml | 24
[14 empty] | SUMA | 0 | SUMA | 0
* Wraz z ofertą zamawiający wymaga dostarczenia próbek rozpuszczalnika w ilości, co najmniej 1000 ml, w oryginalnej, zamkniętej butelce, znakowanej w sposób typowy dla tego wyrobu, rozpuszczalniki w dostawach muszą być, co najmniej tej samej, jakości co dostarczona próbka. Przysłane wraz z ofertą nieodpłatnie próbki nie będą zwracane. A - Próbka odczynnika dostarczona przez oferenta z najkorzystniejszą ofertą cenową zostanie poddana badaniom, mającym na celu sprawdzenie obecności zanieczyszczeń przeszkadzających lub utrudniających oznaczanie WWA w wodzie, a także prawidłowego funkcjonowania zaworów zwrotnych pompy HPLC w trybie gradientowym z testowanym rozpuszczalnikiem, jako fazą ruchomą (test funkcjonowania pompy dotyczy tylko acetonitrylu). W przypadku niespełnienia wymagań (obecność zanieczyszczeń przeszkadzających lub utrudniających oznaczanie WWA w wodzie i/lub nieprawidłowe funkcjonowanie zaworów zwrotnych pompy HPLC) oferta zostanie odrzucona. Podane wymagania czystości muszą być spełnione przez ogólną specyfikację producenta dla rozpuszczalnika.
PAKIET NR 5 ODCZYNNIKI CHEMICZNE - KWASY
L.P. | NAZWA | OLK | OLS | OLKP | OLSZ | SUMA OP. JEDN. | NAZWA OP. JEDN. | POJEMNOŚĆ OP. JEDN. | MIANO OP. JEDN. | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | TERMIN WAŻNOŚCI W M-CACH | UWAGI | CENA JEDN. NETTO | CAŁKOWITA CENA NETTO | vat | CENA CAŁKOWITA BRUTTO
1 | Kwas azotowy do śladowej analizy metali zawartość max: Pb - 10 ppt, Ca - 0,05 ppm, Cd – 1ppb, Cr - 1ppb, Cd – 1ppb, Cr - 1ppb, As - 1ppb, Na - 0,01 ppm, Hg poniżej 10ppt, Ag - poniżej 1ppb wymagany certyfikat analizy z potwierdzeniem w.w. wymagań |  | 10 |  |  | 10 | op. | 1000 | ml | 10000 | ml | 24 | ultraczysty
2 | Kwas azotowy min.65% | 1 | 42 |  |  | 43 | op. | 1000 | ml | 43000 | ml | 24 | cz.d.a.
3 | Kwas bromowodorowy 48% |  | 2 |  |  | 2 | op. | 100 | ml | 200 | ml | 24 | cz.d.a.
4 | Kwas octowy lodowaty |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1000 | ml | 1000 | ml | 24 | cz.d.a.
5 | Kwas ortofosforowy 85% |  | 1 |  |  | 1 | op. | 250 | ml | 250 | ml | 24 | cz.d.a.
6 | Kwas siarkowy 96% * | 1 | 3 | 1 | 6 | 11 | op. | 1000 | ml | 11000 | ml | 24 | cz.d.a.
7 | Kwas siarkowy 95-97% do śladowej analizy metali zawartość max: Pb - 1ppb Ca - 0,05 ppm Cd – 1ppb Cr - 1ppb Cd – 1ppb Cr - 1ppb As - 1ppb Na - 0,01 ppm** |  | 7 |  |  | 7 | op. | 1000 | ml | 7000 | ml | 24 | cz.d.a.
8 | Kwas solny 0,1 mol/l odważka analityczna |  | 5 | 2 |  | 7 | op. | 1 | op. | 7 | op. | 12 | fix.
9 | Kwas solny 0,2 mol/l | 5 |  |  |  | 5 | op. | 1000 | ml | 5000 | ml | 24 | cz.d.a.
10 | Kwas solny 35-38% |  | 8 |  | 7 | 15 | op. | 1000 | ml | 15000 | ml | 24 | cz.d.a.
11 | Kwas solny stężony min. 30% ultraczysty Specyfikacja: Ag, Al, As, B, Cr, Cu, Fe, Ni, Sb, Se, U, Zn ≤ 100ppt Cd, Mn, Pb, Hg ≤ 50ppt Ca, Mg, Na, K ≤ 200ppt U ≤ 1ppt wymagany certyfikat analizy z potwierdzeniem w.w. wymagań |  | 14 |  |  | 14 | op. | 500 | ml | 7000 | ml | 24 | ultraczysty
12 | Kwas solny w metanolu 3 mol/dm3 (3N) |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1000 | ml | 1000 | ml | 24 | r-r mianowany z certyfikatem
13 | Kwas solny wolny od azotanów (NH+≤3ppm)*** |  | 1 |  |  | 1 | op. | 2500 | ml | 2500 | ml | 24 | cz.d.a.
[14 empty] | SUMA | 0 | SUMA | 0
*Bez zanieczyszeń przeszkadzjacych w oznaczaniu spektrofotometrycznym boru i formaldehydu
** Wraz z ofertą zamawiający wymaga dostarczenia próbki kwasu siarkowego w ilości, co najmniej 1000 ml, w oryginalnej, zamkniętej butelce, znakowanej w sposób typowy dla tego wyrobu, kwas w dostawach musi być co najmniej tej samej, jakości co dostarczona próbka. Przysłana wraz z ofertą nieodpłatnie próbka nie będzie zwracana. Próbka odczynnika dostarczona przez oferenta z najkorzystniejszą ofertą cenową zostanie poddana badaniom, mającym na celu sprawdzenie obecności zanieczyszczeń przeszkadzających lub utrudniających oznaczanie boru i/lub formaldehydu, metali śladowych. W przypadku niespełnienia wymagań (obecność zanieczyszczeń przeszkadzających lub utrudniających (oznaczanie boru/formaldehydu) oferta zostanie odrzucona. W przypadku niespełnienia wymagań (obecność zanieczyszczeń przeszkadzających lub utrudniających oznaczanie boru i formaldehydu) oferta zostanie odrzucona.
***Wraz z ofertą zamawiający wymaga dostarczenia próbki kwasu solnego w ilości, co najmniej 500 ml, w oryginalnej, zamkniętej butelce, znakowanej w sposób typowy dla tego wyrobu, kwas w dostawach musi być co najmniej tej samej, jakości co dostarczona próbka. Przysłana wraz z ofertą nieodpłatnie próbka nie będzie zwracana. Próbka odczynnika dostarczona przez oferenta z najkorzystniejszą ofertą cenową zostanie poddana badaniom, mającym na celu sprawdzenie obecności zanieczyszczeń przeszkadzających lub utrudniających oznaczanie azotanów. W przypadku niespełnienia wymagań, obecność zanieczyszczeń przeszkadzających lub utrudniających (oznaczanie azotanów) oferta zostanie odrzucona.
PAKIET NR 6 WZORCE I MATERIAŁY ODNIESIENIA
L.P. | NAZWA | OLK | OLS | OLKP | OLSZ | SUMA OP. JEDN. | NAZWA OP. JEDN. | POJEMNOŚĆ OP. JEDN. | MIANO OP. JEDN. | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | TERMIN WAŻNOŚCI W M-CACH | UWAGI | CENA JEDN. NETTO | CAŁKOWITA CENA NETTO | vat | CENA CAŁKOWITA BRUTTO
1 | aflatoksyna M1 – wzorzec 0,5 µg/ml w acetonitrylu |  | 1 |  |  | 1 | op. | 2 | ml | 2 | ml | 24 | 0,5 µg/ml w acetonitrylu
2 | azotyny roztwór wzorcowy 1000mg/l |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | 24
3 | azotany roztwór wzorcowy 1000mg/l | 1 |  |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | 24
4 | benzo(a)piren - wzorzec 100 µg/mL w acetonitrylu |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1 | ml | 1 | ml | 24
5 | benzen - wzorzec do GC |  | 2 |  |  | 2 | op. | 2 | ml | 4 | ml | 48 | czystość min. 99,0%
6 | di-sodu szczawian substancja wzorcowa do nastawiania miana, (di-sodium oxolate) |  | 1 | 1 |  | 2 | op. | 60 | g | 120 | g | 48 | Merck
7 | EDTA sól dwusodowa rozwór 0,1 mol/l (0,2 N) |  |  | 1 | 1 | 2 | op. | 1000 | ml | 2000 | ml | 24
8 | etanol wzorzec do GC |  | 1 |  |  | 1 | op. | 5 | ml | 5 | ml | 24 | czystość min. 99,8%
9 | formaldehyd r-r wzorcowy 1mg/ml w H2O |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | 36
10 | jon amonowy roztwór wzorcowy 1000 mg/l | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | op. | 100 | ml | 600 | ml | 24
11 | Metanol wzorzec |  | 2 |  |  | 2 | op. | 2 | ml | 4 | ml |  | czystość min.99,6 każde opakowanie z innym numerem serii
12 | Mieszanina wzorcowa 15 pestycydów chloroorganicznych o jednakowym stężeniu każdego ze składników 100 µg/ml do chromatografii gazowej w metanolu o składzie: aldryna, dieldryna, endryna, alfa-HCH, beta-HCH, gamma-HCH, delta-HCH, pp'DDT, op'DDT, heptachlor, epoksyd heptachloru A , epoksyd heptachloru B, chlordan alfa, chlordan gamma), heksachlorobenzen. |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1 | ml | 1 | ml | 24
13 | Mieszanina wzorcowa anionów do IC: azotyny, azotany, chlorki, siarczany, fluorki, ortofosforany o stężeniu 100 mg/l każdego ze składników matryca: woda |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | 24 | Uwaga: mieszanina nie powinna zawierać więcej niż 7 składników
14 | mix estrów metylenowych 37 kwasów tłuszczowych - analytical standard 37 Comp. Fame Mix 10 mg/ml in methylene chloride, producent: SUPELCO nr CRM47885 lub równoważny |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1 | ml | 1 | ml | 24 | wzorzec ilościowy,
15 | o-ksylen wzorzec do GC |  | 1 |  |  | 1 | op. | 5 | ml | 5 | ml | 24 | czystość min. 99,8%
16 | octan n-butylu wzorzec do GC |  | 1 |  |  | 1 | op. | 2 | ml | 2 | ml | 24 | czystość min. 99,5%
17 | pentan wzorzec do GC |  | 1 |  |  | 1 | op. | 5 | ml | 5 | ml | 24 | czystość min. 99,5%
18 | Potasu nadmanganian rozwór 0,02 mol/l (0,1 N) |  | 1 | 1 | 2 | 4 | op. | 1000 | ml | 4000 | ml | 24 | mianowany wobec szczawianu, np. nr kat. Merck 109122 lub równowazny
19 | Roztwór wolumetryczny mianowanu 0,1 N (0,1 mol/l) kwas solny |  | 2 |  |  | 2 | op. | 1000 | ml | 2000 | ml | 12
20 | standardy kalibracyjne 0,02 NTU, 10 NTU i 1000 NTU do mętnościomierza WTW Turb 550 IR |  |  | 1 | 1 | 2 | op. | 1 | zestaw | 2 | zestaw | 11 | WTW
21 | 1,2,4-trimetylobenzen wzorzec do GC |  | 1 |  |  | 1 | op. | 2 | ml | 2 | ml | 24 | czystość min. 99,5%
22 | tridekan wzorzec do GC |  |  |  |  | 0 | op. | 5 | ml | 0 | ml | 24 | czystość min. 99,8%
23 | wapń roztwór wzorcowy 1000 mg/l (rozcieńczony kwas azotowy) |  |  | 1 |  | 1 | op. | 500 | ml | 500 | ml | 24
24 | wzorce kalibracyjne do mętności 0,02; 20; 100; 800 NTU | 1 |  |  |  | 1 | zestaw | 1 | zestaw | 1 | zestaw | 24
25 | wzorzec barwy wody 100 mg Pt/L |  | 1 |  |  | 1 | op. | 500 | ml | 500 | ml | 24 | roztwór platynowo - kobaltowy,
26 | wzorzec barwy wody 500 mg/l Pt | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | op. | 500 | ml | 2000 | ml | 24 | roztwór platynowo - kobaltowy,
27 | wzorzec - Acesulfam K Supelco 47134 lub równoważny |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1 | g | 1 | g | 24 | czystość: 99,9%, opakowanie jednostkowe 1g, odpowiedni do oznaczeń na HPLC, certyfikat w języku polskim lub angielskim,
28 | wzorzec Aspartam Supelco PHR1381-1G lub równoważny |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1 | g | 1 | g | 36 | czystość: 99,9%, opakowanie jednostkowe 1g, odpowiedni do oznaczeń na HPLC, certyfikat w języku polskim lub angielskim,
29 | wzorzec cyklaminian sodu Supelco 47827-1G lub równoważny |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1 | g | 1 | g | 36 | czystość: 99,9%, opakowanie jednostkowe 1g, odpowiedni do oznaczeń na HPLC, certyfikat w języku polskim lub angielskim,
30 | wzorzec kofeiny |  | 1 |  |  | 1 |  | 100 | mg | 100 | mg |  | czystość: 99,9%, opakowanie jednostkowe 1g, odpowiedni do oznaczeń HPLC certyfikat w języku polskim lub angileskim,
31 | wzorzec mętności formazynowy 1000 NTU |  |  | 1 | 1 | 2 | op. | 100 | ml | 200 | ml | 24
32 | wzorzec mętności formazynowy 4000 NTU |  | 1 |  | 1 | 2 | op. | 500 | ml | 1000 | ml | 24
33 | Wzorzec mętności formazynowy 0,3 NTU |  | 1 |  |  | 1 | op. | 500 | ml | 500 | ml | min. 12
34 | Wzorzec mętności formazynowy 0,5 NTU | 1 | 1 |  |  | 2 | op. | 500 | ml | 1000 | ml | min. 12
35 | Wzorzec mętności formazynowy 40 NTU | 1 |  |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | min. 12
36 | Wzorzec mętności formazynowy 40 NTU |  | 1 |  |  | 1 | op. | 500 | ml | 500 | ml | min. 12
37 | wzorzec mętności wody formazynowy 1,0 NTU | 1 | 1 |  |  | 2 | op. | 500 | ml | 1000 | ml | min. 12
38 | wzorzec mętności wody formazynowy 100 NTU |  | 1 |  |  | 1 | op. | 500 | ml | 500 | ml | min. 12
39 | wzorzec mętności formazynowy 10 NTU |  |  |  | 1 | 1 | op. | 100 | ml | 100 |  | min. 12
40 | wzorzec mętności formazynowy 500 NTU | 1 |  |  |  | 1 | op. | 200 | ml | 200 |  | min. 12
41 | wzorzec twardości ogólnej wody c=3,57 mmol/l CaCO3 | 1 |  |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | 12
42 | wzorzec twardości ogólnej wody c=35,7 mmol/l CaCO3 | 1 |  | 1 |  | 2 | op. | 100 | ml | 200 | ml | 12
43 | Wzorzec zawartości chloranów do chromatografii jonowej 1000 µg/ml |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | min. 12
44 | Wzorzec zawartości chlorynów do chromatografii jonowej 1000 µg/ml |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | min. 12
45 | wzorzec zawartości jonów azotanowych do chromatografii jonowej 1000 µg/ml |  | 2 |  |  | 2 | op. | 100 | ml | 200 | ml | 24
46 | wzorzec zawartości jonów azotynowych do chromatografii jonowej 1000 µg/ml |  | 2 |  |  | 2 | op. | 100 | ml | 200 | ml | min. 12
47 | Wzorzec zawartości jonów bromianowych do chromatografii jonowej 1000 µg/ml |  | 2 |  |  | 2 | op. | 100 | ml | 200 | ml | 18
48 | Wzorzec zawartości jonów chlorkowych do chromatografii jonowej 10 000 µg/ml |  | 2 |  |  | 2 | op. | 100 | ml | 200 | ml | 18
49 | Wzorzec zawartości jonów fosforanowych do chromatografii jonowej 1000 µg/ml |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | 18
50 | Wzorzec zawartości jonów siarczanowych do chromatografii jonowej 10 000 µg/ml |  | 2 |  |  | 2 | op. | 100 | ml | 200 | ml | 18
51 | wzorzec miedzi 1000 mg/l do AAS matryca HNO3 |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | 24
52 | wzorzec wapń roztwór wzorcowy 1000 mg/l do AAS |  | 1 |  | 3 | 4 | op. | 100 | ml | 400 | ml | 24
53 | wzorzec ołowiu 1000 mg/l do AAS matryca HNO3 |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | 24
54 | wzorzec kadmu 1000 mg/l do AAS matryca HNO3 |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | 24
55 | wzorzec arsenu 1000 mg/l do AAS matryca HNO3 |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | 24
56 | wzorzec rtęci 1000 mg/l do AAS matryca HNO3 |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | 24
57 | wzorzec cynk 1000 mg/l do AAS matryca HNO3 |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | 24
58 | wzorzec żelazo 1000 mg/l do AAS matryca HNO3 |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | 24
59 | wzorzec magnez 1000 mg/l do AAS matryca HNO3 |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | 24
60 | certyfikowany r-r wzorcowy wielopierwiastkowy do ICP-MS (zawierający Ag, Al, As, B, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, U, Zn) o stężeniu 100 mg/l w HNO3, |  | 1 |  |  | 1 | op. | 250 | ml | 250 | ml | 18
61 | certyfikowany r-r wzorcowy wielopierwiastkowy do ICP-MS (zawierający Re, Rh, Sc, Bi - 200 mg/l i Au - 5 mg/l) w HNO3, |  | 1 |  |  | 1 | op. | 50 | ml | 50 | ml | 24
62 | certyfikowany r-r wzorcowy wielopierwiastkowy do ICP-MS (zawierający Ag, Al, As, B, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, U, Zn) o stężeniu 10 mg/l w HNO3, |  | 1 |  |  | 1 | op. | 250 | ml | 250 | ml | 24
63 | certyfikowany r-r wzorcowy wielopierwiastkowy do ICP-MS (zawierający Al, As, B, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, U, Zn) o stężeniu 10 mg/l w HNO3, |  | 1 |  |  | 1 | op. | 250 | ml | 250 | ml | 24
64 | certyfikowany r-r wzorcowy wielopierwiastkowy do ICP-MS ( zawierający Ca, Mg, Na, K) o stężeniu 1000 mg/lw HNO3, |  | 1 |  |  | 1 | op. | 250 | ml | 250 | ml | 36
65 | Roztwór wzorcowy do strojenia spektrometru ICP-MS o stężeniu 1µg/l i składzie: Ce, Co, Li, Mg, Tl, Y; matryca HNO3 (2 x 500 ml) |  | 1 |  |  | 1 | zestaw | 1000 | ml | 1000 | ml | 24
66 | wzorzec złota 1000 mg/l do ICP-MS; matryca kwas azotowy |  | 1 |  |  | 1 | op. | 10 | ml | 10 | ml | 18 | 100-125 ml
67 | wzorzec renu 1000 mg/l do ICP-MS; matryca kwas azotowy |  | 1 |  |  | 1 | op. | 10 | ml | 10 | ml | 36 | 100-125 ml
68 | wzorzec uranu 1000 mg/l do ICP-MS; matryca kwas azotowy |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | 36 | 100-125 ml
69 | wzorzec miedzi 1000 mg/l do ICP-MS; matryca kwas azotowy |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | 36 | 100-125 ml
70 | wzorzec boru 1000 mg/l do ICP-MS; matryca kwas azotowy |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | 36 | 100-125 ml
71 | wzorzec magnezu 1000 mg/l do ICP-MS; matryca kwas azotowy |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | 36 | 100-125 ml
72 | wzorzec glinu 1000 mg/l do ICP-MS; matryca kwas azotowy |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | 36 | 100-125 ml
73 | wzorzec potasu 1000 mg/l do ICP-MS; matryca kwas azotowy |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | 36 | 100-125 ml
74 | wzorzec rtęci 100 mg/l do ICP-MS; matryca kwas azotowy |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | 18 | 100-125 ml
75 | wzorzec rtęci 10 mg/l do ICP-MS; matryca kwas azotowy |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | 18 | 100-125 ml
76 | wzorzec geosmina 2µg/ml w metanolu ODOR-01S | 1 |  |  |  | 1 | op. | 1 | ml | 1 | ml | 10
77 | wzorzec chloru 50-75 mg/l Cl2 |  |  | 1 |  | 1 | op. | 1 | op. | 1 | op. | 12 | z certyfikatem serii
[14 empty] | SUMA | 0 | SUMA | 0
Pakiet nr 6 - świadectwa wzorców i materiałów odniesienia wydane przez producenta akredytowanego spełniajacego ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji, producent spełniający wymagania normy 17034, certyfikat dla kazdej serii zawierający określone właściwości i związaną z nią niepewnością pomiaru; świadectwo powinno zawierać: wartość wzorca, niepewność, powiązanie z materiałem wyższego rzędu
PAKIET NR 7 WZORCE BARWNIKÓW
L.P. | NAZWA | OLK | OLS | OLKP | OLSZ | SUMA OP. JEDN. | NAZWA OP. JEDN. | POJEMNOŚĆ OP. JEDN. | MIANO OP. JEDN. | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | TERMIN WAŻNOŚCI W M-CACH | UWAGI | CENA JEDN. NETTO | CAŁKOWITA CENA NETTO | vat | CENA CAŁKOWITA BRUTTO
1 | Wzorzec błękit brylantowy Supelco 80717-100MG lub równoważny |  | 2 |  |  | 2 | op. | 100 | mg | 200 | mg | 24 | Zawartość barwnika: nie mniej niż 87,8%, odpowiedni do oznaczeń na HPLC, każde opakowanie z innej serii, certyfikat w języku polskim lub angileskim,
2 | Wzorzec czerwień Allura |  | 2 |  |  | 2 | op. | 1 | g | 2 | g | 24 | Zawartość barwnika: nie mniej niż 86,5%, certyfikat w języku polskim lub angielskim, odpowiedni do oznaczń HPLC,
3 | wzorzec czerwień koszenilowa |  | 2 |  |  | 2 | op. | 1 | g | 2 | g | 24 | Zawartość barwnika: nie mniej niż 84,7%, odpowiedni do oznaczeń HPLC, certyfikat w języku polskim lub angileskim,
4 | Wzorzec tartrazyny |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1 | g | 1 | g | 24 | Zawartość barwnika: nie mniej niż 85%, odpowiedni do oznaczeń HPLC, dwie różne partie produkcyjne, certyfikat w języku polskim lub angileskim,
5 | Wzorzec żółcień pomarańczowa CPAchem lub równowazny |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1 | g | 1 | g | 24 | Zawartość barwnika: nie mniej niż 87,5% , odpowiedni do oznaczeń HPLC, certyfikat w języku polskim lub angielskim,
[14 empty] | SUMA | 0 | SUMA | 0
Pakiet nr 7 - świadectwa wzorców wydane przez producenta akredytowanego spełniajacego ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji, producent spełniający wymagania normy 17034, certyfikat dla kazdej serii zawierający określone właściwości i związaną z nią niepewnością pomiaru; świadectwo powinno zawierać: wartość wzorca, niepewność, powiązanie z materiałem wyższego rzędu
PAKIET NR 8 CERTYFIKOWANE MATERIAŁY ODNIESIENIA
L.P. | NAZWA | OLK | OLS | OLKP | OLSZ | SUMA OP. JEDN. | NAZWA OP. JEDN. | POJEMNOŚĆ OP. JEDN. | MIANO OP. JEDN. | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | TERMIN WAŻNOŚCI W M-CACH | UWAGI | CENA JEDN. NETTO | CAŁKOWITA CENA NETTO | vat | CENA CAŁKOWITA BRUTTO
1 | Materiał certyfikowany Cola Drink TO3162QC lub równoważny |  | 1 |  |  | 1 | op. | 150 | ml | 150 | ml | 11 | Benzoic Acid 68,2 mg/l; Caffeine 116 mg/l; Acesulfame-K 177 mg/l; Saccharin 82,3 mg/l
2 | Materiał certyfikowany Soft Drink LGC7140 lub równoważny |  | 1 |  |  | 1 | op. | 60 | ml | 60 | ml | 7 | Ponceau 4R 18,7mg/l; żółcień pomarańczowa 19,6mg/l; tartrazyna 29,9 mg/l
3 | Materiał certyfikowany - estery metylowe kwasu linolenowego (Linolenic acid methyl ester) nr. kat. SUPELCO CRM 47792 lub równoważny |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1 | ml | 1 | ml | 24 | 10mg/ml
4 | Materiał certyfikowany - estry metylowe kwasu linolowego (Linoleic acid methyl ester) nr. kat. SUPELCO CRM 47791 lub równoważny |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1 | ml | 1 | ml | 24 | 10mg/ml
5 | Materiał certyfikowany Fish Oil T14222QC lub równoważny |  | 1 |  |  | 1 |  | 30 | ml | 30 | ml | 10
6 | Materiał certyfikowany BCR 162 Institute fro References Materia land Measuremants (IRRM) LGC Prochem lub równoważny |  | 1 |  |  | 1 | op. | 5.5 | g | 5.5 | g | 12
7 | Materiał certyfikowany iodonium in salt NIST 3530 |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | g | 100 | g | 24 | iodonium ok. 29,5 mg/kg
8 | Materiał certyfikowany. warzywa - azotany T15146QC lub równowazny |  | 1 |  |  | 1 | op. | 70 | g | 70 | g | 12 | Wartość certyfikowana dla azotanów ok. 600 mg/kg
9 | Materiał certyfikowany.mięso - azotany T15147QC lub równowazny |  | 1 |  |  | 1 | op. | 25 | g | 25 | g | 12 | Wartość certyfikowana dla azotynów / azotanów ok. 100 mg/kg
10 | materiał certyfikowany oliwa z oliwek liczba kwasowa i liczba nadtlenkowa T14219QC lub równoważny |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | 24 | l. kwasowa 0,3% ; l. nadtlenkowa 9,39 mEq O2/kg
11 | Materiał certyfikowany Nutritional Components in Canned Meat Meal Quality Control Material T01124QC |  | 1 |  |  | 1 | op. | 150 | g | 150 | g | 24 | Wartość certyfikowana dla: białko - 6,69 d/100g, sól - 3,21 g/100g, całkowita zawartość tłuszczu - 17,31 g/100g
12 | Materiał certyfikowany- Wodorosty NMJ CRM 7405-b |  | 1 |  |  | 1 | op. | 20 | g | 20 | g | 24 | zawartość pierwiastków śladowych: As-49,5mg/kg; Cd-1,25mg/kg; Cu-4,48mg/kg; Zn-13,6mg/kg; CMO certyfikat w języku polskim
13 | Certyfikowany materiał odniesienia NMIJ CRM 7533-A Arsenic Compounds and Trace Elements in Brown Rice Flour |  | 1 |  |  | 1 | op. | 20 | g | 20 | g | 24 | certyfikowana zawartość nieorganicznych form arsenu 0,530 mg/kg, certyfikat w języku polskim
14 | Materiał certyfikowany maize flour TCL04391QC lub równoważny |  | 1 |  |  | 1 | op. | 200 | g | 200 | g | 12 | zawartość aflatoksyny B1 ok. 1,0 μg/kg; DON ok. 400μg/kg; ZEA ok. 100 μg/kg; OTA ok. 5 μg/kg; fumonizyny ok. 500 μg/kg
15 | Materiał certyfikowany dried figs (water/fruit slurry) T04367QC lub równowazny |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | g | 100 | g | 12 | zawartość aflatoksyny B1 ok. 4,0 μg/kg; sumy aflatoksyn ok. 10,0 μg/kg
16 | Materiał certyfikowany przyprawy (pieprz, papryka) T04389QC lub równowazny |  | 1 |  |  | 1 | op. | 55 | ml | 55 | ml | 24 | zawartość aflatoksyny B1 ok. 3,5 μg/kg; sumy aflatoksyn ok. 9,0 μg/kg; OTA ok. 13 μg/kg
17 | Materiał certyfikowany formaldehyd w 3% kwasie octowym RD033228L05 lub równowazny |  | 1 |  |  | 1 | op. | 50 | ml | 50 | ml | 12 | zawartość formaldehydu ok. 15 mg/kg
18 | Materiał certyfikowany Animal i Vegetable Oil AOCS-006N |  | 10 |  |  | 10 | op. | 5 | g | 50 | g | 12 | AOCS-006N AccuStandard
19 | matrycowy materiał odniesienia (woda – jony i składniki odżywcze) z serii HAMIL-20.2 Environement and Climate Change Kanada | 1 |  |  |  | 1 | op. | 500 | ml | 500 | ml | 18 | świadectwo powinno zawierać: zawartość pierwiastka, niepewność, powiązanie z materiałem wyższego rzędu
20 | matrycowy materiał odniesienia (woda – metale) z serii TMDA-62.2 Environement and Climate Change Kanada | 1 |  |  |  | 1 | op. | 500 | ml | 500 | ml | 18 | świadectwo powinno zawierać: zawartość pierwiastka, niepewność, powiązanie z materiałem wyższego rzędu
[14 empty] | SUMA | 0 | SUMA | 0
Pakiet nr 8 - świadectwa materiałów odniesienia wydane przez producenta akredytowanego spełniajacego ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji, producent spełniający wymagania normy 17034, certyfikat dla kazdej serii zawierający określone właściwości i związaną z nią niepewnością pomiaru; świadectwo powinno zawierać: wartość wzorca, niepewność, powiązanie z materiałem wyższego rzędu
PAKIET NR 9 WZORZEC SPECJALNY
L.P. | NAZWA | OLK | OLS | OLKP | OLSZ | SUMA OP. JEDN. | NAZWA OP. JEDN. | POJEMNOŚĆ OP. JEDN. | MIANO OP. JEDN. | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | TERMIN WAŻNOŚCI W M-CACH | UWAGI | CENA JEDN. NETTO | CAŁKOWITA CENA NETTO | vat | CENA CAŁKOWITA BRUTTO
1 | Źródło multigamma o objętości 450 cm3 w żelu (pojemnik Marinelli ) składające się z następujących izotopów promieniotwórczych:Am-241 – 0,060 MeV Cd-109 – 0,088 MeV Hg-203 – 0,279 MeV Sr-85 – 0,514 MeV Cez- 137 – 0,662 MeV Y-88 - 0,898 MeV Co-60 – 1,333 MeV Y-88 – 1,836 MeV. lub innych izotopów o podobnej energii. Podstawowym izotopem powinien być Cs-137. |  | 1 |  |  | 1 | op. | 450 | ml | 450 | ml
| Pakiet nr 9 - wzorzec powinien być wyprodukowany przez producenta spełniajacego wymagania normy ISO 17034:2016 lub przez Główny Urząd Miar (GUM). | [12 empty] | SUMA | 0 | SUMA | 0
PAKIET NR 10 AKCESORIA DO ASA
lp | NAZWA |  |  | LBŚiR | LHŻŻiPU | SUMA OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH | NAZWA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | MIANO OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | UWAGI | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | cena całkowita netto | stawka vat | vat naliczony | kwota całkowita brutto
1 | Wężyk dozujący (kapilara) o średnicy wewnętrznej 0,5mm do spektrometru absorpcji atomowej Solaar S4 |  |  |  | 2 | 2 | op. | 1 | szt. | 2 | szt | do Spektrometru SOLAAR S4, wąz 2x 1metr=2 metry
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0
PAKIET NR 11 AKCESORIA DO CHROMATOGRAFII 1
lp | NAZWA |  |  | LBŚiR | LHŻŻiPU | SUMA OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH | NAZWA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | MIANO OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | UWAGI | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | cena całkowita netto | stawka vat | vat naliczony | kwota całkowita brutto
1 | Kolumna kapilarna do GC, HP-88, ID 0,25 mm, 100 m, 0,20 µm, Agilent nr kat. 112-88A.7 lub równoważna |  |  |  | 1 | 1 | szt. | 1 | szt | 1 | szt.
2 | Rotor seal (Vespel, 400 bar, 2 grooves) do chromatografu cieczowego Agilent 1100 – nr kat. 0100-1853 lub równoważne |  |  |  | 1 | 1 | szt. | 1 | szt | 1 | szt.
3 | Uszczelka "złota" (Seal Cap Assembly) do chromatografu cieczowego Agilent 1100 – nr kat. 5067-4728 lub równoważne |  |  |  | 1 | 1 | szt. | 1 | szt | 1 | szt.
4 | Kapilara stalowa 340 x 0.17 mm z nakrętkami "długimi", (SS capillary, ps-ns, 1 long, 1 long 1) lub równoważne |  |  |  | 1 | 1 | szt. | 1 | szt | 1 | szt.
5 | Lampa wolframowa (lampa VIS) do chromatografu cieczowego Agilent 1100 – nr kat. G1103-60001 lub równoważne |  |  |  | 1 | 1 | szt. | 1 | szt | 1 | szt.
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0
PAKIET NR 12 AKCESORIA DO CHROMATOGRAFII 2
lp | NAZWA |  |  | LBŚiR | LHŻŻiPU | SUMA OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH | NAZWA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | MIANO OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | UWAGI | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | cena całkowita netto | stawka vat | vat naliczony | kwota całkowita brutto
2 | Naczynia chromatograficzne 12x32 mm, kompletne z uszczelkami i zamknięciami; szkło oranżowe z polem do opisu i podziałką, z zamknięciem polietylenowym typu „snap ring” oraz uszczelką biały silikon/niebieski PTFE z nacięciem krzyżowym , średnica wewnętrzna szyjki min. 6 mm, poj 1,5 ml. |  |  | 6 | 5 | 11 | op. | 100 | szt. | 1100 | szt. | zamawiający dopuszcza w dostawie osobne opakowania dla naczyń oraz zamknięć z uszczelkami
3 | Wkładki do naczynek chromatograficznych (vial insert); 250 µl glass with polimer feet Agilent nr 5181-1270 lub równoważne |  |  |  | 3 | 3 | op. | 100 | szt. | 300 | szt.
4 | Naczynia chromatograficzne 12x32 mm, kompletne z uszczelkami i zakrętkami do autosamplera Agilent 6890 N szkło bezbarwne, z podziałką, poj. 2 ml średnica wewnętrzna szyjki min. 6 mm, z zakrętkami polipropylenowymi niebieskimi oraz uszczelkami czerwona guma silikonowa/teflon ((Agilent nr. kat. 5182-0716 lub La-Pha-Pack nr kat. 11 09 0520 lub równoważne) |  |  |  | 6 | 6 | op. | 100 | szt. | 600 | szt. | zamawiający dopuszcza w dostawie osobne opakowania dla naczyń oraz zamknięć z uszczelkami
| Naczynia chromatograficzne 12x32 mm, z gwintem do autosamplera Agilent 6890 N szkło oranżowe lub brązowe z polem do opisywania, poj. 1,5 ml (Agilent nr. kat. 5182-0716 lub La-Pha-Pack nr kat. 11 09 0520 lub równoważne) |  |  |  | 1 | 1 | op. | 100 | szt. | 100 | szt.
| Zakrętki do naczynek chromatogrficznych z polipropylenu koloru czerwonego z uszczelkami z czerwonego teflonu i silikonu (Agilent nr. kat. 5182-0719 Lub La-Pha-Pack nr. kat. 09 15 1176 lub równoważne) |  |  |  | 1 | 1 | op. | 100 | szt. | 100 | szt.
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0
PAKIET NR 13 AKCESORIA DO CHROMATOGRAFII JONOWEJ
lp | NAZWA |  |  | LBŚiR | LHŻŻiPU | SUMA OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH | NAZWA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | MIANO OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | UWAGI | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | cena całkowita netto | stawka vat | vat naliczony | kwota całkowita brutto
1 | kolumna IonPac AS26 Analytical (4 X 250 mm), Thermo Scientific Dionex nr cat. 076020 lub równoważne |  |  | 1 |  | 1 | op. | 1 | szt. | 1 | szt.
2 | prekolumna IonPac AG26 4 X 50 mm, Thermoo Scientific Dionex nr cat. 076021 lub równoważne |  |  | 1 |  | 1 | op. | 1 | szt. | 1 | szt.
3 | kolumna Dionex JonPac AS9 Analitycal ( 4 x 250mm ) nr cat. 051786 lub równoważne |  |  | 1 |  | 1 | op. | 1 | szt. | 1 | szt.
4 | prekolumna Dionex IonPac AG9 ( 4 X 50 mm) nr cat. 051791 lub równoważne |  |  | 1 |  | 1 | op. | 1 | szt. | 1 | szt.
5 | supresor Dionex AERS 500 4mm, nr cat. 082540 lub równoważne |  |  | 1 |  | 1 | op. | 1 | szt. | 1 | szt.
6 | Wymieniacz kationowy Ag; kolumienki OnGuard II Ag, Dionex , P/N 057089 lub równoważne |  |  | 1 |  | 1 | op. | 48 | szt. | 48 | szt.
7 | Wymieniacz kationowy H; kolumienki OnGuard II H, Dionex , P/N 057085 lub równoważne |  |  | 1 |  | 1 | op. | 48 | szt. | 48 | szt.
8 | Zatyczki do fiolek PolyVial 5 ml, z filtrem, P/N 038009 lub równoważne |  |  | 2 |  | 2 | op. | 250 | szt. | 500 | szt.
9 | Fiolki do podajnika próbek Dionex AS40; PolyVial 5 ml |  |  | 2 |  | 2 | op. | 250 | szt. | 500 | szt.
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0
PAKIET NR 14 AKCESORIA DO CHROMATOGRAFII 3
lp | NAZWA |  |  | LBŚiR | LHŻŻiPU | SUMA OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH | NAZWA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | MIANO OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | UWAGI | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | cena całkowita netto | stawka vat | vat naliczony | kwota całkowita brutto
1 | Lampa ksenonowa 150W do detektora fluorescencyjnego Dionex RF 2000; Part no. 5057.1000 lub równoważna |  |  | 1 |  | 1 | op. | 1 | szt. | 1 | szt.
2 | Kolumna do HPLC BDS C18 250x4,6mm, 5μm lub równoważna |  |  |  | 2 | 2 | op. | 2 | szt. | 4 | szt.
3 | Prekolumna BDS C18 10x4,6mm, 5μm do kolumny do HPLC BDS C18 250x4,6mm, 5μm lub równoważna |  |  |  | 2 | 2 | op. | 4 | szt. | 8 | szt.
4 | uszczelki do pompy z odwroconą fazą P680 chromatografu Dionex 6025.2010A rp lub równoważne |  |  |  | 2 | 2 | op. | 10 | szt. | 20 | szt.
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0
PAKIET NR 15 AKCESORIA DO CHROMATOGRAFII 4
lp | NAZWA |  |  | LBŚiR | LHŻŻiPU | SUMA OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH | NAZWA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | MIANO OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | UWAGI | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | cena całkowita netto | stawka vat | vat naliczony | kwota całkowita brutto
1 | Filtr oczyszczający gazu nośnego do GC-MS, nr kat. Agilent CP17973 lub równoważny |  |  | 1 |  | 1 | op. | 1 | szt. | 1 | szt.
2 | Strzykawka do autosamplera Agilent 7683B 5 µL, 23-26s/42/HP (Agilent 5181-1273 lub równoważna) |  |  | 1 |  | 1 | op. | 1 | szt. | 1 | szt.
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0
PAKIET NR 16 AKCESORIA DO ICP
lp | NAZWA |  |  | LBŚiR | LHŻŻiPU | SUMA OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH | NAZWA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | MIANO OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | UWAGI | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | cena całkowita netto | stawka vat | vat naliczony | kwota całkowita brutto
1 | Probówka 16,5 ml, PP, okrągłodenna, 130xØ17mm |  |  | 6 |  | 6 | op. | 250 | szt. | 1500 | szt.
2 | stożek zbierający niklowy do spektrometru ICP-MS 7800 firmy Agilent (skimmer cone, Ni, x-lens) nr kat. G3280-67041 lub równoważny |  |  | 3 |  | 3 | op. | 1 | szt. | 3 | szt.
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | odczynniki, wzorce, materiały, kwasy |  |  | 0
[8 empty] | HPLC, ASA, ICP, |  |  | 0 |  |  |  |  | suma netto | suma brutto
[9 empty] | suma | BRUTTO | 0 |  |  |  |  | 0 | 0