Maków Mazowiecki, dnia  2018-12-15

HKN.4300.47.2018.GC

OCENA  JAKOŚCI  WODY

Na podstawie:

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r., poz. 1261 ze zm.),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1152),

- § 21 ust. 1 pkt 1  rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole nr: 25/N/Mak sporządzonym w dniu  14.02.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww.  próbki  nr sprawozdania:  HKL.501.294.2018   z dnia 19.02.2018 r.,

oraz protokole nr: 53/N/Mak sporządzonym dnia 18.04.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdań: HKL.501.808.2018  z dnia 27.04.2018 r.,

oraz protokołu z poboru próbki wody nr 74/S/Mak i 75/S/Mak  sporządzonych w dniu 16.05.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdań: HKL.501.988.2018  i HKL.501.989.2018  z dnia 22 i 30.05.2018 r.,

oraz protokole nr: 89/N/Mak sporządzonym dnia 29.08.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdań: HKL.501.1787.2018  z dnia 03.09.2018 r.,

oraz protokole nr: 178/S/Mak sporządzonym dnia 14.11.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdań: HKL.501.2468.2018  z dnia 19.11.2018 r.

z punktów  zgodności w :

- Stacja Uzdatniania Wody w Gutach Dużych gm. Czerwonka

- Sklep spożywczy SZ i Zb SCH” w Gutach Dużych  gm. Czerwonka

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww.  rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu  o produkcji <100 m 3/d Guty Duże gm. Czerwonka

zarządzanego przez  Gminę Czerwonka

Otrzymuje:

1. Wójt  Gminy Czerwonka,  06-232 Czerwonka.

2.  A/a.